## R1-003
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios | Nombre subestación
R1-003 | Lugo | Lourenzá | 155519.8 | 4821904.95 | 24 | 20 | 1.882 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BARREIROS
R1-003 | Lugo | Lourenzá | 155519.8 | 4821904.95 | 24 | 132 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | BARREIROS
R1-003 | Lugo | Begonte | 121983.3 | 4784946.43 | 323 | 20 | 5.508 | 0 | 22.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BEGONTE
R1-003 | Lugo | Begonte | 121983.3 | 4784946.43 | 323 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BEGONTE
R1-003 | Lugo | Burela | 146778.05 | 4844034.29 | 1781 | 20 | 19.681 | 0 | 19.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BURELA
R1-003 | Lugo | Burela | 146778.05 | 4844034.29 | 1781 | 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | BURELA
R1-003 | Lugo | Lugo | 128628.82 | 4772583.32 | 481 | 20 | 0 | 0 | 9.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C_CONDE
R1-003 | Lugo | Lugo | 127938.28 | 4772949.79 | 999 | 20 | 3.622 | 0 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CASTIÑEIRO
R1-003 | Lugo | Lugo | 128539.02 | 4776217.69 | 663 | 20 | 0 | 0 | 44.4155 | 13.537 | 0 | 0 | 0 |  | CEAO
R1-003 | Lugo | Lugo | 128539.02 | 4776217.69 | 663 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | CEAO
R1-003 | Lugo | Fonsagrada (A) | 163587.04 | 4778438.62 | 1755 | 20 | 0.603 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FONSAGRADA
R1-003 | Lugo | Foz | 155353.46 | 4830679.67 | 990 | 20 | 6.934 | 0 | 13.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FOZ
R1-003 | Lugo | Foz | 155353.46 | 4830679.67 | 990 | 132 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | FOZ
R1-003 | Lugo | Castro de Rei | 140726.06 | 4784560.66 | 37 | 20 | 1.55 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LUDRIO
R1-003 | Lugo | Viveiro | 128843.89 | 4842876.89 | 191 | 20 | 7.799 | 0 | 16.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MAGAZOS
R1-003 | Lugo | Viveiro | 128843.89 | 4842876.89 | 191 | 132 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | MAGAZOS
R1-003 | Lugo | Pastoriza (A) | 149251.87 | 4794477.79 | 686 | 20 | 0 | 0 | 11.541 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | MEIRA
R1-003 | Lugo | Pastoriza (A) | 149251.87 | 4794477.79 | 686 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400. Capacidad limitada según art. 3.2 Especificaciones de Detalle Capacidad Firme | MEIRA
R1-003 | Lugo | Lugo | 129424.07 | 4770617.51 | 150 | 20 | 14.03 | 0 | 11.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MERCEDES
R1-003 | Lugo | Mondoñedo | 146550.67 | 4818040.12 | 73 | 20 | 6.029 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONDOÑEDO
R1-003 | Lugo | Ribadeo | 170870.16 | 4828331.61 | 16 | 20 | 18.36 | 0 | 9.864 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |  | RIBADEO
R1-003 | Lugo | Lugo | 131875.3 | 4772615.07 | 77 | 20 | 20.058 | 0 | 19.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAN_CIBRAO
R1-003 | Lugo | Vilalba | 121786.5 | 4806250.84 | 1081 | 20 | 1.188 | 0 | 25.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SETE PONTES