## R1-008
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo afección RdT | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios | Nombre Subestación | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Eólica | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Solar | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Almacenamiento | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Otras
R1-008 | Asturias | SALAS | 237341.32 | 4810817.19 | R000081 | 22 | 0 | 1 | 9 | 4.75 |  |  | SALAS 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR ZORRINA | 0 | 4.75 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PILOÑA | 312856.24 | 4803568.88 | S000087 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0.2 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR VILLAMAYOR | 0 | 0.2 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 297336.57 | 4820931.19 | S000089 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR VENTA LAS RANAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 274840.01 | 4801169.23 | R000100 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR VEGUIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GOZON | 274246.83 | 4832516.14 | R000146 | 22 | 0 | 1 | 1.5 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR URB LA VALLINA 1 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SOBRESCOBIO | 301338.48 | 4788419.5 | R000104 | 24 | 0 | 1 | 4.39 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR TANES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Madrid | PINTO | 438250.97 | 4455840.59 | S400006 | 20 | 5 | 1 | 5 | 0 |  |  | PINTO AYUDEN 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR SECTOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | RIBA-ROJA DE TURIA | 710616.79 | 4372525.74 | R000135 | 20 | 0 | 1 | 16 | 0 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR SECTOR 13 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | MORCÍN | 266414.97 | 4796367.11 | S000051 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR SANTA EULALIA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 281408.39 | 4799341.77 | R000122 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR SANDIN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | YERMES Y TAMEZA | 247604.84 | 4802907.95 | R000079 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 277789.82 | 4807502.99 | R000043 | 22 | 0 | 1 | 23.5 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | MUROS DE NALÓN | 250611.81 | 4826697.35 | R000086 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR SAN ESTEBAN DE PRAVIA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 282929.95 | 4796821.92 | R000155 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR SAMA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 284704.21 | 4821271.63 | S400007 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR ROCES RESIDENCIAL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SOBRESCOBIO | 300392.52 | 4788383.3 | R000102 | 24 | 0 | 1 | 4.39 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR RIOSECO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 279657.93 | 4800303.38 | R000121 | 24 | 0 | 1 | 4.39 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR RIAÑO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 293962.62 | 4822353.53 | S000090 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR QUINTES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PROAZA | 254951.73 | 4792917.14 | R000075 | 22 | 0 | 1 | 5.7 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR PROAZA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 269862 | 4804932.74 | R000047 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR POSTIGO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CARREÑO | 273910.73 | 4828080.93 | R000072 | 22 | 0 | 1 | 6 | 5 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR PIEDELORO | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Alicante | DOLORES | 698199.62 | 4224060.42 | R000153 | 20 | 0 | 1 | 8.4 | 7 |  |  | ELCHE 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR PGNO LOS AZARBES | 0 | 7 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 294262.85 | 4818148.41 | R000106 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR PEON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 268266.47 | 4804666.04 | S400005 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR PALACIO DE CONGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 282364.94 | 4824446.65 | R000088 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR OXIGENO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LLANES | 342792.44 | 4810722.94 | R000045 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR NUEVA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PARRES | 323146.05 | 4806672 | S400011 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR NOCEDA | 0 | 0 | 4 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DE ONÍS | 328988.13 | 4801752.81 | R000108 | 24 | 0 | 1 | 4.2 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR NIEDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 268622.16 | 4805852.89 | R000154 | 22 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR NARANCO | 0 | 0 | 9 | 0
R1-008 | Valencia | RIBA-ROJA DE TURIA | 708268.97 | 4372910.85 | R000156 | 20 | 0 | 1 | 3.5 | 0 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR MASIA BALO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GRADO | 251563.08 | 4808538.76 | R000143 | 22 | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR MALLADERA | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | IBIAS | 192500.98 | 4759138.02 | R000096 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR LUIÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | TINEO | 226000.84 | 4805385.48 | R000094 | 22 | 0 | 1 | 2.7 | 13 |  |  | SALAS 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR LOS LLANOS-EL CRUCERO | 0 | 13 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LLANES | 348942.76 | 4808583.24 | R000046 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR LLEDIAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 290853.43 | 4806441.69 | S000057 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR LIERES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LAVIANA | 292218.17 | 4790925.77 | S000086 | 24 | 0 | 1 | 5.39 | 5 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR LAVIANA | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Huesca | CAPELLA | 784713.9 | 4678233.15 | R400040 | 25 | 0 | 0 | 4.5 | 2 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE/CR LAGUARRES | 0 | 2 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 279743.11 | 4797627.67 | R000120 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR LADA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | SAGUNTO | 737106.03 | 4394968.68 | S400009 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  | SAGUNTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR LA PINAETA | 0 | 0 | 11 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DE ONÍS | 333659.15 | 4801061.92 | R000109 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR LA ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PRAVIA | 248476.84 | 4820000.89 | R000109 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR LA ESTACION | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 285424.59 | 4808942.36 | R000044 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR LA CABAÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PRAVIA | 244316.96 | 4821542.04 | R000083 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR LA BARRACA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SOTO DEL BARCO | 251728.42 | 4827287.16 | R000099 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR LA ARENA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DEL NARCEA | 211193.57 | 4786777.48 | R000077 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR INSTITUTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | IBIAS | 184691.61 | 4771611.77 | R000097 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR IBIAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GRADO | 252877.48 | 4814489.84 | R000123 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR GRULLOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Madrid | GETAFE | 437963.38 | 4458427.76 | R000151 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | PINTO AYUDEN 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR GETAFE SUR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PILOÑA | 307729.32 | 4801812 | R000117 | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR FERREROS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 285865.2 | 4824119.66 | R000068 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR EZCURDIA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | TEVERGA | 248144.54 | 4784542.02 | R000115 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR ENTRAGO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Alicante | GUARDAMAR DEL SEGURA | 702971.68 | 4214266.79 | R400074 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.1 |  |  | ROJALES 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR EL RASO | 0 | 6.1 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DEL NARCEA | 213392.73 | 4792100.36 | R000095 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR EL PUELO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 284665.45 | 4823488.29 | R000069 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR EL LLANO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 268617.31 | 4804372.28 | R000020 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR EL FRESNO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 267806.37 | 4804098.09 | S000001 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR EL CRISTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | RIBADESELLA | 333294.58 | 4813556.77 | S000063 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR EL COBAYO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 281194.74 | 4807274.79 | R000089 | 22 | 0 | 1 | 2.5 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR EL BERRON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 268903.37 | 4804500.21 | R000021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR EDIFICIO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | ALDAIA | 715402.1 | 4369400.42 | R000133 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR DANONE (ALDAYA) | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Zaragoza | ZARAGOZA | 670932.76 | 4612095.66 | R400047 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE/CR CTRA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 284870.5 | 4824264.03 | R000073 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR COSTANILLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SALAS | 244571.2 | 4811339.4 | R000082 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | SALAS 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR CORNELLANA | 0 | 0 | 10 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 280315.15 | 4822764.14 | R000071 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR COLINA DEL FAISAN | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 274974.09 | 4807545.75 | R000112 | 22 | 0 | 1 | 12 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR CLAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 283096.59 | 4796077.89 | S000081 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR CASIELLES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SAN MARTIN DEL REY AURELIO | 287132.9 | 4796092.61 | R000101 | 24 | 0 | 1 | 14 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR CARROCERA I | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DE ONÍS | 326530.39 | 4798984.66 | R000110 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR CAÑO | 0 | 0 | 4.5 | 0
R1-008 | Valencia | CANET DE BERENGUER | 739370.05 | 4396114.53 | R400041 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SAGUNTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR CABECERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | ALDAIA | 716158.24 | 4372006.98 | R000132 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR BONAIRE 3 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | QUART DE POBLET | 715876.63 | 4372208.65 | R000131 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19.2 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR BONAIRE 2 | 0 | 4.2 | 15 | 0
R1-008 | Valencia | QUART DE POBLET | 715876.38 | 4372208.53 | R000130 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR BONAIRE 1 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GOZÓN | 274665.8 | 4832205.26 | R000091 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR BOCINES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SAN MARTIN DEL REY AURELIO | 289775.92 | 4794065.06 | R000114 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR BLIMEA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LAS REGUERAS | 262218.8 | 4812465.4 | R000090 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR BIEDES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Zaragoza | ZARAGOZA | 671141.33 | 4611146.2 | R400046 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE/CR BEETHOVEN 8 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 302884.9 | 4818312.85 | S000088 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR BEDRIÑANA | 0 | 0 | 3 | 0
R1-008 | Asturias | TINEO | 227776.15 | 4798523.37 | R000041 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR BEBARES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Huesca | CAMPO | 779198.43 | 4701876.36 | R400039 | 25 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE/CR BARDAJI | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 268819.43 | 4805601.13 | R000152 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR AVDA SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | PATERNA | 719800.2 | 4378930.31 | R000134 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR ASTURIAS | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 298752 | 4813521.25 | R000084 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR AMBAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CASTRILLÓN | 254849.32 | 4827296.99 | R000087 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE/CR AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CASO | 305752.13 | 4786110.17 | R000103 | 24 | 0 | 1 | 4.39 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE/CR ABANTRO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 303141.68 | 4816363.03 | S000050 | 132 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE VILLAVICIOSA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 303141.68 | 4816363.03 | S000050 | 50 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE VILLAVICIOSA | 0 | 0 | 40 | 0
R1-008 | Asturias | VILLAVICIOSA | 303141.68 | 4816363.03 | S000050 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE VILLAVICIOSA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | AVILÉS | 264962.72 | 4825601.16 | S000069 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE VILLALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | AVILÉS | 264962.72 | 4825601.16 | S000069 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE VILLALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | SAGUNTO | 734471.52 | 4395153.4 | R400093 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | SAGUNTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE VIDANOVA | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 275208.15 | 4801199.74 | S000078 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE VEGUIN 1 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DEL NARCEA | 205631.22 | 4772688 | S000072 | 50 | 0 | 1 | 0 | 27 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE VEGA RENGOS | 0 | 27 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DEL NARCEA | 205631.22 | 4772688 | S000072 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE VEGA RENGOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CORVERA | 268343.48 | 4826093.49 | S000102 | 132 | 0 | 1 | 51 | 150 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE TRASONA | 0 | 0 | 150 | 0
R1-008 | Asturias | CORVERA | 268343.48 | 4826093.49 | S000102 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE TRASONA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CORVERA | 268343.48 | 4826093.49 | S000102 | 22 | 2 | 1 | 18 | 2 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE TRASONA | 0 | 0 | 2 | 0
R1-008 | Asturias | GOZÓN | 265939.1 | 4828694.6 | TBL | 132 | 0 | 1 | 145 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE TABIELLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GOZÓN | 265939.1 | 4828694.6 | TBL | 50 | 0 | 1 | 93 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE TABIELLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GOZÓN | 265939.1 | 4828694.6 | TBL | 22 | 0 | 1 | 9 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE TABIELLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | RIBERA DE ARRIBA | 266969.63 | 4799584.35 | SRI | 132 | 30 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE SOTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DEL NARCEA | 212134.07 | 4785245.73 | S000049 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE SIENRA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CANGAS DEL NARCEA | 212134.07 | 4785245.73 | S000049 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE SIENRA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 270654.43 | 4802981.72 | S000061 | 132 | 20 | 1 | 45 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE SAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 270654.43 | 4802981.72 | S000061 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE SAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SALAS | 232601.88 | 4806809.71 | S400038 | 132 | 0 | 1 | 133 | 0 |  |  | SALAS 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE SALAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SALAS | 232601.88 | 4806809.71 | S400038 | 22 | 0 | 1 | 10.2 | 16 |  |  | SALAS 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE SALAS | 0 | 0 | 16 | 0
R1-008 | Valencia | SAGUNTO | 734307.55 | 4395054.83 | SGN | 20 | 0 | 1 | 19.67 | 5 |  |  | SAGUNTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE SAGUNTO | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | GRADO | 257190.27 | 4818680.01 | S400031 | 132 | 0 | 1 | 84 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ROMIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GRADO | 257190.27 | 4818680.01 | S400031 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ROMIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GRADO | 257190.27 | 4818680.01 | S400031 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ROMIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Alicante | ROJALES | 698502.97 | 4214382.64 | S400062 | 20 | 0 | 1 | 38.85 | 18.1 |  |  | ROJALES 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ROJALES | 0 | 18.1 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | RIBADESELLA | 331751.11 | 4813458.23 | S000144 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE RIBADESELLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | RIBADESELLA | 331751.11 | 4813458.23 | S000144 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE RIBADESELLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | NAVA | 295005.19 | 4805212.32 | S000100 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | NAVA | 295005.19 | 4805212.32 | S000100 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | QUART DE POBLET | 712736.61 | 4373049.43 | QDP | 20 | 0 | 1 | 33 | 9 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE QUART DEL POBLET | 0 | 5 | 4 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 282773.17 | 4821873.52 | S000022 | 132 | 10 | 1 | 124 | 95 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUMARIN | 0 | 0 | 95 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 282773.17 | 4821873.52 | S000022 | 50 | 10 | 1 | 26 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUMARIN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 282773.17 | 4821873.52 | S000022 | 22 | 5 | 1 | 10.5 | 10 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUMARIN | 0 | 0 | 10 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 282061.55 | 4827603.57 | S400050 | 132 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUERTO DE GIJON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 282061.55 | 4827603.57 | S400050 | 22 | 1 | 1 | 28 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUERTO DE GIJON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 262408.49 | 4800955.65 | S000024 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 262408.49 | 4800955.65 | S000024 | 22 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Huesca | ISÁBENA | 791847.64 | 4689450.55 | S400026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE PUEBLA DE RODA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Huesca | ISÁBENA | 791847.64 | 4689450.55 | S400026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE PUEBLA DE RODA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PROAZA | 255028.61 | 4792889.88 | S400026 | 132 | 0 | 1 | 50 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PROAZA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PROAZA | 255028.61 | 4792889.88 | S000067 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PROAZA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PROAZA | 255028.61 | 4792889.88 | S000067 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PROAZA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SANTO ADRIANO | 258886.81 | 4807666.06 | S000046 | 50 | 0 | 1 | 18.5 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PRIAÑES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SANTO ADRIANO | 258886.81 | 4807666.06 | S000046 | 22 | 0 | 1 | 20.29 | 5 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE PRIAÑES | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | PRAVIA | 243728.97 | 4817732.31 | S000103 | 50 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE PRAVIA | 36 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PRAVIA | 243728.97 | 4817732.31 | S000103 | 22 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE PRAVIA | 12 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Madrid | PINTO | 438517.54 | 4457263.31 | PIT | 20 | 5 | 1 | 11 | 0 |  |  | PINTO AYUDEN 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE PINTO AYUDEN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PEÑAMELLERA BAJA | 371673.09 | 4797994.21 | S000064 | 24 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | PUENTE SAN MIGUEL 220 | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE PANES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | BELMONTE DE MIRANDA | 240253.87 | 4802624.3 | S000002 | 132 | 15 | 1 | 99 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | BELMONTE DE MIRANDA | 240253.87 | 4802624.3 | S000002 | 22 | 3 | 1 | 7.7 | 8 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE MIRANDA | 0 | 3 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 276729.6 | 4806625.52 | SIE | 22 | 0 | 1 | 34 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE MERES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | AVILÉS | 263753.34 | 4828650.07 | S000068 | 132 | 0 | 1 | 97.8 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE MARUCA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | AVILÉS | 263753.34 | 4828650.07 | S000068 | 22 | 4 | 1 | 9 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE MARUCA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Zaragoza | MUEL | 655291.17 | 4595311.99 | S400030 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 281645.69 | 4822505.63 | S400033 | 22 | 0 | 1 | 15 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LLOREDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LLANES | 356818.67 | 4806928.47 | S000062 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LLANES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LLANES | 356818.67 | 4806928.47 | S000062 | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LLANES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 281603.15 | 4799679.48 | S000025 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LANGREO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 281603.15 | 4799679.48 | S000025 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LANGREO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LANGREO | 281603.15 | 4799679.48 | S000025 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LANGREO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SOMIEDO | 234921.07 | 4782995.3 | S000105 | 50 | 2 | 1 | 7.5 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LA RIERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SOMIEDO | 235385.08 | 4778861.06 | S000071 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LA MALVA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SOMIEDO | 235385.08 | 4778861.06 | S000071 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | SOTO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LA MALVA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | TINEO | 223004.66 | 4798513.17 | S000101 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LA FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | TINEO | 223004.66 | 4798513.17 | S000101 | 22 | 0 | 1 | 0.71 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE LA FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | TINEO | 232094.68 | 4801770.17 | S000077 | 132 | 0 | 1 | 51 | 0 |  |  | NARCEA 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo transición justa | SE LA BARCA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Huesca | ISÁBENA | 791698.25 | 4689560.5 | R400091 | 25 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE ISABENA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Huesca | ISÁBENA | 791698.25 | 4689560.5 | R400091 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE ISABENA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GRADO | 257469.17 | 4808405.89 | S400089 | 132 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE GRADO | 0 | 0 | 45 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 283098.24 | 4823531.92 | S400015 | 132 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE GIJON NORTE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 283098.24 | 4823531.92 | S400015 | 22 | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE GIJON NORTE | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Alicante | ELCHE | 706819.14 | 4237769.95 | EHE | 20 | 0 | 1 | 34.4 | 51.42 |  |  | ELCHE 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ELCHE | 0 | 51.42 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 269729.81 | 4805297.36 | R400096 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE EL VASCO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Zaragoza | ÉPILA | 649696.95 | 4601957.23 | S400023 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE EL SABINAR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Zaragoza | ÉPILA | 649696.95 | 4601957.23 | S400023 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE EL SABINAR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CUDILLERO | 244879.81 | 4827141.45 | R400061 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CUDILLERO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 270878.34 | 4807163.28 | S000000 | 22 | 0 | 1 | 42 | 8 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CORREDORIA | 0 | 0 | 8 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 270878.34 | 4807163.28 | S000000 | 50 | 0 | 1 | 26 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CORREDORIA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | OVIEDO | 270878.34 | 4807163.28 | S000000 | 132 | 0 | 1 | 193 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CORREDORIA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | COLUNGA | 317591.77 | 4816830.7 | S000048 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE COLUNGA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | COLUNGA | 317591.77 | 4816830.7 | S000048 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE COLUNGA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SIERO | 272786.45 | 4809865.53 | S000023 | 22 | 0 | 1 | 9 | 0 |  |  | GRADO 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 286339.77 | 4821832.45 | S000045 | 132 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CASTIELLO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | GIJÓN | 286339.77 | 4821832.45 | S000045 | 22 | 5 | 1 | 0.5 | 5 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CASTIELLO | 0 | 0 | 5 | 0
R1-008 | Asturias | SAN MARTIN DEL REY AURELIO | 287160.48 | 4796159.12 | S000099 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CARROCERA II | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | SAN MARTIN DEL REY AURELIO | 287160.48 | 4796159.12 | S000099 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CARROCERA II | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CARREÑO | 279614.7 | 4826173.12 | CRR | 22 | 0 | 1 | 14 | 10 |  |  | CARRIO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CARRIO | 0 | 0 | 10 | 0
R1-008 | Asturias | CABRALES | 349878.84 | 4797536.3 | S000066 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN MIGUEL 220 | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CARREÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CABRALES | 349878.84 | 4797536.3 | S000066 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN MIGUEL 220 | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CARREÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PONGA | 328914.42 | 4790849.08 | S400099 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CAMPORRIONDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PONGA | 328914.42 | 4790849.08 | S400099 | 24 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE CAMPORRIONDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | CABRALES | 351385.01 | 4791225.37 | S000065 | 16 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN MIGUEL 220 | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE CAMARMEÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PARRES | 322490.1 | 4807772.73 | S000060 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE ARRIONDAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PARRES | 322490.1 | 4807772.73 | S000060 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE ARRIONDAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | PARRES | 322490.1 | 4807772.73 | S000060 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  | LADA 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SE ARRIONDAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | AVILÉS | 264322.28 | 4826404.03 | R400092 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE AMBULATORIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | LLANERA | 273525.66 | 4814022.64 | S400013 | 50 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ALIMERKA | 0 | 0 | 26 | 0
R1-008 | Asturias | LLANERA | 273525.66 | 4814022.64 | S400013 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SIERO 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ALIMERKA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Valencia | ALDAIA | 715067.75 | 4369943.31 | S400076 | 20 | 2 | 1 | 10 | 5 |  |  | QUART DE POBLET 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ALDAIA | 0 | 0 | 5 | 0
R1-363 | Barcelona | SALLENT | 907279.22 | 4637263.42 | S400010 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE PLANS DE LA SALA | 0 | 0 | 0 | 0
R2-363 | Barcelona | SALLENT | 907279.22 | 4637263.42 | S400010 | 25 | 0 | 0 | 1.84 | 10 |  |  | * | 0 | 0 | NUDO RdT A DETERMINAR DAR | SE PLANS DE LA SALA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | Gijón | 277448 | 4821663 | IUR202370460001 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Asturias | Gijón | 277448 | 4821663 | IUR202370460001 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | TABIELLA 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE ENTREVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-008 | Madrid | PINTO | 437073 | 4456156 | S400078 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  | PINTO AYUDEN 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SE PINTO ARENAL | 0 | 0 | 0 | 0