## R1-005
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios | Nombre subestación
R1-005 | Asturias | Valdés | 215356.66 | 4825840.35 | 101 | 20 | 8.967 | 0 | 16.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ALMUÑA
R1-005 | Asturias | Valdés | 215356.66 | 4825840.35 | 101 | 132 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ALMUÑA
R1-005 | Asturias | Coaña | 198270.07 | 4820751.94 | 158 | 30 | 1.906 | 0 | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARBON
R1-005 | Asturias | Coaña | 198270.07 | 4820751.94 | 158 | 132 | 30 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARBON
R1-005 | Asturias | Cabrales | 353203.79 | 4795814.39 | 540 | 132 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARENAS
R1-005 | Asturias | Mieres | 270537.66 | 4795210.45 | 212 | 12 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | BAIÑA
R1-005 | Asturias | Mieres | 270537.66 | 4795210.45 | 212 | 30 | 1.385 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BAIÑA
R1-005 | Asturias | Cabrales | 351354.48 | 4791325.54 | 560 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CAMARMEÑA
R1-005 | Asturias | Lena | 271011.43 | 4776288.59 | 754 | 12 | 0.19 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CAMPOMANES
R1-005 | Asturias | Lena | 271011.43 | 4776288.59 | 754 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | CAMPOMANES
R1-005 | Asturias | Cangas de Onís | 327246.08 | 4801252.1 | 574 | 132 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CANGAS
R1-005 | Asturias | Illano | 190402.47 | 4811139.68 | 59 | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DOIRAS
R1-005 | Asturias | Illano | 190402.47 | 4811139.68 | 59 | 132 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DOIRAS
R1-005 | Asturias | Allande | 201593.31 | 4797451.39 | 82 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | EL PALO
R1-005 | Asturias | Aller | 290504.12 | 4779522.7 | 192 | 12 | 1.556 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENTREPEÑAS
R1-005 | Asturias | Aller | 290504.12 | 4779522.7 | 192 | 30 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENTREPEÑAS
R1-005 | Asturias | Navia | 195730.44 | 4827513.99 | 93 | 20 | 6.35 | 0 | 12.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JARRIO
R1-005 | Asturias | Navia | 195730.44 | 4827513.99 | 93 | 132 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JARRIO
R1-005 | Asturias | Mieres | 274856.51 | 4772981.793 | 462 | 12 | 1.556 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_OLLA
R1-005 | Asturias | Mieres | 274856.51 | 4772981.793 | 462 | 30 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_OLLA
R1-005 | Asturias | Aller | 277563.45 | 4782929.03 | 685 | 12 | 1.556 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOREDA
R1-005 | Asturias | Aller | 277563.45 | 4782929.03 | 685 | 30 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOREDA
R1-005 | Asturias | Tineo | 224988.7 | 4809666.38 | 1040 | 132 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PICO GALLO
R1-005 | Asturias | Lena | 270297.56 | 4780804.18 | 838 | 12 | 1.556 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLA_LENA
R1-005 | Asturias | Lena | 270297.56 | 4780804.18 | 838 | 30 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLA_LENA
R1-005 | Asturias | Mieres | 274384.52 | 4790787.78 | 430 | 12 | 0.306 | 0 | 8.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLIGONO
R1-005 | Asturias | Mieres | 274384.52 | 4790787.78 | 430 | 30 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLIGONO
R1-005 | Asturias | Mieres | 270785.78 | 4795193.9 | 1757 | 30 | 1.985 | 0 | 24.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLIGONO DE BAIÑA
R1-005 | Asturias | Mieres | 270785.78 | 4795193.9 | 1757 | 132 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLIGONO DE BAIÑA
R1-005 | Asturias | Vegadeo | 174633.81 | 4819986.5 | 978 | 20 | 8.95 | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PORZUN
R1-005 | Asturias | Vegadeo | 174633.81 | 4819986.5 | 978 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PORZUN
R1-005 | Asturias | Illano | 190691.45 | 4814907.5 | 236 | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAN_LUIS
R1-005 | Asturias | Mieres | 273961.27 | 4786535.58 | 328 | 12 | 0.382 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SANTA_CRUZ
R1-005 | Asturias | Mieres | 273961.27 | 4786535.58 | 328 | 30 | 0.656 | 0 | 56.415 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | SANTA_CRUZ
R1-005 | Asturias | Mieres | 273961.27 | 4786535.58 | 328 | 132 | 1.556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SANTA_CRUZ
R1-005 | Asturias | Grandas de Salime | 187038.37 | 4794994.54 | 1015 | 12 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | SANZO
R1-005 | Asturias | Grandas de Salime | 187038.37 | 4794994.54 | 1015 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad limitada según art. 3.2 Especificaciones de Detalle Capacidad Firme | SANZO
R1-005 | Asturias | Siero | 276661.51 | 4806633.8 | 668 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SIERO
R1-005 | Asturias | Tapia de Casariego | 181847.85 | 4830683.85 | 513 | 20 | 9.43 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TAPIA
R1-005 | Asturias | Lena | 268732.45 | 4767708.39 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | TELLEDO
R1-005 | Burgos | Arija | 421441.29 | 4759963.53 | 161 | 12 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARIJA
R1-005 | Burgos | Arija | 421441.29 | 4759963.53 | 161 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ARIJA
R1-005 | Burgos | Melgar de Fernamental | 398752.71 | 4695241.04 | 594 | 12 | 0.12 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MELGAR
R1-005 | Burgos | Melgar de Fernamental | 398752.71 | 4695241.04 | 594 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | MELGAR
R1-005 | Burgos | Villadiego | 415898.43 | 4706924.33 | 429 | 12 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VILLADIEGO
R1-005 | Burgos | Villadiego | 415898.43 | 4706924.33 | 429 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | VILLADIEGO
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 397426.44 | 4737554.91 | 1 | 12 | 1.459 | 0 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AGUILAR_P
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 397426.44 | 4737554.91 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AGUILAR_P
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 456844.45 | 4807952.35 | 159 | 12 | 0.87341 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AMBROSERO
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 456844.45 | 4807952.35 | 159 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AMBROSERO
R1-005 | Cantabria | Arenas de Iguña | 414150 | 4780695 | 1021 | 12 | 1.1348 | 0 | 6.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARENAS_IGUNA
R1-005 | Cantabria | Arenas de Iguña | 414150 | 4780695 | 1021 | 55 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARENAS_IGUNA
R1-005 | Cantabria | Escalante | 459837.41 | 4810826.12 | 623 | 12 | 0.87607 | 0 | 14.354 | 6.56 | 0 | 0 | 0 |  | ARGOÑOS
R1-005 | Cantabria | Escalante | 459837.41 | 4810826.12 | 623 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ARGOÑOS
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 433043.64 | 4805133.3 | 151 | 12 | 1.113 | 0 | 38.887 | 4.66 | 0 | 0 | 0 |  | ASTILLERO
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 433043.64 | 4805133.3 | 151 | 55 | 0 | 0 | 79.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASTILLERO
R1-005 | Cantabria | Hermandad de Campoo de Suso | 389462.33 | 4765616.26 | 327 | 12 | 2 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BRAÑAVIEJA
R1-005 | Cantabria | Hermandad de Campoo de Suso | 389462.33 | 4765616.26 | 327 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | BRAÑAVIEJA
R1-005 | Cantabria | Cabezón de la Sal | 399097.85 | 4796232.48 | 56 | 12 | 0.181 | 0 | 13.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CABEZON
R1-005 | Cantabria | Cabezón de la Sal | 399097.85 | 4796232.48 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CABEZON
R1-005 | Cantabria | Camargo | 429751.41 | 4809588.45 | 533 | 12 | 4.77 | 0 | 46.443 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | CACICEDO
R1-005 | Cantabria | Camargo | 429751.41 | 4809588.45 | 533 | 55 | 0 | 0 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CACICEDO
R1-005 | Cantabria | Santander | 432557.08 | 4811224.04 | 95 | 12 | 0 | 0 | 38.9 | 19.51 | 0 | 0 | 0 |  | CANDINA
R1-005 | Cantabria | Santander | 432557.08 | 4811224.04 | 95 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CANDINA
R1-005 | Cantabria | Villacarriedo | 432068.11 | 4788071.15 | 788 | 12 | 1.1694 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CARRIEDO
R1-005 | Cantabria | Villacarriedo | 432068.11 | 4788071.15 | 788 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CARRIEDO
R1-005 | Cantabria | Rionansa | 383226.99 | 4792957.57 | 1072 | 12 | 0.369 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CELIS
R1-005 | Cantabria | Rionansa | 383226.99 | 4792957.57 | 1072 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CELIS
R1-005 | Cantabria | Solórzano | 457554.21 | 4804562.66 | 133 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CICERO
R1-005 | Cantabria | Comillas | 396191.98 | 4802597.37 | 153 | 12 | 3.01 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMILLAS
R1-005 | Cantabria | Comillas | 396191.98 | 4802597.37 | 153 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMILLAS
R1-005 | Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 428988.07 | 4812607.88 | 877 | 12 | 4.451 | 0 | 15.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CORBAN
R1-005 | Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 428988.07 | 4812607.88 | 877 | 55 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CORBAN
R1-005 | Cantabria | Corrales de Buelna (Los) | 413205.78 | 4789364.68 | 264 | 12 | 0.48695 | 0 | 11.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CORRALES
R1-005 | Cantabria | Corrales de Buelna (Los) | 413205.78 | 4789364.68 | 264 | 55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CORRALES
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 441765.36 | 4804495.09 | 33 | 12 | 0.71607 | 0 | 15.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EL_BOSQUE
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 441765.36 | 4804495.09 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EL_BOSQUE
R1-005 | Cantabria | Camargo | 427018.18 | 4806221.02 | 890 | 12 | 5.58 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ESCOBEDO
R1-005 | Cantabria | Camargo | 427018.18 | 4806221.02 | 890 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ESCOBEDO
R1-005 | Cantabria | Herrerías | 377851.09 | 4798524.78 | 8500 | 12 | 1.368 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HERRERIAS
R1-005 | Cantabria | Herrerías | 377851.09 | 4798524.78 | 8500 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HERRERIAS
R1-005 | Cantabria | Valdáliga | 387868.17 | 4797664.67 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LABARCES
R1-005 | Cantabria | Valdáliga | 387868.17 | 4797664.67 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LABARCES
R1-005 | Cantabria | Valdáliga | 387868.17 | 4797664.67 | 32 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LABARCES
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 369393.35 | 4790089.52 | 126 | 12 | 0.506 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_HERMIDA
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 369393.35 | 4790089.52 | 126 | 30 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_HERMIDA
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 369393.35 | 4790089.52 | 126 | 132 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_HERMIDA
R1-005 | Cantabria | Santander | 435248.82 | 4813885.69 | 303 | 12 | 4.69 | 0 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LAS_LLAMAS
R1-005 | Cantabria | Santander | 435248.82 | 4813885.69 | 303 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LAS_LLAMAS
R1-005 | Cantabria | Arnuero | 452643.28 | 4813327.77 | 188 | 12 | 1.0542 | 0 | 16.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_VENERA
R1-005 | Cantabria | Arnuero | 452643.28 | 4813327.77 | 188 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA_VENERA
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 431891.4 | 4807170.81 | 707 | 12 | 0 | 0 | 23.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MALIAÑO
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 431891.4 | 4807170.81 | 707 | 55 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MALIAÑO
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 405287.46 | 4748069.37 | 370 | 30 | 2 | 0 | 17.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MATAPORQUERA
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 405287.46 | 4748069.37 | 370 | 132 | 0 | 0 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | MATAPORQUERA
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 439861.31 | 4805281.76 | 373 | 12 | 0.52545 | 0 | 9.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | M_CUDEYO
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 439861.31 | 4805281.76 | 373 | 55 | 0 | 0 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | M_CUDEYO
R1-005 | Cantabria | Corrales de Buelna (Los) | 414042.13 | 4789819 | 1013 | 55 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MECOBUSA
R1-005 | Cantabria | Meruelo | 450821.39 | 4808860.55 | 1782 | 12 | 0.66664 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MERUELO
R1-005 | Cantabria | Meruelo | 450821.39 | 4808860.55 | 1782 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MERUELO
R1-005 | Cantabria | Camargo | 431818.14 | 4809732.45 | 1000 | 12 | 1.22 | 0 | 11.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N_MONTAÑA
R1-005 | Cantabria | Camargo | 431818.14 | 4809732.45 | 1000 | 55 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N_MONTAÑA
R1-005 | Cantabria | Cillorigo de Liébana | 369208.76 | 4780375.52 | 704 | 12 | 0.06 | 0 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OJEDO
R1-005 | Cantabria | Cillorigo de Liébana | 369208.76 | 4780375.52 | 704 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OJEDO
R1-005 | Cantabria | Penagos | 433166 | 4799697.52 | 329 | 12 | 1.986 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PENAGOS
R1-005 | Cantabria | Penagos | 433166 | 4799697.52 | 329 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PENAGOS
R1-005 | Cantabria | Tudanca | 387945.17 | 4778316.49 | 26 | 12 | 0.913 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PEÑA BEJO
R1-005 | Cantabria | Tudanca | 387945.17 | 4778316.49 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PEÑA BEJO
R1-005 | Cantabria | Valderredible | 422461.63 | 4739548.29 | 903 | 12 | 0.31 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POLIENTES
R1-005 | Cantabria | Valderredible | 422461.63 | 4739548.29 | 903 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | POLIENTES
R1-005 | Cantabria | Santander | 428907.16 | 4811172.52 | 8 | 12 | 2.67 | 0 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PT_SANTANDER
R1-005 | Cantabria | Santander | 428907.16 | 4811172.52 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PT_SANTANDER
R1-005 | Cantabria | Santander | 432594.1 | 4810079.17 | 13 | 12 | 2.201 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PUERTO
R1-005 | Cantabria | Santander | 432594.1 | 4810079.17 | 13 | 55 | 0 | 0 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PUERTO
R1-005 | Cantabria | Ramales de la Victoria | 461950.79 | 4789972.84 | 87 | 12 | 0.85094 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RAMALES
R1-005 | Cantabria | Ramales de la Victoria | 461950.79 | 4789972.84 | 87 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RAMALES
R1-005 | Cantabria | Reinosa | 406855.62 | 4760129.92 | 302 | 12 | 2 | 0 | 9.624 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | REINOSA
R1-005 | Cantabria | Reinosa | 406855.62 | 4760129.92 | 302 | 30 | 2 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REINOSA
R1-005 | Cantabria | Reinosa | 406855.62 | 4760129.92 | 302 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REINOSA
R1-005 | Cantabria | Piélagos | 422496.81 | 4801167.79 | 756 | 12 | 0.526 | 0 | 15.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RENEDO
R1-005 | Cantabria | Piélagos | 422496.81 | 4801167.79 | 756 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RENEDO
R1-005 | Cantabria | Reocín | 410888.04 | 4798668.38 | 99 | 12 | 3.37 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REOCIN
R1-005 | Cantabria | Reocín | 410888.04 | 4798668.38 | 99 | 55 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REOCIN
R1-005 | Cantabria | Santillana del Mar | 414701.46 | 4802233.96 | 1759 | 12 | 0.526 | 0 | 19.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RIAÑO
R1-005 | Cantabria | Santillana del Mar | 414701.46 | 4802233.96 | 1759 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RIAÑO
R1-005 | Cantabria | Rionansa | 387417.23 | 4786475.17 | 1071 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ROZADIO
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 412682.88 | 4801069.18 | 957 | 12 | 0 | 0 | 56.163 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | SAN_MIGUEL
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 412682.88 | 4801069.18 | 957 | 55 | 0 | 0 | 20.09 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | SAN_MIGUEL
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 412682.88 | 4801069.18 | 957 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAN_MIGUEL
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 415233.88 | 4803069.04 | 23 | 55 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SOLVAY_N
R1-005 | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 387436.67 | 4801607.04 | 996 | 12 | 0 | 0 | 17.417 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | S_VICENTE
R1-005 | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 387436.67 | 4801607.04 | 996 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | S_VICENTE
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 415152.44 | 4797765.89 | 1010 | 12 | 0.63811 | 0 | 20.448 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | TANOS
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 415152.44 | 4797765.89 | 1010 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |  | TANOS
R1-005 | Cantabria | Santander | 434774.09 | 4812718.07 | 125 | 12 | 4.2497 | 0 | 23.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TANTIN
R1-005 | Cantabria | Santander | 434774.09 | 4812718.07 | 125 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TANTIN
R1-005 | Cantabria | Vega de Liébana | 423233.58 | 4784884.95 | 518 | 12 | 0.98592 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TORANZO
R1-005 | Cantabria | Vega de Liébana | 423233.58 | 4784884.95 | 518 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TORANZO
R1-005 | Cantabria | Molledo | 414840.3 | 4774617.66 | 363 | 12 | 0.83345 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TORINA
R1-005 | Cantabria | Molledo | 414840.3 | 4774617.66 | 363 | 55 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TORINA
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 461484.06 | 4804916.49 | 54 | 12 | 0.65258 | 0 | 17.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TRETO
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 461484.06 | 4804916.49 | 54 | 55 | 0 | 0 | 5.15 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |  | TRETO
R1-005 | Cantabria | Ampuero | 462598.95 | 4796835.66 | 1756 | 12 | 0.72895 | 0 | 9.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UDALLA
R1-005 | Cantabria | Ampuero | 462598.95 | 4796835.66 | 1756 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UDALLA
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 367384.35 | 4791692.33 | 604 | 30 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URDON
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 367384.35 | 4791692.33 | 604 | 132 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URDON
R1-005 | Cantabria | Santander | 432991.5 | 4811623.95 | 22 | 12 | 0.899 | 0 | 4.821 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | VALDECILLA
R1-005 | Cantabria | Santander | 432991.5 | 4811623.95 | 22 | 55 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VALDECILLA
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 404842.02 | 4747593.81 | 389 | 12 | 0.661 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VALDEOLEA
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 404842.02 | 4747593.81 | 389 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VALDEOLEA
R1-005 | Lugo | Viveiro | 132447.03 | 4836310.66 | 1067 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400. Capacidad limitada según art. 3.2 Especificaciones de Detalle Capacidad Firme | BOIMENTE
R1-005 | Lugo | Vilalba | 122821.08 | 4818556.3 | 1039 | 132 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | CARBA
R1-005 | Lugo | Mondoñedo | 142917.84 | 4817883.96 | 313 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400. Capacidad limitada según art. 3.2 Especificaciones de Detalle Capacidad Firme | ESTELO
R1-005 | Lugo | Fonsagrada (A) | 163587.04 | 4778438.62 | 1755 | 132 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | FONSAGRADA
R1-005 | Lugo | Castro de Rei | 140726.06 | 4784560.66 | 37 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400. Capacidad limitada según art. 3.2 Especificaciones de Detalle Capacidad Firme | LUDRIO
R1-005 | Lugo | Mondoñedo | 146550.67 | 4818040.12 | 73 | 132 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | MONDONEDO
R1-005 | Lugo | Vilalba | 121786.5 | 4806250.84 | 1081 | 132 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400 | SETE_PONTES
R1-005 | Lugo | Lugo | 131875.3 | 4772615.07 | 77 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacidad disponible sujeta a la actualización del valor de referencia en el nudo de Boimente 400. Capacidad limitada según art. 3.2 Especificaciones de Detalle Capacidad Firme | SAN_CIBRAO
R1-005 | Lugo | Ribadeo | 170870.16 | 4828331.61 | 16 | 132 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RIBADEO
R1-005 | Palencia | Barruelo de Santullán | 395187.08 | 4750925.8 | 260 | 12 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BARRUELO
R1-005 | Palencia | Barruelo de Santullán | 395187.08 | 4750925.8 | 260 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | BARRUELO
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 394775.39 | 4738831.84 | 878 | 30 | 2 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C_AGUILAR
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 394775.39 | 4738831.84 | 878 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C_AGUILAR
R1-005 | Palencia | Carrión de los Condes | 367656.37 | 4689393.59 | 182 | 12 | 0.12 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CARRION_N
R1-005 | Palencia | Carrión de los Condes | 367656.37 | 4689393.59 | 182 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | CARRION_N
R1-005 | Palencia | Dehesa de Montejo | 378318.62 | 4745779.44 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CERVERA
R1-005 | Palencia | Dehesa de Montejo | 378318.62 | 4745779.44 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | CERVERA
R1-005 | Palencia | Herrera de Pisuerga | 390161.89 | 4717197.51 | 255 | 12 | 1.452 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HERRERA
R1-005 | Palencia | Herrera de Pisuerga | 390161.89 | 4717197.51 | 255 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HERRERA
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 395161.58 | 4737833.57 | 76 | 30 | 2 | 0 | 19.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MAZUELAS
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 395161.58 | 4737833.57 | 76 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MAZUELAS
R1-005 | Palencia | Osorno la Mayor | 387481.82 | 4696192.06 | 587 | 12 | 0.12 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSORNO
R1-005 | Palencia | Osorno la Mayor | 387481.82 | 4696192.06 | 587 | 30 | 0 | 0 | 18.549 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | OSORNO
R1-005 | Palencia | Osorno la Mayor | 387481.82 | 4696192.06 | 587 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSORNO
R1-005 | Palencia | Collazos de Boedo | 389753.57 | 4720050.11 | 222 | 30 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | VILLABERMUDO
R1-005 | Palencia | Collazos de Boedo | 389753.57 | 4720050.11 | 222 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VILLABERMUDO
R1-005 | Tarragona | La Canonja | 851966.51 | 4559276.59 | 10 | 25 | 66.2 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LA CANONJA