## R1-005
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo afección RdT | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios | Nombre Subestación | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Eólica | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Solar | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Almacenamiento | Capacidad admitida y no resuelta (MW) Otras
R1-005 | Asturias | Valdés | 215356.66 | 4825840.35 | 101 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ALMUÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Valdés | 215356.66 | 4825840.35 | 101 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | ALMUÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Coaña | 198270.07 | 4820751.94 | 158 | 30 | 0 | 1 | 24 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ARBON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Coaña | 198270.07 | 4820751.94 | 158 | 132 | 0 | 1 | 133.015 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | ARBON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Cabrales | 353203.79 | 4795814.39 | 540 | 132 | 0 | 1 | 8.3 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 270537.66 | 4795210.45 | 212 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Soto 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | BAIÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 270537.66 | 4795210.45 | 212 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Soto 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | BAIÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Cabrales | 351354.48 | 4791325.54 | 560 | 132 | 0 | 1 | 12.77 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | CAMARMEÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Lena | 271011.43 | 4776288.59 | 754 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Telledo 220 kV | 0 | 0 |  | CAMPOMANES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Lena | 271011.43 | 4776288.59 | 754 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Telledo 220 kV | 0 | 0 |  | CAMPOMANES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Cangas de Onís | 327246.08 | 4801252.1 | 574 | 132 | 0 | 1 | 44.65 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Illano | 190402.47 | 4811139.68 | 59 | 30 | 0 | 1 | 15.95 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | DOIRAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Illano | 190402.47 | 4811139.68 | 59 | 132 | 0 | 1 | 143.26 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | DOIRAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Allande | 201593.31 | 4797451.39 | 82 | 132 | 112.12 | 1 | 315.3775 | 0 |  |  | El Palo 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | EL PALO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Aller | 290504.12 | 4779522.7 | 192 | 12 | 0 | 1 | 0.05 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ENTREPEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Aller | 290504.12 | 4779522.7 | 192 | 30 | 0 | 1 | 2.57 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ENTREPEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Navia | 195730.44 | 4827513.99 | 93 | 20 | 0 | 1 | 10.125 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | JARRIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Navia | 195730.44 | 4827513.99 | 93 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | JARRIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 274856.51 | 4772981.793 | 462 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LA_OLLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 274856.51 | 4772981.793 | 462 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LA_OLLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Aller | 277563.45 | 4782929.03 | 685 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MOREDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Aller | 277563.45 | 4782929.03 | 685 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MOREDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Tineo | 224988.7 | 4809666.38 | 1040 | 132 | 0 | 1 | 42.42 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | PICO GALLO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Lena | 270297.56 | 4780804.18 | 838 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | POLA_LENA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Lena | 270297.56 | 4780804.18 | 838 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | POLA_LENA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 274384.52 | 4790787.78 | 430 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | POLIGONO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 274384.52 | 4790787.78 | 430 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | POLIGONO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 270785.78 | 4795193.9 | 1757 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12.6 |  |  | Soto 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | POLIGONO DE BAIÑA | 0 | 12.6 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 270785.78 | 4795193.9 | 1757 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Soto 220 kV | 0 | 1 | Afección a nudo transición justa | POLIGONO DE BAIÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Vegadeo | 174633.81 | 4819986.5 | 978 | 20 | 0 | 1 | 9.2 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | PORZUN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Vegadeo | 174633.81 | 4819986.5 | 978 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | PORZUN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Illano | 190691.45 | 4814907.5 | 236 | 30 | 0 | 1 | 31.9 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SAN_LUIS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 273961.27 | 4786535.58 | 328 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SANTA_CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 273961.27 | 4786535.58 | 328 | 30 | 0 | 1 | 24.43 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SANTA_CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Mieres | 273961.27 | 4786535.58 | 328 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | SANTA_CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Grandas de Salime | 187038.37 | 4794994.54 | 1015 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Pesoz 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SANZO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Grandas de Salime | 187038.37 | 4794994.54 | 1015 | 132 | 96.885 | 1 | 526.155 | 34.2 |  |  | Pesoz 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SANZO | 34.2 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Siero | 276661.51 | 4806633.8 | 668 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Siero 220 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | SIERO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Tapia de Casariego | 181847.85 | 4830683.85 | 513 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Asturias | Lena | 268732.45 | 4767708.39 | 28 | 30 | 0 | 0 | 22.782 | 0 |  |  | Telledo 220 kV | 0 | 0 |  | TELLEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Burgos | Arija | 421441.29 | 4759963.53 | 161 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | ARIJA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Burgos | Arija | 421441.29 | 4759963.53 | 161 | 30 | 0 | 0 | 0.803 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | ARIJA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Burgos | Melgar de Fernamental | 398752.71 | 4695241.04 | 594 | 12 | 0 | 0 | 5.7924 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | MELGAR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Burgos | Melgar de Fernamental | 398752.71 | 4695241.04 | 594 | 30 | 0 | 0 | 14.406 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | MELGAR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Burgos | Villadiego | 415898.43 | 4706924.33 | 429 | 12 | 0 | 0 | 2.55 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | VILLADIEGO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Burgos | Villadiego | 415898.43 | 4706924.33 | 429 | 30 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | VILLADIEGO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 397426.44 | 4737554.91 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | AGUILAR_P | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 397426.44 | 4737554.91 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | AGUILAR_P | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 456844.45 | 4807952.35 | 159 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | AMBROSERO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 456844.45 | 4807952.35 | 159 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | AMBROSERO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Arenas de Iguña | 414150 | 4780695 | 1021 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ARENAS_IGUNA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Arenas de Iguña | 414150 | 4780695 | 1021 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | ARENAS_IGUNA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Escalante | 459837.41 | 4810826.12 | 623 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | ARGOÑOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Escalante | 459837.41 | 4810826.12 | 623 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | ARGOÑOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 433043.64 | 4805133.3 | 151 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 4.66 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | ASTILLERO | 0 | 0 | 4.66 | 0
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 433043.64 | 4805133.3 | 151 | 55 | 0 | 0 | 47.5 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | ASTILLERO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Hermandad de Campoo de Suso | 389462.33 | 4765616.26 | 327 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | BRAÑAVIEJA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Hermandad de Campoo de Suso | 389462.33 | 4765616.26 | 327 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | BRAÑAVIEJA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Cabezón de la Sal | 399097.85 | 4796232.48 | 56 | 12 | 0 | 1 | 8.4 | 0.77 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CABEZON | 0 | 0.77 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Cabezón de la Sal | 399097.85 | 4796232.48 | 56 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | CABEZON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Camargo | 429751.41 | 4809588.45 | 533 | 12 | 4.656 | 1 | 0.99 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CACICEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Camargo | 429751.41 | 4809588.45 | 533 | 55 | 50 | 1 | 95 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CACICEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 432557.08 | 4811224.04 | 95 | 12 | 6.038 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CANDINA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 432557.08 | 4811224.04 | 95 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CANDINA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Villacarriedo | 432068.11 | 4788071.15 | 788 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | CARRIEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Villacarriedo | 432068.11 | 4788071.15 | 788 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | CARRIEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Rionansa | 383226.99 | 4792957.57 | 1072 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CELIS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Rionansa | 383226.99 | 4792957.57 | 1072 | 55 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | CELIS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Solórzano | 457554.21 | 4804562.66 | 133 | 55 | 0 | 0 | 76.5 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | CICERO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Comillas | 396191.98 | 4802597.37 | 153 | 12 | 0.44 | 1 | 1 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | COMILLAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Comillas | 396191.98 | 4802597.37 | 153 | 55 | 0.44 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | COMILLAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 428988.07 | 4812607.88 | 877 | 12 | 6.038 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CORBAN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 428988.07 | 4812607.88 | 877 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CORBAN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Corrales de Buelna (Los) | 413205.78 | 4789364.68 | 264 | 12 | 0 | 1 | 4.097 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | CORRALES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Corrales de Buelna (Los) | 413205.78 | 4789364.68 | 264 | 55 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | CORRALES | 0 | 0 | 30 | 0
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 441765.36 | 4804495.09 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | EL_BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 441765.36 | 4804495.09 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 1 |  | EL_BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Camargo | 427018.18 | 4806221.02 | 890 | 12 | 4.656 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Camargo | 427018.18 | 4806221.02 | 890 | 55 | 31 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Herrerías | 377851.09 | 4798524.78 | 8500 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | HERRERIAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Herrerías | 377851.09 | 4798524.78 | 8500 | 55 | 0 | 1 | 7.86 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | HERRERIAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdáliga | 387868.17 | 4797664.67 | 32 | 12 | 0.44 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LABARCES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdáliga | 387868.17 | 4797664.67 | 32 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | LABARCES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdáliga | 387868.17 | 4797664.67 | 32 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | LABARCES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 369393.35 | 4790089.52 | 126 | 12 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LA_HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 369393.35 | 4790089.52 | 126 | 30 | 0.2 | 1 | 11.374 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LA_HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 369393.35 | 4790089.52 | 126 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | LA_HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 435248.82 | 4813885.69 | 303 | 12 | 7.275 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LAS_LLAMAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 435248.82 | 4813885.69 | 303 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LAS_LLAMAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Arnuero | 452643.28 | 4813327.77 | 188 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | LA_VENERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Arnuero | 452643.28 | 4813327.77 | 188 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | LA_VENERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 431891.4 | 4807170.81 | 707 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | MALIAÑO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Astillero (El) | 431891.4 | 4807170.81 | 707 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | MALIAÑO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 405287.46 | 4748069.37 | 370 | 30 | 0 | 0 | 8.2 | 6 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | MATAPORQUERA | 0 | 6 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 405287.46 | 4748069.37 | 370 | 132 | 0 | 0 | 53.3 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | MATAPORQUERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 439861.31 | 4805281.76 | 373 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | M_CUDEYO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Entrambasaguas | 439861.31 | 4805281.76 | 373 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 1 |  | M_CUDEYO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Corrales de Buelna (Los) | 414042.13 | 4789819 | 1013 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | MECOBUSA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Meruelo | 450821.39 | 4808860.55 | 1782 | 12 | 0 | 0 | 12.794 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | MERUELO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Meruelo | 450821.39 | 4808860.55 | 1782 | 55 | 0 | 0 | 17 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | MERUELO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Camargo | 431818.14 | 4809732.45 | 1000 | 12 | 4.656 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | N_MONTAÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Camargo | 431818.14 | 4809732.45 | 1000 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | N_MONTAÑA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Cillorigo de Liébana | 369208.76 | 4780375.52 | 704 | 12 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | OJEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Cillorigo de Liébana | 369208.76 | 4780375.52 | 704 | 30 | 0.2 | 1 | 4.994 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | OJEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Penagos | 433166 | 4799697.52 | 329 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | PENAGOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Penagos | 433166 | 4799697.52 | 329 | 55 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 1 |  | PENAGOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Tudanca | 387945.17 | 4778316.49 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | PEÑA BEJO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Tudanca | 387945.17 | 4778316.49 | 26 | 55 | 0 | 1 | 20.8 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | PEÑA BEJO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valderredible | 422461.63 | 4739548.29 | 903 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | POLIENTES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valderredible | 422461.63 | 4739548.29 | 903 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | POLIENTES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 428907.16 | 4811172.52 | 8 | 12 | 6.038 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | PT_SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 428907.16 | 4811172.52 | 8 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | PT_SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 432594.1 | 4810079.17 | 13 | 12 | 6.038 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 432594.1 | 4810079.17 | 13 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Ramales de la Victoria | 461950.79 | 4789972.84 | 87 | 12 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | RAMALES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Ramales de la Victoria | 461950.79 | 4789972.84 | 87 | 55 | 0 | 0 | 39.5 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | RAMALES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Reinosa | 406855.62 | 4760129.92 | 302 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | REINOSA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Reinosa | 406855.62 | 4760129.92 | 302 | 30 | 0 | 0 | 16.953 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | REINOSA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Reinosa | 406855.62 | 4760129.92 | 302 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | REINOSA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Piélagos | 422496.81 | 4801167.79 | 756 | 12 | 0 | 0 | 4.56 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | RENEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Piélagos | 422496.81 | 4801167.79 | 756 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | RENEDO | 60 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Reocín | 410888.04 | 4798668.38 | 99 | 12 | 0 | 1 | 13.614 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | REOCIN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Reocín | 410888.04 | 4798668.38 | 99 | 55 | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | REOCIN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santillana del Mar | 414701.46 | 4802233.96 | 1759 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | RIAÑO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santillana del Mar | 414701.46 | 4802233.96 | 1759 | 55 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | RIAÑO | 0 | 0 | 45 | 0
R1-005 | Cantabria | Rionansa | 387417.23 | 4786475.17 | 1071 | 55 | 1.04 | 1 | 11.8 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | ROZADIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 412682.88 | 4801069.18 | 957 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SAN_MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 412682.88 | 4801069.18 | 957 | 55 | 0 | 1 | 95.099 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SAN_MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 412682.88 | 4801069.18 | 957 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SAN_MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 415233.88 | 4803069.04 | 23 | 55 | 0 | 1 | 50 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SOLVAY_N | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 387436.67 | 4801607.04 | 996 | 12 | 2.74 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | S_VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | San Vicente de la Barquera | 387436.67 | 4801607.04 | 996 | 55 | 2.74 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | S_VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 415152.44 | 4797765.89 | 1010 | 12 | 0 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | TANOS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Torrelavega | 415152.44 | 4797765.89 | 1010 | 55 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | TANOS | 0 | 0 | 30 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 434774.09 | 4812718.07 | 125 | 12 | 6.038 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | TANTIN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 434774.09 | 4812718.07 | 125 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | TANTIN | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Vega de Liébana | 423233.58 | 4784884.95 | 518 | 12 | 0 | 0 | 1.37 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 0 |  | TORANZO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Vega de Liébana | 423233.58 | 4784884.95 | 518 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Astillero 220 kV | 0 | 1 |  | TORANZO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Molledo | 414840.3 | 4774617.66 | 363 | 12 | 0 | 1 | 21.369 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | TORINA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Molledo | 414840.3 | 4774617.66 | 363 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | TORINA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 461484.06 | 4804916.49 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | TRETO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Bárcena de Cicero | 461484.06 | 4804916.49 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | TRETO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Ampuero | 462598.95 | 4796835.66 | 1756 | 12 | 0 | 0 | 0.806 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 0 |  | UDALLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Ampuero | 462598.95 | 4796835.66 | 1756 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cicero 220 kV | 0 | 1 |  | UDALLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 367384.35 | 4791692.33 | 604 | 30 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | URDON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Peñarrubia | 367384.35 | 4791692.33 | 604 | 132 | 0 | 1 | 6.38 | 0 |  |  | P.S.M. 220 KV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | URDON | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 432991.5 | 4811623.95 | 22 | 12 | 6.038 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | VALDECILLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Santander | 432991.5 | 4811623.95 | 22 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | Cacicedo 220 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | VALDECILLA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 404842.02 | 4747593.81 | 389 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | VALDEOLEA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Cantabria | Valdeolea | 404842.02 | 4747593.81 | 389 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | VALDEOLEA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Viveiro | 132447.03 | 4836310.66 | 1067 | 132 | 0 | 1 | 744.05 | 0 |  |  | Boimente 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | BOIMENTE | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Vilalba | 122821.08 | 4818556.3 | 1039 | 132 | 0 | 1 | 44.2 | 0 |  |  | P.G.R. 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | CARBA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Mondoñedo | 142917.84 | 4817883.96 | 313 | 132 | 0 | 1 | 312.55 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | ESTELO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Fonsagrada (A) | 163587.04 | 4778438.62 | 1755 | 132 | 0 | 1 | 75.9 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | FONSAGRADA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Castro de Rei | 140726.06 | 4784560.66 | 37 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | LUDRIO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Mondoñedo | 146550.67 | 4818040.12 | 73 | 132 | 0 | 1 | 79.5 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | MONDONEDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Vilalba | 121786.5 | 4806250.84 | 1081 | 132 | 0 | 1 | 70.2 | 0 |  |  | P.G.R. 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo transición justa | SETE_PONTES | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Lugo | 131875.3 | 4772615.07 | 77 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ludrio 400 kV | 0 | 0 | Afección a nudo concurso capacidad | SAN_CIBRAO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Lugo | Ribadeo | 170870.16 | 4828331.61 | 16 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Salas 400 kV | 0 | 1 | Afección a nudo concurso capacidad | RIBADEO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Barruelo de Santullán | 395187.08 | 4750925.8 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | BARRUELO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Barruelo de Santullán | 395187.08 | 4750925.8 | 260 | 30 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | BARRUELO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 394775.39 | 4738831.84 | 878 | 30 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | C_AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 394775.39 | 4738831.84 | 878 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | C_AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Carrión de los Condes | 367656.37 | 4689393.59 | 182 | 12 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | CARRION_N | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Carrión de los Condes | 367656.37 | 4689393.59 | 182 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | CARRION_N | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Dehesa de Montejo | 378318.62 | 4745779.44 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2.49 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Dehesa de Montejo | 378318.62 | 4745779.44 | 5 | 30 | 0 | 0 | 3.4 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Herrera de Pisuerga | 390161.89 | 4717197.51 | 255 | 12 | 0 | 0 | 2.439 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Herrera de Pisuerga | 390161.89 | 4717197.51 | 255 | 30 | 0 | 0 | 6.426 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 395161.58 | 4737833.57 | 76 | 30 | 0 | 0 | 9.4 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | MAZUELAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Aguilar de Campoo | 395161.58 | 4737833.57 | 76 | 132 | 0 | 0 | 160.6854 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | MAZUELAS | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Osorno la Mayor | 387481.82 | 4696192.06 | 587 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Osorno la Mayor | 387481.82 | 4696192.06 | 587 | 30 | 0 | 0 | 14.6204 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Osorno la Mayor | 387481.82 | 4696192.06 | 587 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Collazos de Boedo | 389753.57 | 4720050.11 | 222 | 30 | 0 | 0 | 22.865 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | VILLABERMUDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Palencia | Collazos de Boedo | 389753.57 | 4720050.11 | 222 | 132 | 0 | 0 | 14.6204 | 0 |  |  | Mataporquera 220 kV | 0 | 0 |  | VILLABERMUDO | 0 | 0 | 0 | 0
R1-005 | Tarragona | La Canonja | 851966.51 | 4559276.59 | 10 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |  | La Canonja 220 kV | 0 | 0 |  | LA CANONJA | 0 | 0 | 5 | 0