[image: image3.png][ORTOMETAL®]

CADEIRAS DE RODAS






INSTRUÇÕES DE USO

ANDADORES

NOME TÉCNICO: ANDADORES
NOME COMERCIAL: ANDADORES
MODELOS COMERCIAIS:
                         410 e 415
1. Definição e indicação:
Os andadores são adaptados às necessidades e condições de pessoas com restrições de locomoção. Permitindo mais estabilidade e equilíbrio ao usuário

1. Especificação e característica dos produtos:
Os andadores são confeccionados, tubos de  aço carbono, que confere no produto robustez e qualidade. Elementos de fixação como: porcas, parafusos, arruelas e maniplos tipo parafusos. 

2. Instruções de montagem:
Os andadores são fornecidos montadas, por questões de segurança e qualidade. Portanto não há necessidade de instruções de montagem ao usuário.

3. Precauções de utilização:
O produto deve ser utilizado observando-se a necessidade de cada usuário, de forma a escolher o andador que melhor se adapta. A orientação é feita por um profissional. O andador deve passar por manutenção e verificação, fixação de porcas e parafusos, lubrificação e/ou desgastes de peças de proteção. 

4. Precauções de armazenamento:
 Os andadores antes de serem montadas ou comercializadas, são mantidos em locais secos (sem a necessidade de controle de umidade).São acondicionados dobrados e sempre na horizontal.

5. Formas de apresentação:
Os andadores são revestidos com sacos plásticos. 

A relação dos modelos de andadores e suas respectivas referências são demonstradas a seguir:
[image: image1.jpg]


Modelo 410

[image: image2.jpg]


     Modelo  415

6. Orientações para a correta e segura utilização dos componentes:
Os andadores são fornecidos montados, por questões de segurança e qualidade. Portanto não há necessidade de instruções de montagem ao usuário.

7. Manutenção e limpeza do produto:
Sugere-se a revisão preventiva a cada 06 meses, após a data da compra. A limpeza externa deve ser realizada exclusivamente com pano seco. Para as demais limpezas, o produto deverá ser encaminhado para Assistência Técnica.
8. Rotulagem
Todas os andadores são identificadas com etiqueta conforme modelo:

EXEMPLO:

Fabricante: Ortometal Metal. Ortop. Industrial Ltda.

R: Marginal Paraguai, 603 Rio Verde Colombo PR

Nome do produto: 410  Número de série: 0001 001

Número do registro Anvisa: 80022710007

RT: Alex Sandre Ortega de Morais CREA PR 32363/D

___________________________________________________

Condições de transporte: 

Temperatura: -10°C ~ +60°C E Umidade Relativa: mín: 30% ~ máx: 95%
9. [image: image3.png]Assistência Técnica / Manutenção / Reparo
Para assistência técnica, manutenção e reparo dos componentes, as oficinas ortopédicas devem remetê-los para:

Rua Marginal Paraguai, 603 (Estrada da Ribeira, Km 2) – Bairro Rio Verde, Colombo - PR

CEP 83405-280 – Telefone: (41) 3663-1919

Homepage: www.ortometal.com.br
10. Condições e Prazos de Garantia
A empresa oferece garantia, para os andadores e peças sobressalentes para os andadores sob as seguintes condições:

- Defeitos, contra defeitos de fabricação.

.

Produto                  Prazo de Garantia
Aparelhos Eretores  03 meses CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTANDO DA EMISSÃO DA NF.                   

Estão excluídos da garantia:

- Desgaste natural pelo uso;

- Danos causados pela falta de manutenção, limpeza e lubrificação;

- Avarias resultantes da imperícia do usuário e uso indevido.

Extinção da garantia dar-se-á quando:

- No termino do prazo definido;

- Realizadas modificações, alterações e uso de acessórios impróprios;

- A assistência técnica for realizada por pessoas não autorizadas;

- Inobservância das prescrições constantes do manual de instruções.

11. Dados do Fabricante:

ORTOMETAL Metalúrgica e Ortopedia Industrial Ltda.
Rua Marginal Paraguai, 603 (Estrada da Ribeira, Km 2) – Bairro Rio Verde, Colombo - PR

CEP 83405-280 – Telefone: (41) 3663-1919

Homepage: www.ortometal.com.br
E-mail: analucia@ortometal.com.br
O Responsável Técnico assumirá a responsabilidade pelas informações apresentadas pelo fornecedor nas Instruções de Uso.

	Luiz Baltazar
Responsável Legal
	
	Alex Sander Ortega Morais
CREA/PR 32363/D

Responsável Técnico


*








Rua Marginal Paraguai, 603 (Estrada da Ribeira, Km 2) – Bairro Rio Verde, Colombo - PR 

CEP 83405-280 – Telefone: (41) 3663-1919

