## C3D Force plate calculations
C3D Force Plate comparison - Type-2 vs. Type-4 | [10 empty] | Updated | 7th March, 2003
Data Collection system parameters | [6 empty] | Force Plate Amplifier parameters
|  |  | AMTI Excitation Voltage = | 10 | Volts |  |  | Excitation Factor | AMTI amp gain | ADC ch. gain |  |  | C3D ANALOG:SCALE values
|  |  | ADC card input range = | 20 | Volts | [6 empty] | TYPE-2 | TYPE-4
|  |  | Master ADC gain = | 1 | (x1, x2, x4, x8) |  | Fx | 0.0003708 | 4000 | 1 | Fx | -0.18657 | -0.12221
|  |  | Cable length (in feet) = | 30 | feet |  | Fy | 0.0003708 | 4000 | 1 | Fy | -0.18801 | -0.12221
|  |  | ADC resolution = | 12 | bits |  | Fz | 0.0001852 | 4000 | 1 | Fz | -0.73137 | -0.12214
|  |  | ADC sensitivity = | 0.0048828 |  |  | Mx | 0.0003708 | 4000 | 1 | Mx | -90.6575 | -0.12221
|  |  | ANALOG:GEN_SCALE = | 1 |  |  | My | 0.0003708 | 4000 | 1 | My | -90.3892 | -0.12221
|  |  | ANALOG:OFFSET = | 2047 | 2047 |  | Mz | 0.0003708 | 4000 | 1 | Mz | -47.8865 | -0.12221
| AMTI Sensitivity matrix (I,J) | [6 empty] | C3D TYPE-4 Plates (CAL_MATRIX)
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz
Fx | 0.655 | -0.006 | -0.005 | 0.004 | 0.005 | -0.005 | Fx | 1.5266 | 0.013982 | 0.045523 | -4.2843 | -5.4942 | 2.856
Fy | 0.002 | 0.65 | 0.002 | -0.015 | -0.005 | 0.016 | Fy | -0.0046366 | 1.5386 | -0.018508 | 17.1596 | 5.6678 | -9.6389
Fz | 0 | 0.001 | 0.167 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | Fz | 8.9463e-05 | -0.0091347 | 5.9882 | 13.233 | 13.2503 | -4.6095
Mx | 0 | -0.002 | 0 | 1.348 | 0.001 | 0.002 | Mx | -5.9065e-06 | 0.0022908 | -2.4036e-05 | 741.8713 | -0.5394 | -0.59724
My | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 1.352 | -0.007 | My | 0.0022526 | -0.0011475 | 6.8959e-05 | -1.682 | 739.6308 | 2.0416
Mz | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.002 | 2.552 | Mz | -0.0017819 | -0.0048451 | -0.0023419 | -3.2503 | -0.59382 | 391.8792
| Unscaled analog values | [6 empty] | Scaled Values - TYPE-4 | [5 empty] | Scaled Values - TYPE-2 | [5 empty] | Difference
Frames | FX1 | FY1 | FZ1 | MX1 | MY1 | MZ1 |  | FX1 | FY1 | FZ1 | MX1 | MY1 | MZ1 | FX1 | FY1 | FZ1 | MX1 | MY1 | MZ1 | FX1 | FY1 | FZ1 | MX1 | MY1 | MZ1
1 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3000 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |  | -177.797 | -1.6284 | -5.3018 | 498.9583 | 639.8697 | -332.6198 | -177.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084495 | -1.6284 | -5.3018 | 498.9583 | 639.8697 | -332.6198
3 | 2047 | 3000 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |  | 0.53999 | -179.1905 | 2.1554 | -1998.4559 | -660.0833 | 1122.5755 | 0 | -179.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53999 | -0.017281 | 2.1554 | -1998.4559 | -660.0833 | 1122.5755
4 | 2047 | 2047 | 3000 | 2047 | 2047 | 2047 |  | -0.010413 | 1.0633 | -697.0083 | -1540.289 | -1542.2999 | 536.5349 | 0 | 0 | -696.9921 | 0 | 0 | 0 | -0.010413 | 1.0633 | -0.016258 | -1540.289 | -1542.2999 | 536.5349
5 | 2047 | 2047 | 2047 | 3000 | 2047 | 2047 |  | 0.00068789 | -0.2668 | 0.0027993 | -86400.2305 | 62.8196 | 69.556 | 0 | 0 | 0 | -86396.5584 | 0 | 0 | 0.00068789 | -0.2668 | 0.0027993 | -3.672 | 62.8196 | 69.556
6 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 3000 | 2047 |  | -0.26234 | 0.13364 | -0.0080312 | 195.8927 | -86139.2939 | -237.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86140.9473 | 0 | -0.26234 | 0.13364 | -0.0080312 | 195.8927 | 1.6535 | -237.7746
7 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 3000 |  | 0.20752 | 0.56427 | 0.27274 | 378.5434 | 69.1582 | -45639.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45635.7997 | 0.20752 | 0.56427 | 0.27274 | 378.5434 | 69.1582 | -3.4519
8 | 3000 | 3000 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |  | -177.257 | -180.8189 | -3.1463 | -1499.4975 | -20.2135 | 789.9557 | -177.8054 | -179.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54844 | -1.6457 | -3.1463 | -1499.4975 | -20.2135 | 789.9557
9 | 2047 | 3000 | 3000 | 2047 | 2047 | 2047 |  | 0.52958 | -178.1272 | -694.8529 | -3538.7448 | -2202.3832 | 1659.1104 | 0 | -179.1732 | -696.9921 | 0 | 0 | 0 | 0.52958 | 1.046 | 2.1392 | -3538.7448 | -2202.3832 | 1659.1104
10 | 2047 | 2047 | 3000 | 3000 | 2047 | 2047 |  | -0.0097254 | 0.79646 | -697.0055 | -87940.5194 | -1479.4803 | 606.0908 | 0 | 0 | -696.9921 | -86396.5584 | 0 | 0 | -0.0097254 | 0.79646 | -0.013459 | -1543.961 | -1479.4803 | 606.0908
11 | 2047 | 2047 | 2047 | 3000 | 3000 | 2047 |  | -0.26165 | -0.13316 | -0.0052319 | -86204.3378 | -86076.4743 | -168.2186 | 0 | 0 | 0 | -86396.5584 | -86140.9473 | 0 | -0.26165 | -0.13316 | -0.0052319 | 192.2206 | 64.473 | -168.2186
12 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 3000 | 3000 |  | -0.054817 | 0.69791 | 0.26471 | 574.436 | -86070.1356 | -45877.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86140.9473 | -45635.7997 | -0.054817 | 0.69791 | 0.26471 | 574.436 | 70.8117 | -241.2264
13 | 3000 | 2047 | 3000 | 2047 | 3000 | 2047 |  | -178.0697 | -0.43151 | -702.3181 | -845.438 | -87041.724 | -33.8595 | -177.8054 | 0 | -696.9921 | 0 | -86140.9473 | 0 | -0.2643 | -0.43151 | -5.3261 | -845.438 | -900.7767 | -33.8595
14 | 2047 | 3000 | 2047 | 3000 | 2047 | 3000 |  | 0.7482 | -178.893 | 2.431 | -88020.143 | -528.1055 | -44447.1201 | 0 | -179.1732 | 0 | -86396.5584 | 0 | -45635.7997 | 0.7482 | 0.28019 | 2.431 | -1623.5845 | -528.1055 | 1188.6796
15 | 3000 | 3000 | 3000 | 2047 | 2047 | 2047 |  | -177.2674 | -179.7556 | -700.1547 | -3039.7865 | -1562.5134 | 1326.4905 | -177.8054 | -179.1732 | -696.9921 | 0 | 0 | 0 | 0.53803 | -0.58243 | -3.1626 | -3039.7865 | -1562.5134 | 1326.4905
16 | 2047 | 2047 | 2047 | 3000 | 3000 | 3000 |  | -0.054129 | 0.43111 | 0.26751 | -85825.7944 | -86007.316 | -45807.4702 | 0 | 0 | 0 | -86396.5584 | -86140.9473 | -45635.7997 | -0.054129 | 0.43111 | 0.26751 | 570.764 | 133.6313 | -171.6705
17 | 0 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 4096 |  | 382.3459 | 4.7109 | 11.9744 | -257.8513 | -1225.7169 | -97412.3333 | 381.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98119.3636 | 0.42804 | 4.7109 | 11.9744 | -257.8513 | -1225.7169 | 707.0304
18 | 2047 | 0 | 2047 | 2047 | 4096 | 2047 |  | -1.7239 | 385.1802 | -4.6471 | 4713.7704 | -183786.1728 | -2922.4681 | 0 | 384.8557 | 0 | 0 | -185207.5562 | 0 | -1.7239 | 0.32446 | -4.6471 | 4713.7704 | 1421.3834 | -2922.4681
19 | 2047 | 2047 | 0 | 4096 | 2047 | 2047 |  | 0.023846 | -2.8574 | 1497.1478 | -182456.5589 | 3447.8544 | -1002.9032 | 0 | 0 | 1497.1068 | -185757.1335 | 0 | 0 | 0.023846 | -2.8574 | 0.04094 | 3300.5746 | 3447.8544 | -1002.9032
20 | 2047 | 2047 | 4096 | 0 | 2047 | 2047 |  | -0.023867 | 2.8591 | -1498.6105 | 182272.0038 | -3450.9593 | 1004.1752 | 0 | 0 | -1498.5696 | 185575.8186 | 0 | 0 | -0.023867 | 2.8591 | -0.040969 | -3303.8148 | -3450.9593 | 1004.1752
21 | 2047 | 4096 | 2047 | 2047 | 0 | 2047 |  | 1.7245 | -385.5559 | 4.6516 | -4717.5533 | 183604.0125 | 2924.325 | 0 | -385.2317 | 0 | 0 | 185026.7777 | 0 | 1.7245 | -0.32421 | 4.6516 | -4717.5533 | -1422.7652 | 2924.325
22 | 4096 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 0 |  | -382.7186 | -4.7132 | -11.9849 | 259.6929 | 1227.2049 | 97315.8551 | -382.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98023.5907 | -0.42758 | -4.7132 | -11.9849 | 259.6929 | 1227.2049 | -707.7356
Note on I13: This is the inverse matrix of Sensitivity matrix supplied with the force plate (AMTI C matrix).

## CAL_MATRIX calculation
This column copied from Calculation sheet | [6 empty] | This column will calculate the sensitivity matrix from the CAL_MATRIX
Sensitivity Matrix (I,J) | [6 empty] | FORCE_PLATFORM:CAL_MATRIX
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz
Fx' | 0.655 | -0.006 | -0.005 | 0.004 | 0.005 | -0.005 | Fx' | 3.054 | -0.058 | -0.036 | 4 | -3 | 4
Fy' | 0.002 | 0.65 | 0.002 | -0.015 | -0.005 | 0.016 | Fy' | 0.062 | 3.077 | 0.08 | -10 | 1 | -5
Fz' | 0 | 0.001 | 0.167 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | Fz' | 0.005 | 0.007 | 11.686 | 2 | 0 | -7
Mx' | 0 | -0.002 | 0 | 1.348 | 0.001 | 0.002 | Mx' | -0.003 | 0.017 | -0.014 | 1627 | -2 | -1
My' | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 1.352 | -0.007 | My' | -0.011 | -0.008 | 0.004 | -4 | 1606 | -1
Mz' | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.002 | 2.552 | Mz' | 0.012 | 0.019 | -0.04 | -2 | -4 | 777
Calibration Matrix (I,J) | [6 empty] | Calibration Matrix (I,J)
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz
Fx' | 1.5266 | 0.013982 | 0.045523 | -0.0042843 | -0.0054942 | 0.002856 | Fx' | 3.054 | -0.058 | -0.036 | 0.004 | -0.003 | 0.004
Fy' | -0.0046366 | 1.5386 | -0.018508 | 0.01716 | 0.0056678 | -0.0096389 | Fy' | 0.062 | 3.077 | 0.08 | -0.01 | 0.001 | -0.005
Fz' | 8.9463e-05 | -0.0091347 | 5.9882 | 0.013233 | 0.01325 | -0.0046095 | Fz' | 0.005 | 0.007 | 11.686 | 0.002 | 0 | -0.007
Mx' | -5.9065e-06 | 0.0022908 | -2.4036e-05 | 0.74187 | -0.0005394 | -0.00059724 | Mx' | -0.003 | 0.017 | -0.014 | 1.627 | -0.002 | -0.001
My' | 0.0022526 | -0.0011475 | 6.8959e-05 | -0.001682 | 0.73963 | 0.0020416 | My' | -0.011 | -0.008 | 0.004 | -0.004 | 1.606 | -0.001
Mz' | -0.0017819 | -0.0048451 | -0.0023419 | -0.0032503 | -0.00059382 | 0.39188 | Mz' | 0.012 | 0.019 | -0.04 | -0.002 | -0.004 | 0.777
FORCE_PLATFORM:CAL_MATRIX | [6 empty] | Sensitivity Matrix (I,J)
| Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |  | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz
Fx' | 1.5266 | 0.013982 | 0.045523 | -4.2843 | -5.4942 | 2.856 | Fx' | 0.32732 | 0.0061836 | 0.00095928 | -0.00076842 | 0.00060255 | -0.0016368
Fy' | -0.0046366 | 1.5386 | -0.018508 | 17.1596 | 5.6678 | -9.6389 | Fy' | 0.0061836 | 0.32485 | -0.0022345 | 0.0020177 | -0.00020684 | 0.0021066
Fz' | 8.9463e-05 | -0.0091347 | 5.9882 | 13.233 | 13.2503 | -4.6095 | Fz' | 0.00095928 | -0.00020147 | 0.085576 | -0.00010514 | 1.653e-06 | 0.00077024
Mx' | -5.9065e-06 | 0.0022908 | -2.4036e-05 | 741.8713 | -0.5394 | -0.59724 | Mx' | -0.00076842 | -0.0033875 | 0.00076395 | 0.61461 | 0.00077068 | 0.00077362
My' | 0.0022526 | -0.0011475 | 6.8959e-05 | -1.682 | 739.6308 | 2.0416 | My' | 0.00060255 | 0.0016476 | -0.00021303 | 0.0015368 | 0.62267 | 0.00080067
Mz' | -0.0017819 | -0.0048451 | -0.0023419 | -3.2503 | -0.59382 | 391.8792 | Mz' | -0.0016368 | -0.0080496 | 0.0044461 | 0.001547 | 0.0032033 | 1.287