c

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް

ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީގެ އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިންތައް އައިއެސްއޯ/އައިއީސީ 17025 އަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވާ ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރަކުން ކެލިބްރޭޓް ކުރުން

20 ޖޫން 2018

- ތަޢާރަފް

ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީ(އެންއެޗްއެލް) އަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރާއި ސާފުތާހިރުކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި އުފައްދާފައިވާޑިވިޝަނެކެވެ. އެންއެޗްއެލް ބެހިގެންވާ މައިގަނޑު ދެބަޔަކީ ކެމިސްޓްރީ ލެބޯޓްރީއާއި މައިކްރޮބަޔޮލޮޖީ ލެބޯޓްރީ އެވެ. ލެބޯޓްރީގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭ ބާވަތްތަކަކީ ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަނާއި ފެކްޓްރީ އަދި ރިސޯޓްފަދަ ތަންތަނުން ގެންނަ ފެނާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ސްވަބް ސާމްޕަލް އާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތަކެވެ.

އެންއެޗްއެލް ވަނީ ޑިސެމްބަރ 2008 އިން ފެށިގެން އައިއެސްއޯ/އައިއީސީ 17025 ސްޓެންޑަށް އެކްރެޑިޓްވެފައެވެ. އެކްރެޑިޓޭޝަން ސްޓޭޓަސް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލެބޯޓްރީގައި ބޭނުން ކުރާ މެޝިނާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެކެވެ.

- ސްކޯޕާއި މަޤްޞަދު

މިޓީއޯއާރގެ މަޤްޞަދަކީ އެންއެޗްއެލްގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިނާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް، އައިއެސްއޯ/އައިއީސީ 17025 އަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވާ ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރަކުން ކެލިބްރޭޓް ކުރުމެވެ.

ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިންތައް ލިސްޓް 1 ގައި ވާނެއެވެ.

- ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް:

މިގޮތުން ހޮވޭ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

- ޓެކްނީޝަނުން ލެބޯޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެން (އެންއެޗްއެލް ގައި ކެލިބްރޭޓް ކުރެވޭނެ އިކްުއިޕްމަންޓަތައް) އާއި ކެލިބްރޭޓް ކުރާ ތަނަށް ގެންގޮސްގެން (އެންއެޗްއެލްގައި ކެލިބްރޭޓް ނުކުރެވޭނޭ އައިޓަމްތައް) ލިސްޓް1 ގައިވާ މެޝިންތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކުރުން.

- ތަހުލީލުތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އަންސާރޓަންޓީ ހިސާބުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކެލިބްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ދިނުން.

- ބޭނުންވާ ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭ ލޭބަލެއް/ސްޓިކާއެއް އިކުއިޕްމަންޓުގައި ހަރުކުރުން.

- ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތު/ ފެންވަރު:

  - އެންއެޗްއެލްގެ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި މެޝިންތައް ކެލިބްރޭޓްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ފެންވަރު ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.

ހ) އައިއެސްއޯ/އައިއީސީ 17025 އަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވާ ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ވުން.

ށ) އެކްރެޑިޓޭޝަން ލޯގޯ ހިމެނޭގޮތަށް ކަރުދާހުގައި ކެލިބްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ރިޕޯޓް ޗާޕްކޮށް ހުށަހެޅުން.

ނ) ކެލިބެރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެންމެ މަދު ވެގެން ހުންނަން ވާނެއެވެ.

ހ. އިކުއިޕްމަންޓުގެ ތަފްޞީލް

ށ. ސީރިއަލް ނަމްބަރ

ނ. އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ/ މެނުފެކްޗަރ ނަމްބަރ

ރ. ކެލިބްރޭޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ބ. ކެލިބްރޭޓް ކުރެވުނު ތަން:

ޅ. ބޭނުންކުރެވުނު ރެފަރަންސް ސްޓެންޑަޑް

ކ. ކެލިބްރޭޓް ކުރަން ބޭނުން ކުރި މެތަޑް

އ. އެކަމުގައިި އެކުލެވޭ އަންސާޓަންޓީ

ރ) ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ލޭބަލް/ ސްޓިކާއެއް އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަތަ މެޝިނުގައި ހަރުކުރުން.

ހ. ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ލޯގޯ

ށ. ރެފަރަންސް ނަމްބަރެއް

ނ. އިކުއިޕްމަންޓް/މެޝިން ގެ އައިޑިންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ

ރ. ކެލިބްރޭޓް ކުރި ފަރާތް

ބ. ކެލިބްރޭޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

ބ) 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެލިބްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އެންއެޗްއެލް އަށް ލިބުން.

ޅ) ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރަކީ މަދު ވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުމާއި މިހާރުވެސް މިޚިދްމަތްދޭ ފަރާތަކަށް ވުން.

  - މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 4.1 ހ) އަށް ޝަރުތުފުރިހަމަވާކަން ހާމަވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ބާކީހުރި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ހާމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހެކި ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ކަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. ދެންނެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބަޔާންތައް ނެތް ހުށަހެޅުންތައް ބާތިލް ވާނެއެވެ. މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ.

- އަގާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން

  - ތާވަލު 1 ގައިވާ ހުރިހާ އައިޓަމްތައް ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ އައިޓަމްތަކަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލާއި ކޯޓޭޝަން ތައް ބާޠިލްވާނެއެވެ.

  - ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ރުފިޔާއިން  ނުވަތަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުން އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހ) ކޮންމެ އިކުއިޕްމަންޓެއް ކެލިބްރޭޓް ކޮށްދޭ ރޭޓާއި ޖުމްލަ އަގު

ށ) ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އިކުއިޕްމަންޓް ތައް ފޮނުވުމަށްދާނޭ ޚަރަދު

ނ) ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރުން އެންއެޗްއެލްއަށް އިކުއިޕްމަންޓްތައް އަބުރާ ފޮނުވުމަށްދާނޭ ޚަރަދު

ރ) ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓެކްނީޝަނުންގެ ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އައުމަށާއި ދިޔުމަށްދާ ޓިކެޓް ޚަރަދު

ބ) ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓެކްނީޝަނުން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ޚަރަދު

ޅ) އެންއެޗްއެލްގައި ކެލިބްރޭޓް ކުރާ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި ފޮނުވޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށް ދާނޭ މުއްދަތު

ކ) ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށް ގެނެވޭ އިކުއިޕްމަންޓް، ޑިވައިސް، ސޮލިއުންޝަންތައް، ސްޓެންޑަޑްތައް ގެނައުމަށްދާނޭ ފްރައިޓް އަގު

  - މަތީގައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާން ނުކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު/ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާތިލް ވާނެއެވެ. މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މިކަމަށް ހިގާނޭ އިތުރު ޚަރަދުތަކާއި އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދުތައްހިިމަނަންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ނުކުރާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް އެންއެޗްއެލްއިން ފައިސާއެއް ނުދައްކާނެއެވެ.

  - ލެބޯޓްރީގައި ކެލިބްރޭޓް ނުކުރެވޭނޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

  - އެންއެޗްއެލް އިން އިންތިޒާމް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް، ހޯދަން ޖެހޭ ސްޓެންޑަޑްތައް، ހުންނަން ޖެހޭ ސާމާނުތަކާއި ކެލިބްރޭޓް ކުރެވޭ ތަނުގެ މާޙައުލުގެ މިންގަޑުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

  - އަންދާސީ ހިސާބުގެ އިތުރުން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ހ) އައިއެސްއޯ /އައިއީސީ 17025 އަށް އެކްރެޑިޓް ވެފައިވާ  އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

ށ) ކެލިބްރޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ސާމްޕަލް

ނ) ކުރު ޕްރޮފައިލެއް

ރ) ފާއިތުވި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެލިބްރޭޝަން ޚިދުމަތް ދެވިފައިވާ ކްލަޔަންޓުން/ ލެބޯޓްރީތަކުގެ ލިސްޓް

ބ) ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއި ޝަރުތުތައް

ޅ) ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޝަރުތުތަކާއި އުސޫލުތައް

ކ) ގުޅޭނޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

މަތީގައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 4.2 (ޅ) ފިޔަވައި އެހެންބައިތައް ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ.

- މުއްދަތު- ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓެއް ކެލިބްރޭޓް ކޮށް 30 ނޮވެމްބަރ 2018 ގެ ކުރިން ނިންމަންވާނެއެވެ.

- ފަރާތެއް ހޮވުން:

އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިނޓް ދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. :

އަގު: އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެއަށް ފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯއިން.

ތަޖުރިބާ: 20  (ވިހި) ޕޮއިންޓް:  ކެލިބްރޭޝަން ސްރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މުއްދަތު ހާމަވާ ގޮތަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް. އެންމެ ގިނަ ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯއިން.

- ގުޅޭނޭ ފަރާތް: ތޫމާ އާދަމް / މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ /  3014346 00960

- އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި:

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބާއި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް  28 ޖޫން 2018 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް،

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގް، ސޯސަން މަގު،

މާލެ ،20184

ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވާރޝަންތައް މަތީގައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން nhl@health.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ތާވަލް 1- އެންއެޗްއެލް ގެ ކްލިބްރޭޝަން ލިސްޓް 2018

| # | Item | Manufacturer/Model No. | Serial/ Number | Lab Identification Number | Performance Range/Capacity | Resolution | Location/Lab | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Digital burette (50mL) (New) | Brand | 8P6165 | NHL/CH-WC/EQ219 | 50 ml |  | Water chemistry |  |
|  | Thermometer | Alla France | - | NHL/CH-WC/EQ172 | -10 - +110 0C |  | Water chemistry |  |
|  | MK II Chloride analyzer 926 | Sherwood | 10639 | NHL/CH-WC/EQ057 | - |  | Water chemistry |  |
|  | BOD Incubator | Hach | 06092708 | NHL/CH-WC/EQ079 | 2-4°C |  | Calibration Room | 200c |
|  | Refrigerator | Whirlpool | - | NHL/CH-WC/EQ077 | Chiller 2-8°C Freezer <18 | +/- 2 | Water chemistry | 1 0C |
|  | Fume hood | ESCO | 2009-39431 | NHL/CH-GN/EQ146 | - |  | Water chemistry |  |
|  | Turbidimeter | Hach 2100N | - | NHL/CH-WC/EQ058 |  |  | Water chemistry | 1NTU |
|  | COD Reactor | Hach USA | 980400017502 | NHL/CH-WC/EQ064 | - | - | Water chemistry |  |
|  | pH meter | EUTECH | 1569174 | NHL/CH-WC/EQ109 | - | - | Water chemistry | 0.01 PH units |
|  | pH meter (New) | Hach (New) HQ11D | 150900016173 |  |  |  | Water chemistry | - |
|  | Dispenser (New) | BRAND GMBH + CO KG | 07G 94025 | NHL/CH-WC/EQ205 |  |  | Water chemistry | 0.12% |
|  | Laboratory Oven (NEW) | Thermo scientific Hera therm OGH 100 51028143 | 42029579 | NHL/CH-GN/EQ223 | 50˚C-250˚C | 2°c | Bottle wash& distillation |  |
|  | Micro Pipette (NEW) | Fisherbrand | CJ12069 | NHL/CH-FC/EQ217 | 20ul to 200ul | 1ul | Food chemistry |  |
|  | Micro Pipette (multi-channel) (NEW) | Transferpipette-12 | 11Y3003 | NHL/CH-WC/EQ043 | 20ul to 200ul | 1ul | Food chemistry |  |
|  | Micro Pipette (FINNPIPETTE) (NEW) | Thermo scientific | MW 16085CE | NHL/CH-FC/EQ224 | 0.5-5ml | 0.5mL | Food chemistry |  |
|  | OMT Oven | Gallenkamp OMT 075.XX 2.C | SG98/02/314 | NHL/MB-FM/EQ006 | 55°C±2 | 0.1°C | Bottle Wash | 55°C±2 |
|  | Stomacher | Seward 400 | 47290 | NHL/MB-FM/EQ075 | 30,60,120 sec ±2 | ± 1 | Food Microbiology | 30,60,120 sec ±2 |
|  | Incubator | Sanyo MIR 262 | 40608373 | NHL/MB-WM/EQ004 | 44°C±0.5 | 0.1°C | Water Microbiology | 44°C±0. |
|  | Biological Safety Cabinet II (New) | Thermo Scientific | 300116932 | NHL/MB-MB/EQ113 | - | - | Media Room | - |
|  | Biological Safety Cabinet (New) | BioBase BSC-200011A2-X | BSC20A 1609008 | NHL/MB-FM/EQ114 | - | - | Food Microbiology | - |
|  | Dispenser (New) | Assimat | - | NHL/MB-MR/EQ110 | 1 to 10 ml | - | Media Room | 9ml |
|  | Pipette (New) | Finn pipette F2 | MW16984 | NHL/MB-MR/EQ115 | 1 to 10 ml | - | Media Room | 10ml |
|  | Incubator | Gallenkamp IPR 075XX 1.5 | SG97/04/367 | NHL/MB-FM/EQ002 | 44°C±0.5 | 0.1°C | Water Microbiology | 44°C±0.5 |
|  | Ultra-Low Temperature Freezer | Sanyo MDF-U73V | 61016921 | NHL/MB-VL/EQ039 | < -18°C±2 | 1°C | Molecular Biology | < -18°C±2 |
|  | Analytical Balance | JD 200-3 | A191658 | NHL/CH-PC/EQ198 | Up to 200g | 0.001g | MTG Laboratory | 0.001g |
|  | Analytical Balance | Sartorius | CPA225D | NHL/CH-GN/EQ149 | 0.01mg – 220g | 0.01mg | Sensory Evaluation 1 |  |
|  | Immersion thermometer (Reference) | Brannan | - | NHL/CH-FC/EQ042 | 0-210°C | 1°C | Sensory Evaluation 1 |  |
|  | Weight Set (12 pieces) | Troemner | - | NHL/GN-CH/EQ159 | From 100g to 5mg | - | Sample Receiving | 20mg, 50mg, 100mg, 500mg, 2g, 5g, 10g, 50g, 20g, 100g |
|  | Weighing Balance | Sartorius | 38110175 | NHL/CH-GN/EQ 151 | 0 to 420 g | - | Sample Receiving |  |
|  | Refrigerator | Whirlpool | - | NHL/CH-GN/EQ145 | - | - | Chemical Store | 2-8 0C |