**މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭމަޢުލޫމާތު ޝީޓް**

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)438-AU/1/2018/45

ތާރީޚް:22 އޮކްޓޫބަރު 2018

މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)438-AU/1/2018/45  އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެކެވެ.

* + - 1. **ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ** **އޭސީ ތަކުގެ ތަފްސީލް**

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތަކީ ހަތަރު ފަންގިފިލާގެ މެދުމިނުގެ އިމާރާތެކެވެ. އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތަކީ ތިންފަންގިލާގެ ކުޑަ އިމާރާތެކެވެ. މި ދެއިމާރާތުގެ ތެރެއިން ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތުގައި މަލްޓި ސްޕްލިޓް އަދި ސިންގަލްސްޕްލިޓް އިންވާޓަރ ޕެނަސޯނިކް އެއަރކޯނު ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މަލްޓި ސްޕްލިޓް ސިސްޓަމުގައި 1 އައުޓްޑޯ 3 އިންޑޯ އާއި 1 އައުޓުޑޯ 2 އިންޑޯ ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވޯލްމައުންޓާއި ކެސެޓްޓައިޕް އިންޑޯއެވެ.

ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވަނީ ޕެނަސޮނިކް އިންވާޓަރ ވޯލްމައުންޓް އެއަރކޯނެވެ.

* + - 1. **އިމާރާތުގެ ހުރި 67 އޭ.ސީ ގެ ބީ.ޓީ.ޔޫގެ މައުލޫމާތު**
* 9000 BTU ގެ 14 އޭސީ
* 10000 BTU ގެ 18 އޭސީ
* 13000 BTU ގެ 07 އޭސީ
* 18000 BTU ގެ 06 އޭސީ
* 19000 BTU ގެ 02 އޭސީ
* 24000 BTU ގެ 15 އޭސީ
* 34000 BTU ގެ 05 އޭސީ
  + - 1. **މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ**

(ހ) ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެހުރި އެއަރކޯނުތަކުގެ އިންޑޯ އާއި އައުޓުޑޯތަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ސާފުކުރުމާއި ޑްރެއިންހޮޅި ތަކުން ރަނގަޅަށް ފެންދޭތޯ ބަލާ ރަނގަޅަށް ފިނިވޭތޯ ބެލުން

(ށ) ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެހުރި އެންމެހާ އެއަރކޯނުތަކުގެ އިންޑޯޔުނިޓްތަކާއި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ 4 މަހަކުން 1 މަހު ޓެކްނިކަލް އެސިސްމެންޓެއް ހަދާ ރިޕޯރޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުން

(ނ) އެއްވެސް އެއަރކޯނަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފަ ވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެއަގު މިނިސްޓްރީއަށް ލިއުމަކުން އެންގުމަށްފަހު މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އަވަސް ގޮތެއްގައި އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުން

(ރ) އެއަރކޯން ސިސްޓަމްގެ މަރާމާތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ސްޕެއަރޕާޓެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހޯދަންޖެހޭ ސްޕެއަރގެ ލިސްޓުގެ އަގު އެނގޭގޮތަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައަޅާ އެގަތުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެސްޕެއަރ އެއް ހޯދާ ހޯދި ސްޕެއާ އައި ބިލް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުން

(ބ) އެއަރކޯން ސިސްޓަމް އަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މިނިސްޓްރީން ގުޅައިފިހިނދެއްގައި އަވަސްގޮތެއްގައި އެކަމަކަށް އެޓެންޑުވެ އެކަމެއް އަވަހަށް ރަނގަޅުކޮށްދިނުން

* + - 1. **އަގު ހުށައެޅުން**

އަގު ހުށައަޅުއްވާނީ ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ހުރި އެއަރކޯނު ސިސްޓަމް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ ދިނުމުގެ މަހު ފީއެކެވެ. އެއްވެސް އެއަރކޯނެއް ސަރވިސްކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް އަގު ހުށައަޅާނީ އެކަމެއް ދިމާވުމުން އެކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ސްޕެއާގެ އަގެވެ. އެއަގު ދެވޭނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށްފަހު ބިލު ހުށައެޅުމުންނެވެ.

* + - 1. **އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް**
  + އަގު (އެސްޓިމޭޓް) / އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް.
  + ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ.
  + އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ / ކުންފުންނެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
  + ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް / އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަޖްރިބާ.
  + މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އަދި މިހާރު ކުރަމުންދާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު.
  + މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ (މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 2 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.)
    - 1. **ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް / އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލު**

**އަގަށް: 50 ޕޮއިންޓު**

|  |  |
| --- | --- |
| ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު | **× 50** |
| ހުށަހެޅި އަގު |

**ތަޖުރިބާ: 50 ޕޮއިންޓް**

|  |  |
| --- | --- |
| އެ ފަރާތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް | **× 50** |
| އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް |

* ވޭތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 2 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 1130 ގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3018341 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*