ސެކްޝަން - 4

ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު – 1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

#; ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.. 1; ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2 ). 2; ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. 3; ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ. 4; ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން / ބީ.އޯ.ކިޔު). 5; ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3). 6; ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ). 7; ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ). 8; 6.1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.. 9; ބިޑު ސެކިއުރިޓީ (ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް). ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.. 10; ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި. 11; މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ) ގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 4 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.. 12; ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި. 13; ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް). 14; ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި. 15; ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް. 16; މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ). 17; ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން) (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ).

ޖަދުވަލު – 2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް

- ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. ނަން; 1.1. އެޑްރެސް; 1.2. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން; 2.1. ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު; 2.2. އިޢުލާން ނަންބަރު; 2.3. 3- ހުށަހަޅާ އަގު. ހުށަހަޅާ އަގު; 3.1. ޖީ.އެސް.ޓީ:. ޖުމްލަ އަގު:. ޖުމްލައަގު: ތާނައިން ލިޔުމަށް:; 3.2. މުއްދަތު:; 3.3. 4- ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު. މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.; 4.1. އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، 3.3 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.; 4.2. މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 30 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.; 4.3. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން. އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް; ސޮއި. ނަން. މަޤާމު. ތާރީޚް.

ޖަދުވަލު – 3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

- ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. ނަން. ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް. ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު. ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު. ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު. ފޯނު ނަންބަރު. އީމެއިލް އެޑްރެސް. - ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު). މަޤާމު; ނަން; #. މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ. ޑިރެކްޓަރ. ޑިރެކްޓަރ. - އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް.

ޖަދުވަލު – 4

މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު. ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން); އެކައުންޓްގެ ބާވަތް; އެކައުންޓް ނަންބަރު; #. ޖުމްލަ. ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު. ފައިސާގެ އަދަދު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން); ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު; ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް; ކުރެޑިޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަން; #. ޖުމްލަ.

ޖަދުވަލު – 5

ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް. މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން); މަސައްކަތްކުރި އަހަރު; މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް; މަސައްކަތުގެ ނަން; #. ޖުމްލަ:. ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނެގޭނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 25 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ޖަދުވަލު – 6

ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

ޕޮއިންޓްދެވޭނެދާއިރާ; ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް; ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު. އަގު; ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 70 (އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.); 70. މާލީ ޤާބިލުކަން(އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް); ހުށަހެޅި ވެލިޔު / ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވެލިޔު × 10 ( ހުށަހެޅި އަގުގެ އަގަށްވުރެއް %20 ދަށް ނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ); 10. މުއްދަތު; ހުށަހެޅި މުއްދަތު / ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަމުއްދަތު × 10 ( ހުށައެޅި މުއްދަތު ކުޑަވި ވަރަކަށް ލިބޭ މާކްސް ގިނަވާނެއެވެ); 10. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ; ހުށަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު/ހުށަހެޅި އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު × 10 (ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ އަދި ޖަދުވަލް 5 ގައި ވާ ލިޔުންތަކަށް އެކަނި)( ހުށަހެޅީ ކުލީގެ އަގަށްވުރެއް %25 ދަށް ނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ); 10. ޖުމްލަ; 100.

ސެކްޝަން - 7

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ## 1. Project Overview Supply, installation, and commissioning of a high-definition IP-based video surveillance system. The solution must provide 24/7 monitoring with high-fidelity audio and intelligent event detection. ## 2. Technical Specifications ### 2.1 Cameras (52 Dome / 3 Bullet) - Resolution: Minimum 4MP (2560 x 1440) at 20fps. - Imaging: True Day/Night with IR or White Light for low-light performance. - Audio: Integrated microphone. - Intelligence: AI-based Human Detection to easily check recordings - Protection: IP67-rated weatherproofing for all outdoor units ### 2.2 Recording & Storage (NVR) - Capacity: 128-Channel Network Video Recorder (NVR). - Storage: Enterprise-grade HDDs configured to provide a minimum of 30 days of continuous recording for all 55 cameras at 4MP/20fps using H.265+ compression. - Redundancy: Support for RAID 5/6 ### 2.3 Network Infrastructure - Switches: 14 x Managed Layer-2 Gigabit PoE+ Switches. Each must have 8 x PoE ports and 2 x SFP (Fiber) Uplink ports. Must support Link aggregation for 3 or 4 ports and minimum 3 groups. - Network Uplinks: 4 x High-speed backbone links (2 per floor for the 3rd and 4th floors) using Fiber Optic or Cat6a cabling. - Camera Uplink: All camera cables should be cat 6 or above rated. ## 3. Bill of Quantities Item Description; Qty. 4MP Bullet Camera (Audio + AI Human Detection); 3. 4MP Dome Camera (Audio + AI Human Detection); 52. 128-Channel Enterprise NVR (H.265+); 1. Enterprise Surveillance Hard Drives (Total TB for 30 days); TBD. 8-Port Gigabit PoE+ Managed Switch w/ 2 SFP Uplinks; 14. 55” TV with mounting brackets; 1. Cat 6 Cabling; TBD. ## 4. Scope of Work ### 4.1 Installation - Aesthetics: A "Zero-Visible-Cable" policy is in effect. All cabling must be concealed within conduits, trunking, or ceiling voids. - Mounting: All cameras must be installed using waterproof junction boxes or brackets that fully enclose the pigtail/connection. - L-Brackets: For dome cameras mounted on vertical walls, L-shape wall mount brackets must be used to ensure the correct field of view. ### 4.2 Configuration & Commissioning - NVR Setup: Setting up the HDD for RAID and Recording, adding all the cameras and renaming - Handover: Contractor must provide "As-Built" drawings, a cable labeling schema, and basic O&M (Operations & Maintenance) training for staff.