| ` |  |
| --- | --- |
| ބީލަން ފޮތް |  |
| ކޫލް ސްކޫލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރަތަފަންދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމްތަށް އޭސީކުރުމަށް | ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ނަން: |
|  | ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު: |
| GS-205/IUL/2026/007 | އިޢުލާން ނަންބަރު: |

10/6/2026

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ގދ ރަތަފަންދޫ

| ސެކްޝަން -1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ބީލަން ޝީޓް |  |  |  |
| ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް; ރިފަރަންސް ނަންބަރު. ކޫލް ސްކޫލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރަތަފަންދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމްތަށް އޭސީކުރުމަށް; ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ނަން:; (ހ); 1. GS-205/IUL/2026/007; އިޢުލާން ނަންބަރު:. ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު:. 10 ޖޫން 2026; އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:. - ދައުލަތުގެ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން.; (ހ); 3. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: "ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭފޯމް" https://forms.gle/MB6mFiu4RfnYtoSo7 މި ލިންކް އިން ލިބިލައްވާނެ އެވެ. އަދި ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް އައް ވަޑައިގެންވެސް ނަންނޯޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ. މުއްދަތު: 15 ޑިސެމްބަރ 2025 އިން 16 ޑިސެމްބަރ 2025 އަށް; (ހ); 9. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ ގެ މަޢުލޫމާތު ގަޑި: - 11:00 ތާރީޚް: - 16 ޖޫން 2026 ތަން: - ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް; (ހ); 10. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް އަދި ސުންގަނޑި: އޮފީސް: ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 1983087 އީމެއިލް އެޑްރެސް: admin@rathafandhooschool.edu.mv ސުންގަނޑި: 2026 ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00; (ހ); 10. ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ތަން: ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ތާރީޚް: 2026 ޖޫން 18 ދުވަސް: ބުރާސްފަތި ގަޑި: 11:00; (ހ); 19. ބީލަން ހުޅުވުން ތަން: ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ތާރީޚް: 2026 ޖޫން 18 ދުވަސް: ބުރާސްފަތި ގަޑި: 11:00; (ހ); 21. |
| ސެކްޝަން -2 |  |  |  |
| ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު |  |  |  |
| ތަޢާރަފު |  | (ހ) | މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. |
| ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް |  | (ހ) | މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު:2014/18) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. |
|  |  | (ށ) | މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް |  | (ހ) | މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| ބީލަން އޮންނަންވީ ގޮތް |  | (ހ) | ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ފޮތުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކުލިސްޓު ގައިވާ ލިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑު ކުރެވިފައެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިގިރޭސި ބަހުން، ޓައިޕު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭގެ ގޮތަށެވެ. |
|  |  | (ނ) | ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ރ) | ބީލަމުގެ ކޮންމެ ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ. |
| ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން |  | (ހ) | ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ރ) | ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ބ) | ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ. |
| ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ އަދަދު |  | (ހ) | ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. |
| ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އަގު |  | (ހ) | ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. |
| އެހެނިހެން އުސޫލްތައް |  | (ހ) | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން/އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތަށްބަލައި ބީލަން/އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރާއިރު ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ބީލަން ހުޅުވާލި ފަރާތަކުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. |
| ބީލަން ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް |  | (ހ) | ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. |
|  |  |  | - ބީލަން ޝީޓް |
|  |  |  | - ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު |
|  |  |  | - ތަކެތި/މަސައްކަތް/ޚިދުމަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު |
|  |  |  | - ޖަދުވަލުތައް |
| ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން |  | (ހ) | ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭނަމަ އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ސިސްޓަމަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭނަމަ، ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިޢުލާންގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. |
| ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު |  | (ހ) | ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނަމަ، ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. |
| ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން |  | (ހ) | ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި، އެޑެންޑަމް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ދޫކުރާ އެޑެންޑަމަކީ ބީލަން ފޮތުގެ ބައެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދޫކުރާ އެޑެންޑަމް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނެއެވެ. |
| ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް |  | (ހ) | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި/އިގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް ދިވެހި/އިގިރޭސި ބަހުންވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. |
| ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ |  |  | މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާ ނޫން އެހެން ފައިސާއަކުން ބީލަން ހުށަހެޅޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| އަގު ހުށަހެޅުން |  | (ހ) | ބީލަމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. |
| މުއްދަތު |  | (ހ) | ބީލަމުގައި މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބީލަންތަކަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅާކަން ނުޖެހޭނެއެވެ. |
| ބީލަމުގެ މުއްދަތު |  | (ހ) | ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް (ވެލިޑިޓީ) އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. |
| ބީލަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް |  | (ހ) | ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެއެވެ. |
|  |  | (ރ) | އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ. |
| ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް |  | (ހ) | ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން " ކޫލްސްކޫލް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބ.ދޮންފަން ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމްތައް އެއަރކަންޑިޝަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް " ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ރ) | ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ. |
| ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި |  | (ހ) | ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. |
|  |  | (ނ) | އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައި ގަނެވޭނަމަ އެކަން އިޢުލާން ގައި ނުވަތަ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީލަން ތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް |  | (ހ) | ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. |
| ބީލަން ހުޅުވުން |  | (ހ) | ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚުގައެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ހުޅުވުމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ. |
|  |  | (ނ) | ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. |
| ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާޚްކުރުން |  | (ހ) | ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ. |
| ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ބީލަންތަކުގެ ރެންޕޮންސިވްނަސް ކަނޑައެޅުއް |  | (ހ) | ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. |
|  |  |  | - ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. |
|  |  |  | - ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން |
|  |  |  | - ބީލަން ފޮތުގައިވާ އުސޫލުތަކަށްބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން (ރެންޕޮންސިވްނަސް) |
| ބީލަންތަން ބާތިލްކުރުން |  | (ހ) | ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ޝަރުތުފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. |
| ޕޮއިންޓް ދިނުން |  | (ހ) | ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ 24 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ. |
| ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން |  | (ހ) | ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ. |
|  |  | (ށ) | ބީލަމަކީ، ބީލަން ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (އުސޫލު ނަންބަރު:2022/G-23) އަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ، ބީލަން ހަވާލުކުރުމުގައި އެއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. |
| ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވައި، އެކަން އެންގުން |  | (ހ) | ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަހު، ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމަށް ނިންމި ފަރާތަކާއި، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް "ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އިންޓެންޝަން ޓު އެވޯޑް" ފޮނުވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | "ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އިންޓެންޝަން ޓު އެވޯޑް" އާ ގުޅިގެން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، "ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އެވޯޑް" ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ފޮނުވާނެއެވެ. |
| އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން |  | (ހ) | ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ބަންދުނޫން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. |
| އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ |  | (ހ) | އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު 250,000/- (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. |
|  |  | (ނ) | އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ރ) | އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. |
|  |  | (ބ) | އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 6 ގައި ވާނެއެވެ. |
|  |  | (ޅ) | އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. |
| މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން |  | (ހ) | "ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް އިންޓެންޝަން ޓު އެވޯޑް" ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމާގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. |
|  |  | (ނ) | ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު" ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. |
| ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން |  | (ހ) | ބީލަމުގެ ކަމެއް ހިނގައިދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ބަލައި ނިންމި ގޮތާމެދު، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 11.03 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް އަލުން ބެލުމަށް "ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. |
|  |  | (ށ) | ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. |

ސެކްޝަން – 3 މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު. މަސައްކަތުގެ ތަޢާރަފް; މިމަސައްކަތަކީ ކޫލްސްކޫލް ޕްރޮޖެޓްގެ ދަށުން ރަތަފަންދޫ ސްކޫލްން ދޭ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކުލާހެއް އޭސީ ހަރުކުރުން ، މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.. - މި މައުލޫމާޓު ޝީޓާ އެކު ހިމަނާފައިވާ ނޯޓްގައިވާ ގޮތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ސްކޫލުން ދައްކާ ކްލާސް ރޫމް ތަކުގައި ޖުމްލަ 25 އޭސީ ހަރުކުރުން. - ސްކޫލްގެ ބާ އިމާރާތުގެ 4 ކުލާސް ރޫމްގައި އޭސީ ސޮކެޓް 2.5 ގެ ކަރަންޓް ވަޔަރ ބޭނުން ކޮއްގެން ކޮންމެކުލާހެއްގައި 2 އޭސީ ހަރުކުރެވޭގޮތައް ހަރުކުރަންވާނެ އެވެ. - ކޮންމެ ކުލާހެއްގެ އޭސީ އަކަށް ވަކި ބްރޭކަރެއް ބޭނުން ކޮއްގެން ކަރަންޓް ދެވިފައިހުންނަން ވާނެ އެވެ. - ސްކޫލްގެ ބާ އިމާރާތައް 60 މީޓަރުގެ 16 އެމް އެމް 3 ފޭސް ކޭބަލެއް ވަކިން އަޅައި އެ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ވަކިކުރވިފައި ހުންނަންވާނެ އެވެ. އަދި މުޅި އިމާރާތައްވެސް 3 ފޭސް ކަރަންޓް ލިބޭ ގޮތައް 6 ނުވަތަ 4 އެމް އެމްގެ ކޭބަލް ބޭނުން ކޮއްގެން ކޮންމެ ކުލާހަކަށް 12 ސަރކެޓްގެ ޑީބޯޑް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެ އެވެ. - އާ އިމާރާޓުގެ އެލްޓީ ރޫމްގެ 1 އޭސީ ސޮކެޓް ޑީ ބޯޑް އިން ކޭސިން އަޅައި ވައިރު އަޅައިގެން ހަރުކުކޮށް އޭސީ އެއް ހަރުކުރަންވާނެ އެވެ. - ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތުގެ ޑީ ބޯޑްގައި ހަލާކުވެފައިވާ 63 އެމްޕެއަރގެ ތްރީފޭސް ބްރޭކަރު ބަދަލުކުރަން ވާން އެވެ. - ސްކޫލްގެ މެއިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށި ނަގައި އިތުރު ސާކެޓް ލެއްވޭވަރުގެ ބޮޑު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައި ކަރަންޓް ގުޅަންވާނެ އެވެ. އަދި މިހާރުހުރި ފޮށި ހަރުކޮއްފައިވާ ބުޑު މަތީގައި އާފޮށި ނުބެހެއްޓޭނަމަ ފޮށި ބެހެއްޓޭވަރުގެ ކޮންކޮރީޓް ބުޑެއް އަޅަން ވާނެ އެވެ. Split AC Installation Guidelines Split systems require separate indoor and outdoor units connected by refrigerant and electrical lines. - • Indoor Unit Placement: - Maintain a minimum clearance of 6–8 inches (15–20 cm) from the ceiling to allow for proper airflow. - Maintain a minimum clearance of 4.75 inches (12 cm) from the side walls to allow for proper airflow. - Ensure the mounting bracket is slightly tilted (about 2–3 degrees) toward the drainpipe side to prevent indoor water leakage. - It is not recommended to drill any structural elements (columns or beams to install bracket. However, if drilling is unavoidable, drilling depth shall not exceed 25mm. - • Outdoor Unit Placement: - Place the unit on a flat, stable surface (like a concrete pad or manufacturer recommended bracket) to minimize vibrations that can damage the compressor. - Ensure a clearance of at least 12 inches (30 cm) from the back wall and 6.5 feet (2 meters) of open space in front of the air outlet. - Maintain a minimum clearance of 24 inches (60cm) from the side walls to allow for proper airflow. - Keep the unit in a shaded area away from direct sunlight to prevent overheating and maintain efficiency. - • Connection & Sealing: - Drill the wall hole for lines at a downward angle toward the outside to facilitate water drainage. - Vacuum the system for 15–40 minutes before operation to remove air and moisture from the copper tubes, which is critical for performance. - • Power connection: - All sockets shall be of 15Amp and MCBs shall be upgraded accordingly. Electrical network to be upgrade if necessary or separate energy meter to be provided to cater for additional electrical loads - All electrical wires and piping from indoor to outdoor units shall be routed through 4”x4” casing. - Plumbing: - All drains for ACs shall be connected to PVC down pipe routing all the way to ground or connected to rainwater down pipe to soak pits. - Note: All manufacturers’ specifications for specific brand to be installed shall be followed..

ސެކްޝަން - 4

ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު – 1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް. #; ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް; ޞަފްޙާ ނަންބަރު. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2 ). ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް ފިޔަވާ). ވިޔަފާރީގެ އިންފޮރމޭޝަން ޝީޓް (ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް އިން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު). ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ). ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ). ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން. ބީއޯކިއު އަދި ކޯޓޭޝަން. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.. ޖަދުވަލު 3 "ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްސީލް" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި. ޖަދުވަލު 3 "ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްސީލް" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި. ޖަދުވަލު 4 "މާލީ ޤާބިލްކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި. ޖަދުވަލު 4 "މާލީ ޤާބިލްކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި. ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް). ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި. ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް/ހީރަސްޖަހާފައި. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް (ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން). މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ. ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން).

ޖަދުވަލު – 2. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. ނަން; 1.1. އެޑްރެސް; 1.2. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު. ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ނަން; 2.1. ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު; 2.2. އިޢުލާން ނަންބަރު; 2.3. - ހުށަހަޅާ އަގު. ހުށަހަޅާ އަގު; 3.1. ޖީ.އެސް.ޓީ:. ޖުމްލަ އަގު:. ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް):; 3.2. މުއްދަތު:; 3.3. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު. މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މި ތަކެތި/މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.. އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކެތި/މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، 3.3 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.. މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން. އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް; ސޮއި. ނަން. މަޤާމު. ތާރީޚް.

ޖަދުވަލު – 3. ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް. ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލް (2026 ޖޫން 15 ގެ ނިޔަލަށް). މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން); މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް; މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް; މަސައްކަތު މުއްދަތު; މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް; މަސައްކަތުގެ ނަން; #. ނޯޓް: - ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ޖަދުވަލު 3 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. - ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުން ޖަދުވަލުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ، މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތުތައް ނުހިމެނޭނަމަ މިމަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. - ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. - ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން - ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިފަރާތް - ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތު - ޕްރޮޖެކްޓް ފެށި ތާރީޚް - ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުނު ތާރީޚް - ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) - އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ. - އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ.

ޖަދުވަލު – 4. މާލީ ޤާބިލްކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު. - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު. ބެލެންސް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން); މަސް; އެކައުންޓް ނަންބަރު; އެކައުންޓްގެ ނަން; #. 31 މާރިޗު 2026; 1. 30 އޭޕްރިލް 2026. 31 މޭ 2026. ޖުމްލަ. އެވްރެޖް. ނުވަތަ؛. - 2025 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ. "ކޭސް އެންޑް ކޭޝް އިކުވަލަންސްޓް" ގެ ގޮތުގައި ހުރި އަދަދު. ޖުމްލަ. ނޯޓް: - ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ޖަދުވަލު 3 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. - ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުން ޖަދުވަލުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ބެލެންސް އަދި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (ނޯޓް: ކޮންމެ މަހެއްގެ ބޭންކު ބެލެންސް އެގޭނެ ގޮތަށް 1 ސަފްހާ ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.) - އެކައުންޓްގެ ނަން - އެކައުންޓް ނަންބަރު - 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ (އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ) - އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ އެފަރާތުން ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުގެ 20 އިންސައްތަ އެވްރެޖު އަދަދުން ހަމަވާނަމައެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނެ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ އެފަރާތަކުން ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުގެ 100 އިންސައްތައެވެ.

ޖަދުވަލު – 5.

ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

| ޕޮއިންޓްދެވޭނެދާއިރާ | ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް | ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު |
| --- | --- | --- |
| އަގު | ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 85 (އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.) | 85 |
| މުއްދަތު | ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 05 (މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.) | 05 |
| މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ | ހުށަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު/ހުށަހެޅި އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު × 05 (ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި) | 05 |
| މާލީ ޤާބިލުކަން | ހުށަހެޅި ވެލިޔު / ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވެލިޔު × 05 މާލީ ގާބިލްކަން ހުށަހެޅި އަދަދުގެ %20 އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. | 05 |
| ޖުމްލަ |  | 100 |

ޖަދުވަލު – 6. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ. Form of Bank Guarantee for Advance Payment To: …………………………………………………………………………………………………. [name & address of Purchaser] ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… [name of Contract] Gentlemen: In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, ………… ………………………………………………………………………….[name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) shall deposit with ……………………………… ……… ………… …… ……………………….. [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of ……….[amount of Guarantee] ………………………………………………………………..[amount in words]. # We, the ………………… …………………………………… …………………………………… [Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to …………………………………………………. [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding *……………………….. ………………………………… [amount of Guarantee]……… ……………………………………………………………………… [amount in words]. We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between ………………………… ………… …………………….…….[name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification. * An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.. This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until ………………………………………………[name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier. Yours truly, signature and seal: ………………………………………………………………….. Name & address of bank/institution ………………………………………………..