## ALSAVR
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ALSAVR: Excitation System Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | grv1 Ganancia del regulador
J+1 |  |  |  | prv1 Ajuste del polo/lead-lag ETERM
J+2 |  |  |  | trv1 cte de tiempo lead-lag 1 (seg)>0.0
J+3 |  |  |  | trv2 cte de tiempo del PI (seg)>0.0
J+4 |  |  |  | gmax factor de techo positivo de excitación
J+5 |  |  |  | gmin factor de techo negativo de excitación
J+6 |  |  |  | gse1 Coeficiente de tensión terminal
J+7 |  |  |  | gse2 Coeficiente de potencia activa
J+8 |  |  |  | gse3 Ganancia del UEL
J+9 |  |  |  | tse1 cte de tiempo del integrador (seg)>0
J+10 |  |  |  | inf1 valor de IFD limitación permanente
J+11 |  |  |  | ifp1 valor de IFD limitación de techo
J+12 |  |  |  | minie2 Límite de VT para liberar límite de ifp1
J+13 |  |  |  | gie1 Ganancia
J+14 |  |  |  | tie1 cte de tiempo integrador (seg)>0
J+15 |  |  |  | gie4 Ganancia
J+16 |  |  |  | LSo Limite superior integrador anti windup
J+17 |  |  |  | LIo Limite inferior integrador anti windup
J+18 |  |  |  | MBASE [MVA]
J+19 |  |  |  | prv6 Ajuste del cero/ lead-lag ETERM
J+20 |  |  |  | trv6 Cte de tiempo lead-lag ETERM (seg)>0
J+21 |  |  |  | LSu Límite superior del UEL
J+22 |  |  |  | LIu Límite inferior del UEL
STATEs | # |  | Description |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Realimentación EFD |  |  | L |  | Señal error para AVR
K+1 |  |  | Primer orden Trv1 |  |  | L +1 |  | Señal error variaciones rapidas EFD
K+2 |  |  | Realimentación UEL |  |  | L +2 |  | Tension de salida no limitada del AVR
K+3 |  |  | Medicion EFD para OEL2 |  |  | L +3 |  | Señal error (Qmin - Qg) para UEL
K+4 |  |  | Salida limitador VOEL1 |  |  | L +4 |  | Tensión de salida del UEL
K+5 |  |  | Lag del filtro lead-Lag de ETERM |  |  | L +5 |  | Derivada de la tensión VOEL1
[6 empty] | L +6 |  | Señal error IFD para VOEL2 ante fallas cercanas
IBUS, ‘USRMDL’,ID,’ALSAVR’,4, 0, 0, 23, 7, 8, | [5 empty] | L +7 |  | Tensión de salida VOEL2
CON(J) to CON(J+22) /
Diagrama de Bloques
ALSAVR
ETERM
QELEC
EFD
PELEC
IFD
PSS Output