## ANDLI1
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ANDLI1: Maximum Excitation Limiter Model Data Sheets | [6 empty] | ¦ Generador: |  |  |  | Fecha: | Junio 2012
Modelo escrito por el Usuario Limitador instantáneo de corriente de campo incluído en el regulador automático de tensión ANDRITZ GMR3
This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
Machine identifier | [5 empty] | ID
This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
and STATEs starting with | [5 empty] | K
and VARs starting with | [5 empty] | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | IFMIN | pu | Mínima corriente de excitación
J+1 |  |  |  | IFMAX | pu | Máxima corriente de excitación
J+2 |  |  |  | KPIFMIN | pu | Ganancia proporcional del limitador de IFmin
J+3 |  |  |  | KIIFMIN | pu | Ganancia integral del limitador de IFmin
J+4 |  |  |  | KPIFMAX | pu | Ganancia proporcional del limitador de IFmax
J+5 |  |  |  | KIIFMAX | pu | Ganancia integral del limitador de IFmax
J+6 |  |  |  | LIM1MAX | pu | Máxima limitación positiva
J+7 |  |  |  | LIM1MIN | pu | Máxima limitación negativa
J+8 |  |  |  | KIF | pu | Factor normalización de IFD
STATEs | # |  | Description |  |  |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Salida del integrador de IFMIN |  |  |  |  | L |  | IFMIN - IFD
K+1 |  |  | Salida del integrador de IFMAX |  |  |  |  | L+1 |  | IFMAX - IFD
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’ANDLI1’, 10, 0, 0, 9, 2, 2, CON(J) a CON(J+8) /
Diagrama de Bloques
ANDLI1
VOEL
XADIFD