## EX2100_OEL
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
EX2100_OEL: Limitador de corriente de campo (OEL) | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | JUNIO 2017
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | Pick up del integrador de tiempo inverso
J+1 |  |  |  | Limite de activacion del tiempo inverso
J+2 |  |  |  | Limite maximo integrador tiempo inverso
J+3 |  |  |  | Constante de tiempo del integrador tiempo inverso
J+4 |  |  |  | Ganancia leak del tiempo inverso
J+5 |  |  |  | Constante de tiempo lead
J+6 |  |  |  | Constante de tiempo lag
J+7 |  |  |  | Nivel de pickup logica SLD
J+8 |  |  |  | Timer Setpoint SLD
J+9 |  |  |  | Nivel desactivacion SLD
J+10 |  |  |  | Referencia OEL 1
J+11 |  |  |  | Referencia OEL 2
J+12 |  |  |  | Ganancia proporcional control PI
J+13 |  |  |  | Ganancia integral control PI
J+14 |  |  |  | Limite maximo control PI
J+15 |  |  |  | Limite minimo control PI
J+16 |  |  |  | Ganancia ajuste Ifd
J+17 |  |  |  | Constante de tiempo medicion ifd
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Funcion corriente ifd (1: Ixt - 2: Ixt2)
M + 1 |  |  |  | Uso interno
VARs | # |  | Description |  |  | STATEs | # | Description
L |  |  | Salida FLIP FLOP |  |  | K |  | Corriente ifd medida
L+1 |  |  | Salida logica SLD |  |  | K+1 |  | Señal integrador tiempo inverso
L+2 |  |  | Corriente ifd normalizada |  |  | K+2 |  | Salida Lead-Lag
L+3 |  |  | Temporizador SLD |  |  | K+3 |  | Señal PI
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’EX2100_OEL’, 10, 0, 2, 18, 4, 4, ICON(M), CON(J) a CON(J+17) /
Diagrama de Bloques
EX2100_OEL
OEL
XADIFD