## EXLP01
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
EXLP01: Excitation System Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | TVS [seg] > 0.0 |  | K |  | Tensión en bornes medida [p.u.]
J+1 |  |  |  | K1 [pu] |  | K+1 |  | Lag T2 [p.u.]
J+2 |  |  |  | K2 [pu] |  | K+2 |  | Primer orden TP [p.u.]
J+3 |  |  |  | K3 [pu] |  | K+3 |  | Primer orden T [p.u.]
J+4 |  |  |  | K4 [pu] |  | K+4 |  | Tensión de campo sin limitar [p.u.]
J+5 |  |  |  | K5 [pu]
J+6 |  |  |  | T1 [seg] |  | VARs | # | Description
J+7 |  |  |  | T2 [seg] > 0.0 |  | L |  | DVREF [pu de VTBASE]
J+8 |  |  |  | T [seg] > 0.0 |  | L+1 |  | Salida LEAD-LAG [pu]
J+9 |  |  |  | TP [seg] > 0.0 |  | L+2 |  | OEL Control máxima excitación [pu]
J+10 |  |  |  | TE [seg] > 0.0 |  | L+3 |  | VRAT Control tensión bornes [pu]
J+11 |  |  |  | EFMAX [pu] |  | L+4 |  | Señal mando tiristores [pu]
J+12 |  |  |  | EFMIN [pu] |  | L+5 |  | SE saturación campo [pu]
J+13 |  |  |  | VFMAX [pu] |  | L+6 |  | VPQ señal aux UEL [pu]
J+14 |  |  |  | VFMIN [pu] |  | L+7 |  | UEL Control mínima excitación [pu]
J+15 |  |  |  | IFL [pu] |  | L+8 |  | VERROR [pu]
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’EXLP01’, 4, 0, 0, 16, 5, 9,
CON(J) to CON(J+15) /
Diagrama de Bloques
EXLP01
EFD
ETERM
P
Q