## GOV1EM
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
GOV1EM: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Marzo 2012
Modelo escrito por el Usuario: Regulador de velocidad (Emerson) TV12 Lujan de Cuyo
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
STATEs | # |  | Description |  |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Parte I del PID de control del GOV |  |  |  | L |  | Psetp: set point de potencia
K+1 |  |  | Parte D del PID de control del GOV |  |  |  | L+1 |  | fref: set point de frecuencia
K+2 |  |  | Servo
K+3 |  |  | Transductor de potencia |  |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’GOV1EM’, 5, 0, 0, 42, 5, 2,
K+3 |  |  | Turbina |  |  |  | CON(J) to CON(J+41) /
Diagrama de Bloques
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | Tr, Cte. tiempo transductor P [s] > 0
J+1 |  |  |  | Reserva, Reserva de regulacion de frecuencia [pu]
J+2 |  |  |  | db, Banda muerta de medicion de frecuencia [pu]
J+3 |  |  |  | R, Estatismo permanente [pu] > 0
J+4 |  |  |  | Kp, Ganancia proporcional del control [pu]
J+5 |  |  |  | Ki, Ganancia integral del control [pu]
J+6 |  |  |  | Kd, Ganancia derivativa del control [pu]
J+7 |  |  |  | Td, Cte. tiempo para parte D del control [s]
J+8 |  |  |  | Tserv, Cte. tiempo servo [s]
J+9 |  |  |  | Lv, Limite de velocidad de movimiento del servo [pu/s]
J+10 |  |  |  | Tturb, Cte. tiempo de turbina [s]
J+11 |  |  |  | TRATE, Potencia nominal de turbina [MW]
J+12 |  |  |  | Valvula.X0
J+13 |  |  |  | Valvula.Y0
J+14 |  |  |  | Valvula.X1
J+15 |  |  |  | Valvula.Y1
J+16 |  |  |  | Valvula.X2
J+17 |  |  |  | Valvula.Y2
J+18 |  |  |  | Valvula.X3
J+19 |  |  |  | Valvula.Y3
J+20 |  |  |  | Valvula.X4
J+21 |  |  |  | Valvula.Y4
J+22 |  |  |  | Valvula.X5
J+23 |  |  |  | Valvula.Y5
J+24 |  |  |  | Valvula.X6
J+25 |  |  |  | Valvula.Y6
J+26 |  |  |  | Valvula.X7
J+27 |  |  |  | Valvula.Y7
J+28 |  |  |  | Valvula.X8
J+29 |  |  |  | Valvula.Y8
J+30 |  |  |  | Valvula.X9
J+31 |  |  |  | Valvula.Y9
J+32 |  |  |  | Valvula.X10
J+33 |  |  |  | Valvula.Y10
J+34 |  |  |  | Valvula.X11
J+35 |  |  |  | Valvula.Y11
J+36 |  |  |  | Valvula.X12
J+37 |  |  |  | Valvula.Y12
J+38 |  |  |  | Valvula.X13
J+39 |  |  |  | Valvula.Y13
J+40 |  |  |  | Valvula.X14
J+41 |  |  |  | Valvula.Y14
GOV1EM
SPEED Speed
PMECH