## GTBGEN
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
GTBGEN: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario: Modelo de turbina de vapor en ciclo combinado de 2 niveles de presión y control de velocidad/carga. Configuración turbina seguidora y RPF.
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Kh |  | K |  | Caudal Vapor MP
J+1 |  |  |  | Km |  | K+1 |  | Caudal Vapor HP
J+2 |  |  |  | Kl |  | K+2 |  | Caudal vapor LP
J+3 |  |  |  | Kml |  | K+3 |  | Posición válvula HP
J+4 |  |  |  | Kpl |  | K+4 |  | Posición válvula LP
J+5 |  |  |  | Kfl |  | K+5 |  | Generador vapor HP
J+6 |  |  |  | Kdl |  | K+6 |  | Generador vapor LP
J+7 |  |  |  | Kdh |  | K+7 |  | Control I mando RPF
J+8 |  |  |  | Kd1 > 0 |  | K+8 |  | Vapor HP generado por TG1
J+9 |  |  |  | Kd2 > 0 |  | K+9 |  | Vapor HP generado por TG2
J+10 |  |  |  | Tl > 0 |  | K+10 |  | Vapor LP generado por TG1
J+11 |  |  |  | Thm > 0 |  | K+11 |  | Vapor LP generado por TG2
J+12 |  |  |  | Th > 0 |  | K+12 |  | Señal entrada PI RPF
J+13 |  |  |  | Tvlp > 0 |  | K+13 |  | Servo válvula HP
J+14 |  |  |  | Tlp > 0 |  | K+14 |  | Servo válvula LP
J+15 |  |  |  | Tvhp > 0
J+16 |  |  |  | Thp > 0 |  | VARs | # | Description
J+17 |  |  |  | Kvlp |  | L |  | Set point Potencia en pu de Trate de TV
J+18 |  |  |  | Kvhp |  | L+1 |  | Set point Frecuencia en pu de 50 Hz
J+19 |  |  |  | Ksl |  | L+2 |  | Señal mando RPF
J+20 |  |  |  | Tsl > 0 |  | L+3 |  | Presión vapor HP
J+21 |  |  |  | T1 > 0 |  | L+4 |  | Pot. Mecánica en pu de TRATE TV
J+22 |  |  |  | Kdroop |  | L+5 |  | Mando válvula HP
J+23 |  |  |  | DBL |  | L+6 |  | Presión vapor LP
J+24 |  |  |  | DBH |  | L+7 |  | Mando válvula LP
J+25 |  |  |  | MAX RPF |  | L+8 |  | Posición válvula HP
J+26 |  |  |  | Trate_TG |  | L+9 |  | Posición válvula LP
J+27 |  |  |  | SWITCH |  | L+10 |  | Aporte RPF
J+28 |  |  |  | Trate TV > 0 |  | L+11 |  | Error de potencia de despacho de la TV
ICONs | # |  | Description |  |  | La TV debe ser despachada según la siguiente expresión:
M |  |  | Nro BUS TV
M+1 |  |  | ID TV
M+2 |  |  | Nro BUS TG1
M+3 |  |  | ID TG1
M+4 |  |  | Nro BUS TG2 |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’TVCC2’, 5, 0, 6, 21, 7, 9, ICON(M)
M+5 |  |  | ID TG2 |  |  | to ICON(M+5), CON(J) to CON(J+28) /
Diagrama de Bloques
GTBGEN
PMECHTG1
PMECH Power
TGESC1
PMECHTG2
TGESC2