## HYCON_V2
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
HYCON_V2: Turbine-Governor Model Data Sheets | [6 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Junio 2024
LIDEE Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Misiones
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | RBapu - Apertura de rodete en [%] pasa a pu |  |  |  | K |  | GOV.Modo_Potencia.FREC_INF.FM_Frec$0
J+1 |  |  |  | B calc - constante para calculo de B |  |  |  | K+1 |  | GOV.Modo_Potencia.FREC_INF.PID$0
J+2 |  |  |  | QFUT - Follow up time del cuantizador |  |  |  | K+2 |  | GOV.Modo_Potencia.Filtro_P_0$0
J+3 |  |  |  | OPrup - Setpoint ramp Op limiter |  |  |  | K+3 |  | GOV.Modo_Potencia.PIw$0
J+4 |  |  |  | OPlimup - Maximum allowed opening setpoint |  |  |  | K+4 |  | GOV.Modo_velocidad.FM_Vel$0
J+5 |  |  |  | OpLim - Limitacion consigna distribuidor |  |  |  | K+5 |  | GOV.Modo_velocidad.Transf$0
J+6 |  |  |  | MinOpen - Minima apertura de distribuidor con interruptor de sistema cerrado |  |  |  | K+6 |  | GOV.Modo_velocidad.Transf$1
J+7 |  |  |  | WGDB - Banda muerta de distribuidor |  |  |  | K+7 |  | GOV.QUANTIZER.Intawrs$0
J+8 |  |  |  | WGMCK - Ganancia proporcional bobina movil distribuidor |  |  |  | K+8 |  | GOV.Servo_Distribuidor.TG$0
J+9 |  |  |  | WGMCT - Ganancia integral bobina movil distribuidor |  |  |  | K+9 |  | GOV.Servo_Distribuidor.WGMC$0
J+10 |  |  |  | OffsetWG - Offset de lazo de control distribuidor |  |  |  | K+10 |  | GOV.Servo_Distribuidor.WGPOS$0
J+11 |  |  |  | WGLIMup - Limitador superior de distribuidor |  |  |  | K+11 |  | GOV.Servo_Rodete.RBMC$0
J+12 |  |  |  | WGLIMdwn - Limitador inferior de distribuidor |  |  |  | K+12 |  | GOV.Servo_Rodete.RBPOS$0
J+13 |  |  |  | WGPOSdwn - Limite cierre servo Distribuidor |  |  |  | K+13 |  | GOV.Servo_Rodete.TG$0
J+14 |  |  |  | WGPOSup - Limite de apertura servo Distribuidor |  |  |  | K+14 |  | GOV.Turbina.QT_HT.DT1$0
J+15 |  |  |  | WGTGK - Constante proporcional atraso de distribuidor |  |  |  | K+15 |  | GOV.Turbina.QT_HT.Intaw$0
J+16 |  |  |  | WGTGT - Constante integral atraso de distribuidor
J+17 |  |  |  | WGTFG - Tiempo de apertura distribuidor
J+18 |  |  |  | RBLIMup - Limitador Superior Rodete
J+19 |  |  |  | RBLIMdwn - Limitador Inferior Rodete
J+20 |  |  |  | OffsetRB - Offset de lazo de control Rodete |  |  |  | VARs | # | Description
J+21 |  |  |  | RBDB - Banda muerta Rodete |  |  |  | L |  | GOV.Modo_Apertura.OPSP
J+22 |  |  |  | RBTGK - Constante proporcional atraso de Rodete |  |  |  | L+1 |  | GOV.Modo_Apertura.Ratelimiter
J+23 |  |  |  | RBTGT - Constante integral atraso de Rodete |  |  |  | L+2 |  | GOV.Modo_Potencia.C_0
J+24 |  |  |  | RBMCK - Constante proporcional bobina movil Rodete |  |  |  | L+3 |  | GOV.Modo_Potencia.RateHIGH
J+25 |  |  |  | RBMCT - Constante integral bobina movil Rodete |  |  |  | L+4 |  | GOV.Modo_Potencia.SP
J+26 |  |  |  | RBPOSdwn - Limite de cierre servo Rodete |  |  |  | L+5 |  | GOV.Modo_velocidad.Ratelimiter
J+27 |  |  |  | RBPOSup - Limite de apetura sevo Rodete |  |  |  | L+6 |  | GOV.Modo_velocidad.VREF
J+28 |  |  |  | RBTFG - Tiempo de apertura de Rodete |  |  |  | L+7 |  | GOV.QUANTIZER.Der
J+29 |  |  |  | SPEEDnum0 - |  |  |  | L+8 |  | GOV.QUANTIZER.Hit
J+30 |  |  |  | SPEEDrup - Pendiente rampa setpoint velocidad up |  |  |  | L+9 |  | GOV.QUANTIZER.Hit_1
J+31 |  |  |  | SPEEDrdwn - Pendiente rampa setpoint velocidad down |  |  |  | L+10 |  | GOV.QUANTIZER.Hit_3
J+32 |  |  |  | SPEEDnum1 - |  |  |  | L+11 |  | GOV.QUANTIZER.Hit_4
J+33 |  |  |  | SPEEDnum2 - |  |  |  | L+12 |  | GOV.QUANTIZER.Memory
J+34 |  |  |  | SPEEDSPLIMup - Limite superior setpoint apertura velocidad |  |  |  | L+13 |  | GOV.QUANTIZER.Memory_0
J+35 |  |  |  | SPEEDSPLIMdwn - Limite inferior setpoint apetura velocidad |  |  |  | L+14 |  | SPEED
J+36 |  |  |  | SPEEDDen0 - |  |  |  | L+15 |  | GOV.CAM.DummyOut
J+37 |  |  |  | SPEEDFMK - Constante propocional fitro medicion velocidad |  |  |  | L+16 |  | GOV.CAM.DummyOut_0
J+38 |  |  |  | SPEEDFMT - Constante integral filtro medicion velocidad |  |  |  | L+17 |  | GOV.Ctrl_mode.DummyIn
J+39 |  |  |  | SPEEDDen1 - |  |  |  | L+18 |  | GOV.Ctrl_mode.DummyOut
J+40 |  |  |  | SPEEDDen2 - |  |  |  | L+19 |  | GOV.Ctrl_mode.FlipFlop
J+41 |  |  |  | PotrupH - Pendiente rate 70-160MW ascend |  |  |  | L+20 |  | GOV.Modo_Potencia.RateLOW
J+42 |  |  |  | PotFINFnula - valor de influencia de frecuencia nula |  |  |  | L+21 |  | GOV.QUANTIZER.Estado_quantizador
J+43 |  |  |  | Qtpend - pendiente conteo fup time |  |  |  | L+22 |  | GOV.RBPOS
J+44 |  |  |  | GOV.QUANTIZER.Hit_1.th - --- sin descripcion disponible --- |  |  |  | L+23 |  | GOV.RBPOS_0
J+45 |  |  |  | PotrdownH - Pendiente rate 70-160MW descend |  |  |  | L+24 |  | GOV.Ratelimiter
J+46 |  |  |  | PotDB - Banda muerta error de potencia |  |  |  | L+25 |  | GOV.WGPOS
J+47 |  |  |  | PotpuMW - Nomalizacion pu a potencia en MW
J+48 |  |  |  | Potdegpu - Normaliacion grados a pu
J+49 |  |  |  | PotFMK - Constante proporcinal filtro de medicion de potencia
J+50 |  |  |  | PotFMT - Constante integral filtro de medicion de potencia
J+51 |  |  |  | PotPIDK - Constante proporcional PID potencia
J+52 |  |  |  | PotPIDT - Constante integral PID potencia
J+53 |  |  |  | TURBA0norm - Paso de [mm] a [pu]
J+54 |  |  |  | pu a grados - paso de pu a grados
J+55 |  |  |  | TURBA0K4 -
J+56 |  |  |  | TURBA0K3 -
J+57 |  |  |  | TURBA0K2 -
J+58 |  |  |  | TURBA0K1 -
J+59 |  |  |  | TURBA0K -
J+60 |  |  |  | TURBBK1 -
J+61 |  |  |  | TURBBK0 -
J+62 |  |  |  | TURBBgain -
J+63 |  |  |  | TURBBgain_0 -
J+64 |  |  |  | TURBC -
J+65 |  |  |  | TURBH - Salto neto en metros
J+66 |  |  |  | TURBHpu - Salto neto a pu
J+67 |  |  |  | TURBFpu - Frecuencia a pu
J+68 |  |  |  | TURBQTHTC -
J+69 |  |  |  | TURBQTHTINTawL -
J+70 |  |  |  | TURBQTHTINTawH -
J+71 |  |  |  | TURBQTHTTW -
J+72 |  |  |  | TURBQTHTDTK -
J+73 |  |  |  | TURBQTHTDTT -
J+74 |  |  |  | TURBAEQS1 -
J+75 |  |  |  | TURBAEQS0 -
J+76 |  |  |  | TURBAEQX0 -
J+77 |  |  |  | TURBAEQX1 -
J+78 |  |  |  | TURBAEQB0 -
J+79 |  |  |  | TURBAEQLIMup -
J+80 |  |  |  | TURBAEQLIMdwn -
J+81 |  |  |  | TURBAEQY1 -
J+82 |  |  |  | TURBAEQY0 -
J+83 |  |  |  | TURBAEQY2 -
J+84 |  |  |  | TURBTRATE -
J+85 |  |  |  | FINFdroop - Inversa Estatismo influencia de la frecuencia
J+86 |  |  |  | FINFPIDT1 - Constante de adelanto PID
J+87 |  |  |  | FINFPIDT2 - Constante de atraso PID
J+88 |  |  |  | FINFDB - Banda muerta de frecuencia limite inferior
J+89 |  |  |  | FINFFMK - Constante proporcional filtro medicion frecuencia
J+90 |  |  |  | FINFFMT - Constante integral filtro medicion frecuencia
J+91 |  |  |  | FINFFSP - Setpoint de frecuencia
J+92 |  |  |  | Qitwlolim - Limite inferior integrador cuantizador
J+93 |  |  |  | Qitwhilim - Limite superior integrador cuantizador
J+94 |  |  |  | Ctrl_ths - Desviacion de frecuencia para cambio automatico de modo de control
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Ctrl - 1->SPEED; 2->POWER; 3->OPEN
M + 1 |  |  |  | FINF - 1->Con influencia ; 2 -> Sin Influencia
M + 2 |  |  |  | POTSIMFREC - 1-> F sistema; 2-> F simulada
M +3 |  |  |  | Qon-off - 0->OFF; 1->Follow up Time; 2->ON
IBUS, ‘USRMDL’,ID, ’HYCON400_V2’, 5, 0, 4, 95, 16, 26, ICON(M) to ICON(M+3), CON(J) to CON(J+94) /
Diagrama de Bloques
Diagrama de bloques General del modelo del regulador HYCON400 desarrollado para PSSEV34
Estructura General Modelo HYCON400
Modo Apertura HYCON400
Modo Potencia HYCON400
HYCON400_V2
VELOCIDAD
POTENCIA
POSICIÓN PALETAS
PALETAS
POSICIÓN ALABES