## IMPGOV
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| IMPGOV: Turbine-Governor Model Data Sheets | [6 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario: Modelo de Control Carga/Frecuencia PID IMPSA
| This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
| Machine identifier |  |  |  |  | ID
| This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
| and STATEs starting with |  |  |  |  | K
| and VARs starting with |  |  |  |  | L
| and ICONs starting with |  |  |  |  | M
| STATEs | # |  | Description |  |  | VARs |  | # | Description
| K |  |  | PE Trasductor PELEC |  |  | L |  |  | SP Referencia
|  |  |  | (pu base máquina) |  |  | L +1 |  |  | NR Referencia de posición
| K+1 |  |  | Filtro canal derivativo |  |  | L +2 |  |  | PR Referencia de potencia
| K+2 |  |  | Filtro canal proporcional |  |  | L +3 |  |  | YD Consigna de posición
| K+3 |  |  | Control Integral (KI) |  |  | L +4 |  |  | PD Consigna de potencia
| K+4 |  |  | SP Servoposicionador |  |  | L +5 |  |  | ND Consigna de velocidad
| K+5 |  |  | Y Servomotor Principal |  |  | L +6 |  |  | FNr Seguidor NR
| K+6 |  |  | Q Caudal |  |  | L +7 |  |  | FPr Seguidor PR
| K+7 |  |  | SC Señal de compensación |  |  | L +8 |  |  | PV Señal potencia/velocidad al regulador
[7 empty] | L +9 |  |  | nPID Señal de velocidad al regulador
| IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’IMPGOV’, 5, 0, 19, 53, 8, 26, | [5 empty] | L +10 |  |  | eI Error de señal de entrada al regulador
| ICON(M) to ICON(M+18), CON(J) to CON(J+52) / | [5 empty] | L +11 |  |  | E Error del regulador
[7 empty] | L +12 |  |  | KP Ganancia proporcional en servicio
[7 empty] | L +13 |  |  | KI Ganancia integral en servicio
[7 empty] | L +14 |  |  | KD Ganancia derivativa en servicio
[7 empty] | L +15 |  |  | TW Resultante
[7 empty] | L +16 |  |  | QT Caudal total en la tubería principal
[7 empty] | L +17 |  |  | Memoria para la derivada
[7 empty] | L +18 |  |  | de/dt filtrada
[7 empty] | L +19 |  |  | YC Salida del regulador
[7 empty] | L +20 |  |  | Z Salida limitador de apertura
[7 empty] | L +21 |  |  | G Apertura
[7 empty] | L +22 |  |  | qN Caudal neto
[7 empty] | L +23 |  |  | H Presión
[7 empty] | L +24 |  |  | TDELAY Memoria temporizador
[7 empty] | L +25 |  |  | Auxiliar
| CONs | # |  | Value | Description
| J |  |  |  | BM (% de FNOM) Banda muerta
| J+1 |  |  |  | RPF (% de FNOM) Regulación primaria
| J+2 |  |  |  | LRE (% de FNOM) Límite de red estable
| J+3 |  |  |  | s (% base TRATE) Estatismo permanente
| J+4 |  |  |  | SGM_AN
| J+5 |  |  |  | TP Trasductor de potencia
| J+6 |  |  |  | KP Ganancia del trasductor
| J+7 |  |  |  | t1 Filtro rama derivativa
| J+8 |  |  |  | t2 Filtro rama proporcional
| J+9 |  |  |  | KPAN Modo arranque en negro
| J+10 |  |  |  | KIAN Modo arranque en negro
| J+11 |  |  |  | KDAN Modo arranque en negro
| J+12 |  |  |  | KPPOT Modo potencia
| J+13 |  |  |  | KIPOT Modo potencia
| J+14 |  |  |  | KDPOT Modo potencia
| J+15 |  |  |  | KPPOS Modo posición
| J+16 |  |  |  | KIPOS Modo posición
| J+17 |  |  |  | KDPOS Modo posición
| J+18 |  |  |  | RMAX
| J+19 |  |  |  | RMIN
| J+20 |  |  |  | LMAX
| J+21 |  |  |  | LMIN
| J+22 |  |  |  | KS
| J+23 |  |  |  | TA
| J+24 |  |  |  | TO
| J+25 |  |  |  | TC (> 0)
| J+26 |  |  |  | KRR
| J+27 |  |  |  | TB
| J+28 |  |  |  | YMAX
| J+29 |  |  |  | YMIN
| J+30 |  |  |  | hO
| J+31 |  |  |  | TW
| J+32 |  |  |  | qNL
| J+33 |  |  |  | At
| J+34 |  |  |  | Dt
| J+35 |  |  |  | KC
| J+36 |  |  |  | TR
| J+37 |  |  |  | LCFBK
| J+38 |  |  |  | BMC
| J+39 |  |  |  | Y1
| J+40 |  |  |  | G1
| J+41 |  |  |  | Y2
| J+42 |  |  |  | G2
| J+43 |  |  |  | Y3
| J+44 |  |  |  | G3
| J+45 |  |  |  | Y4
| J+46 |  |  |  | G4
CONs Continuación…
| CONs | # |  | Value | Description
| J+47 |  |  |  | TDELAY
| J+48 |  |  |  | MQ Pendiente TW=f(q)
| J+49 |  |  |  | BQ Ordenada al origen TW=f(q) (pu)
| J+50 |  |  |  | MH Pendiente TW=f(h)
| J+51 |  |  |  | BH Ordenada al origen TW=f(h) (pu)
| J+52 |  |  |  | TRATE (MW)
| ICONs | # |  | Value | Description
| M |  |  |  | Modo seleccionado (0: AN; 1: POT)
| M + 1 |  |  |  | FBR Estado interruptor (0: OFF; 1: ON)
| M + 2 |  |  |  | FTR Transductor potencia (0: OFF; 1: ON)
| M + 3 |  |  |  | IB Máquina 1
| M + 4 |  |  |  | ID Máquina 1
| M + 5 |  |  |  | IB Máquina 2
| M + 6 |  |  |  | ID Máquina 2
| M + 7 |  |  |  | IB Máquina 3
| M + 8 |  |  |  | ID Máquina 3
| M + 9 |  |  |  | Control temporizador TDELAY
| M + 10 |  |  |  | Salida temporizador TDELAY
| M + 11 |  |  |  | Status temporizador TDELAY
| M + 12 |  |  |  | Modo resultante (0: AN; 1: POT; 2: POS)
| M + 13 |  |  |  | Bandera gran red (0: OFF; 1: ON)
| M + 14 |  |  |  | Switch BM (0: OFF; 1: ON)
| M + 15 |  |  |  | Switch PV (0: OFF; 1: ON)
| M + 16 |  |  |  | Nro STATE “q” GOV Máquina 1
| M + 17 |  |  |  | Nro STATE “q” GOV Máquina 2
| M + 18 |  |  |  | Nro STATE “q” GOV Máquina 3
Diagrama de Bloques
Esquema de las lógicas del Cambio de Modo de Operación
IMPGOV
SPEED
PMECH
PELEC