## RG3AVR
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
RG3AVR: Excitation System Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Mayo 2012
Modelo escrito por el Usuario: Sistema de excitación RG3 de Siemens
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | VHZ (Limite V/Hz)
J+1 |  |  |  | KPR (Ganancia proporcional PID)
J+2 |  |  |  | KIR (Ganancia integral PID)
J+3 |  |  |  | KDR (Ganancia derivativa PID)
J+4 |  |  |  | TDR (Constante de tiempo derivativa)
J+5 |  |  |  | VRMAX (Limite superior PID)
J+6 |  |  |  | VRMIN (Limite inferior PID)
J+7 |  |  |  | KPA (Ganancia proporcional)
J+8 |  |  |  | KIA (Ganancia integral)
J+9 |  |  |  | VAMAX (Techo de excitacion)
J+10 |  |  |  | VAMIN (Techo de excitacion)
J+11 |  |  |  | Te (Constante de tiempo de excitatriz)
J+12 |  |  |  | Ke (Constante de la excitatriz)
J+13 |  |  |  | VEmax (Limite superior excitatriz)
J+14 |  |  |  | VEmin (Limite inferior excitatriz)
J+15 |  |  |  | E1 (75% del techo de excitación) [pu]
J+16 |  |  |  | E2 (100% del techo de excitación) [pu]
J+17 |  |  |  | SE1 (Funcion de saturacion a E1) [pu]
J+18 |  |  |  | SE2 (Funcion de saturacion a E2) [pu]
J+19 |  |  |  | KD (Debil. de campo)
J+20 |  |  |  | KC (Factor de rectificacion)
J+21 |  |  |  | KF1 (Ganancia de realimentacion)
J+22 |  |  |  | KF2 (Ganancia de realimentacion)
J+23 |  |  |  | KF3 (Ganancia de realimentacion derivativa)
J+24 |  |  |  | TF (Cte. de tiempo derivativa)
J+25 |  |  |  | Umbral corte corriente
STATEs | # |  | Description |  |  | VARs | # |  | Description
K |  |  | D Control de tensión |  |  | L |  |  | Flipflop corte de corriente
K+1 |  |  | Estabilización |  |  | L +1 |  |  | Variable auxiliar del bloque “Hit”
K+2 |  |  | I Control de tensión |  |  | L +2 |  |  | Relay corte de corriente
K+3 |  |  | Excitatriz |  |  | L +3 |  |  | V/Hz limiter
K+4 |  |  | P+I Control de corriente
K+5 |  |  | Terminal voltage transducer
IBUS, 'USRMDL', ID, 'RG3AVR', 4, 0, 0, 26, 6, 4, CON(J) to CON(J+25)/
Diagrama de Bloques
SAT: función de saturación:
FEX: Modelo del rectificador no controlado: