## SPOT02
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
SPOT02: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | noviembre 2020
Modelo escrito por el Usuario: IITREE
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Rampa Max. Cambio de carga [pu/s] |  |  | K |  | YCV: Posición válvulas de control
J+1 |  |  |  | BPCV [pu](-4*R)donde R:Estatismo valvula control |  |  | K+1 |  | PRA: Presión vapor de entrada etapa alta presión
J+2 |  |  |  | BM1 Sup [pu] Parametro banda muerta 1 |  |  | K+2 |  | PRR: Presión vapor recalentador
J+3 |  |  |  | BM1 Inf [pu] Parametro banda muerta 1 |  |  | K+3 |  | PRB: Presión vapor de entrada etapa baja presión
J+4 |  |  |  | GSCV [pu] ganancia servo valvula control |  |  | K+4 |  | Servo válvulas interceptoras
J+5 |  |  |  | VMINCV [pu] Veloc. minima valvula control |  |  | K+5 |  | YCV: Posición válvulas interceptoras
J+6 |  |  |  | VMAXCV [pu] Veloc. maxima valvula control |  |  | K+6 |  | Posición potenciómetro motorizado
J+7 |  |  |  | VLIMCV [pu] veloc. limite valvula control |  |  | K+7 |  | Accion Int Ti presion
J+8 |  |  |  | TSCV [seg] > 0.0 cte tiempo servo valv control |  |  | K+8 |  | Ref. de potencia por presión
J+9 |  |  |  | YCVMAX [pu] Posicion maxima valvula control
J+10 |  |  |  | BM2 [pu] Parametro banda muerta 2
J+11 |  |  |  | TAB [seg] > 0.0 cte tiempo etapa A.P. |  |  | VARs | # | Description
J+12 |  |  |  | GAP [pu] Ganancia etapa A.P. |  |  | L |  | Referencia inicial de potencia
J+13 |  |  |  | BM3 [pu] Parametro banda muerta 3 |  |  | L+1 |  | Spoten: salida relé desbalance de carga
J+14 |  |  |  | TREC [seg] > 0.0 Cte de tiempo del recalentador |  |  | L+2 |  | -
J+15 |  |  |  | GREC [pu] Ganancia recalentador |  |  | L+3 |  | Estado operativo potenciómetro motorizado (SMOTOR)
J+16 |  |  |  | BM4 [pu] Parametro banda muerta 4 |  |  | L+4 |  | -
J+17 |  |  |  | TBP [seg] > 0.0 Cte tiempo etapa B.P. |  |  | L+5 |  | PREF: Referencia de Potencia
J+18 |  |  |  | GBP [pu] Ganancia etapa B.P. |  |  | L+6 |  | -
J+19 |  |  |  | FBP [pu] Fraccion pot. etapa B.P. |  |  | L+7 |  | Consigna válvulas interceptoras
J+20 |  |  |  | FAP [pu] Fraccion pot. etapa A.P. |  |  | L+8 |  | Entrada "linealización válvulas de control"
J+21 |  |  |  | TPP [volt/pu] Transductor de presion |  |  | L+9 |  | Consigna válvulas de control
J+22 |  |  |  | TI [Volt/pu] Transductor de corriente |  |  | L+10 |  | -
J+23 |  |  |  | VOLT [volt] Umbral de actuacion rele de desbalance |  |  | L+11 |  | Caudal válvulas de control
J+24 |  |  |  | BPIV [pu](-25*F)donde F:Estatismo valvula inter. |  |  | L+12 |  | TFLOR: Caudal entrada recalentador
J+25 |  |  |  | OFF1 [pu] Off-set valvulas interceptoras |  |  | L+13 |  | TFLOB: Caudal entrada etapa baja presión
J+26 |  |  |  | GPIV [pu] Ganancia propor. Valv. interceptoras |  |  | L+14 |  | -
J+27 |  |  |  | GSVI [pu] Ganancia servo valv. interceptoras |  |  | L+15 |  | Salida "linealización válvulas interceptoras"
J+28 |  |  |  | KSIV [pu] Const. servo valv. interceptoras |  |  | L+16 |  | Salida presurización servo interceptoras
J+29 |  |  |  | KMINIV [pu] Const. min valv. interceptoras |  |  | L+17 |  | Caudal válvulas interceptoras
J+30 |  |  |  | VMINIV [pu] Veloc. min. valv. interceptoras |  |  | L+18 |  | Señal proporcional corriente terminal (ITERM)
J+31 |  |  |  | VMAXIV [pu] Veloc. max. valv. interceptoras |  |  | L+19 |  | Error control presión
J+32 |  |  |  | VLIMIV [pu] Veloc. lim. valv. interceptoras
J+33 |  |  |  | TCIV [seg] > 0.0 Cte tiempo servo valv. inter.
J+34 |  |  |  | UBASE [kV] Tensión base
J+35 |  |  |  | TRATE [Mw] Potencia turbina
J+36 |  |  |  | VMOTOR [pu/seg] Veloc. poten. motorizado
J+37 |  |  |  | PMIN [pu] Potencia min. poten. motorizado
J+38 |  |  |  | KP Lazo de Presión
J+39 |  |  |  | TI Lazo de Presión
J+40 |  |  |  | P1 [pu] funcion lineal valv control
J+41 |  |  |  | YCV1R [pu] funcion lineal valv control
J+42 |  |  |  | P2 [pu] funcion lineal valv control
J+43 |  |  |  | YCV2R [pu] funcion lineal valv control
J+44 |  |  |  | P3 [pu] funcion lineal valv control
J+45 |  |  |  | YCV3R [pu] funcion lineal valv control
J+46 |  |  |  | P4 [pu] funcion lineal valv control
J+47 |  |  |  | YCV4R [pu] funcion lineal valv control
J+48 |  |  |  | P5 [pu] funcion lineal valv control
J+49 |  |  |  | YCV5R [pu] funcion lineal valv control
J+50 |  |  |  | P6 [pu] funcion lineal valv control
J+51 |  |  |  | YCV6R [pu] funcion lineal valv control
J+52 |  |  |  | P7 [pu] funcion lineal valv control
J+53 |  |  |  | YCV7R [pu] funcion lineal valv control
J+54 |  |  |  | P8 [pu] funcion lineal valv control
J+55 |  |  |  | YCV8R [pu] funcion lineal valv control
J+56 |  |  |  | P9 [pu] funcion lineal valv control
J+57 |  |  |  | YCV9R [pu] funcion lineal valv control
J+58 |  |  |  | P10 [pu] funcion lineal valv control
J+59 |  |  |  | YCV10R[pu] funcion lineal valv control
J+60 |  |  |  | P11 [pu] funcion lineal valv control
J+61 |  |  |  | YCV11R[pu] funcion lineal valv control
J+62 |  |  |  | YcV1 [pu] Caracteristica valv control
J+63 |  |  |  | Qv1 [pu] Caracteristica valv control
J+64 |  |  |  | YcV2 [pu] Caracteristica valv control
J+65 |  |  |  | Qv2 [pu] Caracteristica valv control
J+66 |  |  |  | YcV3 [pu] Caracteristica valv control
J+67 |  |  |  | Qv3 [pu] Caracteristica valv control
J+68 |  |  |  | YcV4 [pu] Caracteristica valv control
J+69 |  |  |  | Qv4 [pu] Caracteristica valv control
J+70 |  |  |  | YcV5 [pu] Caracteristica valv control
J+71 |  |  |  | Qv5 [pu] Caracteristica valv control
J+72 |  |  |  | YcV6 [pu] Caracteristica valv control
J+73 |  |  |  | Qv6 [pu] Caracteristica valv control
J+74 |  |  |  | YcV7 [pu] Caracteristica valv control
J+75 |  |  |  | Qv7 [pu] Caracteristica valv control
J+76 |  |  |  | YcV8 [pu] Caracteristica valv control
J+77 |  |  |  | Qv8 [pu] Caracteristica valv control
J+78 |  |  |  | YcV9 [pu] Caracteristica valv control
J+79 |  |  |  | Qv9 [pu] Caracteristica valv control
J+80 |  |  |  | YcV10 [pu] Caracteristica valv control
J+81 |  |  |  | Qv10 [pu] Caracteristica valv control
J+82 |  |  |  | YcV11 [pu] Caracteristica valv control
J+83 |  |  |  | Qv11 [pu] Caracteristica valv control
J+84 |  |  |  | YIV1 [pu] funcion valv interceptoras
J+85 |  |  |  | YIV1M [pu] funcion valv interceptoras
J+86 |  |  |  | YIV2 [pu] funcion valv interceptoras
J+87 |  |  |  | YIV2M [pu] funcion valv interceptoras
J+88 |  |  |  | YIV3 [pu] funcion valv interceptoras
J+89 |  |  |  | YIV3M [pu] funcion valv interceptoras
J+90 |  |  |  | YIV4 [pu] funcion valv interceptoras
J+91 |  |  |  | YIV4M [pu] funcion valv interceptoras
J+92 |  |  |  | YIV5 [pu] funcion valv interceptoras
J+93 |  |  |  | YIV5M [pu] funcion valv interceptoras
J+94 |  |  |  | YIV6 [pu] funcion valv interceptoras
J+95 |  |  |  | YIV6M [pu] funcion valv interceptoras
J+96 |  |  |  | YIV7 [pu] funcion valv interceptoras
J+97 |  |  |  | YIV7M [pu] funcion valv interceptoras
J+98 |  |  |  | YIV8 [pu] funcion valv interceptoras
J+99 |  |  |  | YIV8M [pu] funcion valv interceptoras
J+100 |  |  |  | YIV9 [pu] funcion valv interceptoras
J+101 |  |  |  | YIV9M [pu] funcion valv interceptoras
J+102 |  |  |  | YIV10 [pu] funcion valv interceptoras
J+103 |  |  |  | YIV10M[pu] funcion valv interceptoras
J+104 |  |  |  | YIV11 [pu] funcion valv interceptoras
J+105 |  |  |  | YIV11M[pu] funcion valv interceptoras
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | 1 = Caldera Seguidora / 0 = Turbina Seguidora
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’SPOT02’, 5, 0, 0, 106, 9, 20,ICOM(M), CON(J) to CON(J+105) /
Diagrama de Bloques