## SPOTEN
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
SPOTEN: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: |  | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description |  |  | CONs | # | Value |  | Description
J |  |  |  | BM1 (p.u.) |  |  | J+41 |  |  |  | YCV1R (p.u.)
J+1 |  |  |  | BPCV (p.u.) |  |  | J+42 |  |  |  | P2 (p.u.)
J+2 |  |  |  | --- |  |  | J+43 |  |  |  | YCV2R (p.u.)
J+3 |  |  |  | --- |  |  | J+44 |  |  |  | P3 (p.u.)
J+4 |  |  |  | GSCV (p.u.) |  |  | J+45 |  |  |  | YCV3R (p.u.)
J+5 |  |  |  | VMINCV (p.u.) |  |  | J+46 |  |  |  | P4 (p.u.)
J+6 |  |  |  | VMAXCV (p.u.) |  |  | J+47 |  |  |  | YCV4R (p.u.)
J+7 |  |  |  | VLIMCV (p.u.) |  |  | J+48 |  |  |  | P5 (p.u.)
J+8 |  |  |  | TSCV (seg) > 0 |  |  | J+49 |  |  |  | YCV5R (p.u.)
J+9 |  |  |  | YCVMAX (p.u.) |  |  | J+50 |  |  |  | P6 (p.u.)
J+10 |  |  |  | BM2 (p.u.) |  |  | J+51 |  |  |  | YCV6R (p.u.)
J+11 |  |  |  | TAP (seg) > 0 |  |  | J+52 |  |  |  | P7 (p.u.)
J+12 |  |  |  | GAP (p.u.) |  |  | J+53 |  |  |  | YCV7R (p.u.)
J+13 |  |  |  | BM3 (p.u.) |  |  | J+54 |  |  |  | P8 (p.u.)
J+14 |  |  |  | TREC (seg) > 0 |  |  | J+55 |  |  |  | YCV8R (p.u.)
J+15 |  |  |  | GREC (p.u.) |  |  | J+56 |  |  |  | P9 (p.u.)
J+16 |  |  |  | BM4 (p.u.) |  |  | J+57 |  |  |  | YCV9R (p.u.)
J+17 |  |  |  | TBP (seg) > 0 |  |  | J+58 |  |  |  | P10 (p.u.)
J+18 |  |  |  | GBP (p.u.) |  |  | J+59 |  |  |  | YCVR10 (p.u.)
J+19 |  |  |  | FBP (p.u.) |  |  | J+60 |  |  |  | P11 (p.u.)
J+20 |  |  |  | FAP (p.u.) |  |  | J+61 |  |  |  | YCV11R (p.u.)
J+21 |  |  |  | TPP (V/p.u.) |  |  | J+62 |  |  |  | YCV1 (p.u.)
J+22 |  |  |  | TI (V/kA) |  |  | J+63 |  |  |  | QV1 (p.u.)
J+23 |  |  |  | VOLT (V) |  |  | J+64 |  |  |  | YCV2 (p.u.)
J+24 |  |  |  | BPIV (p.u.) |  |  | J+65 |  |  |  | QV2 (p.u.)
J+25 |  |  |  | OFF1 (p.u.) |  |  | J+66 |  |  |  | YCV3 (p.u.)
J+26 |  |  |  | GPIV (p.u.) |  |  | J+67 |  |  |  | QV3 (p.u.)
J+27 |  |  |  | GSIV (p.u.) |  |  | J+68 |  |  |  | YCV4 (p.u.)
J+28 |  |  |  | KSIV (p.u.) |  |  | J+69 |  |  |  | QV4 (p.u.)
J+29 |  |  |  | KMINIV (p.u.) |  |  | J+70 |  |  |  | YCV5 (p.u.)
J+30 |  |  |  | VMINIV (p.u.) |  |  | J+71 |  |  |  | QV5 (p.u.)
J+31 |  |  |  | VMAXIV (p.u.) |  |  | J+72 |  |  |  | YCV6 (p.u.)
J+32 |  |  |  | VLIMIV (p.u.) |  |  | J+73 |  |  |  | QV6 (p.u.)
J+33 |  |  |  | TSIV (seg) > 0 |  |  | J+74 |  |  |  | YCV7 (p.u.)
J+34 |  |  |  | UBASE (kV) |  |  | J+75 |  |  |  | QV7 (p.u.)
J+35 |  |  |  | TRATE (MW) |  |  | J+76 |  |  |  | YCV8 (p.u.)
J+36 |  |  |  | VMOTOR (p.u./seg) |  |  | J+77 |  |  |  | QV8 (p.u.)
J+37 |  |  |  | PMIN (p.u.) |  |  | J+78 |  |  |  | YCV9 (p.u.)
J+38 |  |  |  | --- |  |  | J+79 |  |  |  | QV9 (p.u.)
J+39 |  |  |  | --- |  |  | J+80 |  |  |  | YCV10 (p.u.)
J+40 |  |  |  | P1 (p.u.) |  |  | J+81 |  |  |  | QV10 (p.u.)
CONs continuación…
CONs | # |  | Value | Description
J+82 |  |  |  | YCV11 (p.u.)
J+83 |  |  |  | QV11 (p.u.)
J+84 |  |  |  | YIV1 (p.u.)
J+85 |  |  |  | YIV1M (p.u.)
J+86 |  |  |  | YIV2 (p.u.)
J+87 |  |  |  | YIV2M (p.u.)
J+88 |  |  |  | YIV3 (p.u.)
J+89 |  |  |  | YIV3M (p.u.)
J+90 |  |  |  | YIV4 (p.u.)
J+91 |  |  |  | YIV4M (p.u.)
J+92 |  |  |  | YIV5 (p.u.)
J+93 |  |  |  | YIV5M (p.u.)
J+94 |  |  |  | YIV6 (p.u.)
J+95 |  |  |  | YIV6M (p.u.)
J+96 |  |  |  | YIV7 (p.u.)
J+97 |  |  |  | YIV7M (p.u.)
J+98 |  |  |  | YIV8 (p.u.)
J+99 |  |  |  | YIV8M (p.u.)
J+100 |  |  |  | YIV9 (p.u.)
J+101 |  |  |  | YIV9M (p.u.)
J+102 |  |  |  | YIV10 (p.u.)
J+103 |  |  |  | YIV10M (p.u.)
J+104 |  |  |  | YIV11 (p.u.)
J+105 |  |  |  | YIV11M (p.u.)
STATEs | # |  | Description
K |  |  | YCV: Posición válvulas de control
K+1 |  |  | PRA: Presión vapor de entrada etapa alta presión
K+2 |  |  | PRR: Presión vapor recalentador
K+3 |  |  | PRB: Presión vapor de entrada etapa baja presión
K+4 |  |  | Servo válvulas interceptoras
K+5 |  |  | YCV: Posición válvulas interceptoras
K+6 |  |  | Posición potenciómetro motorizado
VARs | # |  | Description
L |  |  | Entrada auxiliar escalón en potencia
L+1 |  |  | Spoten: salida relé desbalance de carga
L+2 |  |  | ---
L+3 |  |  | Estado operativo potenciómetro motorizado (SMOTOR)
L+4 |  |  | ---
L+5 |  |  | PREF: Referencia de Potencia
L+6 |  |  | ---
L+7 |  |  | Consigna válvulas interceptoras
L+8 |  |  | Entrada "linealización válvulas de control"
L+9 |  |  | Consigna válvulas de control
L+10 |  |  | ---
L+11 |  |  | Caudal válvulas de control
L+12 |  |  | TFLOR: Caudal entrada recalentador
L+13 |  |  | TFLOB: Caudal entrada etapa baja presión
L+14 |  |  | ---
L+15 |  |  | Salida "linealización válvulas interceptoras"
L+16 |  |  | Salida presurización servo interceptoras
L+17 |  |  | Caudal válvulas interceptoras
L+18 |  |  | Señal proporcional corriente terminal (ITERM)
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’SPOTEN’, 5, 0, 0, 106, 7, 19, CON(J) to CON(J+105) /
SPOTEN
SPEED
(p.u./fNOMINAL)
PELEC
(p.u./SBASE)
QELEC
(p.u./SBASE)
ETERM
(p.u./UBASE)
PMECH
(p.u./MBASE)
Diagrama de Bloques
Diagrama de Bloques (continuación...)