## ST300B
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| ST300B: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Octubre 2013
Modelo escrito por el Usuario: Control de potencia/frecuencia SIEMENS SPPA T3000 (versión B)
| This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
| Machine identifier |  |  |  |  | ID
| This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
| and STATEs starting with |  |  |  |  | K
| and VARs starting with |  |  |  |  | L
| and ICONs starting with |  |  |  |  | M
| CONs | # |  | Value | Description
PCTRL | J |  |  |  | Kp, PCTRL ganancia prop. (pu)
| J+1 |  |  |  | Kpr, PCTRL ganancia prop. ff (pu)
| J+2 |  |  |  | Tp, PCTRL cte. tiempo integral (seg)
| J+3 |  |  |  | LimL, PCTRL limite inferior (pu)
| J+4 |  |  |  | LimH, PCTRL limite superior+CSO (pu)
| J+5 |  |  |  | Ts, PCTRL cte. tiempo filtro potencia (seg)
| J+6 |  |  |  | Th, PCTRL umbral CSOF - CSO p/ habilit. PI (pu)
FCTRL | J+7 |  |  |  | Kdroop, FCTRL estatismo 1 (pu)
| J+8 |  |  |  | AP_L, FCTRL limite de aporte negativo (pu)
| J+9 |  |  |  | AP_H, FCTRL limite de aporte positivo (pu)
| J+10 |  |  |  | Kdroop2, FCTRL estatismo 2 (sin limite) (pu)
| J+11 |  |  |  | BM1, FCTRL banda muerta 1 (pu)
| J+12 |  |  |  | BM2, FCTRL banda muerta 2 (pu)
| J+13 |  |  |  | Tdf, FCTRL cte. tiempo filtro frecuencia (seg)
| J+14 |  |  |  | WRLimMin, FCTRL lim vel reduc carga (pu/seg)
| J+15 |  |  |  | WRLimMax, FCTRL lim vel increm carga (pu/seg)
| J+16 |  |  |  | SRLxIGV, FCTRL lim vel increm carga x IGV (pu/seg)
| J+17 |  |  |  | IGVSRLim1, FCTRL inicio limitacion x IGV (pu)
| J+18 |  |  |  | IGVSRLim2, FCTRL fin limitacion x IGV (pu)
ACTDR | J+19 |  |  |  | Kval1, ACTDR ganancia del actuador (pu)
| J+20 |  |  |  | VALRmin, ACTDR lim vel reduc actuador (pu/seg)
| J+21 |  |  |  | VALRmax, ACTDR lim vel increm actuador (pu/seg)
| J+22 |  |  |  | Kval2, ACTDR ganancia del actuador (pu)
| J+23 |  |  |  | VALmin, ACTDR posicion minima actuador (pu)
| J+24 |  |  |  | VALmax, ACTDR posicion maxima actuador (pu)
| J+25 |  |  |  | Kch, ACTDR ganancia de combustion (pu)
| J+26 |  |  |  | Tch, ACTDR cte. tiempo de combustion (seg)
| J+27 |  |  |  | c0, ACTDR coef indep caract. comb. (pu)
| J+28 |  |  |  | c1, ACTDR coef lineal caract. comb. (pu)
| J+29 |  |  |  | c2, ACTDR coef cuadr. caract. comb. (pu)
CONs continuación…
TCTRL | J+30 |  |  |  | Kigv0, TCTRL ganancia ff IGV x CSO y FREC (pu)
| J+31 |  |  |  | Kigv1, TCTRL ganancia posicionador IGV (pu)
| J+32 |  |  |  | IGVRmin, TCTRL lim vel reduc IGV (pu/seg)
| J+33 |  |  |  | IGVRmax, TCTRL lim vel increm IGV (pu/seg)
| J+34 |  |  |  | Kigv2, TCTRL ganancia posicionador IGV (pu)
| J+35 |  |  |  | IGVmin, TCTRL posicion minima IGV (pu)
| J+36 |  |  |  | IGVmax, TCTRL posicion maxima IGV (pu)
| J+37 |  |  |  | mIGV, TCTRL ganancia IGV -> aire (pu)
| J+38 |  |  |  | hIGV, TCTRL coef indep IGV -> aire (pu)
| J+39 |  |  |  | Tch2, TCTRL cte. tiempo IGV -> combustion (seg)
| J+40 |  |  |  | Af2, TCTRL gan. Comb -> Temp (pu)
| J+41 |  |  |  | Bf2, TCTRL gan. IGV -> Temp (pu)
| J+42 |  |  |  | TRGas, TCTRL temp. ref con GAS (pu)
| J+43 |  |  |  | TRLiq, TCTRL temp. ref con LIQ (pu)
| J+44 |  |  |  | Ttm, TCTRL cte. tiempo termocupla (seg)
| J+45 |  |  |  | TmpCsetGas, TCTRL temp de control con GAS (pu)
| J+46 |  |  |  | TmpCsetLiq, TCTRL temp de control con LIQ (pu)
| J+47 |  |  |  | Ktc1, TCTRL ganancia prop. control de temp (pu)
| J+48 |  |  |  | Ktc2, TCTRL ganancia integ. control de tem (pu)
| J+49 |  |  |  | Ks, TCTRL limite control integ. IGV por CSO (pu)
| J+50 |  |  |  | Cn, TCTRL bias limite control integ. por CSO (pu)
| J+51 |  |  |  | TmpCsetMax, TCTRL referencia temp max (pu)
| J+52 |  |  |  | Ktp1, TCTRL gan. prop. control de temp x CSOT (pu)
| J+53 |  |  |  | Ktp2, TCTRL gan. integ. control de temp x CSOT (pu)
| J+54 |  |  |  | Tmax, TCTRL bias para control de temp x CSOT (pu)
| J+55 |  |  |  | TRATE, Potencia nominal (MW)
| STATEs | # |  | Description |  |  | VARs | # | Description
| K |  |  | ACTDR_Actuador |  |  | L |  | FREC_RLim (aux)
| K+1 |  |  | ACTDR_Combustor |  |  | L+1 |  | FREF (pu)
| K+2 |  |  | FCTRL_RateLimiter |  |  | L+2 |  | PREF (MW)
| K+3 |  |  | FCTRL_Filter_Tdf |  |  | L+3 |  | CSO
| K+4 |  |  | FCTRL_Filter(1) |  |  | L+4 |  | PCTRL_PCTRLout
| K+5 |  |  | FCTRL_Filter(2) |  |  | L+5 |  | FCTRL_FCTRL2
| K+6 |  |  | FCTRL_Filter(3)
| K+7 |  |  | PCTRL_PowerFreqControl |  |  | ICONs | # | Value | Description
| K+8 |  |  | TCTRL_IGVPOS |  |  | M |  |  | Selec. Combustible
| K+9 |  |  | TCTRL_CSOT |  |  | ICON(M) = 1: GAS |  | Cambia el set point de temperatura y el valor al que limita la potencia.
| K+10 |  |  | TCTRL_IGVCTRL |  |  | ICON(M) = 2: LÍQUIDO
| K+11 |  |  | TCTRL_Termocupla
| K+12 |  |  | TCTRL_CombustorIGVdynamic |  |  | IBUS, ‘USRMDL’,ID, ’ST300B’, 5, 0, 1, 56, 13, 6,
ICON(M), CON(J) to CON(J+55) /
Diagrama de Bloques
ST300B
BSFREC
PMECH
PELEC