## THYREN
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
THYREN: Modelo del Control Automático de Tensión | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | noviembre 2020
Modelo escrito por el Usuario: ESTUDIOS ELECTRICOS S.A.
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Tm - Cte. de tiempo medicion ETERM |  |  | K |  | AVR - PT1 medicion ETERM
J+1 |  |  |  | KA - Ganancia proporcional AVR |  |  | K+1 |  | AVR - Integrador
J+2 |  |  |  | Tn - Cte. de tiempo integral AVR |  |  | K+2 |  | AVR - PID lazo EFD - Parte Integral
J+3 |  |  |  | Kp - Ganancia proporcional lazo EFD |  |  | K+3 |  | AVR - PID lazo EFD - Parte Derivativa
J+4 |  |  |  | Ki - Ganancia integral lazo EFD |  |  | K+4 |  | SCL – Integrador Qpos
J+5 |  |  |  | Kd - Ganancia derivativa lazo EFD |  |  | K+5 |  | SCL – Integrador Qneg
J+6 |  |  |  | Td - Cte. de tiempo derivativa lazo EFD |  |  | K+6 |  | SCL – PT1 QELEC
J+7 |  |  |  | Kas - Ganancia del puente |  |  | K+7 |  | SCL – PT1 ITERM
J+8 |  |  |  | VRMAX - Techo superior de excitación |  |  | K+8 |  | AVR - PT1 medicion EFD
J+9 |  |  |  | VRMIN - Techo inferior de excitación
J+10 |  |  |  | VFLlim - Limite V/Hz
J+11 |  |  |  | Tf - Cte. de tiempo filtro SCL |  |  | VARs | # | Description
J+12 |  |  |  | Base2 - Base AVR |  |  | L |  | VREF
J+13 |  |  |  | Qmin - Umbral minimo SCL |  |  | L+1 |  | Salida V/Hz
J+14 |  |  |  | ITLIM - Maxima corriente de estator |  |  | L+2 |  | Salida SCL
J+15 |  |  |  | TSCL - Cte. de tiempo SCL
J+16 |  |  |  | Linf - Limite inferior integrador SCL
J+17 |  |  |  | Lsup - Limite superior integrador SCL
J+18 |  |  |  | LimSCL - Limite Salida SCL
J+19 |  |  |  | Tmefd - Cte. Tiempo medicion EFD
ICONs | # |  | Value | Description
100 'USRMDL' 1 'THYREN' 4 0 0 20 9 3
Diagrama de Bloques