## Tabla 1
CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
[5 empty] | Estado: PICO 1998 (*) | [8 empty] | Demanda total del área: MW
|  |  |  | Escalón 1 |  | Escalón 2 |  | Escalón 3 |  | Escalón 4 |  | Escalón 5 |  | Escalón 6 |  | Escalón 7 |  | Otro |  | Increm.1 (4) |  | Increm. 2 (4)
Estación (1) |  |  | Dem.(3) | f = 49 Hz |  | f = 48.9 Hz |  | f = 48.8 Hz |  | f = 48.7 Hz |  | f = 48.6 Hz |  | f = 48.5 Hz |  | f = 48.4 Hz |  | f = Hz |  | ..... Hz/seg |  | ..... Hz/seg
|  |  |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5)
Nombre | kV | Barra (2) | (MW) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%)
(*) Presentar para el primer año del período, y para los dos años subsiguientes solo si se preven modificaciones en su distribución.
(1) Trasladar los cortes a las E.T. modeladas.
(2) Indicar solo en el caso de operar en barras separadas
(3) Este valor debe incluir a los Grandes Usuarios
(4) En las barras correspondientes a Cap. Fed., Bs. As., Santa Fe y Entre Rios debe considerarse el relé de derivada
(5)- Debe incluir los cortes de G.Usuarios en la barra. El % es respecto de la demanda de la barra.

## Tabla 2
CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
[5 empty] | Estado: RESTO 1998 (*) | [8 empty] | Demanda total del área: MW
|  |  |  | Escalón 1 |  | Escalón 2 |  | Escalón 3 |  | Escalón 4 |  | Escalón 5 |  | Escalón 6 |  | Escalón 7 |  | Otro |  | Increm.1 (4) |  | Increm. 2 (4)
Estación (1) |  |  | Dem.(3) | f = 49 Hz |  | f = 48.9 Hz |  | f = 48.8 Hz |  | f = 48.7 Hz |  | f = 48.6 Hz |  | f = 48.5 Hz |  | f = 48.4 Hz |  | f = Hz |  | ..... Hz/seg |  | ..... Hz/seg
|  |  |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5)
Nombre | kV | Barra (2) | (MW) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%)
(*) Presentar para el primer año del período, y para los dos años subsiguientes solo si se preven modificaciones en su distribución.
(1) Trasladar los cortes a las E.T. modeladas.
(2) Indicar solo en el caso de operar en barras separadas
(3) Este valor debe incluir a los Grandes Usuarios
(4) En las barras correspondientes a Cap. Fed., Bs. As., Santa Fe y Entre Rios debe considerarse el relé de derivada
(5)- Debe incluir los cortes de G.Usuarios en la barra. El % es respecto de la demanda de la barra.

## Tabla 3
CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
[5 empty] | Estado:VALLE 1998 (*) | [8 empty] | Demanda total del área: MW
|  |  |  | Escalón 1 |  | Escalón 2 |  | Escalón 3 |  | Escalón 4 |  | Escalón 5 |  | Escalón 6 |  | Escalón 7 |  | Otro |  | Increm.1 (4) |  | Increm. 2 (4)
Estación (1) |  |  | Dem.(3) | f = 49 Hz |  | f = 48.9 Hz |  | f = 48.8 Hz |  | f = 48.7 Hz |  | f = 48.6 Hz |  | f = 48.5 Hz |  | f = 48.4 Hz |  | f = Hz |  | ..... Hz/seg |  | ..... Hz/seg
|  |  |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5) |  | Corte (5)
Nombre | kV | Barra (2) | (MW) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%) | (MW) | (%)
(*) Presentar para el primer año del período, y para los dos años subsiguientes solo si se preven modificaciones en su distribución.
(1) Trasladar los cortes a las E.T. modeladas.
(2) Indicar solo en el caso de operar en barras separadas
(3) Este valor debe incluir a los Grandes Usuarios
(4) En las barras correspondientes a Cap. Fed., Bs. As., Santa Fe y Entre Rios debe considerarse el relé de derivada
(5)- Debe incluir los cortes de G.Usuarios en la barra. El % es respecto de la demanda de la barra.