## tabla1
DATOS DE GENERADORES y COMPENSADORES SINCRÓNICOS
TABLA 1: Datos generales
Codigo | Central | Gen. | Tens. | Potencia |  |  |  |  | Consum. | Vel. | Inercia |  | Cos. | Tipo | Arroll. | Fecha | Curvas |  | Func. Transferencia
Ident. |  |  | nom. | Nominal |  | Max. | Min. | Tipo | propio | nom. | GD2 (2) | H (2) | phi | Excit. | amort. | E/S | P-Q | Vacio | R.Tens. | R.Vel. | Estab. | Propietario
Nombre o Nº | Estación Transformadora | Nº | kV | MVA | MW | MW | MW | (1) | MW | r.p.m. | Tm2 | Seg. |  | (3) | Si/No | Año | Nº (4) | Nº (4) | Nº (4) | Nº (4) | Nº (4)
(1) Turbovapor (TV), en ciclo comb.(TV-CC), Turbogás (TG),en ciclo comb. (TG-CC), Hidráulica (H), Nuclear (N), Diesel (D)
(2) Total del generador y su máquina motriz
(3) Rotativa (R), Estática (E)
(4) Identificar el Nº de Figura donde se presenta

## tabla2
DATOS DE GENERADORES y COMPENSADORES SINCRÓNICOS
TABLA 2: Resistencias, Reactancias y Constantes de tiempo
Codigo | Central | Gen. | Tens. | Potencia |  | Resisten. |  | Reactancias (No saturadas) | [9 empty] | Constantes de tiempo
Ident. |  |  | nom. | Nominal |  | Ra | Rt | Xd | Xq | X'd | X'q | X''d | X''q | X2 | X0 | Xp | Xl | T'd | T'q | T''d | T''q | T'd0 | T'q0 | T''d0 | T''q0
Nombre o Nº | Estación Transformadora | Nº | kV | MVA | MW | ohm | ohm | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | % (1) | seg | seg | seg | seg | seg | seg | seg | seg
(1) En % de los valores nominales del generador