PROMOTOR:XXXX

| TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO LOCAL, "COLEGIO SAGRADO CORAZÓN"12/20 kV DOCTOR VELASCO Nº12. T.M. LAREDO. CÓDIGO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J70485A |  |  |  |  |
|  |  | DEPARTAMENTO: |  | INGENIERÍA |  |  |
|  |  | PROYECTADO: |  | xxxx |  |  |
|  |  | LOCALIZACIÓN: |  | LAREDO/CANTABRIA |  |  |
|  |  | FECHA | 02.07.2024 |  |  |  |
|  |  | EDICIÓN | 1 |  |  |  |

DOCUMENTOS

- MEMORIA

- PLIEGO DE CONDICIONES

- PLANOS

- PRESUPUESTO

- ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD

- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO TITULADO

COMPETENTE AUTOR DEL PROYECTO

Don xxxx, con DNI xxxxxx

Y domicilio en la xxxxxx.

localidad xxxxx, código postal xxxxx, provincia xxxxx.

con la titulación de xxxxx.

Con respecto al proyecto denominado NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO LOCAL, "COLEGIO SAGRADO CORAZÓN"12/20 kV

Declaro bajo mi responsabilidad que:

El citado proyecto cumple toda la normativa que le es de aplicación, a efectos de cumplimento de lo establecido en el apartado 1b) del artículo 53 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 310, del 27 de diciembre de 2013) y del Decreto 6/2003 por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Para que conste y produzca los efectos oportunos, se expide y firma esta declaración responsable de veracidad de los datos e información anteriores.

En xxxxx, a 10, de enero, de 2025

EL AUTOR DEL PROYECTO

(firma)

RESUMEN DE INSTALACIONES DEL PROYECTO: NUEVO CT  LOCAL " COLEGIO SAGRADO CORAZÓN " 12/20 kV

DATOS GENERALES

La finalidad del presente proyecto es la instalación un nuevo Centro de Transformación en local, ubicado en el interior del edificio, y nuevas líneas subterráneas 12/20 kV de alimentación que enlazarán con la línea existente denominada “COLEGIO SAGRADO CORAZÓN”.

En el nuevo Centro de Transformación se instalarán celdas con el aislamiento adecuado (2L2P), dos cuadros de baja tensión de 8 salidas y dos transformadores de 630 kVA.

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Barras Eléctricas Galaico Asturianas S.A. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

Para ello, XXXX, S.L. promueve la construcción de las siguientes instalaciones:

• NUEVO CT LOCAL “COLEGIO SAGRADO CORAZÓN” 12/20 kV:

Obra civil:

Instalar rejillas de ventilación en pared y puertas del CT.

Realizar tabique de separación entre los dos transformadores.

Construir depósitos de recogida de líquido dieléctrico bajo los transformadores proyectados.

Instalar mallazo equipotencial y realizar acabado de solera con hormigón reglado y pintura aislante.

Pintar paredes y techo del CT.

Instalar chapas de protección en los canales de los cables.

- Obra eléctrica:

Instalar celdas con el aislamiento adecuado (2L+2P) sobre bancada.

Instalar dos transformadores de 630 kVA cada uno.

Instalar dos cuadros de Baja Tensión CBT-BA de 8 salidas con telegestión y supervisión avanzada.

- • DESMONTAJES

Como consecuencia de la obra a efectuar, se deberán ejecutar los siguientes desmontajes de instalaciones existentes:

Desmontar 85 m de conductor aéreo LA-56.

Desmontar el apoyo AV40825 de tipo HV y su cruceta recta; y demoler su cimentación.

El desmontaje será efectuado en condiciones de seguridad y salud ateniéndose a las distintas medidas preventivas de aplicación en cada trabajo a efectuar.

- Municipio: Laredo

- Provincia: Cantabria.

- Subestación alimentadora: TRETO.

- Línea alimentadora: LAREDO_1.

- Organismos afectados: Ayuntamiento de Laredo

- Presupuesto: 218.379,32 €.

OBJETO

Dotar de servicio eléctrico a la nueva promoción de viviendas ubicada en C/ Doctor Velasco nº12, Laredo.

AGENTES INTERVINIENTES

El peticionario del presente proyecto es XXXX

El titular de la instalación será: XXXX

El promotor de las obras será: XXXX

La empresa distribuidora será: Barras Eléctricas Galaico Asturianas S.A. (NIF: A-33.001.983)

RESUMEN DE LAS INSTALACIONES

NUEVO CT EN LOCAL “COLEGIO SAGRADO CORAZÓN”

Situación: Doctor Velasco, Laredo.

Referencia catastral: 669401VP6066N0001ST.

Coordenadas UTM del Centro: X: 422.685; Y: 4.806.640; Huso: 30.

Potencia instalada: 2 x 630 kVA.

Potencia máxima admisible: 2 x 630 kVA.

Relación de transformación: 12.000/400-230 V.

Celdas AT: 2L2P