DOCUMENTO Nº. 6

PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

ÍNDICE

1.	OBJETO	3

2.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	3

3.	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	3

3.1.	Identificación de la obra.	3

3.2.	Identificación de los residuos y estimación de la cantidad a generar.	4

3.3.	Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto	5

3.4.	Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra	5

3.5.	Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra	6

3.6.	Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.	6

3.7.	INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA.	7

3.8.	Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.	8

OBJETO

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y al Real Decreto 110/2015, por el cual se regula la gestión de residuos de aparatos eléctrico y electrónicos, y por eso se elabora el estudio para la gestión de los residuos generados en el desarrollo de la obra que nos ocupa.

Así mismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria, debido al ámbito geográfico en el que se ejecutará el presente proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras e instalaciones que se proyectan son las siguientes:

Cambiar la ubicación del Centro de Transformación proyectada C.T. Genoveva (11046), para ello se proyecta la instalación de un nuevo Centro de Transformación prefabricado

Se instalará un Centro de Transformación Prefabricado: C.T. "Genoveva" de tipo superficie que sustituirá al actual C.T. Genoveva (11046).

La obra civil a realizar consiste en:

- Ejecutar 4 arquetas troncopiramidales.

- Instalar un nuevo centro de transformación en edificio prefabricado de tipo superficie

La obra eléctrica a realizar consiste en:

Retensar conductor aéreo LA-56.

Realizar una conversión aéreo-subterránea en el nuevo apoyo de M.T. proyectado, instalar el antiescalo, electrodo y p.a.t. con doble anillo.

Desmontaje y demolición a realizar consiste en:

Desmontar 85 m de conductor aéreo LA-56.

Desmontar el apoyo AV40825 de tipo HV y su cruceta recta; y demoler su cimentación.

Demoler C.T. Genoveva (11046).

Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Identificación de la obra.

Tipo de obra: Obra de construcción

Situada en: C/ Municipio: Municipio de Bárcena de Cicero, provincia de Cantabria.

Proyecto: NUEVO C.T. PREFABRICADO "GENOVEVA"

Promotor: XXXX.

Redactor del Proyecto: xxx

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad a generar.

| ESTIMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS A GENERAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción | Código LER | Volumen (m3) | Peso (t) |
|  | Envases de papel y cartón | 15 01 01 | 0,0432 | 0,00302 |
|  | Envases de plástico | 15 01 02 | 0,00281 | 0,00274 |
| TOTAL |  |  | xxxx | xxx |
| Observaciones: En la presente tabla se computan el total de los residuos generados en la obra, pero parte de la tierra procedente de las excavaciones (Código LER “17 05 04”) será reutilizada en la propia obra y según la legislación vigente no se considera un residuo, por lo que no generará un coste y no se reflejará en la tabla de valoración del presente EGR, en el punto 3.8. El volumen y el peso de la tierra reutilizada en la obra, asciende a 12,465 m³ y 18,6975 t. |  |  |  |  |

| JUSTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Elemento Constructivo | Descripción del residuo según la Decisión 2014/955/UE | Código LER | Residuo | Justificación de la estimación de los residuos |
| DERRIBO DE CASETA | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 | 17 09 04 | Residuos generados por el derribo de la caseta del ntiguo CT | Se obtiene a partir de los datos tomados en campo para el desmontaje del antiguo CT |
| Observaciones: En la presente tabla se computan el total de los residuos generados en la obra, pero parte de la tierra procedente de las excavaciones (Código LER “17 05 04”) será reutilizada en la propia obra y según la legislación vigente no se considera un residuo, por lo que no generará un coste y no se reflejará en la tabla de valoración del presente EGR, en el punto 3.8. El volumen y el peso de la tierra reutilizada en la obra, asciende a 12,465 m³ y 18,6975 t. |  |  |  |  |

Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto

Formación y seguimiento del Plan de gestión de residuos

Como medida general, el personal de obra debe tener la formación y el conocimiento suficiente sobre la gestión de los residuos en la obra y sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los residuos).

Todos los intervinientes en la ejecución de la obra, incluidos las subcontratas, deben ser conocedores de sus obligaciones en relación con los residuos y que han de cumplir con las directrices del Plan de gestión de residuos.

El contratista principal se encargará de presentar y explicar, tanto al personal propio como a las subcontratas participantes en la ejecución de las obras, el Plan de gestión de residuos, especialmente las partes relacionadas con las obligaciones y derechos de los operarios, las buenas prácticas y los criterios de señalización y etiquetado de los residuos.

Se establecerá un sistema para informar periódicamente sobre el seguimiento y control de la gestión de residuos realizados.

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra

| OPERACIONES DE GESTIÓN A REALIZAR CON LOS RESIDUOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación residuo Código LER | Operación a realizar (Decisión 2014/955/UE) |  |  |
|  | Reutilización | Valorización | Eliminación |
| 15 01 01 | Envases de papel y cartón | R13 | (Identificar la operación con código D) |
|  | Describir | (Identificar la operación con código R) | (Identificar la operación con código D) |
| Observaciones: Se estima que parte de la tierra procedente de las excavaciones (Código LER “17 05 04”) serán recogidas por un gestor de residuos y parte será reutilizada en la obra. Las tierras y piedras que no puedan ser utilizadas en la misma obra se podrán utilizar en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. |  |  |  |

Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra

La separación en origen según la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para facilitar su posterior reutilización, reciclaje o valorización y minimizar la presencia de residuos banales destinados a su eliminación.

Como medidas de carácter general, los residuos se manipularán y separarán de manera que:

• Se evite el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de éstos que dificulte su posterior gestión.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Se dispondrá de un punto limpio fijo en la obra donde se almacenarán los residuos para posteriormente ser llevados al gestor autorizado correspondiente, el cual se ubicará en una zona de fácil acceso y deberá estar vallado perimetralmente. Los residuos se depositarán en dicho punto limpio debidamente identificados, separados y balizados. A continuación, se indica la posible ubicación del punto limpio, aunque ésta quedará condicionada a la conformidad del técnico del Ayuntamiento en el momento del replanteo, y también del contratista de la obra.

| INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalaciones de gestión | Superficie prevista (m2) | Contenedores previstos (nº y para qué tipo de residuos) |
| Almacenamiento | 0.5 | 0 |
| Manejo |  |  |
| Separación |  |  |
| Otras operaciones de gestión |  |  |
| Observaciones: En el caso de que no sea técnicamente viable instalar los contenedores para separar los residuos en obra, se encomendará a un gestor autorizado la separación en una instalación de tratamiento de RCDs externa. El gestor deberá acreditar documentalmente haber cumplido con el fraccionamiento en nombre del poseedor. |  |  |

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA.

Los residuos peligrosos proyectadas para la presente obra, así como su tratamiento, volumen, peso y la descripción de

método utilizado para realizar su inventario, han sido reflejados en puntos anteriores del presente Estudio de Gestión de Residuos.

| INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Código LER | Tratamiento previsto | Peso (t) | Volumen (m3) |
| Envases de papel y cartón | 15 01 01 |  | 0,00302 | 0,03 |
| TOTAL |  |  |  |  |
| Observaciones: En esta tabla se computa el volumen, peso e importe de las tierras procedentes de las excavaciones (Código LER “17 05 04”) que no serán reutilizadas en la obra. En la tabla de estimación de los residuos generados, del presente EGR y en concreto en el punto 3.2 se exponen los valores totales de volumen y peso de las tierras de excavación. El volumen y el peso de la tierra reutilizada en la obra, asciende a 12,465 m³ y 18,6975 t. |  |  |  |  |

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.

Total Relación Valorada 1.187,66 €