2024. 1.

『강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역』

공모 지침서

	전라 남도	강진의료원
	JEOLLANAMDO GANGJIN MEDICAL CENTER

목       차

I.  설계공모 개요	1

1. 사업개요	1

2. 공모개요	3

3. 설계공모 절차 및 방법	5

4. 제출도서	7

5. 작품심사 및 당선작 선정	9

6. 당선작 설계자 의무사항	13

II.  설계지침	15

1. 건축 계획	15

2. 기술 계획	17

III.  제공자료 및 서식	19

1. 제공자료	20

2. 서식	22

설계공모 개요

사업 개요

목적

노후된 現 강진의료원 의사숙소 건물을 철거 후 신축하는 사업으로 강진의료원 의료종사자들이 편리하게 이용할 수 있는 의사숙소를 제공하여 지역민에게 고품질의 의료서비스를 제공하고자 한다.

이에 설계공모를 통해 보다 창의적이면서 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 참신하고 우수한 최적의 설계 작품을 선정하고자 한다.

개요

공 사 명 : 강진의료원 의사숙소 신축공사

발 주 처 : 전라남도강진의료원

대지위치 : 강진군 강진읍 탐진로 37-5 일원 (現 의료원아파트)

대지면적 : 2,363㎡

사업규모 : 연면적 2,027㎡, 지상 5층(20세대)

용도지역 : 도시지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역

공 사 비 : 6,600백만원(기숙사 64억원, 철거 2억원, 부가가치세 포함)

설 계 비 : 278백원(부가가치세 포함)

- 설계의 범위: 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반 분야의 기본설계 및 실시설계

- 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기본 및 실시설계와 사전조사(현황측량, 지반조사 등), 설계자문, 각종 심의자료(일상감사, 계약심사 등) 준비, 건축협의(세움터 포함 건축 인허가 일체, 건축물대장 생성 등), 각종 예비인증, 신재생에너지 및 행정절차 협의 등 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 작성 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항

※ 제시된 설계용역비에는 각종 인허가 비용, 각종 예비인증 용역 등을 포함함(각종 예비인증 수수료 및 본인증 용역비 등은 별도임)

용역기간

- 본 과업은 착수일로부터 공휴일을 포함하여 180일로 한다.

- 용역 결과물 납품 후라도 본 용역과 관련하여 관련규정 위반 또는 설계 미비 등 하자사항이 발생하여 변경이 필요할 시는 그 내용이 완료될 때까지 계약자 부담으로 변경작업을 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업수행기간을 변경할 수 있다.

ㆍ천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 과업수행이 중단되었을 경우

ㆍ발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

ㆍ발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

ㆍ발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 기타 사유가 발생할 경우

- 용역수행 기간 중 관련 법규가 제정 또는 개정될 경우 발주기관과 협의하여 반영 여부를 결정하여야 한다.

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있다.

공모 개요

목    적 : 설계공모를 통해 창의적이고 기능적인 설계(안) 선정

방    식 : 일반설계공모

주관부서 : 총무과, 최성민 담당 (061)430- 1336 / csm707@naver.com

추진일정

구 분	일 정	비 고
사전규격 공개	1. 2.(수) ~ 1. 8.(월)	※ G2B(나라장터)를 통해 사전규격 공개
설계공모 공고	1. 10.(수) ∼ 1. 29.(월)	※ 강진의료원 홈페이지(알림마당→ 입찰정보) 및 조달청(나라장터), 세움터
설계공모 등록	1. 30.(화) 17:00 한	※ 등록 : 방문ㆍ인터넷ㆍ우편 접수 (팩스 접수 불가) - 방문접수 : 17 : 00 까지 강진의료원 3층 대회의실 - 인터넷접수 : csm707@naver.com - 우편접수 : 강진군ㆍ읍 탐진로 5, 강진의료원 1월 30일 우체국 소인분까지 인정
질의기간	2. 5.(월) ~ 2. 6.(화) 09:00 ~ 17:00	※ 질의방법 : 이메일 또는 직접방문 질의서 제출 ※ 질의는 공모등록 업체별로 1회에 한함 ※ 현장설명회는 시행안함
질의회신	2. 8.(목) 17:00 한	※ 강진의료원 홈페이지 게시 ※ 이외의 별도 회신 없음.
공모안 작품 접수	4. 29.(월) 17:00 한	※ 제출장소 : 강진의료원 3층 대회의실 ※ 제출대상 : 설계공모 등록한 업체에 한함 ※ 제출방법 : 직접 방문 제출(우편, 팩스 접수 불가)
작품심사 (심사위원회 개최)	5. 9.(목)	※ 장소 : 강진의료원 3층 대회의실 ※ 우리 의료원 일정에 따라 변경될 수 있음
당선작 발표	5. 13.(월)	※ 강진의료원 홈페이지 게시
설계도서 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	※ 미반환시 강진의료원에서 임의처분 ※ 입상작은 반환하지 않음

※ 단, 상기일정은 추후 변경될 수 있으며, 변경 시 강진의료원 홈페이지에 게시하며,

응모신청 시 기재한 이메일을 통해 변경사항 통보

※ 설계공모등록 및 질의 등 이메일을 이용한 접수/질의는 수신여부를 유선으로 반드시 확인할 것.

※ 공모 기간 중 응모자 주소, 연락처 등이 변경되었을 경우에는 신속히 담당자에게 통지하여야 하며, 이를 소홀히 하여 발생하는 책임은 응모자에게 있음.

※ 심사위원에 대한 기피신청 제출(공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지)

응모자격

(1) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

공고일 현재 「건축사법」 제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사 자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격사유가 없는 자

「건축사법 시행령」 제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 한다)

공동 응모 시 선임한 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계 공모 관련 문서 제출과 수령, 권리 취득과 포기 등에 관한 대표 권한을 갖는다.

(단, 공동응모 시 2개 사 이내로 하며, 응모신청서 접수 이후에는 공동응모를 변경할 수 없다)

설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

(2) 당선자는 계약 시 전기ㆍ소방ㆍ통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식) 하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

(3) 자격제한

① 응모신청 등록일로부터 공모(안) 접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

② 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

③ 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

설계공모 절차 및 방법

참가등록

일    시 : 2024. 1. 30.(화) 17 : 00 까지

방    법 : 방문ㆍ인터넷ㆍ우편 접수 (팩스 접수는 불가)

담 당 자 : 최성민 담당 (061)430-1336 / csm707@naver.com

제 출 처 : 방문접수 - 전라남도 강진군 강진읍 탐진로 5, 3층 총무과

인터넷접수 - csm707@naver.com (수신여부 반드시 확인할 것)

우편접수 - 1월 30일 우체국 소인분까지 인정

접수서류 : 설계공모 응모신청서 1부 외 접수서류

순번	구비서류	비 고
1	설계공모 응모신청서【서식1】
2	설계공모 참여자 명단【서식2】	영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출
3	건축사 면허증, 사무소 등록증, 사업자등록증, 법인은 법인등기부등본	공동참가 시 업체별 각 1부씩 제출
4	공동대표인 경우 대표자 선임계【서식3】	공동응모인 경우 공동대표임을 증빙하는 서류첨부
5	건축사협회 등 등록관청에서 발급한 행정처분조회 사실증명서	공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내
6	위임장 및 재직증명서, 접수자 신분증 【서식4】	대리인 접수등록 시 제출
7	인감증명서, 사용인감계【서식5】 (공모 전 과정에서 사용할 도장)
8	공동응모 협정서 1부【서식6】	공동응모인 경우
9	청렴서약서 1부【서식7】	공동참가 시 업체별 각 1부씩 제출
10	사전접촉 금지 서약서 1부【서식8】
11	사전접촉 여부 확인서 1부【서식9】
※ 발주처 사정에 따라 현장설명회는 실시하지 않음. 반드시 현장을 방문하여 계획에 반영하고, 질의응답 활용하여 문의점 해소하여야 한다.

질의응답

질의서 접수

일    정 : 2024. 2. 5.(월) ~ 2. 6.(화), 09:00~17:00

이 메 일 : csm707@naver.com

질의서식 : 【서식10】 참조

유의사항

- 질의서는 기한 내에 제출하여야 하며 참가자별 1회에 한한다.

- 질의서는 마감시간 도착 분까지 유효하며 그외 기간에 질의한 사항은 응답하지 아니한다.

질의 회신

일    정 : 2024. 2. 8.(목), 17:00 한

회신방식 : 강진의료원 홈페이지 게시  ※ 미확인에 따른 불이익은 참여자 책임

유의사항

- 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

- E-mail에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 질의내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 경우에는 응답하지 아니한다.

- 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있다.

작품 접수

제출일자 : 2024. 4. 29.(월) 17 : 00까지 ※ 시간 초과 제출 시 접수 불가

제출장소 : 강진의료원 3층 대회의실

당선작 발표

발표일자 : 작품 심사 후 7일 이내(2024. 05. 13. 예정)이며, 일정은 변경될 수 있음(변경될 경우 별도 공지)

- 강진의료원 홈페이지 공개(평가점수 및 평가사유서 포함)

- 서면통보 : 입상작에 한함(당선작 및 우수작)

기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

제출도서

제출도서

구분	종 류	규 격	수 량	비고
1	설계공모 제출서	A4 (297 × 210mm)	1매
2	심사용 판넬	A1 (841 × 594mm)	2매
3	설계도면(설명서)	A3 (420 × 297mm)	10부
4	심사 후 입상작 확인용 서류	【서식18】	1매
5	USB	설계도면(설명서) PDF파일 일체	1매
※ 설계공모제출서 제출시 “설계공모 응모신청서 접수증” 제시할 것

일반사항

참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 【서식1】에 의한 응모신청 접수증을 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 흑색계통의 무채색이 원칙임.

모든 제출도서는 단면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 접착제 좌철 제본만 가능하다.

방위와 축척은 각 도면의 좌측상단에 정확히 표현

쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기한다.

쪽 번호는 표지를 제외한 인쇄면으로 산정(간지 불가)

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

심사용 설계도면(설명서)에 심사번호 기재란을 우측상단에 흑색으로 표기【서식12】

모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안됨

투시도(조감도)는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현한다.

설계도면(설명서) : 10부

규격 : A3 (가로 420 mm × 세로 297 mm)로 테두리 없이 좌철 접착제 제본

재질 : 표지는 백색아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(80g/㎡)로 함

분량 : 표지를 포함하여 총 매수 20쪽 이하로 한다.

(4) 내용 구성

내용 및 순서		비 고
1	앞표지	【서식12】
2	목차
3	건축개요	각층별 세부용도/면적표【서식14】
4	투시도(조감도)	1컷
5	배치도	건축물/도로/외부 주차장/주차장 램프/조경계획 등
6	층별 평면도	주요 층별 평면도, 동선 및 주차계획도 층별 동일 평면은 기준평면도 등으로 통합작성 가능
7	단위세대	단위세대 평면도
8	입ㆍ단면도	주요 입면 2면 이상, 주요 부분 종·횡단면도
9	토목ㆍ조경 계획도	-
10	에너지절감 계획	신공법, 신소재 및 신재생에너지 등
11	예상공사비 내역서	【서식16】
12	관련 법규검토	【서식15】
13	뒷표지
합 계		20쪽 이내

(5) 편집 방법

모든 내용은 흑백으로 작성한다.

표지는 【서식12】을 변형 없이 사용한다.

도면상의 글씨는 돋움체로 통일하며, 글자크기는 식별이 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.

도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성

4) USB : 1매

설계도면(설명서) PDF파일을 내용으로 함

수록내용

① 조감도 또는 투시도(파일형식 : JPG 또는 PDF)

② 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

③ 설계도판 (파일형식 : PDF 또는 JPG)

5) 심사용 판넬

규격 : A1(841mm × 594mm) 판넬(압축스티로폼 보드 10mm)

매수 : 2매

- 도판 1

ㆍ조감도, 설계개요, 배치도를 도판규격 내에서 자유롭게 배치한다.

ㆍ설계개요에는 건축개요, 내외부 마감재, 주요 설비, 조경, 주차 등 관련 사항을 작성하고 구현하고자 하는 핵심 사항을 표기한다.

ㆍ배치도는 건축물, 시설물, 진출입 도로, 단지내 도로, 녹지공간, 주차장, 이격거리 등에 관한 사항을 표현하고 지하구조물은 점선으로 표기한다.

- 도판 2

ㆍ각층 평면도, 입면도, 단면도를 배치하고 각층 평면도를 제외한 입면도, 단면도는 응모자가 수량을 정하여 자유롭게 배치한다.

※ 공모명 또는 사업명 등 제목은 표시하지 않는다.

6) 제출방법 및 유의사항

제출도서는 직접 방문하여 제출한다.

설계설명서 및 설계도판은 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하고, 【서식19】의 규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 【서식18】 서류를 넣어 봉인한 후 설계설명서 묶음에 넣어서 제출한다.

제출도서(부수)가 누락되어 제출되는 공모안은 심사 시 감점 처리한다.

공모안의 제출은 1회에 한하며 제출된 제출도서에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없다.

설계도면과 설계설명서의 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모참가자 책임으로 한다.

작품심사 및 당선작 선정

심사위원회 자격, 운영 및 구성은 「건축 설계공모 운영지침[국토교통부고시 제2023- 180호, 2023. 4. 1.]」에 따른다.

작품심사 및 평가기준

심 사 일 : 작품접수 후 7일 이내(변경 시 별도 통보함)

심사위원회 구성

순번	성 명	소 속	순번	성 명	소 속	비고
1	조연준	건축사사무소창조	예비 1	송성욱	순천대학교
2	임승완	전남대학교	예비 2	박종혁	바로건축사사무소
3	김윤학	조선이공대학교	예비 3	박용관	한영대학교
4	박동준	그룹포에이건축사
5	배종수	한려건축사사무소

① 본 공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청【서식17】을 할 수 있다.

(제출 마감일로부터 7일 전까지 그 근거자료를 제출하여 기피신청 하여야 함)

② 심사위원은 「건축 설계공모 운영지침」 제12조제8항의 사유에 해당하면 스스로 회피하여야 한다.

③ 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원 중 순서에 의해 선정한다.

심사방법

① 평가방식은 투표제를 원칙으로 한다. 다만, 심사위원회 의결을 거쳐 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼용방식 등을 적용할 수 있으며, 채점제를 적용할 경우 배점기준, 평가항목, 감점사항 등을 반영하여 평가한다.

② 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요 사항은 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

③ 세부 평가 기준은 심사위원회가 정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가 기준은 아래와 같다.

※ 평가항목 및 배점기준

평가항목	세부 사항	배 점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(30)
공간 계획	○ 내ㆍ외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(20)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
기타	○ 대지조건을 고려한 배치 및 시설계획의 우수성	(5)

심사절차

① 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있으며, 실격판정시 평가대상에서 제외한다.

② 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상을 우선 선정할 수 있다.

③ 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대평가를 실시하고 심사점수 및 감점점수를 종합하여 당선작 및 입상작을 선정한다.

※ 감점 및 실격기준

평가분야	평 가 항 목	배점	비 고
합 계		100
감 점	⦁법규 및 지침 위반, 도서작성 지침위반	-5	사전심사
실 격	⦁응모신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	⦁건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적률, 층수 초과 등)
	⦁제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	⦁그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

※ 감점 기준표

구 분	위 반 내 용	감점	비 고
법령 및 지침	⦁규모 초과 (건폐율/용적률, 연면적, 공사비 등)	-1.0/건	최대 -5점
	⦁대지경계선 및 건축선 초과	-1.0/건
	⦁면적산출 오류(건축면적/바닥면적)	-1.0/건
	⦁기타 법규 위반(직통계단 설치기준, 방화구획 등)	-1.0/건
도서작성 지침	⦁재질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.2/ 도서종류별
	⦁설계도서 기준매수 초과	-0.1/매당
	⦁제출도서 부수 누락	-0.3/부수당
기타	⦁심사위원 판단 시 위반이 되는 사항	심사위원회에서 결정

※ 면적산출 오류로 인해 계획변경이 불가피하거나 공사비 초과가 예상되는 경우에는 평가대상에서 제외될 수 있으니 유념하시기 바랍니다.

※ 실격 및 감점대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 실격 및 감점여부를 심의 결정하고 실격 판정 시 평가대상에서 제외합니다.

평가기준

① 심사는 지방자치단체 계약예규 및 건축 설계공모 운영지침 등에서 정하는 바에 따라 심사위원회를 구성하여 심사를 하며, 정량적평가는 실시하지 아니하고 정성적평가결과에 가ㆍ감점 점수를 반영하여 당선작을 선정한다. 다만, 평가항목의 세부심사기준은 필요시 심사위원회에서 별도로 정하여 심사할 수 있다. 심사위원회는 각 공모안을 대상으로 평가항목별 상대평가 실시 후 항목별 평균점수와 감점 점수를 합산하여 최종점수를 확정한다.

② 상대평가 등급은 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%)로 하고 평가항목별 배점에 대해 수(100점), 우(90점), 미(80점), 양(70점), 가(60점)로 하며, 작품수에 따른 등급 배분은 ④작품수별 심사등급 배분표를 기준으로 한다.

③ 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수와 최저점수를 준 심사위원이 2명 이상일 경우 1명의 심사위원의 점수만 제외하며, 평균점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

④ 작품수별 심사등급 배분

업체수	등 급					업체수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			12	1	3	5	2	1
4	1	2	1			13	1	3	5	3	1
5	1	2	1	1		14	1	3	6	3	1
6	1	2	1	1	1	15	2	3	6	3	1
7	1	2	2	1	1	16	2	3	6	3	2
8	1	2	3	1	1	17	2	3	7	3	2
9	1	2	3	2	1	18	2	4	7	3	2
10	1	2	4	2	1	19	2	4	7	4	2
11	1	2	5	2	1	20	2	4	8	4	2

불이익 처분 적용

발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않을 경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사 대상에서 제외(실격 처리)할 수 있다.

① 감점사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

② 감점 점수는 상대평가 점수와 합산되어 최종평가점수에 반영된다.

실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결ㆍ조정할 수 있다.

기타사항

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비 소요 예산을 현저하게 초과하는 경우는 「건설기술진흥법」 제24조(건설기술자의 업무정지 등)의 규정에 따라 불이익 처분을 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 용역업체에서 전적으로 져야 한다.

3) 입상작 선정 및 보상

당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 강진의료원 홈페이지에 게시하여 발표한다.

입상작 : 심사위원회에서 정하며 4인 이내로 정함

기타 입상자	1순위	2순위	3순위	4순위
4인인 경우	11,120 천원	8,340 천원	5,560 천원	2,780 천원
3인인 경우	11,120 천원	8,340 천원	5,560 천원
2인인 경우	11,120 천원	8,340 천원
1인인 경우	9,267 천원

※ 상기 보상금은 부가세 포함 기준이며, 공동응모인 경우 대표건축사에게 지급

※ 채점결과 동점일 경우 해당 순위 간 보상금을 균등하게 지급

※ 입상자가 특별한 사유 없이 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주합니다.

심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

당선작 설계자 의무사항

계약

당선작 설계자는 발주기관과 설계용역계약을 체결할 의무를 가진다.

당선자는 토목, 조경 및 설비분야(전기ㆍ기계ㆍ통신ㆍ소방) 등 해당 설계업 면허가 없는 경우 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 해야 한다.

설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도 타 업체에 하도급 할 수 없다.

본 설계공모와 관련하여 당선작 설계자가 ‘건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우’ 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용 권한은 발주기관이 갖는다.

당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결해야 한다.

발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

기타 계약에 관한 사항은 관계법령, 예규 등에 따른다.

용역 범위

설계자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정ㆍ보완하여 설계에 반영하여야 한다.

설계 시 과업지시서(내용서)에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

설계자는 착수일로부터 15일 이내에 사업의 건립일정, 설계구상, 평면배치계획 등을 포함한 ‘착수보고회’를 개최하고, ‘착수보고회’시 건의사항을 토대로 한 기본계획안으로 ‘기본계획 설명회’를 거쳐 최종 결정안을 실시설계하여야 한다.

건축ㆍ토목ㆍ조경ㆍ기계ㆍ전기ㆍ통신(보안시설 포함)ㆍ소방ㆍ인테리어ㆍ신재생에너지설비ㆍ폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시 설계도서의 일체의 사항을 설계한다.

기본 및 실시 설계도서 작성은 『과업지시서』를 참조하여 작성한다.

각 공종별 수량 산출 및 물량 내역 작성 등 사업에 필요하다고 판단되는 제반사항 등을 발주기관과 협의 후 수행한다.

관계법령에 의한 각종 심의 및 인허가, 준공에 필요한 제반사항을 수행한다.

설계자는 건축물 설계 공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 한다.

설계진행시 내부규정에 의한 평가심사 등에 필요한 자료를 제공하고, 지적사항에 대한 조치를 반영한다.

당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행한다.

그 외 발주기관 필요 시 자료를 제공한다.

설계공모 당선자는 설계용역계약서에 정한 납품일정에 맞추어 성과품을 발주기관에 납품하여야 한다.

저작권

(1) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

(2) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의제기할 수 없다.

기타

(1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

(2) 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

(3) 설계공모 참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

설계지침

건축 계획

배치계획의 주안점

본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

설계도서는 대지 위치에 적용되는 관계법령과 지침, 각종 기술기준에 위배됨이 없어야 한다.

건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 협의내용, 필지 제약사항, 지구단위계획 및 토지이용에 관한 제반 관계 법규와 건축 관련 법규(조례 포함) 등을 열람 확인 후 제반규정에 적합하게 설계하여야 한다.

설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계 해야 하며, 사전조사시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

배치 계획은 지역ㆍ지구 및 지구단위계획 등의 도시계획 상 제한사항, 대지의 형상, 인접 건축물 현황, 공개 공지, 보행자와 차량의 동선, 조망과 일조권, 경관 등의 특성을 감안하여 계획한다.

부지형상, 도로여건, 주변시설 등을 고려한 창의적인 아이디어 제시한다.

기타 본 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 당해 용도의 최적 기능유지 및 건물의 이용상 필요한 사항에 대해서는 설계에 반영하여야 하며, 이견이 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

세부시설계획(안)

구 분	계획면적(㎡)	산정기준	비고
합 계	2,027
공용면적 (복도, 계단 등)	631	- 1층은 필로티, 주차장 구조 - 계단실, 복도, EV실, 공용창고, 쓰레기분리배출장 등
의사숙소	1,396	- 2층부터 20실 확보 83㎡ × 16실, 58㎡ × 4실

※ 의사숙소 각 실 및 공용면적은 제시된 공사비 내에서 실현 가능한 설계가 되도록 설계자가 합리적으로 조정할 수 있으며, 20실을 확보하여야 합니다.

※ 허용 연면적 : 계획면적 ± 10%

평면계획의 주안점

편의시설 및 부대시설은 시설 사용자의 이용편의를 고려하여 적정위치에 계획한다.

각 기능영역의 인지가 용이하도록 평면을 구성하고 건물 이용 효율을 높여 죽은 공간(Dead Space)이 없도록 계획한다.

공용공간은 유지ㆍ관리가 용이하도록 계획하고 휴게공간 및 라운지 등 휴식과 소통을 위한 공간으로 계획한다.

피난 및 대피가 용이한 평면계획을 제시하고 이에 따른 색채ㆍ조명ㆍ마감재 계획한다.

실의 폭과 길이의 비는 에너지절약 및 자연채광ㆍ자연환기 등을 충분히 고려하여 효율적으로 계획한다.

입면계획의 주안점

건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.

건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화 되도록 설계하여야 하며, 공기조화설비의 미가동시간에도 충분히 자연환기를 할 수 있도록 개폐면적을 산정하여 계획한다.

냉방부하 저감을 위한 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획한다.

외부 색채디자인 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

지붕계획의 주안점

누수 등 관련 하자가 쉽게 발생하지 않는 내구성 있는 재료로 계획한다.

「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」 제12조제2항에 따른 태양광 등 신재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려하여 계획한다.

지붕의 면적이 넓어 우수흐름 구배를 방수층 보호콘크리트 등으로 유지하기가 곤란한 경우 지붕층 슬래브 자체에서 구배를 확보하도록 계획한다.

에너지절약 및 유지관리를 고려한 계획(태양광설비 등)을 수립하고 자연채광 및 자연통풍이 가능한 실로 계획하여 에너지 절감 효과를 유도한다.

재료 및 색상계획의 주안점

사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택한다.

사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리 등 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계한다.

질감이 좋고 내후, 내구적이며 비오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜 되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정한다.

주차계획의 주안점

장애인 전용주차구획과 여성우선주차장 주차구획은 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 지자체 관련 조례 등에 의거하여 적법하게 설치한다.

기존 의사숙소에 조성되어 있는 주차장을 고려하여 주차대수를 산정 반영하고 인근 도로와 인접해 있으므로 보행자 안전 확보 방안 제시한다.

건물 출입구 및 엘리베이터 주변에는 장애인용 주차구획을 우선 계획한다.

주차장 진ㆍ출입 차량과 보행자 동선은 구분하여 계획한다.

화재 시 신속한 대피와 효율적인 대처가 가능하도록 외부공간 계획 및 피난동선 및 소방진입용 동선계획 수립

※ 기타 설계시 주안점

구 분	현 황
용도지역	도시지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역
대지면적	2,363㎡(전라남도 강진군 강진읍 탐진로 37-5 일원)
건 폐 율	60% 이내
용 적 률	250% 이내
주차대수	주차장법에 따른 부설주차장 설치기준
건 축 선 이 격	강진군 건축조례 및 관련 법규 참조
인접대지 이 격	강진군 건축조례 및 관련 법규 참조
조경기준	강진군 건축조례 및 관련 법규 참조
기 타	※ 강진군 건축조례에 대한 안내이며, 건축법 등 관계법령을 공모자가 확인 하여야 함. 기타 법령 및 조례에 완화기준은 반드시 명시 하여야 함.

※ 면적 및 지적, 구적 기준 : 반드시 구적, 관련서류, 현지 확인에 의하여 공모자가 산출하여야 하며, 우리 의료원에서 제공하는 자료는 참고를 위한 개략적인 기준입니다.

2. 기술계획

에너지 효율화 등 지속가능성 제고

건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이한 시설계획 수립

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택

범죄예방환경설계, 장애물 없는 환경인증에 준하는 접근로 및 편의시설계획 등 쾌적하고 안전한 시설이용이 이루어질 수 있도록 계획(국토교통부고시 제2021-930호 ‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용하여 설계한다.)

건축물에너지절약 설계기준 반영

「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」 반영

「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따라 녹색제품 구매

「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 관급자재 구매

「건설기술진흥법」에 따라 가설구조물을 포함한 구조검토 실시

설계변경 사유 발생시 「지방자치단체 일찰 및 계약집행기준」에 따른다.

토목계획

부지조성은 기존의 지형여건, 지반조건을 고려한 경제적인 토공계획이 되도록 계획

주변 우오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

건축, 조경, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획에 반영

포장 재료는 용도에 적합하고 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획

건축설비계획

시설 용도에 적합하고 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 기계, 전기, 소방, 통신 설비계획을 수립한다.

각 실의 환기 계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획

초기투자비 및 운전비를 고려하고 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템을 채택하여 반영

개별식 냉ㆍ난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획

전력공급의 신뢰성, 안전성, 확장성, 유연성 등을 고려하여 계획

전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화

발전기 등 최적의 용량 및 규격을 적용하고 유지보수와 관리의 효율성을 고려

LAN설비 계획은 인근 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획

건축, 토목, 구조 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여야 함

에너지 절약 설계방안을 최대한 도입하여 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획 수립, 내구성을 고려한 재료를 선택

전기, 통신, 소방설비

- 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성, 유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

- 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보

- 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

- 전기, 통신, 소방설비 공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수하여야 한다.

제공자료 및 서식

제공자료

사업대상지 위치도                     【별표 1】

사업대상지 현황                       【별표 2】

관련지침 참고

: ‘전라남도 공공디자인 조례’, ‘강진군 도시계획 조례’, ‘강진군 건축조례’ 등

서식

1) 참가등록

설계공모 응모신청서                   【서식 1】

설계공모 참여자 명단                  【서식 2】

대표자 선임계                         【서식 3】

위임장                                【서식 4】

사용인감계                             【서식 5】

공동응모 협정서                        【서식 6】

청렴서약서                            【서식 7】

사전접촉 금지 서약서                   【서식 8】

사전접촉 여부 확인서                  【서식 9】

서면질의서                            【서식 10】

2) 작품접수

설계공모 작품 제출서                  【서식 11】

설계도면 표지 서식                    【서식 12】

건축개요 및 시설면적표                【서식 13】

각층별 세부용도 및 면적표             【서식 14】

법규검토서                            【서식 15】

예정 공사비 개략 내역서               【서식 16】

심사위원 기피ㆍ회피 신청서             【서식 17】

심사 후 입상작 확인용                 【서식 18】

규격봉투                               【서식 19】

【별표 1】사업대상지 위치도

	N			사업명 : 강진의료원 의사숙소 신축공사
S
■ 사업부지 주변 현황 ■ 도시계획 현황

【별표 2】사업대상지 현황

사업대상지 현황 사진
전경 ①	전경 ②
전경 ③	전경 ④

【서식 1】

설계공모 응모신청서

※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-MAIL
공 동 응 모 설계사무소	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호(FAX)
강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역에 있어서 입찰공고 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공모지침서 참조) ※ 공동응모 시 공동응모란에 기재함 2024 년 월 일 신청인 : (인) (대표자) (인) 전라남도강진의료원장 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

【서식 2】

설계공모 참여자 명단

본인은 강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역에 응모함에 있어 모든 권한을

위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2024 년      월      일

응모대표자: 소속         직위         성명             (인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 3】

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 전라남도강진의료원에서 시행하는「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2024 년      월      일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                 (인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 4】

위  임  장

대리인	성 명			주민등록번호
	업체명			연 락 처		☎ :
						HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 강진의료원에서 시행하는 「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역」 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024 년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) 전라남도강진의료원장 귀하
재 직 증 명 서
성 명					주민등록번호	-
소 속					직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2024 년 월 일 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 5】

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 전라남도강진의료원에서 시행하는 「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모」에 있어 입찰ㆍ계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024 년      월      일

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                     (인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 6】

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 전라남도강진의료원에서 시행하는 「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명:            (대표자 :        주 소 :          참여비율(%) :     )

2. 업체명:            (대표자 :        주 소 :          참여비율(%) :     )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정서을 체결하고 그 증거로서 협정서 (  )통을 작성하여

공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2024 년      월      일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 7】

청 렴 서 약 서

본인은「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역」에 응모함에 있어 귀 의료원의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민ㆍ형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2024 년      월      일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 8】

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2024 년      월      일

	○ 대표업체	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동응모업체	업체명:
		대표자:		(인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 9】

사전접촉 여부 확인서

당사는 전라남도강진의료원에서 시행하는 「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시 / 장소 :

2024 년      월      일

제 출 자 :	○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 10】

서 면 질 의 서

대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	구체적으로 기재하되, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능하며, 질의서는 서식에 의한 서면질의만 가능합니다.

【서식 11】

설계공모 작품 제출서

접 수 번 호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명					2) 주민등록번호
	3) 전화번호 (FAX 번호)					4) E-MAIL 주소
	5) 사무소 소재지
위와 같이 강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역 참여를 신청합니다. 2024 년 월 일 신 청 인 (인) 전라남도강진의료원장 귀하
구비서류 1. 설계도면(설명서) 10부 2. USB 1개 3. 심사용 판넬 2부
------------- (인) ------------- (절취선) ------------- (인) -------------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				법인등록 번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	전라남도강진의료원

【서식 12】

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 48 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -줄간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :1mm(진하게)
					2cm
					3cm
					3cm
강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모 설계설명서
2024. 00.
					7cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

【서식 13】

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭	강진의료원 의사숙소
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	최고높이	m
	승 강 기	대
주차개요	계
	지상
	지하
	주차장 면적
조경개요	조경면적		․법정면적: % ․설치면적: % (산출근거 구체적으로 표기)
	식재면적
	조경시설면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (인허가사항)

【서식 14】

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식 15】

법규 검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 16】

예정 공사비 개략 내역서

□ 공 사 명 : 강진의료원 의사숙소 신축공사 설계용역

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

【서식 17】

심사위원 기피ㆍ회피 신청서

□ 「강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모」

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속
기피·회피 사유

2024 년      월      일

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

전라남도강진의료원장 귀하

【서식 18】

심사 후 입상작 확인용

설계공모명	강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

【서식 19】

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	강진의료원 의사숙소 신축공사 설계공모			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠