공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업

건축설계공모지침서

2022. 11.

Ⅰ 공모운영지침 1.1 공모 명칭 01 1.2 공모 목적 01 1.3 공모 개요 01 1.4 공모 방식 01 1.5 설계 개요 01 1.6 과업 범위 및 기간 02 1.7 참가 자격 02 1.8 공모 일정 03 1.9 참가 등록 03 1.10 현장설명회 04 1.11 질의 접수 및 회신 04 1.12 제공 자료 04 1.13 작품 제출 04 1.14 익명성 및 비리·부정행위 제재기준 04 1.15 공모 담당자 05 1.16 설계공모 심사위원회 05 1.17 설계공모 심사 06 1.18 당선작 선정 07 1.19 당선작 발표 07 1.20 저작권 및 출판･전시 07 1.21 작품 반환 08 Ⅱ 설계지침 2.1 대상지 현황 10 2.2 설계지침 11		Ⅲ 도서 작성 및 제출 3.1 제출도서의 규격 및 작성기준 17 3.2 감점 및 실격 적용기준 19 3.3 채점기준 20 Ⅳ 각종 서식 4.1 응모신청서 22 4.2 설계공모 참여자 명단 23 4.3 사용인감계 24 4.4 설계공모 대표자 선임계 25 4.5 참여기술자 명단 26 4.6 서약서 27 4.7 사전접촉 금지 서약서 28 4.8 위임장 29 4.9 공동수급협정서(공동이행방식) 30 4.9 공동수급협정서(분담이행방식) 34 4.9 공동수급협정서(혼합방식) 38 4.10 설계공모 서면질의서 42 4.11 보안각서 43 4.12 청렴서약서 44 4.13 설계공모안 제출서 45 4.14 설계개요 46 4.15 시설면적표 47 4.16 관련법규 검토서 48 4.17 추정공사비 개략내역서 49 4.18 심사위원 기피·회피 신청서 50 4.19 사전접촉 및 제척사유 해당 여부 확인서 51 4.20 사전접촉 여부 확인서 52

공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 건축설계공모지침서
	Ⅰ Chapter 공모운영지침
				1.1 공모 명칭 1.2 공모 목적 1.3 공모 개요 1.4 공모 방식 1.5 설계 개요 1.6 과업 범위 및 기간 1.7 참가 자격 1.8 공모 일정 1.9 참가 등록 1.10 현장설명회 1.11 질의 접수 및 회신 1.12 제공 자료 1.13 작품 제출 1.14 익명성 및 비리·부정행위 제재기준 1.15 공모 담당자 1.16 설계공모 심사위원회 1.17 설계공모 심사 1.18 당선작 선정 1.19 저작권 및 출판･전시 1.20 작품 반환

Ⅰ

공모운영지침

1.1 공모 명칭

- 공모 명칭 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모

1.2 공모 목적

- 현재 공주소방서 동학사119안전센터는 부지와 청사가 공주시 소유로, 부지 여건 상 건폐율 및 용적률 제한으로 증축이 불가한 상태로 효율적인 현장 활동 및 소방 수행을 위해 현장 활동 인력 및 소방 장비 보강을 위해 이전 신축함을 목적으로 하며, 사용자의 요구가 적합하게 반영된 우수한 설계안 선정을 위해 일반설계공모로 진행하고자 함

1.3 공모 개요

설계담당부서		충청남도종합건설사업소 공공건축과 건축사업팀
위치		충청남도 공주시 반포면 학봉리 386-4, 386-5
용도		업무시설(공공업무시설)
대지면적		4,043㎡(도시지역, 자연녹지지역)
예정공사비*		3,945,810천원 (부가세 포함, 설계가기준) ※ 예정공사기간 13개월
설계용역비		218,240천원 (부가세 포함)
설계기간		착수일로부터 210일(7개월)

* 예정공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신 소방, 폐기물 처리비 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금 포함(추후 발주기관의 사정에 따라 변경 가능)

1.4 공모 방식

가. 공모 방식 : 일반설계공모

나. 관련 법령 및 지침

- 건축서비스산업진흥법 제21조 제2항

- 건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시) 제2조 제5호

1.5 설계 개요

가. 설계용역비 : 218,240,000원 (부가세포함)

나. 건립개요

- 용  도 : 업무시설(공공업무시설-소방서)

- 연 면 적 : 1,100㎡(예정공사비 내에서 전체 연면적 ±5% 범위 내 조정 가능)

- 층    수 : 지상3층 이하(지상층 층수는 관련법규 내에서 조정가능)

1.6 과업 범위 및 기간

가. 과업 범위

- 건축법에 따른 건축협의 및 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항, 각종 심의 및 인증 취득

(단, 각 허가·심의 수수료는 발주처에서 지급한다.)

계획, 중간 및 실시설계도서 작성(건축, 구조, 토목, 조경, 전기, 기계, 통신, 소방 등)

각종 인증 관련 설계도서 작성 및 인증 취득(법에서 정한 인증등급을 취득. 단, 등급이 명시된 인증에 대하여는 명시된 인증을 취득)

① 신재생에너지 설비 설치                    ② 에너지효율등급(1++ 이상)

③ 제로에너지 건축물(4등급 이상)              ④ 장애물 없는 생활환경 인증(일반 이상)

- 각종 검토 및 심의 관련 업무(해당 시)

: 설계의 안전성 검토, 설계안전보건대장 작성 등의 대상일 경우 관련 도서 및 보고서 작성, 절차 진행

: 건설기술심의, 계약심의, 계약심사, 일상감사 등의 대상일 경우 관련 도서 작성 및 업무지원, 심의결과 설계반영

- 기타 사업 진행 및 설계에 관한 업무 및 발주처 요청 업무

※ 본 용역비에는 「건축서비스산업 진흥법」에 따른 설계의도구현 대가가 포함되어있지 않으며, 별도 계약예정

나. 과업 기간

- 착수일로부터 210일(7개월)

1.7 참가 자격

본 공모전에는 1)항부터 3)항까지의 자격을 모두 가진 개인이나 법인이 단독 또는 공동으로 참가할 수 있으며, 공동응모의 경우 대표자는 건축사의 자격을 갖춘 자로서 출자비율이 많은 자이어야 하며, 혼합방식으로서 건축사 공동이행은 2개 사 이내로 하고, 분담이행 포함 공동도급은 5개 사 이내로 한다.

※ 국토교통부장관에게 신고한 외국건축사 면허취득자가 참가할 수 있으나, 당선 후 계약 시, 계약자는 건축사법에 의한 건축사사무소 등록업체의 국내 건축사로 한정한다.

1) 공고일 현재 건축법에 의한 건축사 자격을 취득하고 건축사사무소를 개설 등록(신고)한 자로서, 관계 법령에 결격 사유가 없는 자로 한다.

2) 응모신청 등록일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

3) 설계공모 응모자는 설계공모 응모 시 전기·소방·정보통신 등 자격이 없는 경우 다음과 같이 자격면허 보유업체와 분담이행방식에 의한 공동수급협정서를 제출하여야 한다.

전기분야는 전력기술관리법에 의한 종합설계업 또는 전문설계업 1종 등록자

소방분야는 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계·전기) 등록자

정보통신분야는 엔지니어링산업 진흥법 제21조제1항에 의한 엔지니어링사업자로 신고 또는 기술사법 제6조에 따라 기술사사무소 개설자로 등록한 자

1.8 공모 일정

공 고		2022. 11. 23.(수)
참가등록		2022. 11. 29.(화) ~ 2022. 11. 30.(수) 18시까지
현장설명회		현장설명회 생략, 설계공모지침서 및 과업내용서로 갈음
질의접수		2022. 12. 01.(목) 09:00 ~ 18:00
질의회신		2022. 12. 05.(월)
작품제출		2023. 01. 09.(월) 09:00 ~ 17:00
사전검토		2023. 01. 16.(월)
공모 심사		2023. 01. 19.(목)
당선작 발표		2023. 01. 20.(금)

※ 공사의 사업추진 여건에 따라 일정은 조정될 수 있으며 조정 시 이메일 또는 충청남도 홈페이지 공고

※ 사점검토 결과는 해당 참여업체(감점·실격대상)에 한해 개별통보 예정

1.9 참가 등록

가. 신청방법

- 신청일시 : 2022. 11. 29.(화) ~ 2022. 11. 30.(수) 18시까지

- 신청방법 : 온라인(E-mail) 접수

- 신청장소 : 충청남도종합건설사업소 공공건축과(충남 예산군 예산읍 형제고개로 920)

- 전    화 : 041-635-7556           * E-mail주소 : jin345@korea.kr

- 제출서류  ※ 제출서류의 원본은 작품접수 시 함께 제출한다.

1) 설계공모 응모신청서 [서식1]

2) 설계공모 참여자 명단 [서식2]

3) 사용인감계, 인감증명서 1부 [서식3]

4) 대표자 선임계 1부 [서식 4]

5) 참여기술자 명단 [서식 5]

6) 서약서 [서식 6]

7) 사전접촉 금지서약서 [서식 7]

8) 위임장 및 재직증명서 [서식8]

9) 공동수급협정서 [서식9-1 ~ 9-3]

10) 보안각서 [서식 10]

11) 청렴서약서 [서식 11]

12) 건축사사무소등록증 사본

13) 전기, 소방, 통신 설계면허 보유 증명서류

나. 참가등록을 하지 않은 건축사사무소는 본 설계 공모에 참여할 수 없다.

다. 등록방법은 온라인(E-mail)접수로 수행하며, 온라인 접수 시 참가등록기한 내 접수여부에 대하여 확인하여야 한다.

1.10 현장설명회

- 없음

1.11 질의 접수 및 회신

가. 설계공모 참가자는 당해 설계지침서의 내용 중 의문사항이나 기타 필요한 내용에 대하여 「설계공모 서면질의서(서식10)」를 참조하여 Email로 질의할 수 있다.

나. 서면질의서 발송 후 반드시 담당자와 전화(041-635-7556)로 전송여부를 확인하여야 하고, 질의 접수를 확인하지 못한 책임은 응모자에게 있다.

나. 접수된 질의에 대한 회신은 충청남도 홈페이지에 게시한다.

다.  Email 등에 의한 질의접수가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

라. 설계공모 서면질의 회신내용은 설계공모지침서 및 제공도서의 추가 또는 수정으로 간주한다.

1.12 제공 자료

가. 제공 자료는 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

나. 설계공모에 필요한 자료는 설계공모 참가자에 한해 E-mail을 통해 파일로 제공한다.

1.13 작품 제출

가. 제출일시 및 장소

- 일    시 : 2023. 01. 09.(월) 13:00 ~ 17:00까지

- 장    소 : 충청남도종합건설사업소 1층 공공건축과(충청남도 예산군 예산읍 형제고개로 920)

- 제출방법 : 방문접수

나. 제출물 종류 : 설계공모지침서 p.17 ~ 18 참조

1.14 익명성 및 비리·부정행위 제재기준

가. 설계공모 참가자는 제안서 및 제출물에 건축사사무소를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없으며 임의로 건축사사무소명을 노출할 경우 [3.2 감점 및 실격기준]에 따라 처리한다.

나. 작품에 대한 사전접촉 및 사전설명 금지

- 설계공모 참가자는 당해 설계공모 심사위원 또는 그 측근에게 방문, 전화, 이메일, 휴대폰(문자, 메시지, 그림전송 등), SNS(텔레그램, 카카오톡, 밴드, 트위터, 페이스북, 밴드 등의 게시물 또는 직접 메시지 전송)를 이용하여 작품의 특징이나 제목, 심사번호를 알려주거나 작품내용을 보여주는 등 작품의 익명성과 심사의 공정성을 해칠 수 있는 어떠한 방식의 사전접촉 또는 사전설명 금지한다.

- 작품 심사 시 심사위원 개별적으로 사전접촉 및 사전설명이 있었는지 여부를 확인받아 사전접촉 및 사전설명이 있었을 경우 [3.2 감점 및 실격기준]에 따라 처리한다.

- 설계공모 참가자는 「사전접촉 금지 서약서(서식2)」 및 「청렴 서약서(서식3)」를 응모 확약 시에, 「사전접촉 금지 확인서(서식14)」를 작품제출 시에 제출해야 하며, 심사위원의 서약서 및 확인서를 통해 사전설명 여부 등을 확인 후에 심사를 진행한다.

다. 사전 접촉 및 사전설명, 비리･부정행위 금지위반 시 제재 기준

- 설계공모 참가자는 심사위원과의 사전접촉, 제출작품에 대한 사전설명 및 비리･부정행위를 금지한다.

- 사전접촉, 사전설명 및 비리･부정행위 금지위반이 확인될 경우 공모참여제한, 실격처리 할 수 있다.

1.15 공모 담당자

가. 충청남도종합건설사업소 공공건축과 건축사업팀 설계공모 담당자

나. 전화번호 : 041-635-7556

다. E-mail 주소 : jin345@korea.kr

1.16 설계공모 심사위원회

가. 설계공모 심사위원회 구성

- 설계공모 심사위원회 운영기준은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」에 따른다.

- 설계공모 심사위원회는 총 9인으로 구성하며, 심사위원의 제척 및 기피 등을 대비하여 2명 이내의 예비심사위원을 선정한다.

나. 설계심사위원 기피신청

- 설계공모 참가자는 기피사유에 해당하는 심사위원 대상자를 응모신청 및 작품제출 확약서 제출 후 7일 이내 심사주관부서에 심사배제 신청할 수 있다.

- 설계공모 심사위원 기피 신청시에는 「심사위원 기피신청서(서식7)」와 관련 증빙서류를 밀봉하여 심사주관부서에 제출하여야 한다.

- 기피 신청기한 내에 신청하지 않은 설계공모 참가자는 추후 심사위원 선정결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

다. 설계공모 심사위원회 명단

구 분	성 명	소 속	직 위	비 고
1	김 경 은	㈜세미종합건축사사무소
2	김 영 석	충남대학교
3	송 의 영	다영종합건축사사무소
4	임 상 도	종합건축사사무소상상
5	임 호 균	연세대학교
6	오 형 석	공주대학교		예비심사위원
7	조 선 희	조선희건축사사무소		예비심사위원

1.17 설계공모 심사

가. 심사일시 및 장소

- 심사일시 : 2023. 01. 19.(목) 예정

- 심사장소 : 충청남도종합건설사업소 2층 소회의실

나. 사전검토

- 관련법규 및 지침 위반여부를 공모담당자가 사전검토하고 결과에 대하여 대표건축사(공동응모의 경우, 대표사의 대표건축사)의 확인 후 설계공모 심사위원회에 보고한다.

- 대표건축사를 대신하여 책임건축사(대표사의 책임건축사로 한한다.)를 대신하여 사전 검토결과를 확인할 경우는 「위임장(서식8)」을 지참하여야 한다.

다. 설계공모 심사위원회의 설계공모 심사

- 평가방식은 투표제를 원칙으로 하며, 평가방식의 변경이 필요한 경우에는 설계공모 심사위원회의 의결을 통해 변경할 수 있다.

- 설계공모 참가자가 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품을 표절이라고 판단되는 작품을 제출한 경우 심사위원회의 결정에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있고 사후에 발견되더라도 심사위원회의 결정에 의해 수상을 취소할 수 있다.

라. 설계공모 심사위원회 작품 설명

- 설명자는 공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 주관설계사 또는 공동응모 설계사의 대표 또는 책임건축사에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

- 작품별 설명 시간은 10분 이내이고 질의응답은 30분 이내로 하되, 작품 수 및 작품 특성에 따라 심사위원회의 결정에 따라 조정할 수 있다.

- 설명자는 제출한 설계설명서 내용을 중심으로 작품특징 및 설계 의도로 한정하여 설명하여야 하며 익명성 위반, 타 작품과의 비교설명, 시간초과 등 설명에 지장을 주는 경우는 심사위원장은 즉시 발표를 중지하도록 할 수 있다.

마. 설계심사위원회 등의 촬영, 저장 및 인터넷 중계

- 공정하고 투명한 입찰문화 정착을 위해 심사의 전 과정은 충청남도 유튜브 계정을 통해 생중계한다.

- 심사과정이 유튜브로 생중계됨에 따라 심사 참여자의 초상이 촬영되고, 공모 참여사의 개인정보 기타 영업 관련 정보 등이 공개될 수 있다.

- 설계공모 참가자(공동응모 포함)는 작품접수와 동시에 모든 참여자는 초상권 사용, 개인정보 제3자제공, 영업비밀 및 저작권 사용(공개) 등을 동의한 것으로 간주한다.

- 설계공모 참가자(공동응모 포함)는 설계공모 심사위원회 당일 유튜브 생중계에 필요한 범위 내 초상권 사용, 개인정보 수집･이용 및 제3자 제공, 영업비밀 및 저작권 공개･사용 등에 관하여 동의하여야 하며 위 사항에 동의하지 않을 경우 심사참여가 불가할 수 있다.

1.18 당선작 선정

가. 당선작 평가기준 및 작품선정과 관련하여 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」을 따르되, 평가방식의 변경이 필요한 경우에는 설계공모 심사위원회의 의결을 통해 변경할 수 있다.

나. 5작품 초과 응모 시 1차 심사를 시행하여 5작품을 선정 후 2차 심사에 상정하여 평가할 수 있다.

[응모작품수에 따른 1차 심사 횟수 예시]

응모 작품수	1차 심사 (투표제)			2차심사 (투표제)
2 ~ 5작품	→			1작품
5작품 초과	→	5작품 선정	→	1작품

1.19 당선작 발표

가. 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」 제14조1항에 따라 심사의 결과(평가점수, 평가사유서, 당선작, 입상작 등)를 세움터에 공개한다.

나. 당선업체가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없거나 정당한 사유 없이 계약체결을 지연시킬 경우 심사결과에 의한 차순위 작품 순으로 동 설계권을 부여할 수 있다.

다. 당선작, 기타 입상작 구분 및 보상

- 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」 제21조에 따라 지급함을 원칙으로 한다.

- 2등 이하 업체에게 설계권 부여 시 보상금 적용 제외한다.

- 기타 입상작은 최대 4개까지 선정할 수 있으며, 기타 입상작의 선정 수는 설계공모 심사위원회에서 결정한다. 다만, 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결하는 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

기타 입상작 수	보상예산	보상금
1개	21백만원	보상예산의 1/3
2개		보상예산의 4/10 보상예산의 3/10
3개		보상예산의 4/10 보상예산의 3/10 보상예산의 2/10
4개		보상예산의 4/10 보상예산의 3/10 보상예산의 2/10 보상예산의 1/10

1.20 저작권 및 출판･전시

가. 응모 작품은 순수 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 수상이 취소될 수 있다. 다만, 제3자의 지적재산권이 사용된 경우 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

나. 작품의 저작권은 참가자가 가지며, 당선작품의 소유권 및 사용권은 발주자가 가진다. 발주자는 별도 보상 없이 당선작품을 본 설계공모와 관련한 연구용역 등의 보고서 출판, 작품집 출판, 전시, 신문, 방송 또는 기타 매체 등 다양한 홍보목적에 사용할 수 있다. 다만, 발주자는 본 사업의 수행이나 홍보 이외의 목적으로 작품을 사용할 수 없다.

다. 설계공모 출품작에 대한 관련 자료(조감도, 평면도 등)를 홈페이지에 공개할 수 있다.

1.21 작품 반환

가. 제출된 응모작품은 입상작 발표 후 일정기간동안 보유하여 전시할 수 있다.

나. 작품의 반환은 설계공모 심사결과 공개일로부터 10일 이내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 응모자가 부담한다.

다. 기간 내 미회수 작품에 대하여는 발주자가 임의로 처리한다.

공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 건축설계공모지침서
	Ⅱ Chapter 설계지침
				2.1 대상지 현황 2.2 설계지침

Ⅱ

설계지침

2.1 주요 시설별 면적구성(안)

영 역	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	산출기준 및 근거
기본시설 영역	센터장실	17	1.54	센터장 17.92㎡
	사무실	86	7.82	직원 7.2㎡ × 12인(민원 포함)
	출동대기실	107	9.73	11.52㎡ × 2인 × 4실, 15.12㎡ × 1인 × 1실
	회의실	71	6.45	50㎡+(0.7㎡×28인(정원))
	의용소방대사무실	35	3.18	의소대장실17.92×2실(남,여)
	정보통신기계실	17	1.55	안전센터17㎡이상
	식당	36	3.27	1.63㎡×10인(근무인원)×0.3, 조리실17㎡, 부식창고10㎡
	탈의실 및 샤워실	20	1.82	28인(정원)×0.8㎡×0.9
	서고	11	1	0.4㎡×28인(정원)
	물품창고	20	1.82	0.72㎡×28인(정원)
	소계	420	38.18
차고영역	소방차고	198	18	화학·물탱크 45㎡, 펌프차(대·중형)40㎡ 소형펌프차 30㎡, 구급차 30㎡
	개인안전장비실	25	2.27	0.85㎡×28인(정원)
	소방장비창고	26	2.36	화재진압,구조구급장비26㎡
	소계	249	22.63
보건복지영역	심신안정실	50	4.55	50㎡ 최소기준
	체력단련실	54	4.91	50㎡ 최소기준
	비상대기숙소	23	2.09	(11.52㎡×2인)×1실
	소계	127	11.55
기타 전용시설영역	방화복전용세탁실	18	1.64	15㎡ 최소기준
	공기호흡기충전실	15	1.36	15㎡ 최소기준
	소계	33	3.00
영역별 면적 합		829	75.36
공용면적	화장실, 계단실, 복도 등	271	24.64	소방차고 제외 공용면적 비율 30.04%
	소계	271	24.64
영역별 면적+공용면적		1,100.00	100.00
주차공간	대지 내 옥외 지상 주차	1,062	제외	24대
	소계	1,062
총 연면적 (영역별 면적+공용면적+실내주차면적)		1,100	100

※ 연면적 1,100㎡(±5%) 이내 범위에서 공간 활용성을 높이기 위한 면적 증감 등은 면적구성(안)을 참고하여 영역별로 제안 가능하고, 소방서 각 실 별수 및 실 면적은 관련법규에서 정한 한도 내에서 적용함.

2.2 설계지침

가. 각 기능별 요구조건

① 사무실 및 센터장실

- 채광이 잘되는 배치와 센터장실 등과 통행이 자유로운 구조로 한다.

- 사용자의 임무 및 동선 등을 고려하여 적정 위치 배치한다.

-사무실은 1층, 센터장실은 2층 이하 배치한다.

② 출동대기실

- 채광이 잘되는 배치와 직원들의 생활에 편리한 구조로 설치한다.

- 대기실 내 화장실, 세면기 및 샤워부스 설치하고 대기실의 개인  옷장은 붙박이장으로 하고, 세부 기준은 설계 시 협의하여 결정한다.

- 2층 이하 배치한다.

③ 소방차고

- 향후 소방차량 보강을 고려하여 대형차량 포함 4대 이상 주차 가능한 공간으로 하고 바닥에서 보까지의 높이는 충분한 공간을 확보한다. (차고 셔터 개방 시 바닥에서 셔터까지 최소 높이 5m 이상 확보)

- 대원의 안전과 활동공간 확보를 위하여 여유면적(차량 전후 1m, 차량간 2m 내외)을 확보한다.

- 차고 셔터는 자동 및 수동으로 신속히 개폐할 수 있는 제품으로 하고, 보온 효과 및 차연 채광성이 있는 유지관리가 용이한 제품으로 설치한다.

- 차고 문에는 안전장치(차고문 추락방지기, 차량동작센서, 도어사용감지기 등)를 반영하고, 개폐 장치는 차고 및 사무실에서 모두 제어(개폐)가 가능하도록 설계한다.

- 차고 내 발생 매연을 밖으로 배출할 수 있는 시스템을 구축하며, 차고 매연이 사무실 및 대기실 등에 유입되지 않도록 하고, 차고 후면에도 셔터를 설치하도록 설계한다.

- 차고 바닥은 겨울철 체인을 결합한 상태에서 파손되지 않도록 강도 있는 시멘트 모르타르 처리하고, 차고 앞쪽으로 배수가 가능하도록 미세한 기울기를 준다.

- 차고 바닥은 물 빠짐이 용이하도록 사면에 드레인 시설을 설치하며, 부지 내 세차를 할 수 있는 오폐수 시설을 설치한다.

- 차고 내 급수용 배관설치 및 지상소화전 사용가능토록 설계한다.

- 차고 내 별도의 개인안전장비실을 설치하고, 직원의 수 이상 개인안전장비의 보관함(규격 협의:28개 이상)을 설치하며, 환기가 되도록 한다.

- 차고 내 별도의 소방장비창고 설치한다.

- 차고는 매연 차단을 위해 다른 시설과 구획하여 설치한다.

- 차고 바닥은 소방차량 등의 하중을 반영하여 설계한다.

※ 소방차량 제원(표준 규격)

차명	제 원(mm) 이하
	전장	전폭	전고	물탱크 용량(L)	폼탱크 용량(L)
펌프차(경형)	5,200	1,900	2,800	500 이상	40 이상
펌프차(소)	6,800	2,200	2,800	1200 이상	100 이상
펌프차(중)	8,000	2,500	3,200	2800 이상	200 이상
펌프차(대)	8,500	2,500	3,400	4500 이상	200 이상
구급차(스타렉스 기준)	5,130	1,920	2,475
물탱크(소)	7,800	2,500	3,200	4500 이상
물탱크(중)	8,500	2,500	3,400	6000 이상
물탱크(대)	10,000	2,500	3,700	12000 이상
소방화학차(중형)	7,800	2,500	3,200	2600 이상	400 이상
소방화학차(대형)	9,000	2,500	3,400	3600 이상	400 이상
고성능화학차	12,000	2,500	3,800	9000 이상	2000 이상
사다리차(33m급 미만)	10,000	2,500	3,800
사다리차(33m급 이상)	12,500	2,500	3,900

④ 창고

- 창고 내에는 각종 장비의 보관이 용이하도록 수납할 수 있는 거치대를 붙박이 형태로 설치한다.

⑤ 공기호흡기충전실

- 충전 시 차고 매연 유입을 차단할 수 있는 구조로 설치한다.

- 공기충전기실은 공기충전기와 작업실을 방호벽을 구획(관련 법령 설치기준 준수)하고 작업실은 용기 보관대를 설치한다.

- 소방 차고 내 별도 설치한다.

⑥ 방화복전용세탁실

- 화재진압대원 귀소 후 물에 젖고 연기, 그을음 등에 오염된 복장, 장구 등의 세척할 수 있도록 방화복 전용 세탁실을 설치한다.

- 방화복을 세척할 수 있는 수전설비를 설치하며, 방화복세탁기 방화복건조기 일반세탁기 일반건조기를 설치한다.

- 소방 차고 내 별도 설치한다.

⑦ 기타 시설

- 청사 전면 외벽에 소방표지판 및 LED전광판(소방홍보용)을 설치한다.

- 호스건조대는 차고 외벽 일부 또는 공터를 활용하여 채광이 충분한 곳에 수관 건조가 원활하도록 설치한다.(체인식)

- 화장실은 남‧여 및 장애인 화장실로 구분하여 설치한다.

- 화장실은 공중화장실 등에 관한 법률, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한법률, 장애물 없는 생활환경 인증에 관한규칙 등 관련규정에 적합하게 설치한다.

- 화장실의 등은 센서등을 설치하고, 좌변기에는 비데를 설치한다.

⑧ 식 당

- 대원이 휴식공간으로도 사용될 수 있는 구조와 식사 도중 출동이 용이하도록 2층 이하 위치에 배치한다.

- 식당은 주방, 부식창고 및 휴게실로 구분하고, 채광이 잘되는 구조로 한다.

- 식탁은 10석 이상 규모로 한다.

- 주방의 구조는 생활용수가 원활하게 배출되도록 한다.

- 주방에 싱크대와 조리대 및 배식대, 환풍시설(덕트 등 천정 매립)을 설치한다.

⑨ 회의실

- 회의실은 회의‧교육 등을 위한 음향시설 및 시청각교육장비(빔프로젝트)가 갖추어져야 한다.

- 시설의 가변성을 고려하며 개방감있는 공간으로 계획한다.

⑩ 정보통신기계실

- 각종 통신장비의 보관이 용이하게 랙 구조로 설치한다.

- 일정온도를 유지할 수 있도록 냉․난방시스템을 구축하여야 한다.

⑪ 서고

- 서고는 보안성을 고려하고 적정한 수량의 문서를 편리하게 보관할 수 있는 구조로 한다.

⑫ 일반세탁실

- 일반세탁물을 세척할 수 있도록 2공간에 설치한다. (방화복 전용 세탁실과 그 외 공간)

⑬ 체력단련실

- 현장 활동 대원이 접하기 용이한 위치에 설치한다.

- 바닥은 실내 체육시설 기준에 맞게 설계 하여야 한다.

- 바닥은 방음재를 시공하며, 하층에 소음이 전달되어도 지장이 없는 위치에 배치한다.

- 측면은 거울을 설치하고 별도 음향장치를 설치한다.

- 탈의실 및 샤워실은 체력단련실 내 별도로 설치한다.

- 2층 이하 배치한다.

⑭ 심신안정실(힐링룸)

- 심신안정실은 멘탈케어룸, 바디케어룸을 설치할 수 있는 구조로 하며, 향후 각 실을 칸막이로 구획할 수 있도록 한다.

- 2층 이하 배치한다.

⑮ 비상대기숙소

- 숙소는 2인 이상이 사용할 수 있는 구조로 직원들의 생활에 편리하도록 설계한다.

- 대기실 내 화장실, 세면기 및 샤워부스 설치하고 대기실의 개인 옷장은 붙박이장을 설치하고, 세부기준은 설계 시 협의하여 결정한다.

⑯ 의용소방대 사무실

- 의용소방대 사무실은 남녀를 구분하고 채광이 잘되도록 계획한다.

- 계획안 내에서 반드시 최상층에 배치한다.

⑰ 기타 시설

- 화장실은 2층과 동일하게 설치한다.

- 계단 및 복도는 야간출동에도 지장이 없도록 충분한 공간 및 경사도를 확보하여야 하며 미끄럼방지 시설을 하여야 한다.

⑱ 감염관리실

- 차량 접근이 용이한 건축물 후면에 추후 설치 예정인 감염관리실 배치를 고려하여 설계한다.

- 조립식 판넬구조 방식, 가로6,000mm 세로3,000mm 높이3,000mm 내외

■ 대지현황

동학사119안전센터

사업부지 4,043㎡

공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 건축설계공모지침서
	Ⅲ Chapter 도서 작성 및 제출
				3.1 제출도서의 규격 및 작성기준 3.2 감점 및 실격 적용기준 3.3 채점기준

Ⅲ

도서 작성 및 제출

3.1 제출도서의 규격 및 작성기준

가. 공통사항

- 축척과 방위는 각 도면의 좌측상단에 정확히 표기한다.

- 모든 제출도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용한다. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기한다.

- 글씨체는 자율이며, 글자의 크기는 12포인트 이상으로, 심사 시 가독성을 고려하여 글자 크기를 정한다.

- 모든 제출도서의 표지는 백색 무광택 아트지를, 내용 용지는 백색 무광택 백상지를 사용하여야 하며, 배경무늬는 사용할 수 없다. 또한, 설계설명서의 제본은 도서 가로방향 본드 접착만 가능한다.

- 모형(스터디모형 포함) 및 모형사진의 사용을 금한다.

- 모든 제출도서에는 각종 개념도 설명도 등의 삽입이 가능하며, 3차원 표현이 가능하다.

- 설계설명서는 백색과 흑색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.(흑색 음영비율에 따른 명도 조절은 가능) 조감도 및 투시도 중 1개만 칼라 사용이 가능하다. 단, 대표이미지(조감도 또는 투시도)만 칼라 사용이 가능하다.

- 설계설명서 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.(【서식 12】참고할 것)

나. 설계설명서

- 10부(1부 : 업체명 표기, 9부 : 업체명 미표기(충청남도종합건설사업소 표기))

- 규    격 : A3(가로 420mm × 세로 297mm)

‣ 설계설명서에 포함되는 도면의 스케일은 아래 규정에 따라야 하며 임의로 스케일을 조정할 수 없다.

· 배치도 : 1/400       · 평면도, 입면도, 단면도 : 1/200

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : 견고딕 -제목크기 : 40 -기관명 크기 : 30 -연도 글씨크기 : 20 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -셀간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :진하게 업체명 표기(1부) 업체명 미표기(9부) ※ 미표기 시“충청남도종합건설사업소”표기
					2cm
	공란				2cm
					5cm
공주소방서 동학사119안전센터 이전신축공사 설계공모 설명서
2023. 01.
					5cm
충청남도종합건설사업소
					2cm

- 매    수 : 20페이지 이내(앞·뒤 표지는 매수에 미포함)

(한면으로 인쇄, 앞/뒤표지, 쪽표시는 표지 및 간지에는 명기하지 않고 인쇄면의 중앙 하단에 표기)

- 포함되어야 할 내용

① 표지

② 목차(페이지를 기재할 것)

③ 대표 이미지(컬러 사용 가능)

④ 투시도(최대 5컷) ※ 칼라 사용 불가

⑤ 설계개요 [서식 14]

⑥ 대지현황 분석

⑦ 계획개념

⑧ 각층별 세부용도 및 시설면적표 [서식 15]

⑨ 면적산출표(임의 축적사용 가능, 단 연면적, 건축면적 내용 반드시 표현)

⑩ 실내외 재료마감 계획(주요재료 사용계획)

⑪ 건축계획 (배치도, 각층 평면도, 입면도 4면, 단면도 2면이상 포함)

⑫ 동선계획(보행 및 차량통행, 주차계획)

⑬ 에너지 절약계획 및 CPTED관련 계획

⑭ 구조 설비 토목 등 기술에 관련된 계획

⑮ 개략공사비(건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분) [서식 17]

⑯ 관련법규 검토내용 [서식 16]

⑰ 기타 설계자가 필하다고 인정하는 사항

- 작성요령 : 20페이지 이내(앞․뒤표지 미포함)로 하되 한 면으로 인쇄한다.(여백: 상 20mm, 하 20mm, 좌우 20mm 이격)

다. USB

- 1개 제출(설계설명서, 각종 이미지 및 작성서류 포함)

- 포함 대상 파일목록 및 파일명

제 출 물	제출내용	파일명
설계설명서	◦업체명 표기 1개 ◦업체명 미표기 1개	PIN번호_설계설명서(○○건축사사무소).pdf PIN번호_설계설명서(충청남도종합건설사업소).pdf
공고용 이미지	◦조감도 및 투시도 1개(jpg, 300dpi) (입상작 발표시 사용, 칼라 사용)	PIN번호_main.jpg
도면_배치도	◦배치도 1개(jpg, 300dpi)	PIN번호_siteplan.jpg
도면_평면도	◦각층 평면도(jpg, 각 300dpi)	PIN번호_plan_01.jpg PIN번호_plan_02.jpg
도면_입면도	◦입면도(jpg, 각 300dpi)	PIN번호_elev_01.jpg PIN번호_elev_02.jpg
도면_단면도	◦단면도(jpg, 각 300dpi)	PIN번호_sec_01.jpg PIN번호_sec_02.jpg
기타 서류	◦설계 개념도(jpg, 각 300dpi)	PIN번호_diagram_01.jpg PIN번호_diagram_02.jpg
면적 산출표	◦각층 면적 산출표(dwg)	PIN번호_면적산출_dwg

3.2 감점 및 실격 적용기준

가. 적용기준

- 접수된 작품에 대하여 발주처에서 아래의 감점·실격기준을 적용하여 검토한 후 해당 참여업체의 확인을 거쳐 심사위원회에 상정하여 의결하여 결정한다.

- 심사위원회의 의결하여 결정된 실격대상 작품은 평가대상에서 제외한다.

- 구체적인 감점·실격에 대한 적용방법과 여부는 심사위원회의 의결을 통해 최종 결정한다.

나. 감점기준

구분	분야	감점기준	감점한도
도서작성 기준위반	설계도서의 규격 위반	-0.5점/건당	감점 총 합계 –5점
	설계도서 작성기준 위반	-0.5점/건당
	포함해야할 내용 ①~⑯ 중 누락	-0.2점/건당
	설계도서 기준매수(쪽수)초과	-0.5점/쪽당
	제본방법 미준수	-0.2점
	색상의 표현 위반	-0.5점/건당
지침위반	제시된 연면적 ±5~10%범위를 초과한 경우	-1점
	제시된 실의 기준면적 ±10%범위를 초과한 경우	-0.1점/건당
	그 외 지침상 감점 명시사항	-0.2점/건당
기타	기타 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	-0.5점

다. 실격기준

- 건축법 등 관계 법령을 중대하게 위반한 경우(관련법규 저촉으로 부분적인 수정이 불가하여 전면 재설계가 필요한 경우)

※ 건폐율, 용적률 초과 및 법 위반 정정으로 건물의 배치가 바뀌는 경우 등

- 전체 연면적의 ±5% 범위를 초과한 경우

- 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 공동응모(공동이행, 분담이행 모두 포함)인 경우로서 구성원 중 일부가 중도 탈퇴한 경우

- 기타 중대한 조건 위반이 있어 심사위원회에서 실격처리 의결한 경우

- 심사위원과 접촉 등 기타 심사에 부정한 행위가 있는 경우

- 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

- 입상작이 법원판결 등에 따라 추후 표절로 확정될 경우

3.3 채점기준

가. 적용기준

- 본 공모의 심사방법은 투표제를 원칙으로 하나, 설계공모 심사위원회의 의결을 통해 채점제로 운영될 경우 아래의 기준을 적용하여 평가한다.

나. 평가항목 및 배점기준

평가항목	평가내용	배 점
배치계획	배치 및 토지 활용도	30점
	시설 및 공간 이용의 편의성
	대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적정성
	유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등
공간계획	내·외부 공간 계획의 적절성	30점
	공간이용의 효율성
	동선 및 기능 배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화	30점
	입면 디자인 계획의 우수성
	색상 및 재료 계획의 적절성
디 자 인	사용자(직원, 이용객 등)에 적합한 건축물 디자인	10점
	기존 건축물과의 효율적인 연계를 고려한 디자인

공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 건축설계공모지침서
	Ⅳ Chapter 각종 서식
				4.1 응모신청서 4.2 설계공모 참여자 명단 4.3 사용인감계 4.4 설계공모 대표자 선임계 4.5 참여기술자 명단 4.6 서약서 4.7 사전접촉 금지 서약서 4.8 위임장 4.9 공동수급협정서(공동이행방식) 공동수급협정서(분담이행방식) 공동수급협정서(혼합방식) 4.10 설계공모 서면질의서 4.11 보안각서 4.12 청렴서약서 4.13 설계공모안 제출서 4.14 설계개요 4.15 시설면적표 4.16 관련법규 검토서 4.17 추정공사비 개략내역서 4.18 심사위원 기피·회피 신청서 4.19 사전접촉 및 제척사유 해당 여부 확인서 4.20 사전접촉 여부 확인서

[서식 1]  *지침서의 서식에 작성하지 말고 별도로 첨부한 제출서식에 작성·제출할 것.

응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
충청남도종합건설사업소에서 주최하는 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모에 있어서 공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 ‘공동수급표준협정서[서식 9]’ 첨부 202 . . . 신청인 : (인) 충청남도종합건설사업소 귀하
---------------(인)---------------절----------취----------선---------------(인)---------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

[서식 2]

설계공모 참여자 명단

본인은 충청남도종합건설사업소에서 시행하는 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
				※ 공동응모시 참여업체 대표자 모두 기재 (분담, 공동 모두 기재)

202 .   .    .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 3]

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

첨부  인감(법인)증명서 1부.

202 .     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 4]

설계공모 대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		생년월일
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 충청남도종합건설사업소에서 시행하는 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계용역(일반설계공모)에 참가하는 대표자로 선임합니다.

202 .     .     .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 5]

참여기술자 명단

연번	구분	성명	회사명	생년월일	비고
1	책임기술자			00.00.00	대표업체
2	책임기술자				공동응모업체 (공동·분담이행 모두 기재)
3	책임기술자				공동응모업체 (공동·분담이행 모두 기재)
4	책임기술자				공동응모업체 (공동·분담이행 모두 기재)
5	책임기술자				공동응모업체 (공동·분담이행 모두 기재)

[서식 6]

서   약   서

당사는 충청남도종합건설사업소에서 시행하는 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 본 설계공모 규정에서 정한내용 및 절차를 인정하고, 설계공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계설명서의 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 충청남도종합건설사업소에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

202 .     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 7]

사전접촉 금지 서약서

당사는 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나         불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

202 .     .      .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 8]

위    임    장

다음에 표기된 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

202 .     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

------------------ (인) --------------- 절 ---------- 취 ---------- 선 --------------- (인) ------------------

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

202 .     .     .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 9-1]

공동수급협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동응모업체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계용역에 대한 계획, 입찰 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동응모업체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동응모업체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동응모업체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동응모업체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동응모업체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동응모업체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동응모업체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동응모업체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동응모업체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2 (비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동응모업체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동응모업체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 기성대가를 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동응모업체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 공동응모업체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동응모업체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동응모업체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동응모협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동응모업체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

202 년  월  일

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 9-2]

공동수급협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

202 년  월  일

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 9-3]

공동수급협정서(혼합방식, 분담+공동)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행하되, 공동이행은 해당 구성원의 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명           칭 : ○○○

2. 주사무소 소재지 :

3. 대 표 자  성 명 :

제3조 (공동수급체 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:    소재지:      )

2. ○○○회사(대표자:    소재지:      )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리 ․ 의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무 이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 지되, 공동이행은 해당 구성원간에 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다. 다만, 공동이행 부분을 하도급하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 선금, 기성대가 등은 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운영요령 중 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

3. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율 등) ① 각 구성원의 출자비율과 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시] 건축 각 40%, 토목 5%, 전기 5%, 통신 5%, 소방 5%인 공사에 건축과 통신․소방 부분에 대하여 각각 50:50으로 공동수급체를 구성한 경우

구성원 업종	합 계	A 사	B 사	C 사	D 사	E 사	F 사
합 계	100%	40%	40%	5%	5%	5%	5%
건 축	80%	40% (50%)	40% (50%)
토 목	5%				5% (50%)
전 기	5%			5% (50%)
통 신	5%					2.5% (50%)	2.5% (50%)
소 방	5%					2.5% (50%)	2.5% (50%)

※ 각 구성원의 출자비율 등은 전체 금액에 대한 지분율을 표시하되, ( )는 해당 업종(공종․부분)별로 지분율을 각각 표시한다.

② 제1항의 분담내용과 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용과 출자비율을 변경함에 있어서 공동수급체 일부 구성원의 분담내용이나 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산 ․ 해산 ․ 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체 구성원 연명으로 분담내용이나 출자비율의 변경을 요청할 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작하여 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (공동경비의 분담 등) 이 계약의 이행에 따른 공동경비 등은 출자비율과 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다. 다만, 공동이행의 손익 발생은 해당 구성원 간에 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 공동수급체 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 공동수급체 구성원은 이 협정서에 따른 권리 ․ 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 ․ 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의한 경우

2. 파산 ․ 해산 ․ 부도 그밖에 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 제1항에 따라 공동수급체 구성원 중 일부가 파산 ․ 해산 ․ 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행하며, 공동이행의 경우는 해당 잔존구성원이 공동 연대하여 계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다. 다만, 공동이행의 경우 탈퇴자의 출자비율은 제9조의 비율에 따라 배분하고, 탈퇴자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 대하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다. 다만, 공동이행 부분은 해당 구성원 간에 연대하여 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급 협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

202 년     월      일

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 10]

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)	(인)	접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용

※ e-mail 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인할 것

※ 하나의 설계사무소에 대표건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출할 시, 한 사람의 대표자를 선임해야 함

[서식 11]

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모

2. 응모신청일 : 2022.   .   .

3. 작품제출일 : 2022.   .   .

본인은 2022년   월   일 충청남도종합건설사업소에서 공고한 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

202 .     .     .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 12]

청 렴 서 약 서

본인은 충청남도종합건설사업소에서 시행하는 「공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계용역(일반설계공모)」에 응모함에 있어 발주기관의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 발주기관의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2022.     .     .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 13]

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					연락처
충청남도종합건설사업소에서 시행하는「공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계용역(일반설계공모)」에 공모안을 제출합니다. 첨부 1. 제출도서 2. USB 1개 3. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시) 202 년 월 일 신청인 (인) 충청남도종합건설사업소장 귀하
------------------ (인) --------------- 절 ---------- 취 ---------- 선 --------------- (인) ------------------
『공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계용역(일반설계공모)』 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

[서식 14]

설 계 개 요

[사업명 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업]

구 분			설 계 내 용	비 고
설 계 개 요	명 칭
	대지위치
	대지면적
	건축면적		㎡
	연면적	합 계	㎡
		지하층	㎡
		지상층	㎡
	주요구조
	주 용 도
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	층 수		지하 층/지상 층
	최고높이		m
	승 강 기		대
	외부마감
주 차 개 요	계		대
	옥내주차		대
	옥외주차		대
조 경 개 요	조경 면적		㎡
	조경 비율		%
신재생 에너지 비율	계		%( kw)
	태 양 광		%( kw)
	태 양 열		%( kw)
	지 열		%( kw)
	기 타		%( kw)

※ 소숫점 3자리에서 반올림 적용

[서식 15]

시설면적표

[사업명 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업]

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
지하 층	소 계
지상 층	소 계
지상 층	소 계

※ 소숫점 3자리에서 반올림 적용

[서식 16]

관련법규 검토서

[사업명 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업]

구 분	조 항	법규내용	계 획	비 고

[서식 17]

추정공사비 개략내역서

[사업명 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 / 단위 : 천원]

품 명	재료비	노무비	경 비	계	m²당	비고
건축공사
토목공사
조경공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
합계
부가가치세
총공사비

[서식 18]  ※ 공모작품 제출 업체용

심사위원 기피ㆍ회피 신청서

□ 공모명 : 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모

□ 기피ㆍ회피 위원

성 명	소 속	기피ㆍ회피 사유 (※필수입력)

심사위원 ○○○을 위와 같은 사유로 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모 심사위원에서 기피 신청합니다.

첨부  기피사유 증빙자료 1부.

202 .     .     .

	제출자	소 속 :
		연락처 :
		직 위 :
		성 명 :		(인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 19]  ※ 심사위원용

사전접촉 및 제척사유 해당 여부 확인서

본인은 공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계공모와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 업체에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
있음( ) 없음( )	ㆍ업체명 : ㆍ일 시 : ㆍ장 소 :

또한, 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 다  음 -

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

202 .     .      .

◯ 제 출 자    소    속 :

성    명 :                    (인)

충청남도종합건설사업소장 귀하

[서식 20] ※ 공모작품 제출 업체용

사전접촉 여부 확인서

본인은 충청남도종합건설사업소에서 시행하는 「공주소방서 동학사119안전센터 이전신축사업 설계용역(일반설계공모)」공모참가자로 참여하면서 심사위원․공모 참가자 간 사전에 접촉이 없었음을 확인합니다.

202 .     .      .

업 체 명(소속) :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

충청남도종합건설사업소장 귀하