설계 공모 지침서

- 신문1지구초등학교 교사 신축 설계공모 -

2024.  8.

(시설과)

목        차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 목적  ----------------------------------------------------  1

2. 사업개요  -------------------------------------------------------  1

Ⅱ. 공모안 제출 및 작성지침

1. 공모안 제출  --------------------------------------------- 2

2. 공모안 작성지침 -----------------------------------  2

Ⅲ. 심사 및 입상작 선정

1. 심사 목적  -------------------------------------------------  5

2. 심사 방법  -------------------------------------------------  5

3. 작품심사 및 입상작 선정------------------------------------------  6

4. 사전검토 실격·감점항목 기준 및 심사기준표----------------------  7

5. 심사결과 발표 및 제안보상----------------------------------------  8

6. 기타사항-----------------------------------------------  9

Ⅳ. 공모안 작성 시 유의사항

[각종 서식]

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 목적

가. 김해시 신문동 지역의 부족한 학생배치시설을 확충하고 원거리 통학 여건을 개선하기 위한 학교 신설

나. 수요자 중심의 개성적이고 창의적인 교육에 부응하고 21세기 미래교육환경 변화에 적극 대응할 수 있는 공간 창출

다. 신재생에너지시설 설치로 친환경적인 에너지절감학교 구축

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 신문1지구초등학교 교사 신축 설계공모

나. 발주기관 : 경상남도교육청

다. 학교설립 개요

1) 설립규모 : 초 47학급(특수2 포함) / 학생수 1,042명

2) 입교예정일 : 2027년 9월 입교

라. 대지위치 : 경상남도 김해시 신문동 377 일원

마. 사업규모 및 내용

1) 대지면적 : 15,000㎡

2) 연면적 : 14,739㎡(±5% 이내)

3) 주요시설 : 교사, 다목적강당, 급식실, 시청각실 등 (과업지시서의 스페이스프로그램 참조)

4) 공모의 범위

- 신문1지구초등학교 교사 신축에 따른 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 에너지절약설비 등의 계획설계(안) 작성

5) 총예정사업비 : 금39,664,900천원(부가가치세 포함)

6) 예정설계용역비 : 금1,472,610,000원(부가가치세 포함)

(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 포함)

※ 총예정사업비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 본 설계비에는 녹색건축인증(일반), 장애물 없는 생활환경(BF)인증 및 제로에너지 건축물 인증(에너지효율등급인증 포함)에 따른 업무수행비와 인증수수료, 지질조사비 5공(NX, 탄성파 2공 포함), 현황측량비, 건물에너지관리시스템(BEMS) 설치, 신재생에너지 공급의무화제도, 범죄예방환경설계(CEPTED) 계획, 설계안전성검토(검토수수료 미포함), 설계안전보건대장 작성, 공사기간 산정이 포함되어 있으며, 인증수수료 등은 미수행 시 정산될 수 있습니다.

7) 설계용역기간 : 당선자와 계약 후 설계용역 착수일로부터 180일간

Ⅱ. 공모안 제출 및 작성지침

1. 공모안 제출

가. 일 시: 2024. 10. 17.(목) 14:00 – 16:00 (시간엄수)

나. 장 소: 경상남도교육청 재정과 계약담당(본관 3층)

다. 제출도서 종류

1) 건축설계공모안 제안서 1부(서식1)

2) 입금통장 사본 1부(보상금 지급 시 사용, 입금계좌 및 예금주 표기)

3) 설계도판 1부, 설계도면 및 설계설명서 20부, USB 2개

4) 심사위원 제척․기피 신청서 1부(서식6, 해당 시 제출)

라. 제출방법: 직접방문제출(우편접수 불가, 대리인 접수 시 위임장ㆍ재직증명서 각 1부 제출)

1) 설계도면 및 설계설명서는 상자 2개에 나누어(10부씩) 담아 봉인해 올 것.

2) 상자별로 USB 각 1개씩 봉인하여 담을 것.

※ 사전신고 된 사용인감으로 날인하여 봉인

2. 공모안 작성지침

가. 종류별 규격 및 수량

종 류	규 격	수량	매수(쪽수)	비 고
설계도판	A1(841×594㎜)	1부	2매	판넬1과 판넬2로 구성
설계도면 및 설계설명서	A3(420×297㎜)	20부	20쪽 이하	표지제외
USB	- 설계도면 PDF, CAD file - 설계설명서 PPT file - 설계도판 JPG	2개

나. 작성지침

1) 공통사항

① 설계도면 및 설계설명서 종이는 백색용지로 하고, 모든 제출도서는 색채 및 배경무늬를 사용할 수 없다.

② 공모안(도판,도면,설명서 등)에는 조감도, 모형도, 투시도 등 3차원 이미지(스케치 포함)를 사용할 수 없다. [붙임1 - 3차원 이미지 표현수준 “예시” 참조]

③ 모든 제출도서의 표현은 흑백색만 사용가능하며 색채를 사용할 수 없다.

(검정색 음영비율에 따른 명도조절은 가능함)

④ 방위와 축척을 표시한다.

⑤ 주요 실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.

⑥ 모든 도면의 표기는 한글·영문·아라비아 숫자로 하며 미터법(소수 둘째 자리까지 표현할 것)을 사용한다.

⑦ 설계도서에는 사업신청자를 알 수 있는(사업체명 등) 표기를 하지 않는다.

⑧ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

⑨ 도면에 암호 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 허용되지 않으며, 표시한 작품은 심사대상에서 제외된다.

다. 설계도판 : A1(841×594㎜), 글자색 : 검정색 또는 흰색

- 판넬1, 판넬2 : 설계개념도, 단면도, 배치도, 평면도 등을 포함하여 자유롭게 구성한다.

- A1규격(가로841㎜×세로594㎜)의 도판을 1매 단위로 장변이 가로방향이 되도록 작성한다.

- 도판은 작품심사 시 게시가 가능하도록 폼보드(폴리스틸렌, 두께 10㎜)에 부착하고 액자 및 테두리가 없이 제출.

[판넬1] 설계개념도 단면도 배치도 평면도 등이 포함된 자유구성	[판넬2] 설계개념도 단면도 배치도 평면도 등이 포함된 자유구성

라. 설계도면 및 설계설명서

1) 규격 : A3(가로 420㎜×세로297㎜) 로 작성하여 테두리 없이 좌측 평제본하여 제출

2) 분량 : 매수 20쪽 이하 (표지 제외, 도면은 단면 인쇄를 원칙으로 함)

3) 부수 : 20부

4) 지질 : 백색용지

5) 설계도면에 포함되어야 할 내용 및 작성순서는 아래와 같다.

① 표지 : 표지는 아래와 같이 작성하되 “신문1지구초등학교 교사 신축 설계공모〔설계도면 및 설계설명서〕” 만 기재한다.

(전면)
	신문1지구초등학교 교사 신축 설계공모 [설계도면 및 설계설명서] 2024. 10. 17.

－ 굴림체(글자크기 48P, 검정색, 굵게)

② 목차

③ 설계개요(건축개요 및 시설면적표(서식2), 세부용도별 면적표(서식3), 입지현황, 법규검토(서식4), 재료마감표)

④ 기초조사 및 요구분석

⑤ 건축기본도면

- 배치도(인접도로 및 부지 내 현지반고와 계획지반고 병행 표기)

- 동선계획도(보행자, 차량, 서비스 동선 등)

- 각 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층 평면도 등으로 통합작성 가능)

- 입면도(4면 이상), 단면도(종·횡)

- 부지 종·횡단면도(현지형선과 계획지형선 병행 작성)

⑥ 사용자 배려계획

⑦ 추정공사비 개략 내역서(서식5)

6) 입지현황 및 법규검토 항목 작성 시 반드시 현장조사를 철저하게 실시한 후 작성하여야 하며, 실제 현장에 대한 내용 및 사진을 게재하고 그에 대한 설명을 하여야 한다.

바. USB

1) 포함내용

설계설명서(PPT File), 설계도면(PDF, CAD File), 설계도판(JPG File)

2) 파일명이나, 폴더에 암호, 제출 회사명 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없음.

Ⅲ. 심사 및 입상작 선정

1. 심사 목적

응모작을 심사하여 발주기관의 요구수준에 가장 부합되는 안 선정

2. 심사 방법

가. 발주기관의 요구 및 사업의 특수성을 고려하여 각 분야 전문가로 구성된 분야별 평가위원을 선정하여 응모작품을 평가한다.

나. 평가결과발표: 평가 후 경상남도교육청 시설과 홈페이지(경상남도교육청/부서별ㆍ관련기관 홈페이지/시설과/자료실)에 공개한다.

3. 작품심사 및 입상작 선정

1) 심사방법

평가방식은 투표제(1차심사)+채점제(2차심사)의 혼합방식을 기본으로 하며, 심사위원회의 의결을 통해 다른 방식으로 진행할 수 있다.

가) 심사의 세부사항은 평가항목【아래 4.항목 참고】에 따라 공모안을 충분히 검토한 후 토론 및 투표/채점으로 평가한다.

나) 심사위원회는 사전점검단으로부터 검토의견서를 제출받은 후 실격 여부를 결정하여 의결한다.

다) 심사대상 작품이 3개 이상일 경우 1차 심사(투표제)를 통하여 2개 공모안을 선정하며, 2차 심사(채점제)에 상정하여 평가한다.

라) 작품수가 많을 경우 1차 심사를 수회로 나누어 진행한다.

[심사대상 공모안 수에 따른 1차 심사 횟수 예시]

심사대상 공모안 수	1차 심사(투표제)			2차 심사 (채점제, 당선작 선정)
	1-1차		1-2차
2개				2개 공모안 평가
3∼5개	2개 공모안 선정			2개 공모안 평가
6∼10개	5개 공모안 선정		2개 공모안 선정	2개 공모안 평가
10개 초과	(심사대상 공모안 수에 따라 수회 나누어 시행)			2개 공모안 평가

마) 동일한 득표로 인해 순위를 정할 수 없을 시 해당 공모안에 한하여 재투표로 진행한다. 이때, 재투표 결과에도 동점이 나올 경우 위반항목별 감점의 합이 적은 작품 순으로 선정할 수 있다.

바) 당선작은 심사위원회에서 충분한 토론을 거쳐 2차 심사(채점제)에서 높은 점수를 얻은 공모안으로 결정하고, 입상작은 당선작을 제외하고 다득표 순으로 입상작을 결정한다.

사) 2차 심사(채점제) 운영방식

(1) 심사등급 및 점수 가중치(2등급)

심사등급	수	우	비고
점수 가중치	100%	95%

(2) 최종 평가점수는 설계공모 참가자별로 심사위원 평가점수 중 최저와 최고점수를 제외(최저·최고 점수가 각 2개 이상일 경우 하나씩만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균한 점수로 하고 가․감점기준에 따라 가․감점사항을 반영하여 산정한다

(3) 입상작의 배점이 같을 경우에는 심사기준([별지2호])의 “공간계획 → 배치계획 → 경관 및 주변과의 조화 → 기술계획” 순으로 높은 점수를 얻은 작품을 당선작으로 결정(항목별 배점도 동일할 경우 심사위원회 결정에 따라 당선작 선정)

아) 공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 입상작만을 선정할 수 있고, 제출 응모작의 수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상작품(입상작)을 선정하지 않을 수 있다.

자) 응모자는 심사절차 및 과정, 심사방법에 대해 관여 및 이의제기를 할 수 없다.

2) 불이익 처분기준 적용방법

가) 실격처리는 심사위원회 구성 후 작품심사 시작 전에 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심의결정하고, 실격판정 작품은 평가대상에서 제외한다. 【아래 4.항목 참고】

나) 감점처리: 심사위원회의 개인별평가 후 위원회에 상정

- “실격․감점항목 사전점검단”의 감점내용을 상정하여 심사위원회에서 결정

- “실격․감점항목 사전점검단”의 감점내용에 대하여 대표건축사사무소가 동의하지 않을 경우, 감점내용과 회신내용을 심사위원회에 상정하여 심사위원회가 감점여부 결정【아래 4.항목 참고】

3) 심사위원의 제척․기피

가) 심사대상자의 제척․기피 신청 : 공모안 제출 마감 7일 전까지 제출

나) 공모안 제출 마감 7일 전까지 미제출 시 기피․회피 신청이 없는 것으로 간주

다) 제척․기피 신청이 있는 경우, 신청서 검토 후 해당 심사위원에게 해당 내용 확인 요청

4. 사전검토 실격·감점항목 기준 및 심사기준표

가) 실격항목 기준

실 격 처 리 대 상	벌칙규정	심사규정
① 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우 ② 설계공모 참가자 간에 서로 상의하여 미리 공모안의 내용 등을 협정하였거나 특정 참가자의 당선을 위해 담합한 경우 ③ 설계공모에 관한 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우 ④ 공모안에 설계공모 참가자의 업체명 또는 대표자명을 표기한 경우	실 격	실격 처리된 작품은 심사 대상에서 제외

나) 감점항목 기준

감점항목	감점기준	감점 한도	누계 한도
① 전체 연면적 ±5% 초과 또는 미달할 경우	±5% 초과 또는 미달 1%당 0.5점＊	2	감점 최대 5점
② 법정 주차대수 부족	0.1점/대	0.5
③ 제출도서 기준 쪽수 위반	0.2점/쪽	1
④ 공동사항 작성지침 위반
- 조감도, 모형도, 투시도 등 3차원 이미지＊ 작성 위반	0.5점/건	2
- 색채(칼라사용)	2점	2
⑤ ‘Ⅳ.공모안 작성 시 유의사항’ 내용 위반
- 기계실 또는 전기실의 지하층 배치 시	2점	2
- 조리장을 차량이 직접 접하지 못하도록 배치 시	2점	2
⑥ 단위지역 지구단위계획 지침 위반(높이제한, 층수, 건축한계선, 건폐율, 용적율, 차량진입불허구간)	건당 1점	3
⑦ 상기 항목 외의 감점사항 발생 시 심사위원회의 결정에 따른다.

＊ 연면적 감점기준

1) +5%초과(-5%미달) ~ +6%이하(-6%이상) : 0.5점 감점

2) +6%초과(-6%미달) ~ +7%이하(-7%이상) : 1.0점 감점

3) +7%초과(-7%미달) ~ +8%이하(-8%이상) : 1.5점 감점

4) +8%초과(-8%미달) : 2.0점 감점

＊ 조감도, 모형도, 투시도 등 3차원 이미지 : 붙임1 참조

다) 배점기준 및 심사항목

심사분야	심 사 항 목	채점제 적용 시 배점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	25
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	35
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적정성	20
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 적용된 외장재 등 마감재 적정성 여부	10
기타	○ 실용성과 내구성 등 유지관리를 고려한 계획 ○ 지역주민 및 외부인 이용의 편리성 등 공공성 확보	10
합 계		100

5. 심사결과 발표 및 제안보상

가. 일시 : 심사 후 개별 통지하고 경상남도교육청 홈페이지 게시 (http://www.gne.go.kr/)

교육청안내☞기구표☞행정국/시설과☞부서홈페이지☞자료실에 게시

나. 입상작품

1) 당선작 : 설계용역 수행권 부여

2) 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 점수가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비를 지급한다. [단, 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상 작품을 선정하지 않을 수 있음]

- 4인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의4, 10분의3, 10분의2, 10분의1 지급

- 3인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의4, 10분의3, 10분의2 지급

- 2인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의4, 10분의3 지급

- 1인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 3분의1 지급

3) 보상비 예산 : 금50,000,000원

4) 기타입상자는 당해 심사위원회가 정하며 4인 이하로 한다.

다. 기타

1) 심사결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 공모안 제출자는 심사기준, 심사결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

2) 입상작으로 선정된 자가 특별한 사유 없이 발표일 이후 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6. 기타사항

가. 응모자의 실격

1) 응모업체가 등록 취소, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

2) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도 탈퇴할 경우

3) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었다거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화 할 수 있다.

4) “Ⅲ.심사 및 입상작선정에 4.사전검토 실격.감점항목 기준 및 심사기준표의 가)실격항목 기준”에 해당되는 경우

5) 그밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

나. 승계

다음의 경우에는 당선작 제출업체에 부여하는 설계용역권을 우수작 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 용역권 승계자의 보상금은 반납하여야 한다.

1) 당선작 제출업체가 설계용역 수행권을 포기할 경우

2) 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 제출업체가 등록 취소·휴업·폐업·업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적요건이 미비할 경우

4) 당선작 제출업체가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

5) 기타 설계용역 시 주무관청의 요구사항에 대하여 당선자가 거부하는 경우

6) 제출한 도서의 내용이 고의적인 왜곡으로 진실과 부합되지 않거나 제안자의 귀책사유로 인한 예산의 과다한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우 제안자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 시행자가 감당할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우

라. 당선작 설계자의 의무

1) 당선자는 계약체결 시 전기·통신·소방분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우 전기·통신·소방관계 법령에 의한 적법 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행방식)계약 체결하여야 하며, 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

2) 당선작 설계자는 위원회의 보완요구 사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

3) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

4) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

마. 저작권

1) 당선작 및 입선작에 대한 저작권은 주무관청과 공동으로 소유한다.

2) 그 외 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 설계공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

바. 응모제안서의 반환

1) 제출된 응모 제안서는 반환하지 않는다.

2) 공모안은 설계공모 참가자가 심사완료 후 7일 이내에 회수하지 않을 경우, 주무부서 등이 임의 처분할 수 있다.

사. 작품전시

1) 주무관청의 요구 시 당선작 및 입상작으로 선정된 설계자는 작품전시를 위하여 주무관청이 요구하는 사양으로 판넬작품을 제출하여야 한다.

아. 유의사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사하여야 하며, 당해부지 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 응모자가 부정한 방법으로 응모하거나 심사결과에 영향을 미치는 행위를 한 경우에는 실격으로 한다.

3) 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침내용에 있는 사항에 대하여는 발주기관의 해석에 따라야 한다.

5) 질의사항은 반드시 기한내 서면으로 제출하여야 하며, 이에 대한 답변은 경상남도교육청 시설과 홈페이지에 일괄 게시한다.

6) 기타 문의사항은 경상남도교육청 시설과(☎055-268-1533)로 문의

Ⅳ. 공모안 작성 시 유의사항

- 건축물의 배치는 사업부지 내․외 여건을 종합적으로 고려하여 창의적으로 계획하되 기존의 획일적인 교사 형태 및 공간구조를 탈피할 수 있도록 계획

- 다수 학생이 사용함을 고려하여 환기 및 채광, 소음 계획을 최우선할 것

- 사용 및 시공상 비현실적인 설계를 과감히 배재할 것

- 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양

- 외부마감재 구성 시 예산절감을 위하여 특수마감재(AL복합패널, AL시트 등)의 과다한 적용이 발생되지 않도록 입면 계획

- 공사비 절감 및 유지관리의 편리성을 위하여 지하층 발생되지 않도록 하며, 기계실, 전기실, 시청각실 등은 지상층으로 계획

- (미래형 공간구성) 획일적인 교실과 복도 형태가 아닌 입체적이고 다양한 구성 계획과 교실의 가변성과 다목적성 고려

∘ 변화하는 교육과정에 대응할 수 있는 공간 유연성 확보

∘ 유사 기능 공간의 영역별 배치와 상호 연결을 통한 다목적․다기능 공간 조성

∘ 생태공원 등 학습 정원화를 고려한 특색있는 외부공간을 고려하고, 내․외부 공간의 유기적인 연결과 부족한 외부공간을 대체할 수 있는 방향 모색

- 조리장은 식자재의 안전한 이동 및 위생상 안전을 위하여 차량이 직접 접할 수 있도록 배치

- 신재생에너지 법정 설치율을 적용하여 배치계획(PV, BIPV, 지열 등)

- 주 건물의 옥상은 신재생에너지(태양광 등) 관련 시설이 설치됨을 감안하여 시설물(옥상조경 등)이 과도하게 설치되지 않도록 계획

- 지반면 아래의 지하구조물(PIT실, 점검구 등) 계획 시 누수 및 결로 등의 방지 계획

- 주차 공간(필로티주차장 포함)은 반드시 법정 주차대수 이상으로 계획하되, 학교 시설의 특성상 법정 주차대수로는 실수요를 감당하지 못하는바, 주차 공간(필로티주차장 포함)은 법정 주자대수의 200% 정도로 계획할 것을 권고

- 차량 동선과 보행 동선이 간섭되지 않도록 하며, 부지 내 회차 공간을 계획하고, 비상시 긴급차량 출동에 대비한 공간(주차구획, 차로 폭, 연결통로 설치 시 통과 가능 높이 등)을 확보

- 건물의 배치와 구조가 향후 학생수 증가에 따른 증축, 주차공간 증설에 대응할 수 있는 방향으로 계획

- 운동장은 마사토 운동장으로 계획

- 차량 등 소음 저감을 위해 도로변 녹지 면적 등을 충분히 확보하고 차폐 식재를 계획

- 외부공간, 다목적강당 등 개방시설은 외부에서 직접 출입할 수 있도록 계획하고, 승강기 및 화장실 등 장애인편의시설의 이용이 편리하도록 배치하며, 학교에서 관리가 용이하도록 계획

- 공간구성 방향을 기반으로 복도 및 홀은 단순 이동의 공간이 아닌 학생들의 휴게소통 등 다양한 활동이 이뤄질 수 있는 공간으로 계획

- 일반교실은 채광 및 환기에 유리하도록 계획

- 보행자 주출입로는 급식차량 동선과 중복되지 않도록 하며, 동선 및 사용자 안전을 고려해 개방된 공간으로 계획

※ 상기 유의사항에 대하여 공모안의 적극적인 반영을 당부하며, 심사 시 심사위원회에 상기 내용을 통보할 예정임.

[서식1]

건축설계공모 제안서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명				2) 생년월일
	3) 주된 사무소 소재지				4) 전화번호 (FAX번호)
	5) E-MAIL 주소
위와 같이 『신문1지구초등학교 교사 신축』 건축설계공모지침에 따른 제안서를 제출합니다. 2024년 월 일 제 출 자 (인) 경상남도교육감 귀하
구비서류 1. 설계도판 1부. 2. 설계도면 및 설계설명서 20부. 3. USB 2EA
---------------------------------------------- (절 취 선)---------------------------------------------
건축설계공모 제안서 접수증
※ 접수번호						접수인
설계사무소명				생년월일
대 표 자 (건축사)				발주기관

[서식2]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

[서식3]

세부용도별 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식4]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식5]

추 정 공 사 비 개 략 내 역 서

1. 공 사 명 : 신문1지구초등학교 교사 신축 공사

※ 내역서는 용지방향을 넓게(횡방향) 설정해서 작성하기 바람.

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비고
건축공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
계

[서식6]

심사위원 제척 및 기피신청서

□ 사업명 : 신문1지구초등학교 교사 신축 설계공모

□ 제척 및 기피위원

성 명	소 속	제척 및 기피사유

주) 1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

2024년     월     일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

설계공모심사위원장 귀하

[붙임 1]  3차원 이미지 표현수준(“예시” / 칼라표현 금지)

□ 허용되는 이미지 (예시)

① 목차 등 단순 아이콘 이미지

② 자재 상세, 설비개념도 등 이미지

③ 2차원 이미지를 일부 변형하여 적층한 이미지

□ 허용되지 않는 이미지 (예시)

① 개념 설명을 위한 3차원 이미지

② 조감도 등이 포함된 3차원 이미지

③ 3차원 이미지 스케치

④ 건축물을 일부 표현한 3차원 이미지

※ 그밖에 실내 투시도 등 심사위원회가 지침 위반으로 판단한 이미지는 불허 이미지로서 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있다.