- 여성복지복합건물 리모델링 -

건축 설계 제안공모 지침서

2020.  12.

(건축지적과)

목          차

Ⅰ. 설계공모 규정	1

1. 사업개요	1

2. 공모 일정 및 방법	2

3. 공모안의 작성 및 제출	5

4. 심    사	8

5. 기타사항	11

Ⅱ. 설계공모 지침	14

1. 계획개요	14

2. 설계 목표 및 프로그램 구성	15

3. 기본 계획 구상 및 방향 설정	15

4. 설계기준	19

Ⅲ. 각종서식	25

Ⅰ. 설계공모 규정

1. 사업 개요

1.1 사업 목적

제주특별자치도 여성복지복합건물 조성에 따른 건물의 전반적인 보수·보강 및 안전시설 설치, 노후시설 개선을 통해 기능을 회복하고 다중이용 시설물에 대한 안전성․편의성․기능성을 증진하여 효율적이고 가치 있는 공공시설물을 조성하는데 그 목적이 있음

1.2 설계공모 목적

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 동법 시행령 제17조에 의한 건축설계 공모중 업무의 이해도, 제안과제, 수행능력 등에 대한 간략한 기획안을 평가하여 우수한 설계자를 선정할 수 있는 ‘제안공모방식’ 으로 추진하고자 함

1.3 사업(공모) 개요

가. 용 역 명 : 여성복지복합건물 리모델링 건축설계 제안공모

나. 발주기관 : 제주도 여성가족청소년과

다. 대지위치 : 제주시 소재(현장설명회 시 별도 공지 예정임)

라. 대지면적 : 1,229㎡

마. 용    도 : 근린생활시설 및 다가구주택

바. 사업규모

대지면적(㎡)	연면적합계(㎡)	층 수	비 고
1,229	1,719.8	지하 1층~지상 3층

사. 지역지구 :  자연녹지지역, 자연취락지구

아. 예정 공사비 : 금 1,500백만 원 (부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 폐기물 처리 등에 대한 총 비용임 (※단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

※ 제시된 설계용역비는 설계에 필요한 각종 조사, 측량 등과 구조안전진단․확인서 발급 및 내진성능평가, 내진보강 설계 등, 그리고 에너지절약계획서 및 장애인편의 등 해당 시 관련 법령과 조례에 따라 필요한 각종 추가 설계비용, 각종 인허가 등 일체 비용 포함임

자. 예정 설계비 : 금 95백만 원 (부가세 포함, 손해배상보험료 포함)

차. 예정 설계기간 : 착수일로부터 90일(계약 시 확정예정, 공휴일 포함)

※ 사업 추진과정에서 조정될 수 있음

2. 공모 일정 및 방법

2.1 설계공모 추진일정

단 계	추 진 일 정	등 록 절 차 (내용)
참 가 등 록	2020. 12. 30.(수) ~ 2021. 1. 4.(월)	ㆍ도 홈페이지 등록(18:00 까지)
현장설명회	2021. 1. 5.(화)	ㆍ장소 : 제주건설회관 3층 디지털심사장 - 14:00시 / 공모관련 설명 후 현장으로 이동 예정
질 의 접 수	2021. 1. 7.(목)	ㆍ도 홈페이지 접수(18:00 까지)
질 의 답 변	2021. 1. 8.(금)	ㆍ도 홈페이지에 게시
제안서 제출	2021. 1. 25.(월)	ㆍ도 홈페이지 접수(18:00 까지)
제안서 심사	2021. 1. 28.(목)	ㆍPT 발표(기 제출 작품으로 발표) ㆍ당선작 및 입상작 선정
심사결과 발표	심사 후 7일 이내	ㆍ우리 도 홈페이지 게시하며, 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통지

※ 제주특별자치도 홈페이지 : www.jeju.go.kr ⇒ 분야별정보 ⇒ 건축/도시/토지 ⇒ 건축설계공모

※ 상기 공모일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정이나 공모기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 제주특별자치도 홈페이지에 게시할 예정이므로, 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 하며, 이를 열람치 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있음.

2.2 설계공모 방식 : 설계 제안(공개)공모

2.3 설계공모 참가의 자격

가. 공고일 기준 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소를 개설하여 건축사 업무신고를 필한자로 관계법령에 결격사유가 없는 자

나. 외국건축사 면허소지자 중 본 공모 참가등록 마감일(2020년 12월 31일 18:00)까지 국내에 사무소를 개설하지 못하는 경우 대한민국 건축사사무소와 공동으로 응모하여야 하며, 건축사법 시행령 제21조의2에 따른 외국건축사 면허 및 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행 협약을 체결한 경우의 대표자는 국내 건축사로 한다.

다. 제주특별자치도 지역 소재 건축사사무소는 단독 또는 도내․외의 건축사사무소와 아래와 같이 공동 참여가 가능(제주지역 소재 업체는 법인은 본사 소재지가, 개인사업자는 사업장 소재지가 제주지역이어야 함)

1) 지역경제 활성화 및 지역 기술 수준향상을 위하여 제주특별자치도 이외 국․내외 건축사사무소는 제주특별자치도 지역 소재 건축사사무소와 30%이상 공동도급 해야 한다.

2) 공동도급인 경우 2개사 이내로 하며 대표사는 참여지분이 많은 업체(단, 외국 업체와 공동도급 시는 국내업체를 대표사로 하여야함)로 해야 한다.

라. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한에 해당하지 않는 자.

마. 응모 신청일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 영업(업무)정지 및 자격정지등의 처분기간중인 업체이거나, 부도, 파산, 해산상태에 있는 업체는 응모할 수 없다.

바. 단독 또는 공동응모자는 중복으로 응모하는 것은 불가하다.

사. 건축 제안 공모응모 신청일에 관련 서류를 갖추어 접수하여야 하며, 현장설명회에 참석한 업체에 한해 작품접수를 할 수 있다.

※ 설계공모 당선자는 용역계약 시와 계약완료 시까지 전기, 통신, 소방설계의 자격이 없는 경우, 「전력기술관리법」에 의한 전문설계업 1종 이상 등록을 필한 자, 「소방시설공사업법」에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사무소를 개설한 자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여 설계해야 한다.

2.4 참가 등록

가. 일    시 : 2020년  12월  30일(수) ~ 2021년  1월  4일(월) 18:00시 까지

나. 참가 등록은 제주특별자치도 홈페이지를 통해서 할 수 있다.

※ 등록방법 :  도 홈페이지 : www.jeju.go.kr ⇒ 분야별정보 ⇒ 건축/도시/토지 ⇒ 건축설계공모

다. 등록 기간 내 정보 변경은 가능하며, 참가 등록 기간 이후에는 수정 불가한다.

라. 참가 등록 시 제출서류

1) 설계제안공모 등록신청서[서식 1]

2) 공동 응모 시

- 대표자 선임계[서식 2]

- 공동응모 협정서[서식 3]

3) 건축사사무소 업무개설신고필증, 건축사자격증 사본(원본대조필) 각 1부

- 외국건축사 면허증 및 공동업무 수행계약서 사본 각 1부 : 해당자에 한함

4) 법인등기사항증명서(법인에 한함), 인감증명서 및 사용인감계(사용인감 사용시에 한함) 각 1부

5) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류(공고일 이후 기준)

6) 청렴 서약서 1부[서식 4]

※ 3), 4), 5), 6) 사항은 공동 참가자의 경우 각각 제출

※ 사본 제출 시 원본 대조필란에 해당 건축사 또는 대표건축사 날인

※ 외국어로 작성된 서류는 원본 및 한글로 번역한 서류를 제출

※ 공동응모자 대표자 변경을 포함한 등록 내용의 변경 및 수정은 불가

2.5 현장설명회

가. 일    시 : 2021년  1월  5일(화) 14:00

나. 장    소 : 제주건설회관 3층 디지털심사장

다. 지 참 물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등 신분확인이 가능한 서류에 한함)

라. 현장설명회 참석 : 공모 참가자 대표(대리인 참석 시 본인 신분증 및 재직증명서 지참)

※ 설계공모를 신청하고 현장설명회에 참가한 업체만 작품접수 가능

2.6 질의접수 및 답변

가. 질의기간 : 2021년 1월 7일(목) 18:00시 까지

나. 질의방법 : 참가 등록을 완료한 팀은 지침서에 공고한 기간에 도홈페이지를 통해 질의 접수가 가능하며 이메일이나 전화를 통하거나 질의 기간 이외에 접수한 질의는 응답하지 아니한다.

다. 질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 도 홈페이지를 통해 제공할 예정이며, 답변 일정을 변경하는 경우 홈페이지를 통해 공지한다.

라. 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

※ 질의답변 : 2021년 1월 8일(금) / 제주특별자치도 홈페이지에 게시

2.7 제공자료

본 설계공모를 위해 필요한 자료(설계공모 공고문, 설계공모지침서등)는 제주특별자치도 홈페이지를 통해 제공

3. 공모안의 작성 및 제출

3.1 공모 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서는 가로 방향으로 작성하여 제출

나. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

다. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

라. 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

마. 조감도, 모형, 항공사진, 설계도면 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 설계공모 참가자가 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 심사위원회의 의결에 따라 감점처리 등 불이익을 당할 수 있음.

바. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획도, 입면계획도, 단면계획도, 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음

- 가구, 재료의 질감 등 건축물의 장식 표현을 금지하며, 창과 문은 단선으로 개구부 형태만 표시하고 그 외 상세한 표현은 금지

- 3차원 이미지는 단선으로 매스만을 표현하고 음영처리는 허용, 건축물의 면은 백색만 사용하고 대지, 도로, 옥상녹화 등 건축물 외 객체는 색 사용이 가능함

3.2 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순 서	항 목	세 부 사 항	쪽 수
1	표 지		1쪽
2	수행계획 및 방법	□ 업무에 대한 이해도	1쪽	7쪽
3		□ 과제에 대한 기술제안(4개 과제)	과제 1 : 2쪽 과제 2 : 1쪽 과제 3 : 1쪽 과제 4 : 1쪽
4		□ 수행계획	1쪽
합 계			총 8쪽

나. 제안서 작성시 유의사항

구 분	수행계획 및 방법
크 기	A3(횡)
여 백	- 상 30mm, 하 25mm - 좌 · 우 20mm
글 자 체	HY중고딕
글자크기	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지	자 율
줄 간 격	160%
제본내용 및 순서	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 기술제안 - 수행계획

1) 표지 : “여성복지복합건물 리모델링공사 설계제안공모 제안서” 명칭 기재와 우측 상단에 “심사번호 기재란”만 작성  <서식> 참조

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

<심사번호 기재란 서식>

- 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

- 표지글씨체 : 중앙부에 HY중고딕 32포인트로 진하게 할 것.

2) 제출 도서의 본문 내용을 찾기 쉽도록 하단 중앙에 일렬번호를 부여하고, 일렬번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재한다.

3) 제출도서에는 설계공모 응모자를 특정할 수 있는 어떠한 문구나 이미지 등을 기재하지 아니한다.

다. 수행 계획 및 방법 부문 작성 기준

1) 업무에 대한 이해도 (10점 / A3 1쪽)

① 여성 지원시설에 대한 지역 인프라, 주변 환경, 운영기관에 대한 이해를 통한 설계 주안점

② 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시

2) 과제에 대한 기술제안 (60점 / A3 총 4쪽)

① (과제 1) 여성지원을 위한 시설에 대한 이해를 바탕으로 보안 등 공간조성과 동선계획 제안 (15점 / A3 2매)

② (과제 2) 해당 건물에 설치가 필요한 E/V에 대한 계획 제시 (15점 / A3 1매)

③ (과제 3) 시설물 현황 및 개선요구 사항에 대한 효율적이고 경제적인 공법 및 기술제시   (15점 / A3 / 1매)

- 구조안전성 확보, 노후설비 교체, 장애인등 편의시설 설치, 에너지효율 개선 등

- 중층 서향 전면 유리창 설치 일사량에 대한 경제적 보완 대책 포함

④ (과제 4) 지하층 주차장 설치 및 효율적인 운영 방안 제안 (15점 / A3 1매)

3) 수행계획 (10점 / A3 1쪽)

① 촉박한 용역기간에 대한 효율적인 과업수행 방안 제시

- 시설물 현황조사, 정밀진단(구조, 에너지, 설비 등), 내진설계, 장애인 편의시설 설치, 노후설비 교체 등 리모델링 사업 특성에 따른 소요기간 고려

② 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업 추진을 위한 추가적인 제안

- 발주처와의 긴밀한 협업 계획 및 업무 추진 일정표와 일정 관리 방안 제시

- 안전한 주변통행환경, 소음․진동․분진 등 환경 오염원  및 민원 발생 가능성 최소 방안 등

라. 온라인 파일

제 출 물	제출 내용	파 일 명
제안서	A3(297mm × 420mm), 디지털 파일(pdf) 1매 ( 8p 이내, 25~30MB 이하)	접수번호_plan.pdf
제출서류	◎ 기타 참가서류 스캔본(pdf) 압축파일 1개 - 설계 제안공모 작품제출서 [서식 6]	접수번호_document.zip

3.2 공모안 제출

가. 일    시 : 2021년 1월 25일(월) 18:00까지

나. 제출방법 : 공모안의 모든 서류(디지털 파일)는 제주특별자치도 홈페이지를 통해서 제출

다. 제출자료

1) 제안서 : 파일 1개로 최대 25-30MB 이하, pdf 파일

2) 기타서식(제출서류)은 압축하여 ‘첨부 자료’에 등록한다.(10MB 이하)

라. 이 공모 주최자는 설계 공모 절차를 마무리한 이후, 작품집 출판이나 홍보를 위한 자료로 제출한 설계 도판에 사용한 이미지 파일을 요청할 수 있다. 이 경우, 모든 응모자는 제출한 설계 도판 내용과 같은 이미지 파일을 제출하여야 한다. 이 경우, 이미지 제출에 따른 추가 보상은 없다.

3.3 제출도서의 익명성

제출도서에 대한 익명성 확보 원칙은 설계공모심사위원회 최종 결정시까지 전 설계공모기간 동안 유지하기 위하여 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 아니 되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리한다.

※ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명은 불가하며 이를 위반하였을 경우 심사시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

4. 심  사

4.1 심 사(2021년 1월 28일 10:00)

가. 심사위원

연 번	성 명	소 속	비 고
1	강 민 정	강민정건축사사무소	심사위원
2	김 학 진	청수종합건축사사무소
3	오 현 일	제오건축사사무소
4	송 태 문	송태문건축사사무소
5	홍 선 희	플랫건축사사무소
6	김 정 일	건축사사무소지맥	예비심사 위 원

※ 예비심사위원은 토론 등 심사과정에 참여할 수 있으나 투표권은 없으며, 심사위원 결원 등의 부득이한 사유가 발생 시 심사위원 자격으로 심사에 참여한다.

4.2 평가 기준(채점제 적용 시)

가. 평가항목별 배점 기준

평가항목

배점

세 부 평 가 기 준

계

100

업무에 대한

이해도

10

∙ 업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

60

∙ 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

-제1과제(15점)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

-제2과제(15점)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

-제3과제(15점)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

-제4과제(15점)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

수행계획

10

∙ 일정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

제안서 발표 및 면접

20

∙ 추진의지의 적극성 등

A	B	C	D	E
20	18	16	14	12

나. 실격 및 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
∙ 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등
∙ 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
∙ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
∙ 기타 실격 해당 사항
∙ 설계공모 작성일반사항	0.5점/ 항목당	3점
∙ 설계공모 제안서 구성	0.5점/쪽당	3점
∙ 제안서 작성 시 유의사항	0.5점/ 항목당	3점

다. 심 사

1) 심사의 목표는 본 공모의 목적 및 목표에 가장 부합되는 최상의 설계안을 선정하는데 있다.

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

4) 심사위원회는 해당 설계 공모 안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

5) 평가방식은 채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등으로 할 수 있으며 심사위원회의 의결에 따라 결정한다.

6) 심사위원은 투표에 참여할 때 공모 안에 대한 충분한 토론을 거쳐 배점기준, 평가항목 및 감점사항 등을 반영하여 평가 하며, 평가사유서에 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성한다.

7) PT + 제안서 심사

① 발표 자료는 기 제출된 제안서로 발표 예정이며 발표자는 별도 공지하는 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 한다.

② 공지한 시간까지 지정한 장소에 참석하지 않는 경우, 작품설명 대상에서 제외되며 심사대상에서 탈락하는 것으로 간주한다. 다만, 공지 시간에 늦은 참가자에 한 하여는 공지시간 이전에 주최 측에 미리 연락하고 심사위원들이 전원 일치로 합의하여 특별한 사정으로 인정할 경우에 한하여 마지막 순서로 설명할 수 있다.

③ 설명시간 10분, 질의응답 10분 이내로 진행 하되, 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

④ 작품발표 순서는 공모관리팀이 주도하여 모든 발표자가 참석한 가운데 공개 추첨으로 결정한다.

⑤ 발표자와 배석자는 공모 공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(대표자 또는 실무자 권장) 2인 이내로 제한하며, 발표 당일 재직기간을 확인할 수 있는 재직증명서와 신분증 사본을 제출한다.

⑥ 아래 사유에 해당하는 제출 작품은 심사위원의 합의에 따라 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있으며 사후에 발견하는 경우에도 심사위원회 결정으로 수상을 취소할 수 있다.

- 동일인이 두 개 이상의 작품에 관여하여 응모한 경우

- 사전에 금번 설계공모와 관련하여 심사위원과 접촉한 경우

- 최종 심사결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

- 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

- 참가 자격에 해당하지 않은 자가 출품했을 경우

⑦ 심사는 심사위원회에 결정에 따라 도민 공개심사로 진행할 수 있으며, 공개심사 시 참가자는 이에 따라야 한다.

4.3 결과공지

가. 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 제주특별자치도 홈페이지에 게시하고 당선 및 입상 작품에 대하여 개별 통보한다.

나. 심사결과에 대하여 자세한 열람 및 이의 신청이 있는 경우에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관으로 요청하여야 한다.

4.4 시   상

가. 1등 당선자는 설계용역 권리가 부여되며 기타 입상작의 보상금은 각 입상자에게 차등 지급한다.

나. 심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 의결하는 경우, 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

응모자 수	계	2위	3위	4위	5위
3인 이내	3백만원	3백만원	-	-	-
4인 ~ 6인	7백만원	5백만원	3백만원	-	-
7인 이상	9백만원	5백만원	3백만원	2백만원	-
10인 이상	1천1백만원	5백만원	3백만원	2백만원	1백만원

5. 기타사항

5.1 계약체결

가. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다.

나. 설계용역 계약은 관계법령 및 제주특별자치도 제 규정에 따르며, 계획·중간 및 실시설계와 이에 따르는 인·허가 업무 수행을 포함한다.

다. 설계계약 체결 기간은 특별한 사유가 없는 한 심사결과 발표일로부터 10일 이내로 한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업추진 여건에 따라 계약 상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

라. 발주처는 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다.

마. 계약후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 정산하여 지급한다.

바. 과업 범위 등 과업 관련 세부지침은 과업지시서를 따른다.

사. 당선자가 관계법령에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우, 계약 업무는 물론, 계약에 따른 건축사 업무를 수행할 수 없으므로 차순위 자에게 계약 우선협상권을 양도해야 한다.

아. 당선자가 설계권을 포기하거나 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우에는 당선작품에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없으며 차 순위 입상자에게 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 차 순위 입상자 보상금은 전액 반환하여야 한다. (단, 당선자가 부득이한 사유로 설계를 할 수 없는 경우임을 심사위원회가 인정한 경우에만 해당한다.)

자. 당선자에게 실격 사유가 발견될 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민ㆍ형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 민ㆍ형사상 책임을 부과할 수 있다.

5.2 작품제출 시 착안사항

가. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

나. 응모작은 관련규정 및 제반규정에 적법하게 설계 및 시공될 수 있어야 한다.

다. 응모작품이 제출물에 소요되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담한다.

라. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

마. 참가작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용허락을 받을 수 있으며 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

바. 발주기관에서는 참가작품에 대해 참가자와 별도의 보상 및 협의 없이 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 콘텐츠 관련 사업(아카이빙, 저작물의 복제, 전시, 배포, 공중송신, 저작물 작성)과 출판물에 이용할 수 있다. 참가자는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극적으로 협조하여야 하며 응모작품을 제출함으로써 이에 동의하는 것으로 간주한다.

5.3 특기사항

가. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2019-196호, 2019.4.30.)」을 준용한다.

나. 본 공모지침서의 문구해석 상 발주기관과 응모자간의 이의 또는 견해 차이가 발생할 시에는 발주기관의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따른다.

다. 응모자가 본 설계 제안공모 심사위원과 아래의 경우에는 공모에 참여 할 수 없으며, 당선될 경우 입상을 취소할 수 있다.

1) 심사위원(이하 ‘위원’이라 한다.) 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 응모업체의 당사자이거나 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2) 위원이 응모업체의 당사자와 민법상 친족이거나 친족이었던 경우

3) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 응모업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

4) 위원이 최근 3년 이내에 응모업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

5) 위원이 최근 2년 이내에 응모업체와 관련하여 대가를 받고 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다.), 감정 또는 조사를 한 경우

6) 응모자는 위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청을 할 수 있다. 다만, 공모에 대한 심사가 완료된 이후에는 위원에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

7) 본 사업은 발주기관 등의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

8) 입상작에 대한 보상금은 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기 한 것으로 간주한다.

5.4 당선 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시 설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖습니다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행 할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

다. 설계용역 계약을 이행할 때 전기․통신․소방 분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기․통신․소방 분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 한다.

라. 본 설계용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인․허가 등의 각종 기술용역 및 제반업무를 포함하며, 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행 비용이 포함되어 있음.

마. 발주기관은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

바. 설계 중 각종 협의, 관련절차 이행 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있다.

사. 제시된 사업규모는 개략 치로 실시설계에 따른 사업규모 변동에 따라 설계용역비를 정산할 수 있다.

아. 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

자. 문의처

제주특별자치도 건축지적과(☎ 064-710-3774),

제주특별자치도 여성가족청소년과 (☎ 064-710-2862)

Ⅱ. 설계공모 지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위

■. 건축개요

대지현황	사업위치	제주특별자치도 제주시 소재
	지역지구	자연녹지지역 (자연취락지구)
	대지면적	1,229㎡
	도로현황	15m도로 접함
건축규모	용 도	근린생활시설 및 주택
	구 조	철근콘크리트조
	층 수	지하1층~지상3층
	건축면적	485.76㎡
	연면적	1,719.8㎡
	용적률산정용 연면적	1095.14㎡
	건폐율	89.11%
	용적률	89.11%
주차시설	주차대수	12대(옥외)

■ 대상지 위치도 및 주변현황 등은 현장설명회 시 제공 예정임.

1.2 계획 내용

가. 내, 외부의 공간 구성은 과거의 계획 패턴에서 탈피하여 다양한 아이디어를 바탕으로 창의적인 계획을 담아내어야 한다.

나. 유지 관리, 안전 등의 요구사항에 만족할 수 있는 건축으로 계획한다.

다. 기존 건물 전체를 리모델링 (대수선 또는 용도변경) 계획한다.

라. 본 공모는 제안설계 공모이며, 건축 계획을 바탕으로 구조/토목/조경/기계/전기/정보통신/소방 등 관련 분야의 설계 내용을 포함한다.

1.3 예정 공사비

가. 예정공사비는 1,500 백만 원 (제경비 및 부가세 포함)이다.

나. 응모자는 추정 공사비의 금액 안에서 공사가 가능하도록 설계해야 한다.

2. 설계 목표 및 프로그램 구성

2.1 설계 목표

가. 시설물 전반 보수․보강 및 노후 설비 개선 등으로 공공시설물 안전성․기능성․편의성 증진

나. 시설물 승강기가 없음에 따라 지하층부터 지상 3층까지 승강기 설치

다. 여성 지원시설의 안정적인 운영과 보안을 위한 효율적인 사무공간 조성 등 동선 계획

라. CCTV 등 보안대책 및 시설 사용자 편의를 고려한 지하층 주차장 설치·조성 및 편의성․관리 효율성 향상을 위한 옥외 주차장 개선

3. 기본계획구상 및 방향설정

3.1 주요 설계 방향

동선계획, 평면 및 공간, 색채, 입면계획은 여성복지복합 예정건물에 맞추어 계획하여야 한다.

3.2 시설규모 및 산출내역

1) 지하1층

층별	실 명	개소	면적(㎡)	비고
지하1	근린생활시설-1	1	564.90
	화장실	2	20.16
	공용공간	1	39.60	계단실, 창고, 펌프실
	합 계		624.66

2) 지상 1층

층별	실 명	개소	면적(㎡)	비고
지상1	근린생활시설-2	1	236.70
	화장실	1	11.16
	근린생활시설-3	1	154.08
	화장실	1	11.16
	공용공간	1	34.16	홀, 복도, 계단
	합 계		447.26

3) 지상 2층

층별	실 명	개소	면적(㎡)	비고
지상2	원룸	7	252.28	[36.72-(1.7×0.4)] ×7
	투룸	1	56.22	56.88-(1.4×0.3)+(0.4×0.6)
	쓰리룸	1	72.78	73.44-(1.4×0.3)+(0.4×0.6)
	공용공간	1	63.82	복도, 계단
	합계		445.1

3) 지상 3층

층별	실 명	개소	면적(㎡)	비고
지상3	원룸	3	108.12	[36.72-(1.7×0.4)] ×3
	투룸	1	56.22	56.88-(1.4×0.3)+(0.4×0.6)
	공용공간	1	38.44	복도, 계단
	합계		202.78

4. 설계기준

4.1 일반사항

가. 설계는 본 설계지침서에 의하여야 하며, 추후 실시 설계 시 기본구상에 대한 설계변경 또는 수정을 요할 경우 및 이에 부수되는 사항은 승인을 득하여야 한다.

나. 건축(토목, 전기, 통신, 기계설비, 소방 등) 등과 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 제반 기준에 의한다.

다. 설계는 새로운 공법과 기술을 적극 도입하여 경제적인 구조 및 자재를 사용하되 내구성이 좋고 안전하여야 하며, 외형상으로도 안정감과 미적 구비조건을 갖추고, 물리적인 피해를 극복할 수 있도록 설계되어야 한다.

라. 각종 심의 시 보완 · 개선 요구사항을 충족하도록 설계하여야 한다.

마. 건축물에너지절약 설계기준을 반영한다.

바. 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정을 반영한다.

사.  LED 조명 비율을 100% 적용한다.

아. 구조 안전진단 결과를 확인하고 그에 맞는 보수, 보강계획을 반영한다.

4.2 기본 요구조건

가. 건축물의 규모 및 지역적 특성을 고려하여 신재생에너지(태양광 등)을 적극 활용

나. 기존 설비 및 그 밖에 상수도, 오·배수, 소방, 자동제어 등에 대한 연계 활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련할 것

다. 예정 공사비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 외장은 지양

라. 녹색건축물 조성지원법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화, 녹색건축물 활성화 등을 위한 건축물 인증을 취득 (해당 시)

마. 방범, 방재 등에 편리하고 유지 관리가 용이한 시설계획을 유도

바. 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안관리가 용이한 구조로 설계

사. 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영(3층 시설의 경우 장애인 사용시설 임)

아. 기계, 전기 부분 LCC분석을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감되는 시스템 및 장비를 선정해야 함

자. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주기관의 해석에 따름

4.3 검토되어야 할 관련법규

가. 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법

나. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

다. 건축법 및 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

라. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

마. 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

바. 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

사. 문화재보호법, 주차장법, 하수도법, 녹색건축물 조성 및 지원법

아. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

자. 목재의 지속 가능한 이용에 관한 법률

차. 기타 관련법 등

4.4 건축계획(리모델링 주요 범위)

가. 지하1층~지상3층 건물 승강기 설치

나. 지하1층

지하층 공간 중 일부를 도로에서 진출입 가능한 지하주차장으로 변경·조성하고, 이외 공간은 시설 이용자들이 사용 가능한 작은 도서관, 소회의실 등의 공간으로 활용

다. 지상1층

여성 지원시설 1개소 사무공간 및 전화 상담실(4개소), 상담실(2개소), 생활공간(2개소, 개소 당 2인 이상 생활공간, 화장실, 욕실), 소회의실, 주방 등 부대시설 계획

라. 지상2층

여성 주거공간 조성(7세대, 각 세대별 화장실, 욕실)을 위한 공간 재배치

마. 지상3층

1개소 사무공간, 침실(3개소 이상), 욕실, 화장실, 소회의실 등 부대시설 계획

바. 옥외 주차장 개선

시설물 리모델링에 따른 주차대수 확보와 차량 간 동선 교차가 발생하지 않도록 원활한 동선 체계 구축

사. 기능개선

- 보안시설임에 따라, 승강기 보안 및 외부와 연결되는 출입구에 대한 보안 설비 및 각 층간 이동 동선에 대한 보안설비 필요.

- 노후설비 교체 및 불필요 설비 철거

- 장애인등 편의시설 설치(장애인용 엘리베이터, 주출입구 자동문, 장애인용 화장실 등)

- 에너지효율 개선 : 외부 창호 교체 필요여부 등

아. 과하중 사용, 용도변경, 구조변경 등 설계 내하력을 초과 사용할 경우 구조안전성 확인

자. 법정 소방시설 설치 및 방화구획 확보(해당 시)

4.5 배치계획

리모델링 공사에 따라 건축물 외부 공간에 대한 배치계획이 수립되어야 하며, 시설에 대한 이용자의 친근함, 주변경관과의 조화 등을 고려하여야하고 특히, 보안시설임을 고려한 합리적인 마스터 플랜 수립이 필요

4.6 입면계획

가. 기존 건축물의 입면 디자인을 존중하되 설계 공모 범위 내에서는 자유롭게, 창의적인 입면 및 색채 계획이 가능하다.

나. 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 최대한 활용한 친환경적인 건축물이 되도록 계획한다.

다. 재료는 여성복지 복합건물 이미지에 맞고 내구성 및 경제성이 확보된 계획이어야 한다.

라. 과도한 장식이나 형태적 조작을 지양한다.

4.7 각종 인증 적용

인증 의무대상에 해당하지 않더라도 녹색건축, 장애물 없는 생활환경 인증에 준하는 설계 권장 (노약자 및 장애인, 임산부 등의 편의 증진 방안 마련, 유니버설디자인(Universal Design) 적극 반영)

4.8 기계설비 계획

건축물의 전반적인 시설개선 및 보수, 보강 등에 따른 합리적인 리모델링을 위해 열원 및 냉·난방설비, 위생설비, 환기설비, 자동제어설비 및 유지관리, 소방설비, 에너지절약, 친환경 및 공사비 절감 고려

4.9 전기 및 전자통신설비계획

건축물의 효율적인 운영을 위해 각 기능에 적합한 전기설비를 구성하고, 시설의 기능 확보를 위한 전등 및 전열설비, 소방·자탐·경보설비, 정보통신 설비, 보안시설임을 감안한 CCTV설비 계획

4.10 토목계획

가. 사전에 지형, 지질 및 지하 매설물, 식생 등의 제반여건을 검토 및 조사하여 기본계획에 반영한다.

4.11 구조계획

가. 자료 및 철저한 현장 조사를 통해 보강작업, 내진 보강 등 구조 안전에 문제가 없도록 관련 설계를 진행하고 건축 관련 행정절차 진행을 위한 구조 계산서 및 구조안전 확인서를 제출한다.

나. 연결 부위 등은 누수 및 균열에 대한 방지책을 설계에 상세히 반영하여 향후 유지관리 효율성 및 거주 편의성을 확보한다.

4.12 창호계획.

가. 창호의 폭 및 높이는 각 실별 기능과 특성을 감안하여 설계한다.

나. 각종 창호의 부속철물은 내식성이 있는 우수한 자재 및 마감방법 택함

다. 에너지 효율 측면에서 전면 유리 커튼월 시스템은 지양한다. 단, 충분히 공감을 할 수 있는 신기술 그리고 대안이 있을 경우 이에 대한 이해를 구할 수 있는 도면으로 제안할 수 있음.

4.13 리모델링 주요 개선요구 내용

구 분		시설물 현황	개선 요구
지 하 1 층	지하주차장	⦁지하층 강당, 펌프실, 물탱크실, 창고, 계단실	⦁ 도로에서 지하층으로 진입이 가능한 지하주차장 조성 (장애인·노인·임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률에 따른 장애인전용 주차구역 조성) ⦁ 작은 도서관, 소회의실 등 유기적인 동선 체계 반영
	출입구		⦁ 보안시설임에 따라 출입구 보안시설 필요
	장애인 이동 E/V 설치 (건물 전층)	⦁현재 장애인 접근 불가 ⦁지하~지상 1~3층 장애인 이동을 위한 승강 설비 설치 검토 필요	⦁ 장애인 사용가능한 E/V설치
지상 1 층	장애인 이동 경사로	⦁1층 사무공간에서 계단으로 연결	⦁ 장애인 이동이 가능한 경사로 설치 필요
	출입구	⦁1층 주 출입구 및 후문 출입구의 보안 미약	⦁ 보안시설임에 따라 출입구 보안시설 필요
	주택	⦁1층 기존 룸으로(각 40㎡)로 구성	⦁ 콜센터 사무공간 및 일부 생활공간 변경
지상 2 층	주택	⦁2층 기존 룸 9호실로 구성 (40㎡ 7, 63㎡ 1, 82㎡ 1)	⦁ 여성 주거공간(7호실) 리모델링 필요
	출입구		⦁ 2층은 주거공간임에 따라 1층, 3층과 구별되는 보안계획 필요
지상 3 층	주택	⦁3층 기존 룸 4호실로 구성 (40㎡ 3, 63㎡ 1)	⦁ 사무공간, 보호공간 변경
	증축		⦁3층 중측 가능여부

4.14시설 세부규모 기준(안)

가. 내부공간

1) 설계를 위한 시설규모의 기준은 아래의 표와 같다.

2) 응모자는 설계 의도에 따라 층별 시설배치, 규모를 제시된 연면적 내

(±5% 변동 가능하나 ±5% 이상 변동 시 구체적으로 사유 및 대안을 제시)에서 자유롭게 제안한다.)

3) 실별, 층별 시설배치는 진동과 소음발생 및 기능 및 관리의 효율 등을 고려하여 시설의 구성 중 일부 가감 및 통합설치 할 수 있다.

나. 『건축물의 에너지절약 설계기준』에 따른 에너지절약계획서 작성 대상

층별	기존시설(용도)	공간계획(안)	비 고 (리모델링 주요 범위)
지하1	□ 제2종 근린생활시설 □ 펌프실, 물탱크실, 창고, 강당	□ 지하 주차장 구축 - 도로에서 지하층으로 진입로 조성 - 진입로 조성된 구역으로 일부 주차장 으로 구성 □ 유휴공간을 활용한 공유공간 조성 - 작은도서관, 소회의실 등	지하주차장 구성
지상1	□ 제2종 근린생활시설 - 사무실, 창고 □ 주택 4호실(각 40㎡)	□ 여성 지원시설 1개소 - 사무공간(18명) - 전화 상담실(4개소), 상담실(2개소) - 생활공간(2개소) * 개소당 2인 이상 생활공간, 화장실, 욕실 - 소회의실, 문서고, 주방 등	사무공간 및 일부 주거공간 조성
지상2	□ 주택 9호실 (40㎡ 7, 63㎡ 1, 82㎡ 1)	□ 주거공간(7호실)	주거공간 조성
지상3	□ 주택 4호실 (40㎡ 3, 63㎡ 1)	□ 보호시설 1개소 - 사무공간(7명) - 침실(3개소 이상), 욕실, 화장실, - 소회의실 등 부대시설 계획	사무공간 및 주거공간

※ 리모델링 공간계획(안)은 건축사의 설계방향 및 발주자의 사정 등에 따라 변경될 수 있으며, 발주자와 입주예정 지원시설 간 충분한 협의를 통해 결정하여야 함

Ⅲ. 각종 서식

1. 설계제안공모 등록신청서 [서식 1]

2. 대표자 선임계 [서식 2]

3. 공동응모협정서 [서식 3]

4. 응모자청렴서약서 [서식 4]

5. 설계제안공모 서면질의서 [서식 5]

6. 설계제안공모 작품제출서 [서식 6]

7. 심사 후 입상작 확인용 [서식 7]

8. 설계공모 제안서 표지 양식 [서식 8]

〈 서식 1 〉

설계 제안공모 등록신청서
※ 접수번호		2020 -
대 표 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
제주특별자치도에서 추진하는「여성복지복합건물 리모델링」건축설계 제안공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 구비서류 : 설계지침서 참조 ※ 두 업체가 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 공동응모자란에 기재함 2 0 20. . . 신청인 : 대표자 (인) 제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 2 〉

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○건축사사무소의 공동대표로서 제주특별자치도에서 시행하는 「여성복지복합건물 리모델링」건축설계 제안공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2020 .    .    .

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소

건축사 ○○○ (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 3 〉

「여성복지복합건물 리모델링」건축설계 제안공모

공 동 응 모 협 정 서(예시)

제1조(목적) 이 협정서는 제주특별자치도에서 주최하는「여성복지복합건물 리모델링」건축 설계 제안공모를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 제주특별자치도 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 제주특별자치도에 대한 의무를 이행함에 있어   상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를  상호 협의하여 배상한다.

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

②제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 제주특별자치도에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2020.   .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

〈 서식 4 〉

응모자 청렴서약서

금번 제주특별자치도에서 공모하는「여성복지복합건물 리모델링」건축설계 제안공모에 작품을 응모함에 있어 건축설계지침 내용의 제반사항을 반드시 준수할 것이며, 특히, 입찰, 낙찰 계약의 체결 및 이행에 있어서 직접 또는 간접적으로 증여, 금품, 향응 등을 행사할 경우 당선작 등 기타입상작품을 취소함은 물론, 어떠한 경우에도 이의를 제기하지 않고, 민․형사상의 책임을 감수하겠기에 이에 청렴 서약서를 제출합니다.

2020.   .    .

□ 응모자

소속업체	주소	전화번호	성명(날인)

* 공동응모자도 서약서 기입

제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 5 〉

설계 제안공모 서면 질의서
대 표 자	(인)	신 청 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
전자우편 (E-mail)
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

〈 서식 6 〉

설계제안공모 작품제출서
접수번호		2020 -
대 표 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명		사업자(법인)등록번호
	소 재 지		전화번호 핸드폰 (FAX번호)
	E-mail
제주특별자치도에서 추진하는 「여성복지복합건물 리모델링」건축 설계 제안공모에 작품을 제출합니다. 첨부 : 1. 제안서 1부. 2. 심사 후 입상작 확인용(서식 7) 2 0 20 . . . 신청인 : (인) 제주특별자치도지사 귀하

〈 서식 7 〉

심사 후 입상작 확인용
공 모 명
건축사사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사(공동응모인 경우 모두날인) 날인
응모작품(정면도 또는 3차원 이미지) 붙임

〈 서식 8 〉설계공모 제안서 표지

(A3 가로)

여성복지복합건물 리모델링 건축 설계 제안서

(HY중고딕 32, B)