	진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계용역 설 계 공 모 지 침 서

	목 차
제1장 설계공모 개요
1. 공모 개요 3
2. 응모자격 및 제한 4
3. 응모일정 및 절차 5
4. 심사 7
5. 당선작 선정 및 보상 8
6. 계약 9
7. 기타사항 10
8. 설계 평가기준 12
제2장 작성지침
1. 기본사항 14
2. 공모 계획지침 15
3. 부분별 설계지침 15
제3장 도서작성 기준
1. 제출도서 19
2. 제공도서 21
각종 서식

Ⅰ		설계공모 개요

1. 공모개요

1-1. 공 모 명 : 진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모

1-2. 공모방식 : 일반설계공모

가. 『건축서비스산업진흥법』 제21조 및 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제13조에 의한 건축설계공모(일반설계공모) 방식으로 시행

1-3. 공모개요

구 분	내 용
위 치	경남 진주시 망경동 31-3 일원
지역지구	제2종일반주거지역, 시가지경관지구, 지구단위계획구역
대지면적	1,578.2㎡
연 면 적	약 4,486㎡
층 수	지상5층
주요시설	아티스트인레지던스, 건강실천센터 등
예정공사비	약 73억 원(부가세 포함)
설 계 비	363백만원(부가세 포함)

[위 치 도]

2. 응모자격 및 제한

2-1. 입찰공고일 현재 『지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령』 제13조 및 동법시행규칙 제14조에 의한 입찰참가자격요건을 갖추고, 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률』 제31조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 아니한 자.

2-2. 건축사법 제23조의 규정에 의거 국토교통부장관에게 건축사업무 신고를 필하고 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자.

2-3. 국토교통부장관에게 신고한 외국건축사 면허취득자와 공동으로 설계업무를 수행할 경우는 주계약자를 국내건축사로 한정한다.

2-4. 공고일 현재 등록취소, 영업정지, 자격정지 또는 휴업중인 건축사사무소 또는 건축사는 응모할 수 없다.

2-5. 건축사사무소 공동응모(공동이행방식)는 1개사만 가능하며, 공동응모 대표자는 출자비율·분담내용의 비중이 큰 업체를 대표자로 선임한다.

2-6. 응모등록은 건축사사무소 단독(공동응모)으로 신청하고, 건축사사무소 등록업체가 전기·통신·소방분야의 자격 요건을 갖춘 경우 외에는 작품제출 시 해당분야 업체와 분담이행방식으로 공동수급체를 구성하여야 한다.

- 전기분야 : 전력기술관리법에 의한 종합설계업 또는 전문설계(1종) 등록업체

- 통신분야 : 정보통신공사업법 제2조에 의한 엔지니어링사업자 또는 기술사사무소 개설자

- 소방분야 : 소방시설공사업법 제4조 및 동법시행령 제2조에 따라 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계·전기) 등록을 필한자

2-7. 공동수급체 구성원 간에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사가 아니어야 하고, 공동수급협정서 없이 작품을 제출할 경우 무효처리 한다.(※공동수급체는 5개 이하)

2-8. 1개 업체가 하나의 설계공모에 2개 작품이상 응모 할 수 없으며, 작품제출 이후에는 당선작 계약체결까지 공동수급체 구성원을 변경할 수 없고, 공동수급체의 구성원은 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없다. 1개의 건축사사무소에서 다른 2건의 공모대상(청년머뭄센터, JAR어울림센터)에 각각 1개씩 설계안 제출은 가능하다.

2-9. 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률, 국가를당사자로하는계약에관한법률, 건설기술진흥법 및 행정자치부예규 등의 관련규정에 따른다.

3. 공모일정 및 절차

3-1. 공모일정

구 분	일 정	장 소
응모등록	’22.12.15(목) 14:00~17:00	방문등록 / 경남개발공사 2층 건축사업팀
질의접수	’22.12.21(수) 09:00~17:00	이메일(buffon04@gndc.co.kr) / 유선 접수확인
질의회신	’22. 12. 26(월)	경남개발공사 홈페이지
기피신청	’22.12.21(수) 09:00~17:00
작품제출	’23.01.26(월) 14:00~17:00	방문접수 / 경남개발공사 2층 건축사업팀
심 사	’23. 02. 02(예정)	심사일정 별도 개별통지
입상작발표	심사익일(공휴일제외)	경남개발공사 홈페이지

※ 위 일정은 공사사정으로 변경될 수 있음(변경 시 참여업체에게 개별 통보)

※ 청년머뭄센터 설계공모 참여자 응모 가능

3-2. 공모절차

가. 응모등록

- 등록일시 : ‘22. 12. 15(목) 14:00 ~ 17:00, 경남개발공사 2층 건축사업팀

※ 방문접수만 인정함

- 응모등록을 하지 않은 업체는 설계공모에 참여할 수 없음.

- 응모등록 시 구비서류(분담이행수급체 제외)

ㆍ 응모신청서 1부 [서식 1]

ㆍ 공동응모협정서 [서식 1-1]

ㆍ 건축사사무소 등록증 및 사업자 등록증 사본 1부

ㆍ 건축사 면허증 사본 1부

ㆍ 인감증명서 및 사용인감계

ㆍ 대표건축사 인장(본인 신청시 서명가능) / 위임장 [서식 3], 재직증명서

ㆍ 대표자 선임계(해당자에 한함) [서식 6]

ㆍ 보안각서 및 사전접촉 금지 서약서 [서식 14], [서식 15]

나. 질의응답

- 질의접수 : ‘22. 12. 21(수) 17:00까지 , 질의회신 : ‘22. 12. 26(월)

- 응모등록한 업체는 당해 설계지침서의 내용 중 의문사항이나 기타 필요한 내용에 대하여(서식 9)에 따라 이메일로만 접수할 수 있음.

E-mail : buffon04@gndc.co.kr  (접수 시 유선으로 필히 접수확인 요망)

- 질의사항은 지정시간까지 유선으로 수신확인 된 이메일 접수 분에 한하며, 질의에 대한 답변은 우리공사 홈페이지에 일괄 게시하며, 개별회신은 하지 않음

- 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의 및 질의기간 경과 후 접수된 질의에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

- 설계공모 서면질의 회신서에 기재한 내용은 설계공모지침서 및 제공도서의 추가 또는 수정으로 간주한다.

다. 심사위원 기피 신청 및 확정공고

- 기피신청 일시 : ‘22. 12. 21(수) 17:00 까지

- 구비서류 : 심사위원 기피 신청서 [서식 11]

- 신청 시 필요한 경우 증빙자료를 밀봉하여 제출하여야 하며, 기간 내 미신청 업체는 추후 이의를 제기할 수 없다.

- 기피 신청 접수결과에 따라 확정된 심사위원은 公社 홈페이지를 통해 공고한다.

라. 작품제출

- 제출일시 및 장소 : ‘23. 01. 26(목) 14:00 ~ 17:00, 경남개발공사 2층 건축사업팀

※ 방문접수만 인정함

- 제출도서의 종류

구 분	규 격	수 량	비 고
설계도판	A1(가로594×세로841㎜) 2매	1식
설계설명서	A3(가로420×세로297㎜)	20부	발표자료
USB메모리	모든 제출도서	1식	각종도면 CAD파일 포함

- 작품제출 시 구비서류

ㆍ 설계공모 작품 접수서 [서식 2]

ㆍ 위임장(해당자에 한함) [서식 3]

ㆍ 참여 외부전문가 신고서(해당자에 한함) [서식 8]

ㆍ 설계공모 지침 준수 각서 [서식 4]

ㆍ 청렴서약서 [서식 5]

ㆍ 공동수급협정서 [서식 7]

ㆍ 엔지니어링활동주체 신고필증 및 등록(면허) 필증 각 1부

ㆍ 설계도서 사전검토 [서식 10-3]

- 제출하는 구비서류는 주민등록번호 등 개인정보는 표기하지 않아야 한다. 불가피한 경우 예와 같이 표기하여야 한다. 단, 자격증 등 공인증명서에 표기된 개인정보는 그러하지 아니한다.   (예) 주민등록번호 000101-1******

4. 심 사

4-1. 사전검토

가. 법규, 지침 위반여부 등을 公社 실무진이 사전검토하고 심사위원회에 보고하여 본 심사에 반영되도록 한다.

나. 작품설명(PPT) 자료와 제출한 설계도서 등과의 일치여부를 검토하여 이상이 없을 경우 심사위원회에 제출한다.

4-2. 본 심사

가. 심사위원회에 사전검토사항 보고 후 설계공모 평가기준에 따라 입상작을 선정한다.

나. 심사위원회 구성

- 지침에 의한 자격을 갖춘 자로 운영위원회 및 공공건축심의위원회 추천을 통하여 선정한다.

- 심사위원의 명단은 설계공모 공고 시 공개한다.

다. 심사위원회 작품 설명

- 작품제출 수가 5개 이하인 경우 1차 심사, 6개 이상인 경우 2차 심사 시 작품설명을 진행한다.

- 설명자료는 제출된 설계설명서를 사용하고, 작품 설명에 관한 자세한 설명은 심사위원회 전 별도로 공지토록 한다.

- 설명자는 공고 이전부터 재직한 대표사의 직원으로 한정하고, 설명시간은 10분 이내로 한다.(작품수 등을 감안하여 조정하며, 조정 시 별도 공지)

- 설명은 작성자 및 업체명을 인지할 수 있는 어떤 내용도 포함하여서는 안되며, 작품 및 설계 의도로 한정하여 설명한다.(타 작품 비교 금지)

라. 심사방법

- 작품제출 수가 6개 이상인 경우 혼합방식으로 진행하며, 1차 심사는 투표방식, 2차 심사는 채점방식으로 심사한다.(5개 이하인 경우 1차 채점방식 심사)

- 2차 심사 대상은 접수된 작품수가 6개인 경우 4개, 7개 이상인 경우 5개 작품을 선정한다.

- 투표방식은 작품설명 없이 심사위원회에서 제출도서를 검토하여 심사한다.

- 계량평가(가감점)는 발주처에서 평가하여 채점 시 총점에 산입한다.

- 채점방식은 심사 시 세부평가항목별 심사위원의 최고ㆍ최저점을 제외한 산술평균 점수를 합산하여 채점하고, 최고ㆍ최저점수가 둘 이상인 경우는 하나만 제외한다.

- 세부평가 항목별 산술평균 시 소수점 셋째자리에서 반올림 한다.

4-3. 평가기준

가. 설계평가기준 참고

4-4. 제출작품에 대한 사전설명 금지

가. 응모업체는 심사위원대상자에게 제출작품에 대한 사전 설명을 금지한다.

나. 작품 심사 시 심사위원 개별적으로 사전설명이 있었는지 여부를 확인해 사전설명이 있었을 경우 본 지침서에서 정한 기준대로 탈락여부를 결정한다.

4-5. 그 외 실격고려 항목

가. 참가자 및 심사위원이 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우

나. 제출한 서류 등의 허위사실, 건축계획에서 심각한 과제 누락, 전면적 수정이 불가피한 법규위반 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

다. 대상 부지의 경계 및 면적을 초과 또는 임의조작하여 제출한 경우

라. 심사위원 과반수가 타 작품의 명백한 모방으로 판정한 경우

4-6. 심사결과 안내

가. 심사위원별 평가결과는 公社 홈페이지에 공개한다.

5. 당선작 선정 및 보상

5-1. 평가점수와 가감점을 합산하여 최다득점 순으로 당선작을 선정하고, 1등 업체에게 설계권을 부여한다.

5-2. 2개 이상의 작품이 접수되지 않을 경우에는 재공고 또는 수정공고하여 공모절차를 다시 이행한다.

5-3. 심사결과 공모목적에 부합되지 않거나 수준미달 등의 사유가 발생할 경우에는 심사위원회의 토의를 거쳐 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

5-4. 당선업체가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없거나 정당한 사유 없이 계약체결을 지연시킬 경우 심사결과에 의한 차순위 작품 순으로 동 설계권을 부여할 수 있다.

5-5. 평가총점이 동점인 경우, 가감점을 제외한 총점이 높은 작품을 선정하며, 다시동점인 경우 심사위원의 투표에 의해 다수결로 결정한다.

5-6. 입상작품수 및 보상 내용

가. 입상작은 당선작 1점(설계권 부여), 기타 입상작으로 한다.

나. 기타 입상작 : 18백만원 내 심사위원회가 4인 이내로 선정, 보상금 지급

- 4인 경우 : 심사득표수(점수) 높은순으로 보상예산의 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 지급

- 3인 경우 : 심사득표수(점수) 높은순으로 보상예산의 4/10, 3/10, 2/10 지급

- 2인 경우 : 심사득표수(점수) 높은순으로 보상예산의 4/10, 3/10 지급

- 1인 경우 : 보상예산의 1/3 지급

※ 1) 상금은 각종 세금 포함 금액임

2) 2등 이하 업체에게 설계권 부여 시 보상금 제외

3) 8-2의 위반이나, 수준미달 작품은 심사위원 투표를 통해 보상금 제외

5-7. 당선자에게 당선 이후라 하더라도 실격고려 항목의 실격사유가 발견된 경우, 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상 책임을 진다.

6. 계약

6-1. 설계용역비 : 363,000천원(부가세, 보험료 포함)

※ 1) 제2장 1-3 용역범위 모두 포함

2) 각 인증(예비, 본) 수수료는 제외

6-2. 용역기간

가. 과업기간 : 착수일로부터 12개월(공휴일 포함)

※ 용역기간은 우리공사 사업계획 일정을 기준으로 하며, 변경 시 조정될 수 있다.

6-3. 용역비 지급

구 분	지급율	비 고
계획설계(계획설계 보고시)	20%	각 단계별 지급율 내에서 성과내용에 따라 협의하여 중간지급 가능
기본설계(건축허가 완료시)	30%
실시설계(설계용역 준공시)	50%

6-4. 계약 체결

가. 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 업체를 낙찰자로 결정하고 특별한 사유가 없는 한 통보일로부터 7일 이내에 계약을 체결해야 하며, 과업이행요청 시 수용하여 기본설계 및 실시설계를 수행하여야 한다. 다만, 발주자의 사정, 사업의 추진여건에 따라 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

나. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 지방계약법 및 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련예규를 따른다.

6-5. 타절준공

가. 상위계획 변경여부, 발주처 사정 등으로 용역진행이 곤란할 경우 관련 법령에 따라 타절 준공 할 수 있다.

나. 용역착수 시 월별보할(%)을 기입한 용역공정표를 협의하여 제출하여야 하며, 타절준공 시 준공금액은 공정율 내에서 협의하여 지급한다.

7. 기타사항

7-1. 참여 외부전문가 신고제

가. 응모업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 응모작품 제출 시 해당 전문가를 신고해야 한다.

나. 미 신고된 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 입상작에 한하여 다음과 같이 조치한다.

- 계약전 : 입상작 취소

- 계약후 : 공사가 시행하는 설계용역에 5년간 참가자격 제한

7-2. 하도급

가. 계약자는 건설기술용역 하도급관리지침을 준수하여야 하며, 계약 시 하도급 표준계약서, 하도급대금 직접지급 동의서를 첨부, 신고해야 한다.

7-3. 작품 전시 및 반환

가. 제출된 응모작품은 입상작 발표 후 일정기간 동안 보유하여 전시할 수 있다.

나. 작품반환 전 작품의 손망실은 공사가 책임지지 아니하며, 작품반환은 반환 통지일로부터 10일 이내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 응모자가 부담한다.

다. 기간 내 미회수 작품에 대하여는 공사에서 임의로 처리한다.

라. 제출된 설계도면 및 USB는 반환하지 아니한다.

7-4. 당선작의 수정 및 보완

가. 입선된 자는 상위계획의 변경, 관련 법령의 제․개정 및 발주처 요구, 사업 인허가와 관련된 제반 규제사항과 심의 결과 등에 따라 각종 관련 설계도서를 수정, 보완 하여야 한다.

나. 입선된 자는 발주처가 요청하는 사항(시설배치 등)을 반영하여 기본계획 및 설계를 진행하여야 한다.

7-5. 저작권

가. 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 별도 협의한다. 다만, 당해 건축 설계공모와 관련한 전시, 홍보 등은 별도 협의없이 할 수 있다.

7-6. 설계추진 시 인․허가

가. 건설기술진흥법에 지정하는 VE운영방안에 따라 VE자료준비 및 보고서 작성 등으로 지원하여야 한다.

나. 설계자는 공사에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의, 평가,  사업 인허가 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완, 보고, 관계기관협의, 회의참석, 자료작성에 관한 업무를 수행하여야 한다.

7-7. 인증 등 관련사항

가. 설계자는 에너지효율등급, 녹색건축물 인증 등의 각종 인증업무를 수행하여야 한다. (인증수수료는 별도)

나. 설계자는 각종 의무 가이드라인을 준수하여 업무를 수행하여야 한다.

7-8. 설계단계별 공사비 추정

가. 공사비 관리를 위하여 설계자는 설계단계별로 공사비 추정자료를 제출하여야 하며, 최종공사비는 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

7-9. 심사위원 기피 신청

가. 응모업체는 ⌜건축 설계공모 운영지침⌟에 의거 기피사유에 해당하는 심사위원 대상자를 작품제출 확약서 제출 시 심사 주관부서에 심사배제 신청할 수 있다.

나. 기피 신청 시에는 서식12호의 심사위원 기피신청서와 관련 증빙서류를 밀봉하여 제출하여야 한다.

다. 기피 신청기한 내에 신청하지 않은 응모업체는 추후 심사위원 선정결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

7-10. 규정의 준수

가. 기타 본 지침에서 명시하지 아니한 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 및 「건축설계공모 운영지침」을 준용하며 발주청의 해석에 따른다.

8. 설계평가기준

8-1. 설계평가 기준

가. 심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

나. ⌜건축 설계공모 운영지침⌟에 따라 혼합방식으로 평가를 진행하며, 1차 심사(투표제) 후 2차 심사 대상자에 한하여 2차 심사(채점제)를 시행한다.

다. 2차 심사(채점제)의 경우 아래 평가기준을 따른다.

평가항목	평가 세부기준	배점
배치계획	- 건축물의 합리적인 배치계획 - 이용자, 지역주민의 보행 및 차량 동선계획의 적정성 - 외부공간계획 및 조경계획의 적정성	20
경관 및 주변 과의 조화	- 건축물의 상징성 및 디자인 개념 - 입면디자인 및 주요공간 디자인계획 - 주변 경관 및 주변 건축물과의 조화성	30
공간계획	- 실별 기능분석을 통한 효율적 평면계획 - 내부 동선계획의 적정성 및 기능성 - 시설별 조닝계획의 적정성	30
친환경 및 에너지절감	- 녹색건축 및 에너지효율등급 달성 방안 - 신기술·신공법 및 신재생에너지 적용계획 - 에너지절감을 고려한 시설 배치계획	5
기술계획	- 시공 실현가능성, 시공성 및 경제성 - 과도한 공사비 증가요인 지양 - 구조계획의 적정성 및 안전성 확보 방안	15
합 계		100

※ 과도한 공사비가 요구되는 작품 또는 실현불가능한 작품은 감점요인이 되므로 지양토록 함

※ 작품별 최종점수는 심사위원 평균점수에 8-3의 사전검토 점수를 합산하여 산출함

[배점 평가방법]

업체수	등급 배분
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1

※ 등급별 점수 : 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%), 가(60%)

8-2. 심사위원회에서 탈락여부 결정 사항(주요지침 위반사항)

주요지침 위반사항	비 고
∘응모신청서에 허위사실을 기재하거나, 사전접촉 위반 등의 중대한 부정ㆍ비리 행위가 발각된 경우	심사 전 심사위원회에 보고하여 심사여부 결정
∘기록할 사항 이외의 특정기호 등을 표시하여 특정업체를 표현했다고 발주처가 판단하는 경우
∘주요지표 위반 및 서류 미제출로 설계평가 대상의 제외가 필요하다고 발주처 및 심사위원회가 판단하는 경우

8-3. 사전검토 기준(감점)

구 분		검 토 항 목	감 점	비 고
법규위반		∘기타 법규 및 기준 위반 (건축법, 주차장법 등)	0.5점/건	최대감점 -1.0점
지침 위반		∘연면적 및 층수 위반	1.0점	분야별 최대감점 -2.0점
		∘시설별 면적 위반	0.5점/건
		∘대상지 외 대지조성고 조정, 위반	0.3점/건
		∘계획 지표 위반	0.3점/건
		∘기타 감점대상 위반	0.2점/건
도서 작성 위반	공통	∘도서 및 제목표현 방법 위반	0.1점/건	분야별 최대감점 -2.0점
		∘도서 규격, 지질(재질), 제본방법 위반	0.2점/건
		∘도서 표기방법 위반	0.5점/건
		∘지정 색상 및 매수 제한 위반	0.3점/건
	도판	∘제공양식, 제작방법 준수 위반	0.3점/건
	설명 서	∘동영상, 시뮬레이션 등 편집 금지 위반	0.3점/건
		∘제출도서와 동일한 내용 준수 제한	0.2점/건

※ 최대감점은 –5.0점

Ⅱ		작성지침

1. 기본사항

1-1. 공모방법  : 일반 설계공모

1-2. 용 역 명  : 진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계용역

1-3. 용역범위

가. 기본과업

- 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신, 조경, 소방 분야 설계

‧ 계획 및 기본(중간)설계, 실시설계 및 설계도서 작성

‧ 설계에 필요한 구조계획, 용량 및 부하계산 등의 도서 작성

‧ 수량산출서 및 공사내역서 등 공사 발주도서 작성

- 측량 및 지반조사(각 건축물별로 코어 등 2공 이상)

- 상위계획 변경 등에 따른 설계도서의 수정 및 보완

- 건축허가 및 각종 심의도서 작성과 관련 업무(변경 포함)

- LCC(Life Cycle Cost)분석 수행, 준공 이후 유지관리비 절감방안 계획

- 최종성과물 관련 보고서 작성 및 제출

- 발주자의 사업계획 수립과 관련하여 내부 의사결정 절차상 필요한 각종 심의자료 및 별도 요구 자료의 작성

나. 추가과업

- 디자인 및 색채 계획

- 각종 인증업무(건축물에너지효율등급, ZEB, 녹색건축, BF 등) 수행

- 설계 안전성 검토 업무(필요시)

- 도시재생활성화계획 변경에 필요한 설계업무 지원

- 현장 설계변경 지원 등 사후설계관리업무

- 기타 설계 및 계획 관련 법정 의무사항 이행

1-4. 공사예정금액 : 약 73억원(VAT포함)

1-5. 사업 추진목표

건축허가	설계완료	착 공	준 공	비 고
‵23. 07.	‵23. 10.	‵23. 12.	‵25. 05.

※ 단, 우리공사 사업추진여건에 따라 사업일정은 조정될 수 있음.

2. 공모 계획지침

2-1. 대상지현황

구 분	내 용
위 치	경남 진주시 망경동 31-3 일원
지역지구	제2종일반주거지역, 시가지경관지구, 지구단위계획구역
대지면적	1,578.2㎡
현 황	노외주차장 외(도로공사 예정)

2-2. 계획 지표 (위반시 감점)

구 분	내 용
대지면적	1,578.2㎡
연 면 적	약 4,486㎡
층 수	지상5층
시설형태	자동차관련시설(주차전용건축물), 근린생활시설
도입시설	∘주차장(약 78면) (2F 이상 배치) ∘아티스트인레지던스(10실) ∘작은도서관 ∘건강실천센터, 편의시설 ∘전시실

※ 도입시설 면적 및 각 건축물 총연면적 ±5% 조정가능

※ 세부시설별 세부내용은 제공자료를 참고하고 내용 위반시 감점 처리

3. 부문별 설계지침

3-1. 일반사항

가. 「건축법」 및 「주차장법」 등 관련 법률에 따른 설계요건을 만족해야 한다.

나. 모든 공간은 유니버셜디자인(Universal Design) 개념을 적용한 무장애공간으로 계획하여야 하며, 「경상남도 유니버설디자인 가이드라인」을 반영하여 설계하여야 한다.

다. 진주강남지구 도시재생사업의 거점시설로서 예술성, 기능성, 안정성을 갖추고 지역 랜드마크(남강변 다목적문화센터)와 조화를 이룰 수 있는 디자인컨셉을 갖추어야 한다.

라. 합리적 건물관리 및 유지를 위한 구조·시스템을 도입하여야 한다.

마. 경제적인 공사 진행 및 유지관리를 위한 에너지 절약형으로 설계한다.

바. 타 도시재생사업의 특성과 연속성을 가질 수 있는 도입시설 배치계획을 수립한다.

3-2. 토지이용 및 배치

가. 공간계획을 통해 자연스러운 동선의 흐름을 유도하며 주변 환경과 조화를 이루는 설계가 되도록 한다.

나. 장래수요, 근무인원 등 가변성 있는 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 효율적인 토지이용 계획이 되어야 하며, 차량동선, 보행동선, 주차계획 등이 합리적이고, 보안 및 안전을 고려한 시설물 배치계획이어야 한다.

다. 기존주택 거주자들이 활용할 수 있는 이동동선을 고려한 배치계획을 수립한다.

라. 건축물이 신축될 경우 인접대지에 미칠것으로 예상되는 문제점(소음, 진동 등)을 검토하고 이를 해결하기 위한 방안을 배치계획에 포함하여 수립한다.

마. 실들의 남향배치를 통한 자연채광 및 통풍이 가능한 건축물 배치를 계획한다.

바. 건축물 배치시 주민들이 사용할 수 있는 소규모 휴식공간을 계획한다.

3-3. 평면계획

가. 입주자의 개인적인 공간 외 서로 교류가 이루어 질 수 있는 커뮤니티 공간을 확보한다.

나. 사례를 조사하여 적합한 평면구성을 제시한다.

- (아티스트인레지던스) 사례조사를 바탕으로 선호하는 스튜디오 형태 제시

- (도서관) 정독실이 없는 형태로 어린이와 성인 모두 편안한 창의적 좌석구조 제시

- (주차장) 소음, 진동 등 공해를 최소화할 수 있는 구조, 자재 제시

- (건강실천센터) 공공청사 내 위치한 사례를 참고한 평면계획 제시

다. 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소요원으로 운영․관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

라. 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 한다.

마. 장애인, 노인, 임산부 등의 편의시설은 그 편의성을 최대한 고려하여 설치하여야 한다.

바. 장애인 입주자를 고려한 특화세대를 계획한다.(레지던스1)

사. 자연채광에 문제가 없도록 적정한 실깊이를 계획한다.

아. 공용공간의 실용적 배치를 통하여 개별실 전용면적을 극대화할 수 있도록 계획한다.

자. 공공공간으로서 옥상의 활용방안을 검토하여 제시한다.

차. 자전거 거치대 등 스트리트 퍼니처 공간을 계획한다.

카. 전시실과 연계된 다용도공간(로비포함)을 도입하여 필요시 전시공간으로 활용가능토록 계획한다.

3-4. 동선계획

가. 합리적인 동선이 형성될 수 있도록 건축물 전체의 동선계획을 고려하여 설계한다.

나. 이용자의 이용목적에 따른 용이한 동선체계를 이루어야 한다.

다. 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 연계가 가능하도록 수직, 수평동선을 계획한다.

라. 각 건물 1층 택배 상하차를 위한 별도공간을 마련한다.(내·외부 관계없음)

마. 아티스트인레지던스와 전시실을 유기적으로 연결할 수 있는 동선을 제시한다.

바. 노약자의 도보접근이 편리하도록 출입동선을 검토한다.

사. 인접주택 거주자들이 이용할 수 있는 안전한 이동동선을 확보한다.

아. 차량 진출입동선 계획 시 대지레벨에 부합하는 안전한 체계를 계획한다.

자. 단순하고 명쾌한 대피 동선계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피 가능하도록 계획하여 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 설비계획하며, 재난약자(장애인․노인․외국인)를 고려한 안전대피공간(옥외 휴게공간) 및 대피시설을 검토하여 계획한다.

3-5. 입면 및 단면계획

가. 건축물 외관의 입면구성, 재료, 색채 등은 거점시설의 상징성과 예술성을 반영하여 디자인하며, 주변과 조화로운 건물이 되도록 한다.

나. 수직 방향으로의 원활한 이동과 공간 연계성을 고려한 단면 설계를 한다.

다. 각 실의 규모, 용도, 성격, 건축설비 및 에너지 절약을 고려한 적절한 공간 및 천정 높이를 확보한다.

라. 예술인 작업공간을 고려한 일부 공간의 특화 단면계획(복층, 층고 등)을 수립한다.

마. 인접한 주민들을 고려한 친화적 특화디자인(입면)을 계획한다.

바. 입면디자인을 고려한 사인물(간판) 위치 및 디자인을 계획한다.

3-6. 주차장계획

가. 진입로 위치를 고려한 안전하고 적합한 주차장램프를 계획한다.

나. 주차장은 경제적인 공사가 될 수 있도록 층고 및 구조를 고려하여 설계를 진행한다.

다. 지상1층에 택배차량 등을 위한 하역공간을 도입한다.

라. 전기차 등 주차 관련 기타사항을 고려하여 계획한다.

마. 교통약자를 고려한 1층 장애인 주차공간을 계획한다.

3-7. 기계설비계획

가. 환경친화형(Green Building System) 적용 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어)시스템과 최적 설비시스템을 비교 분석하여 제안하여야 한다.

나. 건물의 운영계획 및 특성을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 계획하여야 한다.

다. 자재 및 시스템은 초기투자비, 유지관리비, 사용연수 등을 비교‧분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 계획한다.

라. 적용 가능한 신‧재생에너지설비를 도입하여 계획하여야 한다.

마. 공간별로 제어 가능한 시스템으로 구축하여 부분운전 등 에너지절약이 가능하도록 계획한다.

바. 아티스트인레지던스 실별 업종에 적합한 설비시스템을 계획한다.

3-8. 전기/정보통신계획

가. 제어설비는 최적의 시스템을 구성하고 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 적용하여야 한다.

나. 에너지 절약과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지 설비, 대체 에너지 이용 관련 법규에 적합한 설비, 유지관리비 최소화, 환경공해 저감 등 분야별 신기술, 신공법을 적용하여 자연친화적이면서 준공 후 유지관리 면에 있어서 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법을 도입하여 설계하여야 한다.

다. 정보통신설비는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하고 기술적 확장성과 유효성, 편리성, 경제성, 안정성 있는 정보통신 서비스를 제공 받을 수 있도록 계획한다.

라. 향후 정보 통신설비의 증설 및 신개발 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 계획한다.

마. 태양광 발전시설을 옥상에 도입 시 이에 대한 설치계획(평면, 입면, 단면)을 검토하여 제시한다.

3-9. 유의사항

가. 시행 예정인 법령사항은 미리 반영하여 계획하도록 한다.

나. 신에너지 및 재생에너지 개발□이용□보급촉진법 시행령 제15조에 따른 신□재생에너지 공급의무 비율을 고려하여 계획에 반영한다.

다. 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리할 수 있도록 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

라. 건설원가 절감, 완공 후 관리□유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

마. 인접건물에 미치는 영향을 검토하여 이를 개선하기 위한 적극적인 계획을 제시한다.

바. 입주자에 따른 세부적 환경공해 요인을 분석하고 그 대책을 마련하여야 한다.

사. 現 도시재생활성화계획과 시설별 사업내용이 상이하므로 유의하여 계획을 수립한다.

(기본설계 완료 후 도시재생활성화계획 변경 예정)

아. 사업대상지 인접한 도시재생사업의 특성을 고려하여 이와 연계될 수 있는 계획을 수립한다.

Ⅱ		도서작성 기준

1.  제출도서

1-1. 제출도서 규격 및 수량

구 분	규 격	수 량	비 고
설계도판	A1(가로594㎜×세로841㎜) 2매	1식
설계 설명서	A3(가로420㎜×세로297㎜)	20부	발표자료
USB메모리	모든 제출도서	1식	각종도면 CAD파일 포함

1-2. 제출도서 작성요령

가. 공통사항 (위반시 감점)

- 모든 도서에는 작성자를 알아 볼 수 있는 어떤 표시나 기호를 표기할 수 없다.

- 인접대지와 부지 내 레벨을 표고 1m 간격으로 표시한다.

- 사용된 축척과 방위는 각 도면, 도판에 정확히 표현하여야 한다.

- 모든 도서는 제시된 색상 외 사용을 금하며, 매수를 준수하여야 한다.

- 모든 도서의 표지와 목차는 흑백으로 제한한다.

- 조감도 및 투시도는 전체 5컷 이하로 제한하며 렌더링하지 않는다.(내외부)

*렌더링 : 글로벌일루미네이션(Global Illumination) 기법을 사용하거나 별도의 플러그인(Plug-in) 카메라를 사용하는 것을 포함하며, 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법의 사용을 포괄한다. 조감도 및 투시도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있다.(*조감도‧투시도 외 그림자 표현 금지)

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 컬러 이미지 예시
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

나. 설계도판(칼라가능)  (위반시 감점)

- 규    격 : A1(세로841㎜×가로594㎜) size로 세로방향만 허용

- 매    수 : 2매 1식

- 재    질 : 도판-5㎜ 압축스티로폼보드, 인화지(백색)

- 내    용 : 조감도, 설계개요 및 개념도, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등

- 바탕은 백색으로 하고, 테두리없이 부착하여 제작하고 별도의 액자를 하거나 장식물 부가는 금지(※검은색 바탕에 흰색글자 표기 등 사용금지)

- 추가내용은 임의로 표현하고, 모든 도면에는 축척을 표시한다.

다. 설계설명서  (위반시 감점)

- 형    식 : ppt 확장자 파일(심사 발표시 사용)

- 양    식 : 제공도서 “설계설명서 작성 양식” 사용

- 규    격 : A3(가로420㎜×세로297㎜, 건식복사용지)

- 지    질 : 백상지(표지는 백색 스노우지(비닐코팅 금지))

- 매    수 : 30페이지 이내(표지 및 목차 제외, 속지 불허)

- 제    본 : 좌철(단면인쇄), 무선제본(링, 와이어 사용금지)

- 색    상 : 칼라사용 가능(표지, 목차 제외)

- 표    현 : 동영상, 플래시 소리 및 애니메이션, 시뮬레이션 작업 금지

- 작성내용(설계도면 내용을 편집하여 사용하고 추가내용은 임의로 작성)

① 목차

② 종합배치도

③ 기본계획방향 및 주안점

④ 대지현황 및 입지분석

⑤ 설계개요 및 시설면적, 면적산출표

⑥ 건축계획(평면, 단면, 입면, 주차장 등)

구 분	표 현 방 법	비 고
외부공간계획도	∘광장, 외부휴게공간 및 외부녹지 등과 연계된 동선계획 표현
층별 평면도	∘전체치수 및 주요 실의 치수 표현 ∘1층 평면도 표현시 주변공간에 대한 이해를 위한 주변계획 표현
입면도	∘건축물 입면 2면 이상 표현
단면도	∘종단면도 / 횡단면도, Level 표시
실내디자인계획	∘공간별 특성에 부합하는 실내디자인계획 표현
주요마감재 계획	∘주요마감재료(표)
기타 필요도면	∘제안시설 내용 포함

⑦ 토목, 조경 및 외부공간 계획

⑧ 보행자 및 차량 동선계획

⑨ 디자인계획(실내외 재료 마감표 등)

⑩ 구조(내진설계 관련 등), 기계설비, 전기, 통신 및 소방설비(피난계획 포함)계획

⑪ 관련법규검토서(서식10-2 참조)

⑫ 친환경 및 에너지효율계획(적용에 따른 효과 명기)

⑬ 신기술‧신공법 적용계획(적용에 따른 효과 명기)

⑭ 추정공사비 산출검토서(건축, 기계, 전기, 통신, 소방분야로 구분) [서식13]

⑮ 기타 설계자 특화계획

※ 컨셉, 에너지 효율화 등 지속가능성 제고방안, CPTED 및 BF 계획, 신기술·신공법 적용 및 원가절감 계획 내용은 반드시 포함.

라. 시설면적표 및 검토서  (위반시 감점)

- 양    식 : 서식 10-3을 참조하여 작성

- 규    격 : A4(가로210㎜×세로297㎜, 건식복사용지) 1매

- 내    용 : 설계도서 사전검토서 1부 별도 제출

2. 제공자료

2-1. 제공자료

가. 지구단위계획 운영지침 및 관련 도면, 도시재생활성화계획(사업부분)

나. 시설별 세부내용

다. 설계설명서 작성 양식

라. 기획용역 기본구상 MD계획(참고용)

2-2. 본 설계공모에 응모등록한 설계자에 한하여 발주청에서 상기자료를 제공할 예정임

2-3. 본 설계공모의 질의회신, 추가공지 등은 홈페이지를 통하여 이루어질 예정이므로, 공모 참자가는 매일 확인하여야 하며, 확인하지 않아 발생한 불이익에 대하여 우리공사에서 책임지지 아니합니다.

#서식 1 (※응모등록번호 및 접수인 공란)

응모신청서
※ 응모등록번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	담당자	성명, 핸드폰번호
	E-mail
공동응모 (공동이행) (분담이행)	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
경남개발공사에서 주최하는 「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」에 있어서 공모요강 및 공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 건축사무소 등록증 및 면허증 사본 각 1부(공동응모의 경우 각각) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 대표자 선임계 2022 . . . 신청인 : (인) 경남개발공사 사장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
응모신청 접수증
※ 응모등록번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

#서식 1-1

진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 경남개발공사에서 주관하는 진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모를 (  )와 (  )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

(소재지 :             대표자 :                 참여비율(%) :           )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 전라북도 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 발주처에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2022.    .     .

○ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

○ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

경남개발공사 사장 귀하

#서식 2 (※작품접수번호 및 접수인 공란)

설계공모 작품 접수서

응모등록번호
대 표 설 계 사무소	업체명			전 화 번 호
	대표자			생 년 월 일
	소재지	(우)		E - Mail주소
귀 사는 경남개발공사에서 주최하는 「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」의 공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 참여 외부전문가 신고서(해당자에 한함) 설계공모 지침 준수 각서 청렴서약서 2022. . . 신 청 인 : (인) 경남개발공사 사장 귀하
설계공모 작품 접수증
작품접수번호		강남JAR -			접 수 인
설계사무소명			전화번호 (FAX)		접수일 : 2022. . .
대표건축사			생년월일

#서식 3

위     임     장

□ 대리인(수임인)

① 소   속 :                         (직위 & 직급 :                       )

② 성   명 :                         (생 년 월 일 :                       )

③ 주   소 :

본인은 상기인을 대리인으로 선임하여 경남개발공사에서 주최하는 「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」에 관한 모든 권한을 위임합니다.

□ 위 임 인

① 소   속 :                             ☎ :

② 직   위 :

③ 성   명 :                             (생년월일 :             )

④ 주   소 :

※ 첨부 : 대리인(수임인) 재직증명서. 1통.

2022년     월        일

경남개발공사 사장 귀하

#서식 4

설계공모 지침 준수 각서

당사는 경남개발공사에서 주최하는「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」와 관련하여  공모지침서, 제공자료 및 관련규정 등을 준수하여 응모작품 제출, 심사 및 저작권 등에 관한 내용을 성실히 이행할 것을 서약하며,

만일 제반규정 및 지침위반 또는 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것과 귀 공사의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 각서를 제출합니다.

2022년     월       일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                    (인)

경남개발공사 사장 귀하

#서식 5

청 렴 서 약 서

당사는 경남개발공사에서 주최하는「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」에 참가함에 있어 공정하고 투명한 설계심사가 될 수 있도록 협조하겠으며, 설계심사 과정에서 심사위원이나 발주청의 관계자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며, 이를 위반할 시에는 관계법령 및 공모지침 등에서 규정한 어떠한 제재나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

2022년     월        일

업 체 명  :

주    소  :

대 표 자  :                   (인)

경남개발공사 사장 귀하

#서식 6

대 표 자  선 임 계

□ 대표자 선임

① 소   속 :                       ☎ :

② 성   명 :                       (생년월일 :         )

③ 건축사 면허번호 :

	<한 설계사무소에 대표건축사가 둘 이상인 경우>
본인은 OOO 건축사사무소의 공동대표로서 경남개발공사에서 시행하는「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 OOO에게 위임합니다.

	<공동이행방식 및 분담이행방식 응모의 경우>
본인은 경남개발공사에서 시행하는「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」에 관한 모든 권한을 OOO에게 위임합니다.

2022년     월        일

<동일 사무소 근무시>
건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
<공동응모시>
	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)

<분담이행방식 응모시>
업체명 :
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
업체명 :
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)

* 한 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체이상의 건축사사무소가 합동으로 작품을 제출시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

* 건축사사무소가 전기ㆍ정보통신 설계용역업체와 분담이행방식으로 응모할 경우 건축사사무소의 건축사를 대표자로 선임하여야 함.

#서식 7

공동수급협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2 (비용의 분담)  ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2022년      월       일

상  호 :                     대표자               (인)

상  호 :                     대표자               (인)

공동수급협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2022년      월       일

상  호 :                     대표자               (인)

상  호 :                     대표자               (인)

공동수급표준협정서 (혼합방식, 분담+공동)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행하되, 공동이행은 해당 구성원의 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명           칭 : ○○○

2. 주사무소 소재지 :

3. 대 표 자  성 명 :

제3조 (공동수급체 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:    소재지:      )

2. ○○○회사(대표자:    소재지:      )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리 ․ 의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무 이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 지되, 공동이행은 해당 구성원간에 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다. 다만, 공동이행 부분을 하도급하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 선금, 기성대가 등은 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운영요령 중 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율 등) ① 각 구성원의 출자비율과 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시] 토목․건축 각 40%, 조경 10%, 통신 5%, 소방 5%인 공사에 토목․건축과 통신․소방 부분에 대하여 각각 50:50으로 공동수급체를 구성한 경우

구성원 업종	합 계	A 사	B 사	C 사	D 사	E 사
합 계	100%	40%	40%	10%	5%	5%
토 목	40%	20% (50%)	20% (50%)
건 축	40%	20% (50%)	20% (50%)
조 경	10%			10% (100%)
통 신	5%				2.5% (50%)	2.5% (50%)
소 방	5%				2.5% (50%)	2.5% (50%)

※ 각 구성원의 출자비율 등은 전체 금액에 대한 지분율을 표시하되, ( )는 해당 업종(공종ㆍ부분)별로 지분율을 각각 표시한다.

② 제1항의 분담내용과 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용과 출자비율을 변경함에 있어서 공동수급체 일부 구성원의 분담내용이나 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산 ․ 해산 ․ 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체 구성원 연명으로 분담내용이나 출자비율의 변경을 요청할 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작하여 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (공동경비의 분담 등) 이 계약의 이행에 따른 공동경비 등은 출자비율과 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다. 다만, 공동이행의 손익 발생은 해당 구성원 간에 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 공동수급체 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 공동수급체 구성원은 이 협정서에 따른 권리 ․ 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 ․ 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의한 경우

2. 파산 ․ 해산 ․ 부도 그밖에 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 제1항에 따라 공동수급체 구성원 중 일부가 파산 ․ 해산 ․ 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행하며, 공동이행의 경우는 해당 잔존구성원이 공동 연대하여 계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다. 다만, 공동이행의 경우 탈퇴자의 출자비율은 제9조의 비율에 따라 배분하고, 탈퇴자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 대하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다. 다만, 공동이행 부분은 해당 구성원 간에 연대하여 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급 협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2022년      월       일

상  호 :                     대표자               (인)

상  호 :                     대표자               (인)

#서식 8

참여 외부전문가 신고서

ㆍ참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :
		소 속 :
		용역참여기간 :	2022. . . ∼ 2022. . .

상기인이 「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」에 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

2022.    .    .

	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

(공동응모시)

	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

#서식 9

설계공모 서면 질의서

설계사무소명		신 청 접수번호
대표건축사		전 화
소 재 지	(우)	E-Mail
질의사항 : 2022. . . 질 의 자 : (인) 경남개발공사 사장 귀하

#서식 10-1

시 설 면 적 표

구 분	용 도	내 용	비 고
총 계
대지면적
건축면적
연 면 적
용 적 률
건 폐 율
층 수
조경면적
구 조
최고높이
주차대수
층 별	계
	소 계
	소 계
	소 계

※ 본 양식 일부 편집하여 사용가능

※ 층별 면적 작성 시 시설별 전용, 공용면적 구분 작성

#서식 10-2

관 련 법 규 검 토 서

법 규	조 합	대 상	법적기준	설계적용	비 고

※ 본 양식 일부 편집하여 사용가능

#서식 10-3

설계도서 사전검토(참여업체)-예시

구 분		기 준	계 획	위반 여부	비 고 (의 견)
설계 지침	1.연면적	0,000㎡(±5%조정가능)	◦		(감점 및 내용)
	2.층수	◦	◦
		◦	◦
		◦	◦
	...
	...	◦	◦
	...	◦	◦
	...
도서 작성	1.공통	◦	◦
		◦	◦
		◦	◦
	2.설계도판	◦	◦
	3.설계 설명서	◦	◦
		◦	◦
	...

■ 감점 사항

구 분	위반건수
법규위반
설계지침 위반
도서작성 위반
계

위와 같이 사전 검토하였음을 확인합니다.

업체명 :                          대표건축사 :          (인)

#서식 11

심사위원 기피 신청서

당사는 「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」 심사와 관련하여 선정된 심사위원(또는 전담심사위원) 중 기피 사유에 해당되는 위원이 있는 경우 아래 양식에 따라 해당 위원 기피를 신청합니다.

위원명	근 무 처	근거 및 사유

※ 기피 사유

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상업체의 당사자가 되거나  그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 해당 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

※ 붙임 : 기피사유 관련 증빙자료 1식.

2022년     월       일

업 체 명 :

대 표 자 :                    (인)

경남개발공사 사장 귀하

#서식 12

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	토목
	기계
	조경
	-
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
지장물 철거공사
폐기물 처리비
○○공사
제 경비 (비율계산)
총 계

#서식 13

개인정보 수집 및 이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

제안공모 응모 및 작품접수 자격 확인, 심사 등 관리 업무

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

성명, 주민등록번호, 주소, 전자우편주소, 전화번호 등 연락처, 사업자등록번호, 계좌번호 등 관련법인 또는 개인정보

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

귀하의 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 문서보유기간까지 보유 및 이용됩니다.

4. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 불이익

귀하는 개인(신용)정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으며 동의를 거부할 경우 응모 제한 등 불이익에 대해 본인이 부담하셔야 합니다.

본인은 경남개발공사가 위 목적으로 본인의 개인(신용)정보를 수집 및 이용하는 것에 동의합니다.

동의함 □  동의하지 않음 □

본인은 경남개발공사가 위 목적으로 본인의 고유식별정보*를 수집 및 이용하는 것에 동의합니다.

동의함 □  동의하지 않음 □

* 고유식별정보 : [주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호]

2022년     월      일

소 속 :

성 명 :                 (인)

#서식 14

보  안  각  서

본인은「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」 설계공모를 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행 전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 경남개발공사에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2022년     월      일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	소 속	직 위	성 명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

경남개발공사 사장 귀하

#서식 15

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 「진주강남 JAR어울림센터 건립사업 설계공모」설계공모와 관련하여 경남개발공사에서 공지한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2022년     월      일

○ 대 표 사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)

경남개발공사 사장 귀하