	2025. 7.

「진도군보건소 그린리모델링사업」 설계공모(간이공모) 지침서

			목 차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 사업목적

2. 설계개요

3. 설계기간

Ⅱ. 설계지침	3

1. 설계 일반사항

2. 설계 시 고려사항

3. 설계 기본 지침

Ⅲ. 설계공모 요강	7

1. 설계공모 방식

2. 설계공모 일정

3. 참가자격

4. 응모신청

5. 현장설명

6. 질의서 접수

7. 질의회신

8. 작품접수

9. 응모작품 작성기준

Ⅳ. 심사 및 당선작 선정	14

1. 작품심사

2. 심사위원회 구성 및 운영

3. 심사결과 발표 및 입상작품의 보상

Ⅴ. 기타사항	19

1. 유의사항

2. 제출 작품에 대한 사후활용

3. 계약상대자 결정 및 계약체결

4. 문의처

Ⅵ. 서식	21

Ⅰ		사업개요

1. 사업목적

진도군보건소 그린리모델링사업을 통하여 에너지 성능 향상 및 효율 개선을 도모하여 에너지 절약적인 근무 공간 확보에 기여하기 위함

2. 설계개요

가. 공 모 명: 진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)

나. 발주기관: 전라남도 진도군보건소 보건행정과

다. 대지현황

1) 위    치: 전라남도 진도군 진도읍 남동리 776-26

2) 면    적: 2,579㎡

3) 지역지구: 준주거지역, 일반상업지역

※ 건폐율 70%∼80%이하, 용적률 500∼1,300%이하

라. 리모델링현황

1) 대상 건축물: 지상3층, 연면적 2,282.79㎡(보건소 동)

2) 사업내용

- 설계공모 대상 : 보건소 동 외벽 벽체(단열 포함) 및 창호, 문 교체

구 분		기술요소		해당물량	비 고
필수 공사	건축	벽체	외단열	1,876㎡	벽체면적(설계공모)
		창호		482㎡	창호면적(설계공모)
		문		1식	필요개소당(설계공모)

- 설계공모 미대상 : 보건소 동 지붕 단열, 기계, 전기, 천장재 및 세면기 교체 등

※ 설계공모 당선 용역업체에 설계공모 미대상 리모델링 설계 자격이 주어짐

구 분		기술요소		해당물량	비 고
필수 공사	건축	지붕	내단열	860㎡	지붕면적
	기계	폐열회수열환기장치		1,394㎡	실면적
		고효율 냉난방장치		1식	기기용량
		고효율보일러(콘덴싱)		1식	대수
	전기	조명(LED)		471㎡	조명교체대상면적
		신재생에너지(태양광)		4.15kw	태양광설치, 발주처와 협의
	기타	건축가설공사(단열및창호교체/설치 등을 위한 직접가설비)		1식

구 분		기술요소		해당물량	비 고
선택 공사	환경선언제품 (EPD)마감재	천정재		1,951㎡	설치면적
	기계	절수형기기	세면기	5개소	필요개소당
부대 공사	기존공사 철거 및 페기물 처리비용			1식
	석면조사 제거			1식
	기타 GR 관련 건축부대공사			1식	필수공사 건축항목의 최대 30%
	기타 GR 관련 설비공사			1식	필수공사 건축항목의 최대 100%

3) 용    도: 업무시설

마. 건축공사비: 금 2,144,155천 원(부가가치세 포함)

바. 설계용역비: 금 153,533천 원(손해보험료, 부가가치세 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등) 및 설계용역기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거 등 기본 및 실시설계와 사전조사, 설계자문, 각종 심의자료(일상감사, 계약심사 등) 준비, 건축협의(세움터 포함 건축 인․허가 일체 등), 행정절차 협의 등 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 작성 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항

※ 제시된 설계용역비에는 각종 인허가 비용 등을 포함함

사. 설계의 범위: 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반 분야의 기본 및 실시설계

3. 설계기간

가. 본 과업은 착수일로부터 공.휴일을 포함하여 120일로 한다.

나. 용역 결과물 납품 후라도 본 용역과 관련하여 관련규정 위반 또는 설계 미비 등 하자사항이 발생하여 변경이 필요할 시는 그 내용이 완료될 때까지 계약자 부담으로 변경작업을 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업수행기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 과업수행이 중단되었을 경우

2) 발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

3) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4) 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 기타 사유가 발생할 경우

다. 용역수행 기간 중 관련 법규가 제정 또는 개정될 경우 발주기관과 협의하여 반영 여부를 결정하여야 한다.

Ⅱ		설계지침

1. 설계 일반사항

가. 설계도서는 대지 위치에 적용되는 관계 법령과 지침, 각종 기술기준에 위배 됨이 없어야 한다.

나. 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 협의내용, 필지 제약사항, 지구단위계획 및 토지이용에 관한 제반 관계 법규와 건축 관련 법규(조례 포함)등을 열람 확인 후 제반규정에 적합하게 설계하여야 한다.

다. 연접부지, 대지 내 기 건축물의 설계자 및 관계자 등과 협의하여야 하며, 협의사항을 감독에 제출 ․ 승인 후 설계에 반영하여야 한다.

라. 본 건축물은 가장 기능적이고 현대감각에 맞게 설계되어야 하고, 건설원가 절감, 준공 후 사후보수‧관리‧유지 등 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

마. 설계는 새로운 공법과 기술을 적극 도입하여 경제적인 구조 및 자재를 사용하되 내구성이 크고 안전하여야 하며, 외형상으로도 안정감과 미적 구비조건을 갖추고, 물리적인 피해를 극복할 수 있도록 설계되어야 한다.

바. 본 설계는 환경오염방지 및 방재 등 철저한 대책을 강구하여야 한다.

사. 시설물 내․외부 마감재료는 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 선택하고 시설물의 사용연한을 최대한 연장시키기 위하여 반영구적인 설비자재 설계반영 등 제설비의 완벽을 기하여야 한다.

아. 본 공사에 필요한 모든 자재는 국내생산 자재를 사용함(KS제품)을 원칙으로 하며, 국산품이 없거나 조잡한 자재에 대하여는 부득이 외국산 자재를 사용하여도 무방하나, 사후 유지관리상 편의와 교환성을 고려하여야 하며, 가능한 반영구적인 자재를 사용하도록 한다.

자. 유니버설디자인을 적용하여 장애, 연령, 성별, 언어 등에 관계없이 모든 사용자가 시설을 이용할 수 있는 환경으로 설계한다.

차. 각종 심의에 따른 보완‧개선 요구사항을 충족하도록 설계하여야 한다.

카. 진도군의 고유한 문화, 지역주민 요구사항 및 지역적 특성을 반영한 진도군다운 건축경관 조성 등을 고려한 설계를 하여야 한다.

타. 국토교통부고시 제2021-930호‘범죄예방 건축 기준’을 준용하여 설계한다.

2. 설계 시 고려사항

가. 대지 개요

1) 대지면적: 2,579㎡(아래 위치도 참조)

2) 경사 고저: 대체로 평탄하나 진출입로 등 일부는 경사가 있음

3) 위치도 및 사진

나. 입지 여건

1) 진도군 진도읍 남동리 776-26 대상지는 기존 보건소 건물 등이 있음

2) 도시관리계획상 준주거지역, 일반상업지역으로 지정되어 있음

3) 시행 부지 시설 현황: 기존 보건소 동을 리모델링할 예정임

시설현황

□ 주1) 금회 리모델링 대상

1. 주용도 : 업무시설(진도군보건소 동)

2. 연면적 : 2,282.79㎡

3. 건축면적 : 862.91㎡

4. 규모 : 지상3층

5. 구조 : 철근콘크리트조, 일반철골구조

□ 주2)

1. 주용도 : 업무시설(진도군보건소 건강생활지원센터 동)

2. 연면적 : 691.82㎡

3. 건축면적 : 224.42㎡

4. 규모 : 지상4층

5. 구조 : 철근콘크리트조

3. 설계 기본지침

가. 설계 기본방향

1) 진도군보건소 그린리모델링사업을 통하여 에너지 성능 향상 및 효율 개선을 도모하여 에너지 절약적인 근무 공간 확보에 기여하는 것을 목적으로 한다.

2) 대상 부지 조건 및 주변 환경을 고려한 건물 배치 및 내․외부 공간계획 수립(유니버설디자인 도입) 등 사업부지 조건을 최대한 활용하여 공공건축물에 적합한 설계의도를 구현한다.

3) 설계단계부터 에너지절감, 재해, 환기 및 향후 운영 시 유지관리비 절감이 가능한 친환경건축물 구현한다.

나. 시설규모 기준(안)

1) 지역 중심지 건물로 공공건축물의 상징성 및 품격을 고려하고 주변 시설과 조화되도록 계획하고 향후 관련 인허가가 가능하도록 계획한다.

2) 에너지효율 및 유지관리에 유리하고 변형, 변색 등이 적고 경제적인 외장마감재를 계획한다.

3) 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현한다.

4) 반자높이는 천정 반자공간에 설치되는 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의 설치 공간을 고려하여 산정한다.

5) 건물의 기능에 부합하고 지진 등 외력에 안전한 구조계획을 수립한다.

6) 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하고 고효율 설비 기기를 반영한다.

7) 설비 배관, 부속품, 위생도기 등 자재는 내구성이 높으며 보수, 교체 등 향후 유지관리에 적합한 자재를 선정하고 점검 및 관리에 충분한 공간을 확보토록 계획한다.

8) 급수 및 배수와 관계된 모든 시설을 검토하여 노출되는 배관 등이 없도록 한다.

9) 모든 설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안정성 및 신뢰성, 미래지향성, 유지관리 효율성에 중점을 두고 계획한다.

10) 모든 조명기구는 고효율 LED 조명기구를 사용하고 적정 조도 확보

11) 통신설비는 최신 규격으로 설계하고 향후 운영 및 확장이 용이하도록 충분한 용량을 확보하여야 한다.

12) 신재생에너지는 관련 기준을 충족하고 본 사업에 적합한 설비를 검토하여 반영한다.

13) 현장여건을 고려하고 인접 시설물에 미치는 영향, 지반침하, 붕괴 등 예상되는 상황을 고려하여 안정성 있는 가시설 및 구조물 설치 계획 반영

14) 주변 우오수관로, 상수관로 등 지장물을 사전 조사하여 적합한 설치 계획을 수립한다.

15) 각 실의 구성은 기존 사용하고 있는 실의 위치 및 규모를 그대로 적용함을 원칙으로 하고 변경사항이 발생할 경우 발주처와 협의하여 결정한다.

16) 리모델링 사업으로 장애물 없는 생활환경 인증 의무 대상에 해당하지 않으나 장애인 사용자의 편의를 고려하여 인증에 준하는 계획 검토

17) 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 외장은 지양한다.

18) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

Ⅲ		설계공모 요강

1. 설계공모 방식

가. 공모 방식 :「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 4. 1.)」제2조 제8호에 따른 간이공모

2. 설계공모 일정

연번	구 분	일 정	비 고
1	설계공모공고	2025. 7. 14.(월)	조달청 나라장터, 세움터
2	참가등록	2025. 7. 21.(월) 10:00 ~ 16:00	방법: 방문접수(우편 등 불가) 장소: 진도군보건소 보건행정과 보건시설관리팀(2층)
3	현장설명	2025. 7. 21.(월)	시간: 16:30 ~ 17:00 장소: 진도군 진도읍 남동리 776-26(진도군보건소)
4	질의서 접수	2025. 7. 22.(화) 09:00 ~ 18:00	ㆍ시간 : 10:00 ~ 17:00 ㆍ방법 : 질의서 양식 서면질의(E-mail접수)
5	질의회신	2025. 7. 23.(수) 한	ㆍ회신: 참여업체 e-mail 일괄 발송
6	작품접수	2025. 9. 3.(수)	ㆍ시간 : 10:00 ~ 16:00 ㆍ장소 : 진도군보건소 보건행정과 보건시설관리팀(2층) ㆍ방법 : 방문접수(우편 등 불가)
7	심사위원회개최	2025. 9. 5.(금)	ㆍ시간 : 13:30 ~ 17:00 ㆍ장소 : 진도군청 회의실(2층)
8	당선작발표	2025. 9. 5.(금)	ㆍ세움터 및 홈페이지 게시
9	도서반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	반환 개시일로부터 7일 이내에 반환되지 않은 작품은 임의처분

※ 상기 일정 및 장소는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경된 사항은 별도 통보

※ 기피신청 제출(공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지)

※ 공모 기간중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 관리자에게 통지하여야 하며, 이를 소홀히 하여 발생하는 책임은 응모자에게 있다.

3. 참가자격

가. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

1) 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격사유가 없는 자

2) 「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 함)

3) 공동 응모 시 선임한 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계 공모 관련 문서 제출과 수령, 권리 취득과 포기 등에 관한 대표 권한을 갖는다.

(단, 공동응모 시 2개 사 이내로 하며, 응모신청서 접수 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

4) 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

나. 당선자는 계약 시 전기 분야의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣ 등 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은｢지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

다. 자격제한

1) 응모신청 등록일로부터 공모(안)접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

- 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

2) 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

3) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

4. 응모신청

가. 접수일시: 일정표 참조

나. 접 수 처: 진도군보건소 보건행정과 방문 접수

다. 접수방법

1) 응모신청서를 작성하여 방문접수(우편, 팩스 접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참

라. 응모 신청자 구비서류 - 공고문 참조

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) [서식1] 설계공모 응모신청서 1부.

2) [서식2] 대표자선임계 1부.(공동응모시)

3) [서식3] 설계공모 참여자 명단

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

4) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

5) [서식5] 청렴서약서 1부.

6) [서식6] 사전접촉금지 서약서 1부.

7) [서식7] 위임장 1부.(대리인 등록시)

8) [서식8] 사용인감계 및 인감증명서 1부.

(법인은 법인등기부등본 및 법인인감증명서)

9) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 사본 각 1부.

(공동응모시 개별 제출)

10) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1년 이내)

11) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

※ 공동 응모자의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

※ 등록하는 자는 신분증 지참(대리인 접수 시, 대리인 신분증 지참)

5. 현장설명

가. 일    시: 일정표 참조

나. 장    소: 진도군 진도읍 남동리 776-26(진도군보건소)

※ 현장설명 미참석자도 설계공모에 응모할 수는 있으나, 그로 인해 발생하는 불이익은 발주기관에 이의제기 할 수 없다.

6. 질의서 접수

가. 일    시: 일정표 참고

나. 방    법: E-mail을 통해 접수한다.

다. E-mail: ijndo1443@korea.kr

라. 유의사항

- 질의서는 기한 내에 제출하여야 하며 참가자별 1회에 한한다.

- 질의서는 마감시간 도착 분까지 유효하며 그외 기간에 질의한 사항은 응답하지 아니한다.

7. 질의회신

가. 일    시: 일정표참고

나. 방    법: 질의 및 참가자 이메일 발송

다. 유의사항

- 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

- E-mail에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 질의내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 경우에는 응답하지 아니한다.

- 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가 검토가 필요한 경우 회신기한이 연기될 수 있다.

8. 작품접수

가. 응모작품 접수

1) 일시 및 장소: 일정표 참고

2) 접수방법: 방문제출(대표자 및 위임을 받은 자) ※ 우편이나 팩스 접수 불가

3) 제출도서

가) 설계응모 응모작 제출서: 1부(설계공모 응모신청서 접수증 제시)

나) 심사용 설계도판: A1 2매

다) 설계설명서(설계도면 포함): A3 6부

라) 심사 후 입상작 확인용 서류(서식을 담은 봉투 1매)

마) USB 메모리: 1매(모든 제출도서 수록)

4) 유의사항

가) 참가 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 참가자는 (서식 제1호)에 의한 응모 신청 접수증을 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품을 제출해야 한다.

나) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

다) 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

라) 참가자는 붙임 서식에 따라 지정한 위치에 공란을 표기하여야 하며, 이외의 작    성자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

나. 제출도서의 익명성 확보

1) 제출도서에 대한 익명성 원칙은 설계공모 전체기간동안 적용되며, 심사위원회의 당선작 결정시까지로 한다.

2) 공모안 제출 작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호, 표식, 기호 등이 표기되서는 안되며, 당선작 결정시까지 심사위원 또는 관련자와 접촉하여서는 안된다.

3) 설계설명서 및 설계도판은 각각 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하고, [서식19]의 규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 [서식18] 서류를 넣어 봉인한 후 설계설명서 묶음에 넣어서 제출한다.

4) 사무소명 및 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

5) 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 규격봉투(응모자 정보봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명성을 확보한다.

9. 응모작품 작성기준

가. 심사용도판

1) 규 격: A1(가로594mm×세로 841mm) 크기의 도판 2매

2) 도판은 작품심사시 게시가 가능하도록 두께 10mm 폼보드에 백색 용지(백상지 또는 인화지)를 사용하여 테두리 없이 부착하여 제출한다.(장변이 세로방향)

3) 도판 도면 중 배치도, 평면도, 입면도, 단면도의 축적은 임의로 한다.

4) 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 표현하고, 조감도 또는 투시도는 반려동물유치원동 1컷만 주간 상태의 칼라로 표현가능하다.(조감도 또는 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 포토샵 등을 사용한 맵핑 및 랜더링은 불가하며, 색채로만 표현할 것)

5) 도판배치요령

가) 공모명 또는 사업명 등 제목은 표시하지 않는다.

나) 도판 1

(1) 조감도, 설계개요, 배치도를 도판 규격 내에서 자유롭게 배치한다.

(2) 설계개요에는 건축개요, 외부 마감재 등 관련 사항을 작성하고 구현하고자 하는 핵심 사항을 표기한다.

(3) 배치도는 건축물, 시설물, 진출입 도로, 단지내 도로, 녹지공간, 주차장, 이격거리 등에 관한 사항을 표현하고 지하구조물은 점선으로 표기한다.

다) 도판 2(보건소 동)

보건소 동 각층 평면도, 4면 입면도, 단면도를 배치하고, 각층 평면도, 4면 입면도를 제외한 단면도는 응모자가 수량을 정하여 자유롭게 배치한다.

나. 설계설명서 [서식11]

1) 규 격

가) A3(가로420mm×세로 297mm) 크기

나) 좌철 접착제 제본 및 단면 인쇄

다) 쪽번호는 페이지 하단 중앙에 부여(간지 포함)하고 앞․뒤 표지에는 부여하지 않는다

라) 설계설명서의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 표현하고, 조감도 또는 투시도는 1컷만 주간 상태의 칼라로 표현가능하다.(조감도 또는 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 포토샵 등을 사용한 맵핑 및 랜더링은 불가하며, 색채로만 표현할 것)

2) 분 량: 4매 이내 양쪽(앞․뒤 표지 제외)

3) 제출부수: 설계설명서 6부

4) 표지

가) 가로, 세로 모두 가운데 정렬

나) 심사번호 기재란은 30mm×30mm, 실선, 굵기 1.0mm

다) “사업명” 및 “심사번호 기재용 공란”, 날짜 외 표기 금지

라) 글자색 검정 / 글자크기 48point / 글씨체 HY견고딕 / 진하게 / 장평 100%, 자간 0%

마) 지질 : 표지는 백색 아트지(150g/㎡), 내용은 백상지(100g/㎡)

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2022.12.)

5) 제본순서

가) 표지 [서식11]

나) 1쪽 앞면: 조감도 및 투시도(보건소동, 렌더링과 맵핑하지 않은 3차원 이미지)

다) 1쪽 뒷면: 설계개요 [서식12], 각 층별 세부용도 및 면적표(보건소동) [서식13]

라) 2쪽 앞면: 설계의도(개념 및 방향)

라) 2쪽 뒷면: 배치도

마) 3쪽 앞면: 평면도(보건소동)

바) 3쪽 뒷면: 입면도(보건소동, 4면)

사) 4쪽 앞면: 단면도(보건소동)

아) 4쪽 뒷면: 관련법규 검토서 [서식14] 및 추정공사비 산출내역서(원가계산을 포함하여 작성) [서식15]

다. 제출 USB(1매)

수록내용

1) 조감도 또는 투시도(파일형식 : JPG 또는 PDF)

2) 설계설명서(파일형식 : PDF / 설계도면은 : dwg)

3) 설계도판 (파일형식 : PDF 또는 JPG)

Ⅳ		심사 및 당선작 선정

1. 작품심사

가. 일시 및 장소: 일정표 참고

나. 평가대상 : 제출된 작품 중 결격사유가 없는 것

2. 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원회는 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

2) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1.)」에 따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련 분야의 전문가로 구성한다.

3) 심사위원 명단

순 번	분 야	성 명	소 속	비 고
1	건축	김한얼	㈜한얼건축사사무소
2	건축	임성진	가람건축사사무소
3	건축	강성구	스페이스나인건축사사무소
4	건축	박계옥	세움건축사사무소
5	건축	황대연	㈜디케이건축사사무소
6	건축	박동기	가람건축사사무소	예비 1
7	건축	이종호	성진건축사사무소	예비 2

나. 심사위원 기피 및 회피

1) 설계공모참가자는 심사위원의 공정한 심사를 기대하기 어려운 경우 근거자료를 첨부하여 발주기관에 기피신청을 할 수 있다.

2) 심사위원은「건축 설계공모 운영지침」제12조제8항의 사유에 해당하면 스스로 회피 [서식16]하여야 한다.

3) 발주기관은 제척, 기피, 회피 사유에 해당할 경우 해당 심사위원을 배제하고 예비 심사위원 중 순서에 의해 선정한다

다. 심사방법

1) 심사는「건축 설계공모 운영지침」을 기준으로 투표제로 당선작을 선정하되, 발주기관 및 설계공모 심사위원회 등이 사업 특성에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼용방식 등을 적용할 수 있다.

2) 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요 사항은 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

3) 심사는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)에 따르며, 설계지침 준수 항목 및 범위는 아래와 같다.

① 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다득표자를 당선작으로 선정한다.

② 심사대상 공모안이 5개를 초과하는 경우 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정한다.

③ 2차 투표에서 결선투표 대상자 외 다득표순으로 3위 이하 입상작 후보 순위를 결정한다.

④ 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

⑤ 단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정할 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

1차 투표		2차 투표		결선투표		기타 입상작 선정
□다득표 5순위까지 5개사 선정	▶	□다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 □3위 이하 다득표 순으로 입상작후보 순위 결정	▶	□다득표자에 대해 당선작 선정	▶	□결선투표 탈락자를 포함하여, 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성에 대하여 기타 입상작 선정

4) 심사절차

심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 공모안과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있으며, 실격판정시 평가대상에서 제외한다.

5) 평가기준

심사는 지방자치단체 계약예규 및 건축 설계공모 운영지침 등에서 정하는 바에 따라 심사위원회를 구성하여 심사를 하며, 정량적평가는 실시하지 아니하고 정성적평가결과에 가․감점 점수를 반영하여 당선작을 선정한다. 다만, 평가항목의 세부심사기준은 필요시 심사위원회에서 별도로 정하여 심사할 수 있다.

라. 불이익 처분 적용

발주기관은 사전검토 결과 중대한 조건을 위배하여 심사 대상으로 적절하지 않을   경우 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사 대상에서 제외(실격 처리) 할 수 있다.

1) 감점사유에 해당하는 대상 작품에 대하여는 발주기관에서 사전 검토하고 심사위원회에서 최종 심의 결정하여 평가에 반영한다.

2) 실격 및 감점 기준에 명시되지 않은 세부 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결․조정할 수 있다.

마. 실격 기준

구 분	항 목	벌칙규정
실격기준	응모 신청서에 허위사실을 기재한 경우	실격
	건축법 등 관련 법령을 위배하여 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적율, 층수 초과 등)
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

바. 기타사항

설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행중 공사비 소요 예산을 현저하게 초과하는 경우는 건설기술진흥법 제24조(건설기술자의 업무정지 등)의 규정에 따라 불이익 처분을 받을 수 있으며, 이에 대한 책임은 용역업체에서 전적으로 져야 한다.

사. 감점기준

구 분	항 목	벌칙규정
감점기준 (최대 10점 이내)	총 연면적 초과 또는 미달(±5% 초과 시)	-2점
	추정공사비를 초과하거나 부적합한 공사비 산출	-2점
	건축법 등 관련 법규 위반사항(건당)	-0.5점
	색채 표현 미 준수(1매 당)	-0.5점
	제본방법 및 겉표지 작성기준 미 준수 등(1매 당)	-0.5점
	제출도서 매수 초과(1매 당)	-0.5점

3. 심사결과 발표 및 입상작품의 보상

가. 당선작 및 기타입상작 발표

1) 당선작 및 기타입상작은 심사위원회 개최일로부터 7일 이내에 세움터 및 진도군 홈페이지에 게시하여 발표한다.

2) 기타입상작은 우수작, 가작으로 선정하고 작품수준 등을 고려하여 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있다.

나. 입상작 보상

1) 당선작 : 1점 해당 설계용역 수의 계약권

2) 기타 입상작 : 4점 이내

기타 입상자	1순위	2순위	3순위	4순위
1인인 경우	6,933천 원
2인인 경우	8,319천 원	6,239천 원
3인인 경우	8,319천 원	6,239천 원	4,160천 원
4인인 경우	8,319천 원	6,239천 원	4,160천 원	2,080천 원

※ 부가세 포함, 공동응모인 경우 대표건축사에게 지급

※ 채점결과 동점인 경우 해당 순위 간 보상금을 균등 지급

3) 입상자가 특별한 사유 없이 발표일로부터 30일 내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

4) 공동응모의 경우 상금은 공동응모의 대표자에게 지급한다.

다. 당선자(당선작) 의무

1) 당선자는 발주기관에서 제공하는 과업지시서를 수용하여 기본 및 실시설계를 수행한다.

2) 당선자가 전기․통신․소방분야의 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 못할 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)으로 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가“건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우”설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용 권한은 발주기관이 갖는다.

4) 당선자는 발주기관에서 제시한 설계용역비 예산 범위 내에서 계약을 체결해야 한다.

5) 발주기관은 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계용역이 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 지급된 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 설계공모는 모든 분야의 기본설계 및 실시설계까지의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계해야 한다.

7) 발주기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

8) 설계자는 건축물 설계 공모 이후 상충되는 부분을 해소하기 위하여 발주기관의 요구에 따라 설계서를 수정해야 함

9) 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행

라. 저작권

1) 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 공모작은 타인의 저작권을 침해하지 않는 창작품이어야 하며, 만약 타인의 저작권을 침해했을 경우 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작은 입상이 취소될 수 있고 모든 권리를 반환해야 한다.

마. 작품반환

공모작의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일이내에 참가자의 부담으로 반출하여야 하며, 기간 내에 반출되지 아니한 작품은 발주기관이 임의로 처리하여도 이의제기할 수 없다.

바. 기타

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 참가할 경우 성립되고 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

2) 재공고 후에도 참가업체가 2개 미만일 경우 발주기관의 결정에 따라 처리한다.

3) 설계공모 참가자는 본 설계공모지침서를 숙지하고 인정한 것으로 간주하며 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 참가자의 이견이 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 않은 사항은 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅴ		기타사항

1. 유의사항

가. 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

나. 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

다. 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

라. 응모자는 공모지침을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

마. 관련규정 및 제반규정은 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 작품이 되어야 한다.

바. 응모작품은 설계지침서에서 정한 범위 내에서 제출되어야 하며, 응모자는 현장을 답사하여 주변 환경 등 제반여건을 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

사. 응모작품의 제출도서 등에 소요되는 모든 비용은 별도로 지급하지 않으며 응모자가 부담한다.

아. 응모신청서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사제외, 탈락 등 불이익을 받을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

자. 건축 설계공모는 공고문과 설계지침서를 우선 적용하며 그밖에 사항은 「건축 설계공모 운영지침(국토부 고시 제2023-180호, 2023. 4. 1.)」을 준용한다.

2. 제출 작품에 대한 사후활용

가. 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

다. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

3. 계약대상자 결정 및 계약체결

가. 당선작을 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

나. 당선작에 대한 용역 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.

다. 당선자는 특별한 사유가 없는 한 당선작 발표일 기준으로 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며 발주기관과 협의 없이 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

라. 본 사업은 발주기관의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며 이 경우 발주기관의 지시에 따라야 한다.

4. 문의처

가. 전라남도 진도군보건소 보건행정과 보건시설관리팀

- 연락처: 061-540-6982

- E-mail: jindo1443@korea.kr

Ⅵ		서식

가. 설계공모 응모 신청시

1. 설계공모 응모신청서 (서식 1)

2. 대표자 선임계 (서식 2)

3. 설계공모 참여자 명단 (서식 3)

4. 공동응모협정서 (서식 4)

5. 청렴서약서 (서식 5)

6. 사전접촉 금지 서약서 (서식 6)

7. 위임장 (서식 7)

8. 사용인감계 (서식 8)

9. 설계공모 서면질의서 (서식 9)

나. 설계공모 응모작 제출시

10. 설계공모 응모작 제출서 (서식 10)

11. 설계설명서 표지 양식(서식 11)

12. 건축개요 및 시설 면적표 (서식 12)

13. 층별 세부용도 및 면적표 (서식 13)

14. 관련법규 검토서 (서식 14)

15. 추정공사비 내역서 (서식 15)

16. 심사위원 기피·회피 신청서 (서식 16)

17. 사전접촉 여부 확인서 (서식 17)

18. 심사 후 입상작 확인용 (서식 18)

19. 규격봉투 (서식 19)

다. 별도 제공자료(별첨, 참가등록자에 한하여 자료 제공)

1. 건축물 현황도 (별첨 1)

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	대표자명				주민등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
	E-mail
공동응모 설계사무소	업 체 명				사업자등록번호
	주 소				전화번호 (FAX번호)
전라남도 진도군에서 주최하는 「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 있어 입찰공고 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2025년 월 일 신청인(대표자): (인) 진도군수 귀하
-------------(인)------------ 절 취 선 -------------(인)--------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호								접 수 인
업 체 명				사업자등록번호
대표자명				주민등록번호
주 소				전화번호(FAX)

[서식 2]

대표자 선임계

업 체 명
대표자 성명 (건축사)		주민등록번호
주 소
E-mail		전화번호

상기인을 전라남도 진도군에서 시행하는「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 응모하는 대표자로(담당건축사)로 위임합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                  (인)

진도군수 귀하

[서식 3]

설계공모 참여자 명단

본인은 전라남도 진도군에서 시행하는「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025년     월     일

응모대표자: 소속         직위         성명             (인)

진도군수 귀하

[서식 4]

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 전라남도 진도군에서 시행하는「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」를 ○○○ 와 ○○○가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명:

2. 소  재  지:

3. 대표자성명:

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명:            (대표자:        주  소:          참여비율(%):   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조  ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 경우 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴 업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

위와 같이 공동수급협정서을 체결하고 그 증거로서 협정서 (  )통을 작성하여 공동응모업체(자) 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:                  (전화번호)

주    소:

대 표 자:                  (인)

진도군수 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

본인은 전라남도 진도군에서 시행하는「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 응모함에 있어 귀 군의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과, 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 군의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

○ 공동응모업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                  (인)

진도군수 귀하

[서식 6]

사전접촉 금지 서약서

응모자는 「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 본 건 설계공모와 관련하여 공모 및 심사 전 과정에서 심사위원 등 공모관련자와 직·간접적으로 접촉·연락하지 않겠으며, 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

상기 내용을 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라 일체의 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2025년     월     일

	○ 대표업체	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동응모업체	업체명:
		대표자:		(인)

진도군수 귀하

[서식 7]

위  임  장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 전라남도 진도군에서 시행하는 「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명: 대표자: (인) 진도군수 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명 합니다 2025. . . 업체명: 대표자: (인)

※첨부서류 : 신분증 사본 1부

※위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 8]

사 용 인 감 계

사용인감

본인은 전라남도 진도군에서 시행하는 「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 있어 입찰․계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민형사상의 문제가 발생할 경우 모든 책임을 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년     월     일

업 체 명:

주    소:

대 표 자:                     (인)

진도군수 귀하

[서식 9]

설계공모 서면질의서

◦ 공 모 명: 진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)

◦ 업 체 명:

◦ 대 표 자:                    (인)

◦ 소 재 지:

◦ 연 락 처:               (휴대폰:                 /팩스:                 )

◦ 이 메 일:

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	- 구체적으로 기재하되, 내용이 많을 경우 별지 작성 가능. - 질의서는 서식에 의한 서면질의만 가능. ▸진도군보건소 보건행정과 보건시설관리팀 jindo1443@korea.kr (061-540-6982) 제출 (일정표 참조)

진도군수 귀하

[서식 10]

설계공모 응모작 제출서
※ 접수번호
신청인	설계사무소명				전화번호/FAX
	대 표 자				주민등록번호
	사무소 소재지
전라남도 진도군에서 시행하는 「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」응모작을 제출합니다. 2025년 월 일 신 청 인: (인) 진도군수 귀하
제출서류(도서) 1. 심사용 도판 2매. 2. 설계설명서 6부. 3. USB(도판, 설계설명서 일체) 1EA.
-----------(인)--------- 절 취 선 --------(인)------------
설계공모 응모작 접수증
※ 접수번호									접 수 인
설 계 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)				주민등록 번호
소 재 지

[서식 11]

설계설명서 표지 서식

□ 설계설명서 표지 작성요령

	3cm	2cm				-A3횡 아트지 좌측편철 -글자체 : HY견고딕 -제목크기 : 48 -연도 글씨크기 : 24 -중앙정렬 -글씨 : 진하게 -줄간격 : 180% -테두리선 : 없음 -번호 기재란 외곽선 :1mm(진하게)
					2cm
					3cm
					3cm
진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모) 설계설명서
2025. 00.
					7cm

※ 이격거리는 ± 0.5cm 범위내로 작성 (표지작성규정 미준수시 감점대상 포함)

[서식 12]

건축개요 및 시설 면적표

구 분			내 역	비 고
건물개요	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	도 로 현 황
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m	․단면도에 층고 및 최고 높이 표기할 것
	승 강 기		대
주차개요	계		대	․법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대
	지 하		대
	주차장 면적		㎡	․산출근거
조 경 개 요	조 경 면 적			․법정면적: % ․설치면적: % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적
	옥상조경면적
주요 설비개요
외부마감 (주요마감)
기타 (에너지,신재생,녹색건축물,제로에너지 등)

[서식 13]

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 14]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 15]

추정 공사비 내역서

공사명: 진도군보건소 그린리모델링사업

(단위 : 천원)

품 명		규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비 고 (구성비)
건축공사	구조체
	외장
	내장
	조경
	기타
토목공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
신ㆍ재생에너지 설비공사
철거공사
폐기물처리비
○○공사
계
제 경 비 (비율계산)
합 계 (총공사금액)

[서식 16]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명: 진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    소  속:

연락처:

직  위:

성  명:                    (인)

진도군수 귀하

[서식 17]

사전접촉 여부 확인서

당사는 전라남도 진도군에서 시행하는「진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)」에 응모함에 있어 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명: ∙ 일시/장소:

2025.    .    .

제 출 자 :	○ 대표업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명:

주    소:

대 표 자:               (인)

전화번호:

진도군수 귀하

[서식 18]

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	진도군보건소 그린리모델링사업 설계공모(간이공모)
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

[서식 19]

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	진도군 보건소 그린리모델링사업 설계공모 (간이공모) 응모작품 확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.