[제천 의림동 도시재생사업(문화클러스터 조성)·목재친화도시(목조건축물 건립)] 설계공모 지침서 보완사항

가. 아나몰픽 전광판에 대한 지침

1. 지침서 내용

	설계공모지침서 (8page, 4.설계 세부지침(C) 가. 입・단면 계획 3)
4. 설계세부지침 C사이트 가. 입・단면 계획 3) 외부 아나몰픽 전광판 부착을 계획한다.

2. 세부사항 보완

	아나몰픽 전광판
- 도시재생사업 활성화계획 기준 예산 약25억, 크기 약 21m×4.5m으로 수립된 사항으로 건축물 입면 디자인과 어울리도록 계획한다. - 건축물 실배치 등을 고려하여 사거리 도로변의 보행자 및 차량 이용자가 육안으로 화면을 인지할 수 있는 크기 및 위치를 선정하도록 한다. - 곡선형과 평면형 중 고려하되 예산 이내로 설치가 가능하도록 계획한다. - 3층이상 벽면 혹은 옥상에 설치하는 것으로 계획하고 구조계산검토에 이상이 없어야 한다. ※ 전광판 공사는 본공사(설계)에 포함하지 않으나, 설계공모 최종 선정안 결정에 따라 제품규격(화면크기, 화소수, 모듈형식 등), 소요예산 등을 고려하여 별도 설치 진행 예정으로 설계(안)에 전광판의 위치, 크기 등을 포함하여 제시하시기 바랍니다.

나. 사이트별 공사비 대한 지침

사이트별 공사비

구분	추정공사비 (천원)				비고
	A	B	C	사업별 합계
도시재생사업	6,289,489	5,498,138	2,357,872	14,145,499
목재친화도시사업	-	-	2,357,873	2,357,873
추정 공사비 소계	6,289,489	5,498,138	4,715,745	16,503,372

각 사업별 공사비 합계 이내로 계획하여야 한다.

A, B, C 각 부지마다 공사비 구분제한은 없으나, 목재친화도시사업은 C부지에서만 공사비 산출하여야 한다.

개략 공사비 산출내역서 작성 시 사업별, 동별로 구분하여 작성하여야 한다.

다. 질의응답 관련 보완사항

질의 1) 3곳의 사업부지의 경계와 레벨을 확인할 수 있는 CAD자료가 제공 가능한지 질의 드립니다.

	답변 1
▶ 국토정보지리원 자료 활용해주시기 바랍니다

질의 2) 차량출입 허용·불허구간이 지정되어 있는지 질의 드리며, 주변 교통종합계획도가 제공 가능한지 질의 드립니다.

	답변 2
▶ 차량출입 허용·불허구간은 별도로 지정되어 있지 않으나 도로교통법, 주차장법 등 관련 법규 및 현장 검토 후 진행해 주시기 바랍니다

질의 3) 기존 건축물 및 지장물에 대한 현황을 확인할 수 있는 자료가 제공 가능한지 질의드립니다.

	답변 3
▶ 기존 건축물은 철거가 완료된 상태이며, 임시 공용주차장 활용 예정 입니다

질의 4) 우·오·상수관로 현황자료가 제공 가능한지 질의 드립니다.

	답변 4
▶ 보안문서로 제공 불가, 수도사업소, 환경사업소 별도 방문하여 열람하시기 바랍니다

질의 5) 제천시가 목표하고 있는 목재 친화도시에 대한 가이드라인 또는

지침 등이 제공 가능한지 질의 드립니다.

	답변 5
▶ 목재친화도시 조성사업 목재문화행사 및 기본계획 최종보고서 제공합니다 단, 제공 된 파일은 전반적인 목재친화도시 사업 이해를 위한 자료로 참고하되, 해당 사이트에 대한 설계 세부지침은 공고상의 지침서를 준수하여 계획하시기 바랍니다.

질의 6) 설계공모 지침서 P.11

랜더링 하지 않은 3차원 이미지, 다이어그램, 이미지 등을 사용할 수 있다고 되어 있고, 조감도 외 3D표현이 금지라고 명시되어 있어서 두 내용이 상충하고 있습니다. 어느 기준을 따르면 되는지 질의 드립니다

	답변 6
▶ 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 조감도 외에도 사용 가능합니다

질의 7) 제안서 발표가 별도로 진행되는지 질의드립니다

	답변 1
▶ 별도 발표는 진행하지 않습니다

질의 8) 설계공모 지침서 P.11

랜더링하지 않은 3차원 다이어그램 사용할 수 있다고 표기되어있는데, ‘조감도 외 3D 표현 금지’라는 문구가 포함되어있습니다. 따라서 3차원 다이어그램도 사용 불가인지 명확한 제한조건을 질의드립니다

	답변 2
▶ 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 조감도 외에도 사용 가능합니다

질의 9) 설계공모 지침서 P.8

설계설명서 보관용 2부(A3) 내용과 상이합니다 보관용 제출도서 1부인지 2부인지 정확한 부수 확인 부탁드립니다

	답변 3
▶ 보관용 제출도서는 2부, 심사용 13부 제출 바랍니다

질의 10) 설계공모 지침서 P.28

A,B 사이트 두 대지의 정확한 필지가 어디인지 질의드립니다

	답변 4
▶ A사이트: 의림동 25-33, 25-34, 25-35 B사이트: 중앙로2가 75-3, 75-4, 75-25, 75-26

질의 11) 설계공모 지침서 P.28

B,C사이트의 경우 지하층도 필요에 따라 자유롭게 계획 가능한지 질의드립니다

	답변 5
▶ B,C 사이트는 지하 주차장 활용시 공사비 대비 주차대수 확보가 미비하다 판단되니, 지양해 주시기 바라며, 기계실 등의 배치는 가능합니다

질의 12) 설계공모 지침서 P.34

법적 주차는 반영하지 않아도 되는지 질의드립니다

	답변 6
▶ 건축물 실 배치 적극 활용을 위해 관련 법규에 의거 직선거리 300M 이내 제천시 부설주차장 사용으로 법적 주차를 대신했습니다. 관련 법규 검토하여 필요시 설치해주시기 바랍니다