부강한 진주 행복한 시민

정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모 지침서

2025.  04.

진   주   시

[도시재생과]

Ⅰ. 설계공모 규정

정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모 지침서

1. 공모 개요

1.1 공모 배경

◦ 2024년 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 선정

- 사업 대상지인 정촌면은 사천시 소재 공군제3훈련비행단 내 주한미군 부속건물인 사천저장부속건물(Sachon Storage Annex) 인접 지역으로 주한미군 반환공여구역 주변지역에 포함되어 있으며, 주한미군 재배치에 따라 삶의 터전을 위협받는 지역주민들에 대한 생활 안정과 지역의 발전 및 주민복지      향상을 위하여 시행하는 “주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획” 2024년 신규사업으로 정촌면 체육시설(수영장) 건립사업이 선정됨

- 또한, 정부의 역점사업인 KF-21 사업에 따른 초도비행이 2022년 하반기부터 진행되고 있고 향후 양산 단계의 수락시험 등 전투기 비행소음에 따른 지역주민의 피해로 인해 지역의 정주여건 개선 및 주민의 건강권 확보를 위한 체육 · 문화 활동에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한   수요를 해소할 수 있는 시설이 부족한 실정임

◦ 우수 인력 유치를 위한 생활인프라 확충

- 올해부터 국정과제인 우주항공청 설립이 본격화되어 대한민국의     미래산업인 우주항공분야 컨트롤타워 기반이 사천시와 진주시에 조성될 계획이며, 특히 정촌면에는 항공산업을 위한 배후산업 단지인  정촌·뿌리일반산업단지, 경남항공국가산업단지가 위치해있어 장차 진주시 경제를 이끌어 갈 산업 중심지로 급격하게 탈바꿈하고 있음

- 우주항공청의 성공적인 안착과 항공우주산업 발전을 위한 배후산업단지의 활성화를 위해서는 우수한 인력 유치가 선행되어야 하며, 이를 위해서는 해당 지역의 정주여건 개선 및 생활인프라 확충은 반드시필요한 사항임

◦ 지역주민의 건강권 확보를 위한 체육시설 중 실내수영장에 대한 수요가 높지만, 진주시 관내 공공수영장은 초전동 1개소만 운영 중으로 2014년 정촌일반산업단지 조성 이후 인구가 급격하게 늘고 있는 남부권역의 중심지 정촌면에는 공공수영장이 부재하여 이번 사업을 통해 공공수영장 및 관련 체육시설을 설치하여 지역의 정주여건을 개선하고 산업단지 근로자들의 근로환경을 개선코자 함

1.2 기대 효과

◦ 정촌면 내 3개의 산업단지 근로자(정촌일반산단, 뿌리일반산단, 항공국가산단)의 근로의욕 상승으로 기업의 활발한 경쟁력 향상에 기여

◦ 지역주민을 위한 체육시설(수영장) 확충을 통한 주민들의 건강과 정서 함양에 기여

◦ 체육·문화 활동으로 지역 커뮤니티와 건강한 교류 기회 제공

◦ 지역 내 일자리 창출 기여(프로그램 강사, 체육센터 고용 등)

◦ 우주항공청 추진에 따른 정주여건 인프라 구축을 통한 청년 인구 유입 및 정착으로 인구증가 기여

1.2 공모(사업) 개요

❙표 1 공모개요

구 분		내 용
사업명칭		정촌 체육시설(수영장) 건립사업
대지위치		경상남도 진주시 정촌면 예하리 1383-2 (뿌리산단 지원시설 부지 내)
지역지구		자연녹지지역, 가축사육제한구역, 군사기지 및 군사시설보호구역, 비행안전제6구역, 일반산업단지(뿌리일반산업단지), 일반산업단지(정촌)
시행 및 주관기관		진주시 도시재생과
공모 (사업) 범위	주요용도	운동시설(수영장, 피트니스센터, GX룸), 제1종 근린생활시설(소매점)
	대지면적	13,326.40㎡
	사업규모	· 연면적 2,530㎡ · 수영장(25m ×4레인, 1레인 폭 2.6m), 영유아풀(10m×2레인), 피트니스센터, GX룸, 편의 및 지원시설 · 옥외공간 조성(옥외 POOL, 주차장, 휴게공간, 조경 등)
추정 공사비(또는 사업비)		· 공사비 13,000백만원
예정 설계비		640백만원
예정 설계기간		착수일로부터 180일 (공휴일 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 추정공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 부가세 포함

※ 예정 설계비는 기본 및 실시 설계비, 각종 예비 인증 비용, 조경설계, 설계안전보건대장 작성비, 부가세 등 포함(기본안전보건대장은 발주처 제공)

※ 설계의도구현, 인증수수료 발주기관 부담

◦ 시행□주관기관 : 진주시 도시재생과

◦ 공모 홈페이지 : http://공모전.kr

◦ 공모 담당자 : 진주시 도시재생과 (055-749-8154)

◦ 공모 운영사 : 마실와이드 (competition@masilwide.com, 02-6010-1022)

※ 참가등록 후, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인해야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 발주기관에 이의를 제기할 수 없다.

▢ 위 치 도

▢ 현장사진

2. 공모 일정 및 방법

2.1 설계공모 방식 : 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30., 일부개정)에 따라 ‘일반설계공모’로 시행한다.

2.2 설계공모 일정

❙표 2 설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		`25. 4. 29(화)	홈페이지 공고
참가등록 접수		`25. 4. 30(수) ~ 5. 14(수) 16:00까지	공모 홈페이지를 통해 접수
공모질의	질의접수	`25. 4. 30(수) ~ 5. 12(월) 16:00까지	공모 홈페이지를 통해 접수
	질의회신	`25. 5. 16(금)	공모 홈페이지에 일괄 게재
작품접수	온라인제출	`25. 6. 18(금) 10:00 ~ 16:00마감	공모 홈페이지를 통해서만 제출
작품심사	기술검토	`25. 6. 24(화)	법규 및 지침 위반사항 등 검토
	본심사	`25. 6. 27(금)	심사방법 : 심사기준에 따름
심사결과 발표		`25. 7. 1(화)	발표 : 홈페이지 게재 당선작 등 선정알림 : 개별통지

※ 단, 상기 일정 및 장소는 추후 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 통보

2.3 설계공모 참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 (1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

본 용역의 심사위원, 기술위원 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며 설계관리용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 해당 업체에 대해서는 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신, 토목 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문설계1종) 또는 설계업(종합설계)을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조에 의한 일반소방시설설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록을 마친 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신)를 등록한 업체

-  「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(토목) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(토목)를 등록한 업체

2.4 설계공모 참가등록

(1) 등록기간 : 설계공모 일정 참조

(2) 참가등록 방법 : 공모 홈페이지(http://공모전.kr) 통해서만 가능

홈페이지에 접속하여 [회원가입(로그인) → 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후, 공모 홈페이지 안내에 따라 필요한 사항 입력하여 등록을 완료하며, 이때 부여하는 고유식별번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출자료를 식별

등록기간 내 정보 변경은 가능하며, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 불가

공동 응모의 경우 홈페이지 등록은 대표 건축사만 진행하며, 참가자 자료의 경우도 대표 건축사를 통해 제공

(2) 제출서류

① 설계공모 참가등록 신청서 1부. [서식 1]
② 공동응모 시

- 대표자 선임계 1부. [서식 2]

공동수급표준협정서 1부. [서식 3]

③ 사전접촉 등 불공정행위 금지서약서 및 청렴서약서, 서약서 각 1부. [서식4] [서식5] [서식6]

④ 심사위원의 자문 등 수행 현황 제공 동의서 1부. [서식 7]
⑤ 보안각서 1부. [서식 8]

⑥ 국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함. 사실과 상위 없음 확인 필)

※ 모든 제출서류는 사본을 제출할 경우, ‘사실과 상위없음’ 및 업체등록인감 날인
※ 서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 PDF 제출

(3) 등록 기간 내 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간이 끝난 후에는 어떤 수정도 할 수 없다.

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모(주관 외 1인까지) 중 1가지의 방식으로만 참여 가능하며 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

2.5 현장설명

별도의 현장 설명회는 진행하지 않는다.

현재 대상지는 누구나 방문하여 현장 상황을 볼 수 있다.

현장 확인이 의무사항은 아니나, 현장 확인을 하지 않아 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

2.6 질의접수 및 회신

질의기간: 설계공모 일정 참조

참가등록을 완료한 팀은 질의접수 기간 내에 공모홈페이지에서 질의가 가능

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지를 통해 제공할 예정이며, 일정 변경 시 홈페이지 공지사항에 공지한다.

※ 추가제공 자료 있을 시, 공모홈페이지 로그인 후 [대시보드 → 참가중 → 해당 공모전 “상세”선택 → 파일첨부 → 신청자공개 자료]에서 확인

유의사항:

① 질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며 질의답변 미열람에 대한 책임은 공모 응모자에게 있다.

② 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

③ 이메일이나 전화를 통해서는 질의를 받지 않는다.

2.7 제공자료

본 공모를 위해 필요한 자료는 홈페이지를 통해 제공한다.

추가로 필요한 자료는 참가 등록시 참가신청서에 작성한 이메일로 자료를 제공한다.

2.8 공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 설계안을 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3. 공모안의 제출 및 작성

3.1 공모안 제출

제출기간 : 설계공모 일정 참조

제출방법 : 공모 홈페이지(http://공모전.kr)를 통해 모든 서류를 제출하며, 현장 및 우편 접수는 불가하다.

모든 제출서류는 PDF로 저장하여 제출

규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완을 할 수 없다.

(3) 제출 도서 및 서류

❙표 3 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	건축 설계공모 응모작품 제출서	서식 10
2	설계도판 (A1 2매)
3	설계설명서(A4 세로)
3	건축사사무소 신고필증 사본 1부
4	사업자등록증 사본
5	법인등기부등본 1부(법인에 한함)
6	인감증명서 1부(법인의 경우 법인인감증명서), 사용인감계 1부	서식 11
7	건축사 면허증(자격증) 사본 1부

(4) 제출물의 익명성 및 주의사항

◦ 작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

◦ 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

◦ 설계설명서의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 사전 검토 시 해당 내용에 따라 심사 시 감안 기준이 된다.

(5) 고유번호(PIN) 기재방법

◦ 공모 홈페이지에서 []-[대시보드]-[참가중]에 표시되는 해당공모의 “참가번호”를 고유번호로 사용한다.

◦ 제출시 파일명에 고유번호(Pin)를 표기한다.
- 설계도판 파일명 : 고유번호_panel1.pdf, 고유번호_panel2.pdf, 고유번호_panel_merge.pdf

◦ 고유번호는 다른 어떠한 암호나 기호를 포함할 수 없다.

3.2 공모안의 작성

(1) 공통사항

◦ 모든 제출도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.

◦ 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

◦ 규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일한다.

◦ 컬러는 도면을 제외한 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 표현이 가능하다.

◦ 조감도 및 투시도는 전체 3컷(컬러) 이내로 제한하되, 동일 컷의 중복 사용은 가능하다.

◦ 조감도 및 투시도는 포토샵 및 렌더링 등을 활용하여 표현 가능하다.
(단, 설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다.)

◦ 각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다.(단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

◦ 도면은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현 가능하다.(그라데이션 기법의 음영 표현 불가)

◦ 각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

(2) 설계도판

◦ 도판은 A1(가로 594mm × 세로 841mm) 2매로 작성하여 제출한다.

◦ 도판은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따른다.
- 건축개요
- 조감도 및 투시도 (전체 3컷 이내, 컬러 및 재료 표현 가능)
- 배치도 (증축가능영역 점선 표시)
- 평면도, 입면도, 단면도(도면 수량은 자율, 축척은 자유롭게 하되 같은 축척 사용을 권장)
※ 각 도면 축척을 확인할 수 있는 스케일, 방위를 반드시 기입할 것.
- 프로그램 구성 및 동선 다이어그램 (자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현)
- 그 외 기타 자유 표현

◦ 설계도판의 경우 도판별 파일 각 1개, 합쳐진 파일 1개로 총 3개 파일을 제출한다. (아래 참조)

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

도판1 (A1)	도판2 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf

※ 심사 시, A0(가로 1,189mm × 세로 841mm) 실물 패널로 심사 예정(공모운영팀에서 출력)

(3) 설계설명서

◦ 설계설명서의 내용과 순서는 첨부된 서식의 목차를 따르며, PDF로 변환하여 제출한다.

◦ 설계설명서는 표지와 목차를 제외하고 총 단면 5쪽 이내로 한다. (설계소묘 400~1,000자 내외)

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 사전기술검토

기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

❙표 4 기술검토 평가 시 고려사항(예시)

구분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반 여부	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정 공사비 초과
	지질, 규격 및 제본방법 미준수
	설계도서 기준매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

4.2 심사위원회 구성 및 운영

(1) 심사위원회의 구성

심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성

(2) 심사위원 명단

*명단 연번은 가,나,다 순임

연 번	성 명	소 속	비 고
1	강재중	경상국립대학교, 건축학과
2	김상부	㈜건축사사무소주원청솔
3	김태영	스튜디오메조 건축사사무소
4	박진석	경남대학교, 건축학부
5	안용대	가가건축사사무소
6	정성문	창원대학교, 건축학부
7	홍선희	플랫건축사사무소
8	최삼영	가와건축사사무소	예비심사위원
9	서지영	조은서지영건축사사무소	예비심사위원

※ 심사위원회 명단은 사전 공개

(3) 심사위원회 운영 방법

◦ 심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 최소 5인 이상 참석으로 개회한다.

◦ 심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

◦ 심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사 규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다. 또한, 심사위원들을 대표하여 심사결과 보고서를 작성하여 주최자에게 제출한다.

◦ 예비심사위원은 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

◦ 심사 시 제출 내용에 대해서 참가자에게 전화로 질의 할 수 있다.

※ 참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 9]를 질의접수 기간 내에 제출할 수 있다.

4.3 심사의 절차 및 기준

(1) 심사방법

◦ 심사 시 기술위원회의 기술검토 결과인 기술검토서를 확인하여 심사 반영 여부를 결정한다.

◦ 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

◦ 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

◦ 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

◦ 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로       작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

◦ 심사위원회의 진행은 실시간 공개로 진행되나, 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다. 단, 전체 과정은 녹화가 진행된다.
※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다.

(2) 작품 평가 기준

◦ 심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

◦ 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)         제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

◦ 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합      방식, 투표제 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

◦ 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같다.

일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목(예시)
평가분야	중점평가 사항	비 고
“배치 계획”	੦ 배치 및 토지 활용도 ੦ 시설 및 공간 이용의 편의성 ੦ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성 ੦ 주차공간 배치(장애인 주차, 자전거주차장 등 포함)	(20)
“공간 계획”	੦ 내·외부 공간 계획의 적절성 ੦ 체험공간으로서의 평면계획의 기능성 ੦ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
“디자인의 독창성”	੦ 주변 지형 및 공간 등과의 조화 ੦ 공공건축물의 유형을 탈피한 새로운 디자인 ੦ 입면 디자인 계획의 독창성 ੦ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
“기술 계획”	੦ 환경친화적 설계기법의 우수성 ੦ 비용 절감 등 경제성 ੦ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
“기 타”	੦ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방인 등 추가적으로 필요한 사항	(5)

5. 당선작 및 입상작 선정

5.1 당선작 및 입상작 구분

(1) 당선작 및 입상작의 종류와 보상내용은 다음과 같다.

◦ 당선작 : 기본 및 실시설계 용역 계약권 부여, 설계의도 구현 용역

◦ 입상작

구 분	보상 기준
4인인 경우	공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 지급
3인인 경우	공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 4/10, 3/10, 2/10 지급
2인인 경우	공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 4/10, 3/10 지급
1인인 경우	예산의 1/3 지급

※ 보상금 예산 50,000천원

※ 공동응모인 경우 대표사에 지급
※ 보상내용은 참가업체 수가 5개 이상일 경우이며, 4개 이하의 경우 규정에 따라 차등 지급한다.
※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

※ 입상작으로 선정된 자가 당선작 발표일로부터 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시
보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

설계용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 진주시 제 규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

설계자의 설계의도가 구현되도록 해당 건축물의 건축 과정에 설계자가 참여(건축서비스산업진흥법 제23조)하는 용역비는 설계용역비와 별도로 추후 관계 법령에 따른다.

보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급된다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

5.2 당선작 및 입상작 발표

심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지를 통해 발표한다.

5.3 당선작과 입상작의 사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

6. 계약에 관한 사항

6.1 일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

6.2 계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

6.3 당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경, 에너지 효율등급, 제로에너지 건축물 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

7. 기타사항

7.1 규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

설계자가 지향하는 설계 의도를 정확하게 구현하도록 건축서비스산업진흥법 제23조에 따라 해당 건축물 건설 과정에 설계자가 참여하며, 이에 따른 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

7.2 작품의 반환 및 처리

입상작은 반환하지 아니한다.

입상작 이외의 자료는 반환하지 않으며, 발주처 임의로 처분한다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용될 수 있다.

7.3 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 수령 상금은 반환해야 한다. 계약을 포기한 당선자의 경우 반환된 상금을 최초 당선자에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

Ⅱ. 설계 지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위 및 내용

계획 대상지

◦  정촌 체육시설(수영장) 건립사업 대상부지는 경상남도 진주시 정촌면 예하리 1383-2번지로  일반산업단지(뿌리일반산업단지)의 지원시설 부지로 현재 나대지 상태로서,

부지면적은 13,326.40㎡이며, 자연녹지지역, 가축사육제한구역, 군사기지 및 군사시설보호구역,  비행안전제6구역, 일반산업단지(뿌리일반산업단지) 이다.

◦ 수영장 및 피트니스센터 등을 신축하는 사업으로 공사비를 고려하여야 한다.

◦ 운영주체는 진주시 관내 타 수영장과 동일하게 전문기관에 민간위탁하여 관리하는 것을 원칙으로 하며, 총괄관리는 체육진흥과에서 관리할 예정이다.

(2) 대상지 주변 현황

◦ 대상지는 「2024년 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업」 선정되어 진행되는 사업이다.

◦ 대상지는 일반산업단지(뿌리산업단지)의 지원시설용지로서 경관녹지(금산)에 인접한 부지이다.

◦ 사업부지 인근에는 일반산업단지(정촌), 항공국가산단, 등의 산업단지가 있으며, 강주연못공원, 정촌행복드림센터 등의 문화체험시설 등이 위치하고 있음

◦ 사업부지 인근에 산업단지와 공동주택단지(정촌대경파미르, 진주정촌울리움아파트, 진주우방아이유웰아파트)가 입지하고 있어 본 시설의 이용률이 높을 것으로 예상됨

(3) 계획 내용

◦ 본 지침서에서 요구하는 시민 친화적인 공공서비스프로그램을 갖춘 공공건축물을 계획한다.

◦ 건축물의 규모는 지하1층, 지상2층으로 연면적 2,530㎡ 미만 범위 내에서 조정 가능하다.

◦ 본 공모는 일반설계공모이며, 건축계획을 바탕으로 구조/토목/조경/기계/전기/정보통신/소방 등 관련 분야의 설계내용을 포함한다.

1.2 추정 공사비

(1) 추정공사비는 13,000백만원 (제 경비 및 부가세 포함)이다.

(2) 응모자는 추정 공사비 금액 안에서 공사가 가능하도록 경제성을 감안하여 설계하여야 하며, 추정 예상 공사비 개략내역서를 작성, 제출하여야 한다.

2. 설계 기본지침

2.1 기본 요구조건

기본 방향

◦ 사업대상지는 용도지역상 자연녹지지역이며, 일반산업단지(뿌리산업단지)의 지원시설 용지임.

◦ 체육시설(수영장, 피트니스센터, GX ROOM) 신축을 통하여 주민들의 건강과 정서함양에 기여하는 시설별 이동 동선을 고려하여 이용객 편의 및 유지·관리가 용이하도록 합리적인 토지이용체계를 마련이 필요

◦ 각 공간별 본연의 기능을 충분히 발휘하고, 지역사회와 조화를 이루며 이용자(시민, 근로자 등)들에게 편의성•안전성•접근성을 제공하며 미래의 변화에 대응할 수 있는 공간의 확장성과 융통성을 갖도록 설계한다.

◦ 사용자들이 불편함 없이 사용할 수 모든 공간은 유니버설디자인(Universal Design) 개념을 적용한 무장애 공간으로 계획하여야 하며, 「경상남도 유니버설디자인 가이드라인」을 반영하여 설계한다.

◦ 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 한다.

◦ 건축법 및 기타 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위반됨이 없도록 설계한다.

◦ 공공건축부분 목조건축 대표도시인 진주시의 목조도시 활성화 및 대중화에 부합할 수 있는 건축양식을 권장하며 목조와 현대적 양식이 조화를 이룰 수 있도록 제안 가능함.

◦ 지형을 활용한 설계로 자연경관 훼손을 최소화 하여야 한다.

설계 시 고려사항

◦ 각종 건축물 성능인증 기준에 맞춰 계획하고 실시설계에 반영되도록 고려한다.

◦ 최소 인력으로 운영이 가능하도록 최대한 고려한다.

◦ 건축법 및 기타 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위반됨이 없도록 설계한다.

◦ 사업의 추정 공사비를 분석하고 경제성과 수익성을 최대한 고려한다.

◦ 사용자들이 불편함 없이 사용할 수 있도록 유니버설디자인(Universal Design) 개념을 적용한 무장애 공간으로 계획하여야 하며, 「경상남도 유니버설디자인 가이드라인」을 반영하여 설계한다.

◦ 셉티드 디자인(Crime Prevention Through Environment Design – 범죄예방 디자인)을 고려한 설계가 되도록 한다.

◦ 건축물의 에너지절약설계기준 적용 및 경상남도녹색건축물설계검토서 작성 후 각각의 내용이 복합 반영된 설계가 되도록 한다.

2.2  공간 계획

(1) 배치계획 및 외부공간계획

◦ 대상지는 일반산업단지(뿌리산업단지)의 지원시설용지로서 경관녹지(금산)에 인접한 부지로서 접근성이 매우 우수한 위치로서,  해당부지 남측은 경관녹지인 금산이 인접하고, 서측은 지원시설용지(나대지), 동측은 지원시설용지에는 소방서가 건립되어 있고, 북측은 대로3류인 도시계획도로가 인접하고 있으며 주차진출입구는 현장 확인 및 현황측량도 참조하여 현장 차량진출입구로 조성된 곳으로만 진입되며, 설계자 제안으로 차량진출입구의 위치 이동은 가능함.(진출입구 1개소)

◦ 진입로, 기존 도로의 보행자도로와 단지 내 차로와 보행자도로와의 도로간 위계를 수립하여, 시설으로의 접근 유기적 동선계획을 수립한다.

◦ 동선계획은 보행동선인 운동시설 체험동선과 차량동선으로 구분하고 이용객들의 편의성과 안전을 고려하며, 시설과 주차장 간 상호 연계가 가능하도록 계획한다.

◦ 경관녹지인 인접 금산의 활성화를 위하여 금산 기존 보행로와 단지 내 신설보도 등과 연결이용 보행보도를 검토하여 금산과 운동시설을 방문객이 활용할 수 있도록 연계동선 외 휴게공간과 조경시설 등 외부 공간계획으로 금산과 운동시설 방문객의 적극적인 연계가 될 수 있도록 제안하여야 한다.

◦ 영유아 및 아동, 임산부, 교통약자 등을 고려하여 건축물로의 출입구는 무단차로 계획한다.

◦ 인접 도로, 보행보도 및 단지 내 경사가 있는 부지로 건물 단면계획을 적절하게 검토하여 보행보도와 단지 내 부설주차장 등에서의 연결동선이 BF인증에 지장이 없도록 계획한다.

◦ 대지고저차로 인하여 반영될 토목옹벽은 최소화로 계획, 반영하여야 하며, 불가피하게 토목옹벽이 계획될 경우 사업비 등을 고려한 경제성이 반영된 옹벽을 계획하여야 한다.

(단, 토목옹벽은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」상 제2종시설물로 유지관리되지 않도록 반영되어야 한다,)

◦ 부설주차장은 부설주차장의 용도 이외에 공단근로자 또는 지역주민의 각종 행사 등을 광장공간으로도 활용이 가능하도록 검토, 배치, 동선계획하여야 한다.

(2) 평면계획

◦ 체육·문화 활동으로 지역 커뮤니티와 건강한 교류 공간이 되도록 동선계획을 반영한다.

◦ 최대 3개층 범위 내에서 수영장(탈의,샤워실 포함), 피트니스센터, GX룸 등의 건강한 교류공간의 유기적 공간연결이 되도록 동선계획을 반영한다.

◦ 수영장내 성인과 영유아 POOL의 안전성을 고려한 동선계획이 반영된 평면계획을 제안한다.

◦ 실내수영장과 옥외 영유아 POOL, 경관녹지(금산)과의 유기적 동선연결을 검토, 반영한 배치 및 평면계획을 제안한다.

◦ 야외 POOL의 주이용자는 영유아 및 어린이 등으로 직선POOL이 아닌 원형 또는 곡선 POOL을 권장하며 야외POOL과 연계된 휴게공간 등을 배치 검토, 반영하여야 한다.

◦ 장애인승강기와 HALL, 운동시설 출입HALL과 수영장과는 창문을 통한 연계성 등 교류, 소통이 되는 공간이 되도록 공간계획을 검토, 반영한 평면계획을 제안한다.

◦ 성인수영장은 4레인으로 계획하되, 1레인의 폭은 2.6M를 필히 확보하여야 한다.

◦ 수영장 연계 탈의실, 샤워실, 화장실에는 최소한의 아래 공간을 배치, 제안하여야 한다.

구분	락커	샤워헤드	화장실	비 고
남자	2단 86EA	28EA	장애인W.C/ 양변기 1EA/ 소변기 1EA
여자	2단 86EA	28EA	장애인W.C/ 양변기 2EA
※ 설계자의 제안으로 장애인 전용 탈의실 및 샤워실, 화장실 공간을 반영한 동선계획을 제안하여도 무방함.

◦ 피트니스센터에는 강사휴게실, 남여탈의실 및 남여샤워실을 포함하여 계획하여야 한다.

(샤워헤드 남녀 각 2EA)

(3) 입⦁단면 계획

◦ 건축물은 주변의 환경 및 기존 건축물과 어우러지도록 계획하며, 예술성과 창의성, 독창성의 건축미가 표현되어 산업단지의 랜드마크를 형성하도록 하되, 입면 위주의 디자인·장식적인 디자인으로 인한 과도한 설계는 지양한다.

◦ 환경친화형의 건축기법과 재료를 적용하고, 내·외부를 자연 친화적이며 고효율적인 공간으로

구성한다. 특히, 경관녹지에 인접한 지원시설 부지로서 친환경(환경 친화적) 특화계획이 반영된        입면계획이 제안되도록 계획하여야 한다.

◦ 외부 마감재는 내구성과 안전성을 갖출 수 있도록 하며, 유지관리에 우수한 재료로 계획하여야 한다.

◦ 디자인 요소는 통일성 있게 하고 형태 및 색상은 서로 조화되게 계획한다.

◦ 에너지효율성을 고려한 단면 공간계획을 하여야 한다

◦ 건물 입면성 및 에너지 성능을 위해 과도한 커튼월은 지양한다.

(지구단위계획 지침 검토, 필히 반영하여야 함 / 전면부 외벽면 벽면량 등)

◦ 수영장 수조는 구조안전성, 마감재료 등의 효율성, 경제성, 예산 절감성 등을 종합적으로 검토한 수영풀이 되도록 입면, 평면, 단면을 계획, 검토, 반영하여야 한다.

(4) 안전성

◦ 운동시설의 특수성을 반영한, 구조 및 설비의 안정성, 마감재료의 안전 등을 고려하여 설계하여

야한다. 특히 환기, 냉난방, 배관 등 각종 설비는 안전을 검토하여, 유지관리의 효율성을 반영한

적절한 설비시설이 이루어질 수 있도록 계획한다.

◦ 다양한 연령대가 이용하는 다중이용시설임으로 내진구조관련 법령에 적합한 건축구조기준을 반영하여 구조안전성을 확보하여야 한다.

2.3  건축물 공간별 면적 기준(안)

2.3.1 면적 근거자료

◦ 설계를 위한 시설규모의 기준(안)은 아래와 같다.

◦ 건물층고의 경우 수영장 및 피트니스센터의 활용성을 고려한 단면이 되도록 반영하며, 주변 경관녹지와 조화를 고려하여 경제성을 고려한 적절한 규모의 건축물을 제안하도록 한다.

◦ 건축물의 층수의 경우 3개 층 이내로 권장하며, 기계/전기실을 포함한 층수로서 3개 층 범위내에서 응모자가 제안하도록 한다.

◦ 각 시설면적은 주요시설을 반영하되 응모자의 설계 의도에 따라 연면적의 ±5% 범위 내에서 조정 가능하며, 또한 개별실 면적은 ±10% 범위 내에서 조정 가능하며, 실별 법규와 기술적 효율성 등을 감안하여 응모자가 제안하도록 한다. 단, 공사비는 예산 범위내 경제성을 고려하여야 한다.

◦ 설계 과정에서 관련 법규와 향후 관리계획에 따라 필요한 기능실의 추가계획 및 세부용도 조정이       가능하다.

구 분	실 명		단위면적(㎡)	비고
계 = 2,530 ㎡ (≒2,531.80㎡)
1층 (운동시설) (제1종 근린생활시설)	수영장	697.40	516.56	25m×4레인, 1레인 폭=2.6m
	영유아풀		180.84	10m×2레인
	강사실, 수영장 비품창고		27.17
	수영장화장실(남,여)		28.64	남=장애1,양변1,소변1 여=장애1,양변2
	탈의실/샤워실(남,여)		206.13	남=샤워헤드28, 락커2단 86EA
	관리사무소		45.84
	1종 근린생활시설(소매점)		33.66	향후 휴게음식점도 적용 가능하도록 공간제안 검토
	화장실(남여 / 장애인)		15.66
	HALL, 방풍실, 복도, 계단실, 장애인ELEV(20인승)		121.93	HALL에 안내(접수)DESK 등 반영
	야외 어린이∙영유아 POOL 및 수영장 야외휴게공간		300.00	바닥면적 합계 제외
	소 계		1,176.43
2층 (운동시설)	피트니스센터		394.24	강사대기실, 남,여미니탈의실 및 샤워실(샤워헤드 각 2)
	GA ROOM		158.60	남,여 탈의실 포함
	화장실(남,여)		52.70	장애인화장실 포함
	HALL, 복도, 계단실, 장애인ELEV(20인승)		110.51
	소 계		716.05
지층	물탱크실		158.06	바닥(공사비)면적 포함 (건축허가시 제외)
	발전기실		61.96
	기 계 실		242.90
	창 고		99.42
	HALL, 복도, 계단실, 장애인ELEV(20인승)		76.98
	소 계		639.32
외부공간	주차장(장애인주차장 포함)		117대	- 자전거주차장 별도 반영 - 주민행사관련 주차장사용 검토
(공모설계자 의견으로 층별 용도를 변경 제안할 수 있음)

3. 대상지 및 건축물 관련 법규

제출된 설계안은 다음 관련법규를 준수하여야 한다.

일반산업단지(뿌리일반산업단지) 지구단위계획지침(지원시설용지)

『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 및 하위 법령

『건축법』 및 하위법령

『건축물의 에너지절약 설계기준』, 『공공기관 에너지이용 합리화 표준지침』, 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』  『경상남도 녹색건축 설계기준』,

『주차장법』 및 하위법령

『장애인·노인·임산부 등의 편의증진에 관한 법률』 및 하위법령

기타 본 건축/토목 설계에 반영되어야 할 법률

4. 첨부

4.1 서식

- 서식 제1호) 설계공모 참가등록 신청서

- 서식 제2-1호) 서약서

- 서식 제2-2호) 청렴서약서

- 서식 제3호) 위임장 및 재직증명서

- 서식 제4호) 공동수급표준협정서

- 서식 제5호) 대표자 선임계

- 서식 제6호) 질의서

- 서식 제7호) 설계공모 응모작품 제출서

- 서식 제8호) 자료제공 보안각서

서식 제9호) 심사위원 기피ㆍ회피 신청서

서식 제10호) 제안서 표지

4.2 서식 (홈페이지 제공)

- 설계공모 참가등록 신청서 등 서식(1호∼10호) – 문서 서식.hwp

4.3 참고자료 (별도 제공)  ※ 참가등록시 제공

- 공모대상지의 지적전산자료 및 부분현항측량도(기존 참고용)

(서식 제1호)

정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모

참 가 등 록  신 청 서

※ 접수번호
참가자 (대표자)	업체명			사업자등록번호
	E-mail 주소			대 표 자	(인)
	전화 번호	담당1
		담당2
	주 소
공동 참가자	업체명			대 표 자	(인)
	E-mail 주소			전화번호
	업체명			대 표 자	(인)
	E-mail 주소			전화번호
진주시에서 주최하는 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모에 참가를 신청합니다. 2025년 월 일 신청인(단독참가자 또는 공동참가시 대표자) : (인) 진 주 시 장 귀하

(서식 제2-1호)

서   약   서

당사는 진주시에서 시행하는 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모에 응모함에 있어 아래의 내용을 준수·이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모 규정에서 정한 내용 및 절차를 인정하고, 설계공모 지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 관련 서류 및 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 작성‧제출하며, 만일 제출한 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

2025년    월    일

○ 대표업체                      업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모업체(자)              업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모업체(자)              업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

진 주 시 장 귀하

(서식 제2-2호)

청  렴  서  약  서

□ 공 모 명 : 정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모

□ 발주기관 : 진주시청

당사는 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년   월   일

	○ 대표업체 업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :
○ 공동참여응모 참여업체 업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :

진 주 시 장 귀하

(서식 제3호)

위    임    장

○ 업       체 :

○ 주       소 :

○ 생 년 월 일 :

○ 대리인 성명 :

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

진 주 시 장 귀하

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		업 체
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2025.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

진 주 시 장 귀하

(서식 제4호)

공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모를 (         )와 (          )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체라 한다.)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :           (소재지 :               대표자 :            )

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 업체명에 개인으로 기재

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주처 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동응모업체의 구성원은 발주처에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원의 출자비율) 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. OOO :     %

2. OOO :     %

제9조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모 지침서

제10조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 진주시에 서면으로 신고하여야하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제12조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025.    .    .

○ 대표업체		업체명 :		(전화번호)
		소재지 :
		대표자 :
○ 공동응모업체(자)		업체명 :		(전화번호)
		소재지 :
		대표자 :		(인)

진 주 시 장 귀하

(서식 제5호)

정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모 지침서

대표자 선임계

□ 공모명 : 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모

□ 대표자 선임

① 업   체 :                       ☎ :

② 성   명 :

<법인(주민)등록번호 :            -            >

③ 건축사 면허번호 :

상기인을 공동 응모자 전원의 합의 하에 대표자로 선임하여 진주시에서 시행하는 위 설계공모에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2025.   .    .

□ 공동 대표(응모)자

설계사사무소 대표자           (인)

진 주 시 장 귀하

(서식 제6호)

질    의    서

대표자 (건축사)		신 청 접수번호	[빈칸]
업체명		전화번호
소재지		E-mail
관련규정․지침 (Page)	질 의 내 용

(서식 제7호)

설계공모 응모작품 제출서

※접수번호			※심사번호
대표업체	업 체 명		이메일
	대 표 자		전화번호
	주소
진주시에서 시행하는 『정촌 체육시설(수영장) 건립사업』 설계공모에 응모작품을 아래와 같이 제출합니다. 붙임 : 1. 설계도서 일체(공모 제안서) 2. 건축사사무소 신고필증 사본 1부. 3. 건축사 면허증(자격증) 사본 1부. 4. 기타 참가 신청시 제출한 서류 2025 . . . 대표자 : (인) 진 주 시 장 귀하

(※란은 기재하지 마십시오)

(서식 제8호)

■ 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 [별지 제4호 서식]
보 안 각 서
본 기관(또는 인)은 부동산종합공부시스템 관련 자료를 사용함에 있어 업무상 취득한 제반 기밀사항 및 자료 등을 외부에 누설 또는 유출하지 않을 것을 서약하며, 협조(제공) 받은 자료를 규정대로 정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계(공모)용 목적에만 사용할 것이며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 동기여하를 막론하고 보안관련 제반 법규에 의거 처벌받음은 물론, 어떠한 제재나 조치도 이의 없이 감수하겠음을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.
구 분	소속기관명	부서	성명	서명
책임자	진주시청	도시재생과
수령자	(업체명)	(업체부서명)	(대표자성명)	(서명)
2025년 월 일
진 주 시 장 귀하
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(서식 제9호)

심사위원 기피·회피 신청서

□ 정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모

□ 기피·회피 심사위원

성 명	업 체	기피·회피 사유

2025.    .    .

제 출 자    업  체 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                 (인)

진 주 시 장 귀하

정촌 체육시설(수영장) 건립사업 설계공모 설계공모 제안서

2025.  05.

제출처 :	진 주 시	[도시재생과]