「(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사」 제안공모 설계공모지침서

2025. 08.

- 목    차 -

Ⅰ. 공모개요	1

1. 과업목적	1

2. 과업개요	1

3. 제안공모 일정	3

Ⅱ. 설계지침	4

1. 시설개요 및 규모	4

2. 설계세부지침	5

Ⅲ. 설계공모 제안서 작성	7

1. 제안서작성 일반사항	7

2. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	8

3. 제출도서의 익명성	9

Ⅳ. 제안공모 심사	10

1. 심사위원회	10

2. 심사(평가)방법 및 기준	11

3. 심사방법 및 심사결과발표	16

Ⅴ. 입상작의 보상 및 대우	21

Ⅵ. 각 종 서식	22

Ⅰ

공모개요

1. 과업 목적

가. 과 업 명 : (재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사 설계

나. 과업 목적

1) 지역 중소·벤처기업의 R&D 인프라와 연계하여 창업생태계 기반을 조성하고 우수 기술을 보유한 역외 기업을 유치하기 위한 공간 구축

2) 지역 전략산업 육성 4대 핵심 주력산업(이차전지, 수소, 바이오, AI) 지원

3) 특히, 본 사업의 경우 지역 중소·벤처기업의 R&D 인프라 등에 대한 이해도를 고려하여 설계 진행 과정에서 결정·반영하여야 하므로 완성된 계획설계안을 평가하는‘일반 설계 공모방식’이 아닌 업무의 이해도, 제안과제, 수행능력 등에 대한 간단한 기획안을 평가하여 우수한 설계자를 선정할 수 있는‘제안공모방식’으로 추진함.

2. 과업 개요

1) 사업위치 : (재)포항테크노파크(포항시 남구 지곡로 394) 단지 내

2) 대지면적 : 전체부지면적 180,859㎡, 사업부지면적 3,570㎡

※ 사업부지에 연면적 5,700㎡, 지상3층을 자유롭게 계획하고, 향후 증축 및 확장을 고려하고, 건폐율 및 용적율 등 법적사항은 고려하지 않는다. 주차대수에 관해서도 별도부지에 계획되어 있는바, 사업부지에는 BF 및 작업차량에 대한 고려만 할 것, 건축개요 작성 시 건폐율 및 용적율 등 각 종 법적사항 등은 문제없음으로 표기한다.

3) 건축규모 : 연면적 5,700㎡, 지상 3층 (허용범위 ±5% 범위 내 조정 가능)

※ 1층과 2층은 최대한 면적을 확보하는 제조공장으로 클린룸이 설치되어야 한다. 이에 따라 클린룸이 시공되면서 여러 공조설비와 냉난방설비가 설치되어야 되기 때문에 별도의 공간이 필요하다.(외부 설치 시 외부환경에 보호되어야 함.)

4) 예정 건축공사비(전기공사 별도) : 14,760백만원(부가가치세 포함)

※ 건축물의 기능에 중점을 두어 제안함을 권장하며, 제5벤처동과의 연결동선을 고려하되 건물과 건물과의 연결은 외부에서 연결되도록 한다.

5) 설계용역비 : 공고서에 따름(전기설계는 별도 발주)

※ 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등 제반분야의 설계비 및 녹색건축인증(일반등급), 제로에너지건축물(4등급), 신재생에너지 등 제반 행정절차 이행과 건축협의, 설계자문, 건축물 발주에 필요한 심의, 계약심사, 손해배상보험료 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역수행 비용이 포함된 사항임.(단, 각 종 영향평가와 예비인증수수료 및 기타 용역비는 별도)

6) 주요용도 : 공장

7) 공모기간 : 공고서에 따름

8) 설계기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

9) 위치도

3. 제안공모 일정

구 분	추진 일정	비 고
제안공모 공고	2025. 8. 28.	∘ 방법 : 조달청(나라장터), 포항테크노파크 홈페이지, 세움터 게시
참가등록	2025. 9. 2. 09:00~12:00까지	∘ 장소 : 포항테크노파크 인프라지원팀 ※방문접수(우편접수 불가) ☎ (054-223-2250)
현장설명회	-	∘ 별도의 현장설명회는 진행하지 않음
질의접수	2025. 9. 3. ~ 2025. 9. 5.	∘ 질의서 양식에 의한 서면질의 E-mail (skj@ptp.or.kr) ※ 마감일 18:00 도착분에 한함.
질의회신	2025. 9. 9. 18:00	∘ 방법 : 참가업체 E-mail 통보 ※ 통보확인 ☎ (054-223-2250)
제안공모 제안서 제출	2025. 9. 29. 17:00	∘ 접수처 : (재)포항테크노파크 인프라지원팀 ※ 방문접수(우편접수 불가)
제안서 발표 및 심사	2025. 10. 16. 14:00	∘ 장소 : (재)포항테크노파크 본부동 AV회의실 ∘ 방법 : 제안공모 심사위원회에서 심사 ※일정에 따라 변경 가능하며 자세한 평가일정은 별도 통보 ∘ 발표번호 추첨 : 2025. 10. 14. 13:00 실시
당선작 발표	2025. 10. 20.(예정)	∘ 방 법 : (재)포항테크노파크 홈페이지, 세움터 개재 ※ 심사일로부터 7일이내

※ 상기일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 응모자에게 개별 통보합니다.

Ⅱ

설계지침

1. 시설개요 및 규모

구 분	용 도	면적(㎡)	비 고
지상1층	실험실(제조공장)	1,500	의약품 제조 클린룸	크레인설치 ×
	홍보, 전시실, 휴게홀	120
	샤워/탈의	80
	식당 및 주방	500	2.5X200(인)	200인 이상
	공용(계단, 화장실 등)	300
	소계	2,500
지상2층	실험실(제조공장)	2,000	의약품 제조 클린룸	크레인설치 ×
	샤워/탈의	80
	휴게홀	120
	공용(계단, 화장실 등)	300
	소계	2,500
지상3층	기업입주 사무실	300	60X5(실)
	휴게홀	100
	공용(계단, 화장실 등)	300
	소계	700
합 계		5,700

※ 연면적은 ±5% 범위 (총연면적)에서 조정 가능하며, 전체 연면적 범위 내 실별 규모는 기본적인 면적으로 설계자의 의도 및 구성에 의하여 자유롭게 조정가능.

※ 추후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 증축·확장을 고려한 설계 도서를 작성함.

※ 제안공모이 취지상 현재의 실들을 기본으로 계획안 및 제안서를 작성하되, 필요하다고 생각되는 실들 및 추가시설들은 총 연면적 내에서 자유롭게 구성할 것.

※ 공사비를 고려한 합리적인 평면계획을 할 것. 필요 시 추가시설 제안 가능

2. 설계 세부 지침

1) 일반사항

- 연구시설과 공장 인허가 및 건축법령에 맞게 설계되고 목적에 잘 부합해야 한다.

- 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 근거를 제시할 수 있어야 한다.

- 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계방안을 제시한다.

- 운영비 및 유지보수비를 최소화하고 친환경, 안전강화, 약자보호 등 시대적 추세를 고려하여 설계하여야 한다.

- 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

※ 당선자는 과업지시서 내용대로 설계한다. (공모지침서 및 과업지시서가 상이한 내용이 있을 시 과업지시서를 우선으로 한다.)

※ 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(환경성평가, 영향서평가, 건축 심의, 제로에너지 건축물인증, 각종 심의 등) 변경 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 수정 보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

2) 설계 세부 지침

- 부지활용 및 건축 배치 계획

·건축물의 배치는 각 기능간의 연계성과 독립성을 동시에 확보할 수 있는 조닝 체계로 구성한다.

·진동 및 소음 차단이 용이한 배치계획으로 방문객, 연구원의 동선을 명확히 분리하여 운용 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

·기계장비반출입을 위한 차량접근 동선, 장애인 차량동선을 고려해야 한다.

·안정성과 조형미를 살리면서 주변환경과 조화되도록 설계하여야 한다.

- 공간 구성 및 기능 배치

·제6벤처동은 포항테크노파크의 기존 벤처동들과 동일한 연구개발·시험생산·업무시설 기능을 수행하며, 특히 지멘스헬시니어스의 사업 확장을 지원하여 지역 고용창출과 경제 활성화에 기여.

·1층과 2층은 최대한 면적을 확보하는 제조공장으로 클린룸이 설치되어지고 이에따라 클린룸이 시공되면서 여러 공조설비와 냉난방기 등이 설치되어야 되기 때문에 별도의 공간이 필요. (외부설치 시 외부환경에 보호되어야 함)

·직원들을위한 6벤처내 식당이 필요하며 사용인원은 피크시 200인 기준으로으로 공간구성을 하여야 한다.

·5벤처동과 연결동선 고려을 고려할 것.

- 에너지 및 친환경 설계 방안

·에너지 최적화 구조, 자연채광 및 환기를 유도하고 고효율설비를 통한 설계를 제안한다.

·신재생에너지 적용시 BIPV(건물일체형태양광시스템) 및 수소연료전지 공동 적용을 할 것.

- 방범, 방재 등에 용이한 설계

·화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대한 법적 기준 충족만이 아니라 실질적인 안전 확보가 되어야 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

·위험물안전관리법에 적합한 옥내위험물 저장소 설치 등 최신 안전강화추세 반영

- 주요자재 사용계획

·기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

·국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

·관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

·조달청 우수제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

Ⅲ

설계공모 제안서 작성

1. 제안서 작성 일반사항

1) 제출도서는 좌철(접착) 제본

2) 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재.

3) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음.

4) 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고, 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용한다.

※ 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기.

5) 제안서 표현방법은 흑백 또는 칼라 자율

6) 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음.

2. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

1) 제안서 구성(표지, 목차도 제안서 총 쪽 수에 포함됨.)

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지(앞,뒤)		2쪽
2	목차		1쪽
3	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	5쪽
4		○ 과제에 대한 기술제안 (3개 과제) - 과제 1, 과제 2, 과제 3	총3쪽
5		○ 수행계획 - 단계별 작업계획, 작업 방법, 과업수행 일정, 과업수행 체계 등	1쪽
합계			총 8쪽

2) 제안서 작성 시 유의사항

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		자 율
글자체		자 율	자 율
글자크기		자 율 (10포인트 미만 자제)	자 율 (10포인트 미만 자제)
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	자 율
재 질	표 지	- 흰색 아트지, A3(횡) ※ 용지무게 : 200g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 100g/㎡ 정도
제본 방법		A3(횡) 좌철(접착) 제본

3) 수행계획 및 방법 부분 작성 기준

- 업무에 대한 이해도 (A3 1쪽)

·본 사업의 목적, 추진배경, 필요성, 과업의 성격, 범위와 내용정의

·現 대지여건, 설계, 시공 및 운영 등의 발생 문제점 도출 및 개선방안

- 과제에 대한 기술제안 (A3 총 3쪽, 평면·입면·단면 필수)

·과제 1 : 제6벤처동 건립공사에 대한 유기적인 공간계획

·과제 2 : 제6벤처동 건립공사에 대한 특화전략 제시

·과제 3 : 사업부지의 특성을 고려한 친환경적 공간 계획 제시

4) 수행계획 (A3 1쪽)

- 본 사업의 특성을 감안한 일정계획 등 세부 과업추진계획

※ 계획·중간·실시설계 수행계획 및 타 공정과의 협업방안

- 발주처 협업, 시공과정 참여 등 기타 업무수행계획

※ 업무 추진현황 보고 및 협의 등 발주처와 긴밀한 협업계획

※ 설계내용 해석·자문 등 시공과정의 설계자 참여방안

3. 제출도서의 익명성

1) 제안서 표지[서식12]의 10부중 1부는 표지에만 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재·날인하고, 심사용 9부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

2) 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 제안공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존방법은 다음과 같음.

·사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음.

·심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호표기 불가

·심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가

·이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격 처분을 받을 수 있음.

Ⅳ

제안공모 심사

1. 심사위원회

1) 심사위원 명단

구 분	구 분	성 명	소 속
선정 (9명)	심사위원 (7명)	박 용 서	경북대학교
		김 정 범	경동대학교
		유 영 찬	경국대학교
		안 진 홍	㈜건축사사무소 A3
		박 성 기	㈜세이브종합건축사사무소
		김 남 중	㈜라인종합건축사사무소
		김 원 기	건축가 김원기LAB
	예비 심사위원 (2명)	이 승 철	건축사 사무소 예림건축
		백 용 규	서일대학교

2) 심사위원회 운영

- 심사위원장은 심사위원 중에서 호선하며, 심사위원회를 대표하고 직무를 통할함

- 심사위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석 심사위원 과반수의 찬성으로 의결함

- 심사위원의 제척, 회피 기피 등에 의한 결원 발생 경우 예비심사위원으로 대체함

3) 심사위원 제척·기피·회피

- 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

·심사위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

·심사위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

·심사위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

·심사위원이나 심사위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

·심사위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체의 임·직원으로 재직한 경우

·심사위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함), 감정 또는 조사한 경우

- 제안공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청[서식25]을 할 수 있음

- 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서[서식25]를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

2. 심사(평가)방법 및 기준

1) 심사방법

- 평 가 일 : 공모일정(표) 참조

-「건축서비스산업 진흥법」제21조, 동법 시행령 제17조 및 「건축 설계공모운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호) 제34조 4항에 의거 심사방식은 투표제를 원칙으로 함, 사업 특성, 공모방법 및 심사의 효율성 등을 고려하여 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다.

- 심사(평가)의 주안점

분 야	내 용	비 고
과제해결 전략 및 과업수행 계획	업무에 대한 이해도
	주요과제 해결전략의 적정성·우수성
	공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

- 평가는 아래와 같이 총 100점 만점을 기준으로 한다.

평가항목	배점	평가자
업무에 대한 이해도(20점) 과제에 대한 제안(60점) 수행계획(10점) 발표 (10점)	100	심사위원

- 채점 평가 시 고득점순으로 당선 후보작들을 선정할 수 있다.

- 심사위원은 당선작 및 입상작에 대한 작품별 평가사유서를 작성하고 심사위원장은 당선작 선정서를 작성하여 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

- 심사위원의 단계별 투표 공모안 수는 각 단계별로 선정 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 상황에 따라 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

- 응모작이 과다 접수되거나 심사위원의 요청이 있는 경우 등의 사유로 심사방식의 변경이 필요한 경우에는 심사위원회의 의결을 통해서 심사방식을 변경할 수 있다.

2) 제안서 내용 발표

- 일시 및 장소 : 공모일정(표) 참조

- 발표자 : 담당건축사 또는 대리인

‣ 제안서 발표시 지참 또는 제출서류

1) 담당건축사 : 재직증명서 및 신분증 지참

2) 대리인 발표 시 : 위임장, 재직증명서, 신분증, 4대보험 가입증명서 제출

- 발표내용 : 수행계획 및 방법 제안서

- 발표방법 : PPT발표

·발표 당일 발표자가 USB에 저장하여 지참.

·발표내용은 제출된 제안서 내용으로만 구성하여야 하며, 신규내용을 추가할 수 없으나 심사위원의 이해를 돕기 위하여 축소 및 확대는 가능.

·발표자는 별도장소에서 순번으로 대기하며, 호명 시 심사장에 출입

·USB장치로 연결과 작동 시연 후“(A업체) 발표를 시작하겠습니다.”이후 본 제안 발표를 마친 후“(A업체) 발표를 마치겠습니다.”로 발표를 완료함.

·어떠한 경우라도 해당업체 또는 건축사를 인식할 수 없으며 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호) 제13조 4항에 의거 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음 할 예정.

※ 발표 중 해당업체 또는 건축사를 인식할 수 있는 발언은 절대금지하며, 지침의 위반 시 심사위원회 의결로서 최종 실격 조치함.

3) 발표시간 및 순서

- 발표순서는 당일 심사대상자의 추첨 또는 위원회의 의결로 결정.

- 발표시간 5분(초과시간 중단조치) 및 질의응답시간 10분 이내로 예정.

※ 원할한 심사를 위해 심사위원회의 의결에 따라 조율 가능.

4) 수행계획 및 방법(100점)

평가

분야

평가

항목

배점

세부평가기준

수행계획 및 방법

(80)

업무에 대한 이해도

(20)

∙업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

과제에 대한 제안

(60)

∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산하여 계산)

- 제1과제 : 제6벤처동 건립공사에 대한 유기적인

공간계획 제시

- 제2과제 : 제6벤처동 건립공사에 대한 특화전략 제시

- 제3과제 : 사업의 특성을 고려한 친환경적 공간 계획

제시

수	우	미	양	가
60	55	50	45	40

수행계획

(10)

∙공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

∙사업의 특성을 감안한 일정계획 등 세부 과업추진 계획 및 발주처 협업, 시공과정 참여 등 업무수행 계획

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

제안서 발표

(10)

∙추진의지의 적극성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

계

100

5) 공모 제출자 수 별 평가등급 배분 (수행계획 및 방법 부분에 제한)

- 심사위원은 해당 전문분야의 평가항목별로 평가하되, 설계지침서의 배점기준에 따라 평가항목별 차등 폭은 심사위원 2인 이상이 평가할 경우 10%, 심사위원 1인이 평가할 경우 5%로 하고, 심사대상 수별 평가등급 배분은 아래 표를 따른다.

등급	응모제안서 수
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16이상인 경우 배분비율
수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10%
우	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	20%
미		1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6	40%
양			1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	20%
가				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10%

6) 실격 및 감점 기준

- 설계공모 절차의 안정을 위하여 다음 ①~③에 해당할 경우, 감점하여서는 아니되며, 해당 설계공모 참가자의 이익으로 하여야 한다.

·설계지침서에 감점항목으로 명시되지 아니한 사항

·감점사유가 명백하지 않아 “라-2)”에 따라 감점제외로 결정한 경우

·심사절차의 종료 후에 감점사항이 발견된 경우

- 지침서에 명시된 감점 또는 감점제외 여부를 결정함에 있어 명백하지 아니하다고 인정하는 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

위반내용	실격 기준	비고
제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)	심사 위원회 결정
제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (단, 10부 중 1부는 제외)
익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
제출한 서류 등에 허위사실이나과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
기타 실격 해당 사항
제안공모 작성일반사항	감점기준 평가시 고려	심사위원회 결정
제안공모 제안서 구성 기준쪽수 초과/부족 시	감점기준 평가시 고려	심사위원회 결정
제안서 작성 시 유의사항	감점기준 평가시 고려	심사위원회 결정
제출부수 부족 시	감점기준 평가시 고려	심사위원회 결정

3. 심사방법 및 심사결과 발표

1) 심사방법

- 심사 위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

- 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

- 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

- 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

- 심사위원회는 해당 설계 공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

- 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

- 평가 기준

·‘담당건축사의 경력, 담당건축사의 포트폴리오 등은 제출된 자료에 의거 최종평가에 반영

- 공모안의 최종 평가는 심사위원회에서 당선작을 선정하고, 2차 선정작 및 3차 선정작을 우수작, 가작으로 선정

- 공모목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

- 심사위원은 본 제안공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

·심사방법, 평가항목, 기타사항들은 제안공모 심사위원회에서 조정하여 정할 수 있다.

- 동점자 처리

·입상작 결정 시 최종 평가점수가 동점이 발생한 경우, 심사위원의 투표로써 당선작 및 기타 입상작 순위를 결정함. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정함

·심사위원은 동점자 처리를 위한 투표를 하는 경우 투표 공모안에 대하여 [서식21] 선정사유서를 작성ㆍ제출함

- 최종 평가점수는 각 전문분야별 평균점수를 합산한 점수에 설계지침서의 감점기준에 따라 감점사항을 반영하여 산정한다.

2) 실격기준

- 공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우, 제안공모 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

·제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

·제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

·익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

·직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

·심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

·제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견된 경우

·응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

·저작권법을 중대하게 위반한 경우

·다른 공모에 제출된 제안서를 재출품한 경우

·그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

3) 불이익 처분방법

- 중대한 위반사항에 대하여는 해당 제안공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함

※ 중대한 위반사항을 제외한 경미한 사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

- 실격에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원에서 의결하여 조정할 수 있음

4) 심사결과 발표 및 공모안 반환

- 심사결과의 발표 및 공개

- 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(득표결과, 당선작 및 입상작 등)를 테크노파크 홈페이지를 통해 실명으로 공개함

※ 입상하지 못한 제안공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

- 제안공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 테크노파크에 요청하여야 하며, 제안공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹화 또는 녹음된 내용을 열람할 수 있음(요청자 관련된 자료만 열람)

※ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

- 공모안 반환

·입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

·공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 제안공모 참가자가 부담하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없음

5) 입상작 선정 및 시상

- 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 심사위원회에서 충분한 토론을 거쳐 입상작 중에서 최다 득표 또는 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정한다.

- 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있다.

- 심사위원회의 심사결과를 설계공모 참가자에게 빠른 시일내에 서면으로 통지하거나, 공고에서 별도의 통지방법을 정한 경우에는 그에 따라 알려주어야 한다.

- 입상작 선정 이후라도 금품ㆍ향응 등의 제공ㆍ수수, 담합, 알선ㆍ청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 입상작을 취소할 수 있다. 이 경우 발주기관등은 보상한 공모비용을 환수하여야 한다.

6) 사후 활용 등

- 제출된 공모안의 저작권 귀속 등 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름.

- 심사결과를 발표한 후 일정기간 입상작 등 공모안을 전시할 수 있으며 전시가 끝나면 각 공모안을 본 제안공모 참가자에게 반환함.

- 전시대상에 포함되지 않은 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관등이 임의로 처리할 수 있다.

7) 기타사항

- 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행함

- 응모자는 제안공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

- 본 지침서의 문구 해석상 응모자간에 차이가 있을 경우에는 포항테크노파크의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처가 정하는 바에 따라야 함

8) 계약상대자 결정 및 계약체결

- 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 관계 법령에 따라 수의계약의 계약상대자로 결정한다.

- 제1항에 따라 계약상대자가 결정되면 계약상대자에게 서면 및 유선으로 그 사실을 통지해야 한다.

- 계약상대자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 계약상대자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나, 계약상대자를 정하지 아니할 수 있다.

- 계약상대자가 결정되면 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업의 추진여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

- 계약의 체결 및 이행에 관하여는 계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련규정에 따른다.

9) 사업의 변경 및 해지 등

- 과업수행 중이라도 정부 또는 발주기관의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음

- 이 경우 지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준 또는 발주기관의 계약규정에 따름

Ⅴ

입상작의 보상 및 대우

1) 당선작(1점) : 기본 및 실시설계권 부여.

2) 입상작(최대3점) : 보상비 예산(1,000만원) 범위 내에서 지급.

참여업체 수	입상자 수	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위
2	1인인 경우	설계 용역권 부여	33% (330만원)	-	-
3	2인인 경우		40% (400만원)	30% (300만원)	-
4	3인인 경우		40% (400만원)	30% (300만원)	20% (200만원)
5 이상	4인인 경우		40% (400만원)	30% (300만원)	20% (200만원)	10% (100만원)

3) 기타사항

- 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행함

- 응모자는 제안공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

- 본 지침서의 문구 해석상 응모자간에 차이가 있을 경우에는 포항테크노파크의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처가 정하는 바에 따라야 함

Ⅵ

각 종 서식

[서식1]   응모 신청서

[서식2]   제안공모 참여자 명단

[서식3]   대표자 선임계

[서식4]   공동응모협정서

[서식5]   청렴서약서

[서식6]   사용인감계

[서식7]   제안공모 제출서

[서식8]   위임장

[서식9]   제안공모 서면 질의서

[서식10]  심사번호 기재란 규격

[서식11]  제안공모 제안서 표지

[서식12]  심사 의결서

[서식13]  발표번호 추첨 기록부

[서식14]  제안공모 발표 순서 추첨

[서식15]  평가사유서

[서식16]  평가 집계표

[서식17]  평가서

[서식18]  선정사유서

[서식19]  심사의견서(보완할 사항)

[서식20]  개인정보 수집 및 이용 동의서

[서식1]

응모 신청서
※ 접수번호				(기재하지 말 것 – 제출시, 붉은글씨는 삭제하여 제출)
대 표 설계사무소		업 체 명						사업자등록번호
		대표건축사명						주민등록번호
		소재지						전화번호
								FAX번호
								E-mail
공동응모 업 체		업 체 명						사업자등록번호
		소재지						전화번호 (FAX번호)
포항테크노파크에서 시행하는『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) ※ 공동응모자가 2인 이상일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것. 2025. . . 업체명: 대표자: (인) (재)포항테크노파크 귀하
					절 취 선
접수번호 일자 및 번호 : 2025. . . 제 호											접 수 인
공 모 명			『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』
설 계 사무소명						전화번호
대 표 자 (건축사)						접수자

[서식2]

제안공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 포항테크노파크에서 시행하는 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025.     .     .

업체명:             대표자:             (인)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식3]

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』에 응모하는 대표자로 위임합니다.

2025.    .    .

1. 업체명:             대표자:             (인)

2. 업체명:             대표자:             (인)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식4]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』’를 (        ), (        )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 때에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호 간의 책임) 구성원은 과업 수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호 간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.     .     .

○ 공동참여응모 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

(재)포항테크노파크 귀하

[서식5]

청  렴  서  약  서

□ 용 역 명 :

당사는 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

※ 심사위원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받음.

2025.     .     .

○ 공동참여응모 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

(재)포항테크노파크 귀하

[서식6]

사 용 인 감 계

상기인은 위 인감을 포항테크노파크에서 시행하는『(재)포항테크노파크 제6벤처동    건립공사』에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

사용인감

2025.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식7]

제안공모 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것 – 제출시, 붉은글씨는 삭제하여 제출)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
포항테크노파크에서 시행하는『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』에 제 안서를 제출합니다. 첨부 1. 제안공모 제안서 (원본 1부, 사본 9부 총 10부) 2. 위 1,2 내용을 저장(HWP, PPT, PDF)한 USB 1매 3. 응모 신청서 접수증 2025. . . 업체명: 대표자: (인) (재)포항테크노파크 귀하
절 취 선
『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』 제안서 접수 확인증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

[서식8]

위   임   장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 포항테크노파크에서 시행하는 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명: 대표자: (인) (재)포항테크노파크 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 2025. . . 업체명: 대표자: (인) (재)포항테크노파크 귀하

[서식9]

설 계 공 모  서 면 질 의 서

□ 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail 접수하며, 발송후 수신여부를 근무시간(09:00~18:00) 내 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 통보

(재)포항테크노파크 귀하

[서식10]

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

[서식11]

<규격 : A3, 횡>

(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사

제안공모 제안서

업  체  명

※ 원본 1부 : 건축사사무소 및 대표자성명 기재·날인,    사본 9부 : 어떠한 표기도 없음

[서식12]

심 사 의 결 서
일시/장소
참 석	대상 : 명, 참석 : 명, 불참 : 명
심사안건	『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』
심사결과	당선작	· 발표번호 : 번 · 응 모 자 :
	우수작	· 발표번호 : 번 · 응 모 자 :
	가 작	· 발표번호 : 번 · 응 모 자 :
위와 같이 심사 의결함
구 분	소 속		성 명	서 명	비 고
심사위원장
심사위원

2025.    .    .

(재)포항테크노파크 귀하

[서식13]

발표번호 추첨 기록부

□ 안 건 명 : 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』

□ 심사일시 : 2025년 7월 00일 14시부터

□ 발표번호 추첨일시 : 2025년 7월 0일 13시부터

접수번호	업체명(대표사)	발표번호	서 명

2025.    .    .

	소속	직급	성함
확인자 :				(서명)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식14]

제안공모 발표 순서 추첨

□ 안 건 명 : 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』

아래와 같은 발표순번 추첨결과에 대하여 공정하고 투명하게 결정되었음을 확인하며 상기와 같은 결정에 대하여 이의가 없기에 확인 서명합니다.

접수번호	업체명	발표 순번	재직 증명서 제출	신분증 확인	성명	서명

2025.    .    .

(재)포항테크노파크 귀하

[서식15]

평  가  사  유  서

□ 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』

심사 번호	구체적인 평가 사유
1
2
3
4
5

2025.    .    .

심사위원 :                     성명             (인/서명)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식16]

평가 집계표

(‘수행계획 및 방법’)

□ 용 역 명 :

평가항목	배점	작품A	작품B	작품C	작품D
합 계

2025.    .    .

심사위원 :                     성명             (인/서명)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식17]

평가서

[제안서_수행계획 및 방법]

[심사번호 :      번]

평가

분야

평가

항목

평가점수

배점

(100점)

세부평가기준

수행계획 및 방법

(80)

업무에 대한 이해도

(20)

∙업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

수	우	미	양	가
20	16	12	8	4

과제에 대한 제안

(60)

∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산하여 계산)

수	우	미	양	가
60	55	50	45	40

수행계획

(10)

∙공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

제안서 발표

(10)

∙추진의지의 적극성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

2025.    .    .

심사위원                         (인/서명)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식18]

선정사유서

□ 용 역 명 :

선정작품	[ ] 작품
선정 사유
기타 (투표제에서 당선작 선정 시에 작성)	□ ( )작품은 설계지침 미준수 사항이 없음을 확인하였으며, 당선작으로 투표합니다. □ ( )작품은 설계지침 미준수 사항이 있음에도 불구하고, 상기 선정사유로 당선작으로 투표합니다.

2025.    .    .

심사위원 :                     성명             (인/서명)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식19]

심 사 의 견 서 (보완할 사항)

□ 『(재)포항테크노파크 제6벤처동 건립공사』

<보완해야 할 사항>

2025.    .    .

심사위원 :                     성명             (인/서명)

(재)포항테크노파크 귀하

[서식20]

개인정보 수집 및 이용 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

제안공모 응모 및 작품접수 자격 확인, 심사, 발표 등 제안공모 관리 업무

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

성명, 주민등록번호, 주소, 전자우편주소, 전화번호 등 연락처, 사업자등록번호, 계좌번호 등 제안공모 관련 법인 또는 개인정보

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

귀하의 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 문서보유기간까지 보유 및 이용됩니다.

4. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 불이익

귀하는 개인(신용)정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으며 동의를 거부할 경우 응모 제한, 심사 제한 등 불이익에 대해 본인이 부담하셔야 합니다.

본인은 포항테크노파크가 위 목적으로 본인의 개인(신용)정보를 수집 및 이용하는 것에 동의합니다.

동의함 □  동의하지 않음 □

본인은 포항테크노파크가 위 목적으로 본인의 고유식별정보*를 수집 및 이용하는 것에 동의합니다.

동의함 □  동의하지 않음 □

* 고유식별정보 : [주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호]

2025.    .    .

소  속 :                     성명             (인/서명)

(재)포항테크노파크 귀하

Ⅶ
	제공자료

1. 사업부지 현황 : 사업부지(cad) 공모등록업체에 일괄 배포

※현황측량 및 지반조사는 제안공모후 진행할 예정으로 제안공모시에는 일괄 배포될

도면을 기준으로 제안서를 작성할 것. 지내력은 확보되는 걸로 가정함.