	2024.11.

7층 병동 리모델링공사 건축설계공모 지침서

		전북특별자치도 남원의료원
		(총무과 시설계)

Ⅰ	공모개요

□ 사업의 목적	1

□ 설계공모 개요	1

□ 설계공모 참가자의 자격요건	3

□ 설계공모 추진일정	4

□ 응모신청서 접수	5

□ 질의응답	6

□ 공모안 제출 방법	6~7

□ 익명성	8

Ⅱ	설계지침

□ 계획의 기본방향	9

□ 계획의 주안점	10

Ⅲ	제안서 작성 및 제출

□ 제출도서의 작성기준	13

□ 설계제안서 발표 및 심사	17

□ 당선작, 입상자 및 보상금	24

Ⅳ	기타

□ 당선작 설계자의 의무	25

□ 유의사항	25

붙임(관련서식)	26

Ⅰ	공모개요

□ 사업의 목적

	사업의 목적
∘ 전북특별자치도 남원의료원 본관 7층 입원병동은 1999년 건립 후 현재 25년 경과로 노후가 심각한 상황으로, ∘ 아울러, 운영중인 입원병동 중 2008년 재활병동 전환사업으로 8층 전체병동 리모델링, 2015년 5층 일부 산모보건의료센터로 리모델링하여 환자들의 이용만족도가 높은 반면 ∘ 5층 일부 및 6~7층 전체병동은 시설이 전반적으로 노후되어 입원환자 및 보호자 등 시설이용에 많은 불편 및 민원을 제기하고 있는 실정으로 감염예방 및 환자의 안전과 의료의 질 향상을 위하여 7층 입원병동 전체를 리모델링하여 양질의 의료서비스를 제공하는데 본 사업의 목적이 있다.

□ 설계공모 개요

가. 용 역 명 : 7층 병동 리모델링공사 설계용역

나. 발주기관 : 전북특별자치도 남원의료원

다. 부지위치 : 전북특별자치도 남원시 충정로 365 남원의료원

라. 지역지구 : 자연녹지지역, 도시계획시설지구(종합의료시설)

마. 사업기간 : 2023년~2025년(3년)

바. 대지면적 : 109,152㎡

사. 건축설계공모 과업의 범위

1) 사업범위 : 남원의료원 본관 7층 및 각층 계단실(E/V홀 포함)

2) 연면적 : 본관연면적 34,894.73㎡중 일부 2,843.16㎡

- 7층 전체 면적 : 2,178.60㎡

- 각층 계단실 및 E/V홀 면적 : 664.56㎡

아. 추정 건축공사비 : 4,284,000,000원(VAT포함)

※ 사업규모(공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 계약상대자와 협의하여 변경할 수 있음

자. 설계비용 : 312,411,000원(VAT포함)

※ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 수의계약 절차로 계약하며, 건축/기계/전기/통신/소방/폐기물 등 제반분야의 기본 및 실시설계, 건축협의 등 행정절차 이행과 설계자문, 심의·심사 등 발주처가 요구하는 신청자료 및 보고자료 등에 관한 기본사항, 각종 예비인증 관련 업무비용, 건축협의, 기타 발주기관이 필요시 요구하는 각종 자료 제출 등 과업이행에 대한 일체의 비용을 포함한다.

차. 공모기간 : 응모신청서 접수 마감일로부터 30일간

카. 설계공모 방법 : “제안공모”

1) [국토교통부고시 제2021-872호]「건축 설계공모 운영지침」제29조

2) 설계제안자의 과업이해도, 수행능력, 적정성, 독창성 등을 종합적으로 평가하여 사업수행에 적합한 설계자 선정

타. 용역기간 : 착수일로부터 70일(공휴일 포함/단, 전북특별자치도 및 관계기관 사전심의 기간은 제외)

파. 용역범위

1) 기본설계 및 실시설계 업무

2) 7층 병동 리모델링에 따른 건축(구조포함), 기계 및 전기설비, 통신, 소방, 철거, 폐기물 처리 등

3) 사후 설계관리 : 건축물관리대장 작성 제출, 인ㆍ허가 등

4) 공사발주를 위한 관련 자료제출 및 행정절차 이행

5) 상세 시공도서 작성

6) 각종 심의자료 작성 및 제반업무 수행

7) 기타 발주기관이 요구하는 사항

□ 설계공모 참가자의 자격요건

가. 설계공모 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 제23조에 따른 건축사 면허 소지자로서 건축사사무소개설신고를 필하고, 관계법령 상 결격사유가 없는 자(응모신청서 등록일로부터 작품 접수일 까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가제한 등 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모신청서 및 공모안을 제출할 수 없음)

나. 「건축사법 시행령」제21조의2에 따른 외국건축사 면허 및 자격을 취득한 자로서 국내건축사사무소 개설자와 공동업무수행(공동도급방식)계약을 한 자(이 경우 주계약자는 국내건축사로 한정함)

다. 공동이행방식에 의한 공동(2개 업체 이내) 응모는 가능하나 “가.”, “나.”의 자격조건을 갖추고, 1명을 응모대표로 지정하며, 지정된 응모 대표자를 주계약자로 한다.

라. 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역 계약 체결 시 관계법령에 따른 전기, 통신, 소방분야의 설계적격자와 공동도급(분담이행방식)에 대한 협정서 작성 후 발주기관과 계약한다.

※ 발주기관과의 계약 당사자(당선작으로 선정된 업체)는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하며, 설계와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임과 의무사항은 계약 당사자(당선작으로 선정된 업체)에게 귀속됨

□ 설계공모 추진일정

가. 설계공모 일정

1) 설계공모 일정에 관한 모든 사항은 전북특별자치도 남원의료원 총무과 시설계에서 주관한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 서면 또는 팩스, e메일을 통하여 응모신청자에게 통지한다.

3) 본 설계공모 진행 기간 중 응모자의 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 사항을 신속히 전북특별자치도 남원의료원 주관부서로 통지하여야 하며, 통지하지 않음으로 인한 모든 책임은 응모 신청자에게 있다.

구분	공모일정	비고
설계공모 공고	2024.11.06.(수요일)	전북특별자치도 남원의료원 홈페이지 나라장터(G2B)
응모신청서 접수	2024.11.14.(목요일) ※ 점심(12:30~13:30)시간 제외	전북특별자치도 남원의료원 총무과 시설계 담당자 : 이병주(063-620-1385)
사업설명회	미실시	전북특별자치도 남원의료원 현황 및 설명 자료를 응모신청서 접수 마감일에 응모신청서 접수자에 한하여 e메일 제공
질의접수	2024.11.20.(수요일) ※ 점심(12:30~13:30)시간 제외	e메일접수 : leeb7807@hanmail.net 붙임 서식에 따라 질의 접수하며, 접수신청 후 유선확인 필수(063-620-1385)
질의회신	2024.11.27.(수요일)	회신방법 : 전북특별자치도 남원의료원 홈페이지(입찰공고) 및 질의 접수된 e메일로 개별회신
공모안 제출	2024.12.04.(수요일) (09:00~17:00까지)	제출장소 : 전북특별자치도 남원의료원 4층 총무과 시설계 ※ 방문접수만 가능
공모안 발표 및 심사(예정)	2024.12.09.(월요일)	장소 : 전북특별자치도 남원의료원 4층 대회의실 ※ 일정변경 시 홈페이지 별도 공지
심사결과 발표(예정)	2024.12.10.(화요일)	공지방법 : 전북특별자치도 남원의료원 홈페이지 게시 및 개별통지 ※ 일정변경 시 홈페이지 별도 공지
도서반환	심사결과 발표일로부터 7일 이내	미반환시 전북특별자치도 남원의료원에서 임의처분 ※ 입상작은 반환하지 않음

□ 응모신청서 접수

가. 접수기간 : 2024년 11월 14일(목) 09:00~17:00까지

나. 접수방법 : 전북특별자치도 남원의료원 4층 총무과 시설계 방문접수

1) 연락처 : 063-620-1385(e메일, 우편, 팩스 접수 불가)

다. 응모신청자 구비서류(사본 제출 시 원본 대조필 날인)

구분	구비서류	비고
1	설계공모 응모신청서 1부	〈서식 01〉
2	건축사면허증 사본 1부
3	건축사사무소개설 신고확인증 1부
4	건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이 아님을 증빙하는 서류 1부
5	공동응모 시 대표자선임계, 공동응모협정서 각 1부	〈서식 02〉
6	설계공모 참여자 명단	〈서식 03〉
7	인감증명서 및 사용인감계 각 1부	〈서식 04〉
8	대리인 등록 시 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우)	〈서식 05〉
9	개인정보 수집 및 이용 동의서 1부	〈서식 06〉
10	사전접촉 금지 서약서	〈서식 07〉
11	청렴서약서	〈서식 08〉

라. 기타사항

1) 접수기간 내 접수되지 않은 서류는 인정하지 않으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모된 서류의 내용이 허위일 경우 전북특별자치도 남원의료원에서 임의로 처리하며, 관련 규정에 따라 불이익의 처분을 받을 수 있다.

□ 질의응답

가. 질의기간 : 2024년 11월 20일(수) 09:00~17:00까지

나. 질의방법 : 질의기간 내 〈서식 09〉양식에 따라 작성 후 e메일 주소로 첨부하여 질의하며, 수신 여부를 유선으로 확인한다.

1) e메일주소 : leeb7807@hanmail.net

2) 연 락 처 : 063-620-1385

다. 질의회신

1) 회신일자 : 2024년 11월 27일(수)

2) 회신방법 : 전북특별자치도 남원의료원 홈페이지(입찰공고) 게재 및 질의자 e메일 회신

라. 유의사항

1) 질의 횟수는 업체별로 1회로 한정한다.

2) 질의서에는 질의자(응모신청자)의 업체명, 대표자 성명, 사업장 주소, e메일주소, 연락처를 반드시 기재한다.

3) e메일 접수 후 수신 여부를 유선으로 확인한다.

4) 질의응답 내용에 대하여 응모신청자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 응모신청자에게 있다.

5) 설계공모와 관련된 구두 질의에는 답변하지 않는다.

6) 질의회신에 대한 사항은 본 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계공모 지침서와 동등한 효력을 갖는다.

□ 공모안 제출 방법

가. 제출일자 : 2024년 12월 4일(수) 09:00~17:00까지

나. 제출장소 : 전북특별자치도 남원의료원 4층 총무과 시설계

다. 제출방법 : 응모자 또는 대리인 직접제출(우편접수 불가)

1) 설계제안서(공모안)는 훼손, 유출되지 않도록 백색종이로 별도포장으로 밀봉하여 제출한다.

2) 설계제안서(공모안) 제출 시 접수증을 발급하며, 접수증은 설계제안서 발표 시 필히 지참한다.

라. 제출서류

1) 설계공모 제안서 제출서 : 1부〈서식 10〉

2) 설계제안서 : 16부(보관용 1부, 심사용 15부)〈서식 11∼13〉

3) 담당건축사 경력 및 실적 〈서식 14〉 3부

4) 설계제안서 내용을 저장한 USB 2매(설계제안서 PDF파일 및 발표자료 PPT파일 첨부)

5) 위임장 〈서식 05〉 및 재직증명서 각 1부(대리인 제출 시)

구분	제출부수	내용
보관용	1부	① 포장지 가. 백색종이로 포장하며, 포장지에는 보관용이라고 표기한다. 나. 포장지에는 응모신청 시 접수번호와 제출도서 제목을 표기하고 업체(대표자) 직인을 날인하여 제출한다. ② 설계제안서 가. 앞표지 업체명 표기
심사용	15부	① 포장지 가. 백색종이로 포장하며, 포장지에는 심사용이라고 표기한다. 나. 포장지에는 제출도서 제목을 표기하고 업체(대표자) 직인을 날인하여 제출한다. ② 설계제안서 가. 앞표지 업체명 표기 불가
USB 메모리	2매	① 포장지 가. USB메모리를 포장(케이스)하여 제출하며, 포장지에는 해당 용역명과 업체명을 표기한다. ② USB메모리 파일 가. 설계제안서 파일(PDF 파일 형식) 1) 작성된 전자파일은 설계제안서 내용과 동일하여야 한다. 나. 발표용 파일(PPT 파일 형식) 1) 표지는 제외(페이지 매수는 설계제안서 구성과 동일) 2) 설계제안서 내용으로 구성하되, 제안서 내용 중 일부는 확대 편집 가능 3) 설계제안서 이외의 내용을 넣을 경우, 삭제할 수 있음(폰트, 이미지 등은 제안서와 동일하게 작성) ※ 전자파일에는 설계공모 참가자의 업체명 또는 대표자명을 표기할 수 없으며, 업체명 또는 대표자명이 확인될 경우 실격 처리함

마. 유의사항

1) 응모신청서를 접수하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없다.

2) 공모안 접수는 제출 마감일에 전북특별자치도 남원의료원 총무과 시설계에 접수된 작품에 한하며, 제출된 설계제안서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

3) 제출된 공모안 중 상호 불일치된 내용으로 발생하는 문제는 응모자 책임으로 한다.

4) 응모자는 공모안을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 각 조건을 수락하는 것으로 간주하며, 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

□ 익명성

가. 익명 사용 원칙은 심사위원회의 최종 심사결과 발표까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 심사용 도서(설계제안서)는 심사번호만 기재하고 익명관리

2) 업체명이 표기된 보관용 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

3) 심사용 도서에는 응모자 및 업체명을 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

4) 심사 전 심사 관련자와 접촉 또는 접촉을 시도하는 것은 불가하고, 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있으며, 심사 관련자는 위반한 응모자를 심사위원회에 통보할 의무를 지님

나. 응모신청자의 정보는 심사결과가 발표되기 전까지 공개되지 않으며, 응모신청자의 신원을 인지할 수 있는 모든 서류는 공모안을 제출할 때 별도로 밀봉하여 제출한다.

다. 공정한 심사 평가를 위해 당선작 선정 시까지 응모자는 설계제안서(공모안) 일체의 사항을 외부로 공개하지 않는다.

Ⅱ	설계지침

□ 계획의 기본 방향

가. 추진배경

1) 2024년 지방의료원 기능보강사업으로 지원된 전북특별자치도 남원의료원 7층 병동 리모델링공사

2) 전북특별자치도 남원의료원은 1999년 건립 후 현재 25년이 경과된 전반적인 시설 노후

3) 병동 실별 구획 및 출입통제 시스템 설치

4) 주요 실 및 각 병실에 냉‧난방 설비 시스템 설치

나. 사업개요

1) 용 역 명 : 7층 병동 리모델링공사 설계용역

2) 발주기관 : 전북특별자치도 남원의료원

3) 위    치 : 전북특별자치도 남원시 충정로 365 남원의료원 본관 7층

4) 사 업 량 : 7층 병동 전체, 각층 계단실 및 E/V홀(동, 서측)

- 면적 : 2,843.16㎡(7층 2,178.60㎡, 각층 계단실 및 E/V홀 664.56㎡)

5) 면적 및 용도

구분	위치	리모델링 면적(㎡)		병상규모	비고
		전체면적	금회 리모델링 면적
합계		2,843.16	2,843.16.
7 병동 리모델링공사	7층	2,178.60	2,178.60	1인실 14실 다인실 16실	기타 5실
각층 계단 및 E/V홀	지하3층～ 옥탑층	664.56	664.56

6) 과업범위 및 세부내용

구분		주요내용	비고
건축	내부	∘ 각 실의 기능 및 구조를 조정하여 적절한 평면계획안 제안(인테리어 포함) ∘ 각 실 및 입원병실의 기능에 맞도록 수납할 수 있는 수납장 설치방안 마련 ∘ 배연창 교체(전체 병동)
	계단실 및 E/V홀	∘ 실의 기능에 맞도록 바닥, 벽, 천정 : 마감재 교체 - 해당층 : 지하 3층 ~ 지상 8층(동측, 서측)
	E/V 교체	∘ 6대(중앙 E/V 4대, 동‧서측 E/V 2대)
기계		∘ 감염병 대응 환기시스템 계획(층별, 구역별) ∘ 냉‧난방 시스템 설치 ∘ 노후 장비(고효율) 및 기구(친환경‧절수형)교체 ∘ 노후배관 교체
전기		∘ 고효율 LED조명 교체 ∘ 배선기구 교체 ∘ 취침조명 설치 ∘ EPS실 분전반 교체
통신		∘ 통신시설(무선통신 IOT 정보통신기술 등) 인프라 구축 ∘ 너스콜 교체 ∘ 와이파이 및 비콘(블루투스) 인프라 구축 ∘ 병동 CCTV(RTLS 모니터링) 시스템 구축 ∘ 병실 입원환자 현황 시스템 구축 ∘ 기송관 시스템 구축
소방		∘ 소방시설 구축 ∘ 알람 벨브실 체크벨브 교체 ∘ 기계실 스프링클러 펌프 교체
기타공사		∘ 철거공사, 기타 부대공사, 기타 장애인 편의시설 보강 등

※ 과업 범위는 기본 및 실시설계와 이에 따르는 인허가 업무를 포함한다.

※ 내부 구성 등은 설계자 선정 이후 협의를 통해 변경될 수 있음.

□ 계획의 주안점

가. 건축 계획

1) 시설기준 준수

가) 건축법 및 관계법령을 반영하여 시설계획을 수립한다.

나) 인증 평가 및 각종 평가기준에 맞도록 반영하여 시설계획을 수립한다.

다) 각 층별 계단실 및 E/V홀은 동일하게 마감계획하며 계단실은 통행시 안전사고 방지를 위한 마감재 계획을 수립한다.

라) E/V교체는 시설기준 및 각종 법률(장애인‧노인‧임산부 등의 편의증진 보장에 관한법률 등)에 의거 적합하게 설치되어야 한다.

2) 단열계획

가) 건축물의 외부벽체에 접한 부분(휀코일 후면부 벽체)에 대한 단열보강에 따른 설계안을 계획한다.

나) 7층 병동의 불연재료 및 화재예방에 적합한 자재선정 및 구조를 계획한다.

다) 에너지 손실 방지 등 에너지 효율개선에 최적화된 설계를 계획한다

나. 기계설비 계획

1) 기본 방향

가) 기능성 : 냉‧난방, 환기, 위생설비의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대 성능을 추구한다.

나) 관리성 : 기계설비의 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 및 공간을 충분히 확보한다.

다) 경제성 : 실외기와 실내기의 거리를 최소화하고, 효율을 극대화하며, 부화는 최소화 한다.

2) 냉‧난방 계획

가) 냉‧난방시설은 냉‧난방 시스템을 적절히 검토(초기투자비, 유지관리비용 등)하여 최적의 시스템으로 계획한다.

나) 전체적으로 냉‧난방시설을 갖추며 각실 단위로 조절 및 통제가 가능하도록 한다.

다) 기존 팬코일유닛(FCU)은 상치노출 전면토출형으로 적용한다.

3) 환기장치는 기존 시스템을 고려하여 적용한다.(감염병 대응 환기시스템 적용 반영)

4) 급‧배수 및 통기 방식을 계획한다.

5) 각종 장비 및 기구는 고효율에너지 인증 기자재를 적극 계획하며, 위생기구는 친환경 및 절수형 제품으로 계획한다.

6) 건축, 토목, 전기 및 통신 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 충분히 검토하여 계획한다.

다. 전기설비 계획

1) 에너지 절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

2) 고효율 에너지 및 환경마크 인증제품을 우선 사용하여야 한다.

3) 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

4) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

5) 소요전력 용량 및 설비를 검토한 후 교체 또는 증설이 필요시 전기설비 기술기준에 적합하게 설계하여 반영한다.

라. 통신시설 계획

1) 통신시설 구축

가) 병동 통신선로 및 장비를 설치를 계획한다.

2) 너스콜 교체

가) 기존에 노후화 된 너스콜 및 선로를 교체 계획한다.

3) 와이파이 구축

가) 와이파이 및 선로를 추가 설치 계획을 한다.

4) 병동 CCTV 구축

가) 노후된 CCTV를 철거하고 IP방식 CCTV를 교체 계획한다.

5) 병동 입원환자 현황 시스템 구축

가) 각 병실 입원환자 현황 시스템 구축 계획한다.

마. 소방설비 계획

1) 소방시설 구축

가) 스프링클러 교체를 계획한다.

나) 자동화재 탐지설비 감지기를 교체 및 신설을 계획한다.

다) 시각경보기를 신설 설치 한다.

라) 유도등(대형)을 교체 설치 한다.

마) 배연창 선로를 교체 설치 한다.

2) 알람벨브실 체크벨브 교체 설치

가) 7층 알람벨브실 체크벨브를 교체 설치한다.

3) 기계실 스프링클러 펌프 교체

가) 기계실 펌프실에 설치된 스프링클러 주펌프 및 보조펌프를 교체 설치한다.

바. 공사안전 및 민원예방

1) 공사 진행에 따른 공사구역 주변 등의 안전관리계획을 충분히 수립하며, 소음 분진 등으로 인한 환자 및 내원객의 민원 발생을 최소화할 수 있는 공법 및 자재를 선정하고 제시한다.

사. 기타사항

1) 건축물의 용도, 규모, 형식에 적합한 설계를 계획한다. 특히, 입원환자 및 간호사의 기능에 맞도록 쾌적성과 편의성을 고려하여 계획한다.

2) 각종 설비배관 및 기기에 대한 유지관리(보수, 교체 등)가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비 선정 및 시스템을 구성한다.

3) 냉·난방 시설계획은 에너지 절약, 유지관리비 절감 등을 고려하여 계획한다.

4) 관련 분야 전문가를 참여시켜 목적에 적합하고, 효율적이며, 경제적인 시설물이 확보되도록 설계도서를 작성한다.

5) 추정공사비 범위 내에 최적의 설계품질을 위해 계획한다.

Ⅲ	제안서 작성 및 제출

□ 제출도서의 작성기준

가. 일반사항

1) 설계제안서 등 제출물은 지정된 규격 및 쪽수를 준수하여야 하며, 제출물 종류별로 누락 없이 모두 제출해야 한다.

2) 설계제안서는 A3 횡 용지 좌철로 접착제로 제본한다.

3) 설계제안서의 본문 내용을 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 표지 다음 페이지 하단에 “1”부터 표기한다.

4) 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용한다.

5) 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

6) 백색바탕을 하며, 내용은 컬러를 사용할 수 있다.

7) 조감도, 상세 설계도면, 모형, 항공사진 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외한다.(단, 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율적으로 작성 가능)

8) 설계계획 및 방법에서 설계공모 참여자는 제안 설명을 위하여 필요한 경우 배치개념도, 평면계획, 입면계획, 단면계획, 3차원 이미지를 사용할 수 있다. 단, 3차원 이미지를 표현함에 있어서 렌더링 되지 않은 3차원이미지만 가능하다.

가) 원칙적으로 평면, 단면, 입면계획은 상세한 설계도면을 포함해서는 안 된다. 다만, 리모델링되는 재료나 공법을 효율적으로 설명하기 위한 부분적인 상세도는 허용한다.

나) 건축물의 조감도, 투시도 등 3차원 이미지(스케치 포함)를 포함할 수 없다.

8) 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 따라야 한다.

9) 심사위원이 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 평가하는데 필요한 최소한으로 적정하게 작성한다.

10) 제출하는 설계제안서는 보관용과 심사용을 구분하고 포장하여 제출한다.

11) 제출된 도서는 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람할 수 없다.

나. 심사 제출서류 작성기준

1) 작성내용

가) 업무에 대한 이해도

(1) 사업목적, 추진배경 등을 확인하여 설계의 주안점 및 고려사항에 기술된 상세내용의 적용 등을 검토하여 과업의 성격, 범위와 내용을 정의할 것

(2) 본 과업과 관련된 관계법령 등을 검토하여 설계방향에서 중요한 고려사항 및 대안 등을 제시 할 것

(3) 리모델링 대상 건물의 건축적인 특징 및 설계·시공 시 문제점을 파악하고 해결책을 구체적으로 제시할 것

(4) 사업부지, 주변 환경을 분석하여 지역적 특성, 이용자 특성 및 시설의 성격을 반영하여  설계방향을 제시할 것

나) 과제에 대한 기술제안

구분	주요내용	비고
과제 1	∘ 전북특별자치도 남원의료원 7층 병동의 특징 파악 및 해결방안 제시 - 입원병동의 특성을 고려한 효율적인 평면계획 제시(인테리어 포함) - 리모델링 설계∙시공 시 문제점 파악 및 해결방안 제시
과제 2	∘ 환경개선 효과를 극대화 할 수 있는 설계방향 제시 - 예산 범위 내에서 가장 효과적인 공사 범위 제안 - 리모델링에 맞게, 공정을 단순화하여 공사기간을 단축시키고, 현장 상황을 고려한 구체적인 공법 제시 - 내부 마감재 및 창호 변경 등에 따라 개선되는 입면 디자인 제안
과제 3	∘ 효율적인 시설물 관리 및 운영관리비 절감 방안 제시 - 공사완료 후 시설물 관리방안 및 추가적인 개선 방향 제안 - 유지관리 비용 절감을 위한 방안 제시 등

다) 수행계획

(1) 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할한 후, 단계별 작업계획 및 작업방법을 제시한다.

(2) 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역수행팀 구성방법을 제시한다.

(3) 단계별 특성에 맞는 구간별 세부 계획을 제시한다.

(4) 리모델링에 맞게, 공정을 단순화하여 공사기간을 단축 시키고, 현장 상황을 고려한 구체적인 공법을 제시한다.

(5) 공사예정금액 범위안에서 계획한다.

2) 설계제안서 구성(관련법규 검토서, 담당건축사의 경력 및 실적 포함여부, 명칭 기재여부 검토필요)

순서	항목	세부사항	쪽수
합계			13쪽
1	표지	앞면, 뒷면(내용없음)	2쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	담당건축사의 유사프로젝트 및 대표작품 포트폴리오 1작품 이내(공고일 기준 최근 5년)	1쪽
4	수행계획 및 방법	업무에 대한 이해도	1쪽
5		과제에 대한 기술제안(과제당 2쪽)	6쪽
6		수행계획	1쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄로 하며, 표지 및 목차도 설계제안서의 총 쪽수에 포함한다.

※ 설계제안서의 담당건축사 대표작품 포트폴리오는 업체나 담당자를 인식할 수 있는 문구와 건물명 등은 작성을 금지(○○건물, ○○병원 등으로 표현)한다.

3) 설계제안서 작성 시 유의사항

구분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법, 표지, 목차
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여백		상 30mm, 하 20mm, 좌·우 20mm	상 30mm, 하 20mm, 좌·우 20mm
글자체		자율	굴림
글자크기		자율	표지를 제외한 본문 내용 : 자율
도표, 이미지		자율	자율
줄 간격		자율	130%~180%(160% 권장)
분량		1쪽	11쪽
재질	표지	흰색 무광택, A3(횡)
	본문	1면 인쇄(칼라 가능)	1면 인쇄(칼라 가능)
제본방법		A3(횡) 좌철(접착제본)	A3(횡) 좌철(접착제본)
제본내용 및 순서		∘ 담당건축사의 유사프로젝트 및 대표작품(세부평가기준 참고) ※ 수상실적이 있을 경우 증빙자료는 별도 제출	∘ 업무에 대한 이해도 ∘ 과제에 대한 기술제안 ∘ 수행계획
인쇄방법		표지 제외 칼라인쇄 가능	표지 제외 칼라인쇄 가능

※ 포트폴리오는 실제 수행한 프로젝트에 한하며, 수행사실 여부의 확인은 건설기술자 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 따르며, 허위사실 판명 시 실격 처리

□ 설계제안서 발표 및 심사

가. 설계제안서 발표

1) 일    시 : 2024.12.09.(월요일) 14:00

2) 설계제안서 발표 : 공모안 제출 업체는 심사일 당일 출석하여 심사위원회에 제안서(PPT)를 발표하며(발표용 USB별도 준비), 불참 시 참여의사가 없는 것으로 간주하여 실격 처리한다.

3) 발표순서 : 심사당일 추첨에 의한 순서 결정

4) 발표시간 및 질의 응답시간

가) 발표시간 10~15분 이내, 질의 응답시간 10분 이내(심사위원회에서 조정 가능)

나) 발 표 자 : 대표건축사, 담당건축사 또는 응모대표자 1명, 신분증 지참, 응모접수증 지참

다) 발표내용 : 공모안 제출일에 제출한 발표용 PPT 발표

라) 발표방법

∘ 원활한 발표를 위하여 발표 당일 발표자가 USB에 저장하여 지참한다.(USB의 PPT파일과 공모안 제출당시 USB의 PPT파일이 동일하지 않을 경우 실격 처리한다.)

∘ 발표내용은 제안서 내용으로만 구성한다.

∘ 발표자는 별도의 장소에 대기하고, 호명 시 심사장으로 출입하며, 진행보조를 위한 추가 1명이 입장 가능하다.

∘ 발표 중 작성자 및 업체명을 인지할 수 있는 내용은 금지하며, 지침의 위반 시 심사위원회 의결로서 최종 감점 또는 실격조치 한다.

나. 심사위원회 구성 및 운영

1) 심사위원회 구성 및 운영은 본 건축설계공모 지침서에 따른다.

2) 심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(설계용역권 부여)을 선정한다.

3) 심사위원장은 심사위원 중에 호선으로 선출한다.

4) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 건축설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

5) 심사위원회는 위원장을 포함하여 총 7명으로 구성하며, 위원 중 과반수 이상 참석 시 심사를 진행할 수 있다.(위원회 당일 불참을 대비하여 예비 심사위원 2명을 추가 선정함)

6) 설계공모 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

7) 심사번호는 공정하고 합리적인 심사를 위하여 발주기관에서 임의로 부여하고 심사한다.

8) 설계공모 심사위원회의 진행은 비공개 원칙으로 하며, 심사과정은 녹화 또는 녹음기록으로 남긴다.

9) 심사위원은 다음과 같이 구성하여 운영한다.

연번	성명	소속	비고
1	정대업	전북대학교
2	김상진	전주대학교
3	박용신	전주비전대학교
4	최승희	우석대학교
5	유희종	호원대학교
6	박기우	원광대학교
7	송석기	군산대학교
예비1	이민희	호원대학교
예비2	김재수	원광대학교

다. 심사위원의 제척, 기피, 회피

1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 심사위원은 해당 심사에서 제척한다.

가) 심사위원이 해당 심의대상 사업에 용역‧자문‧연구 또는 직·간접적으로 관여한 경우

나) 심사위원이 해당 심의대상 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

다) 최근 3년 이내 해당 심의대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우(사외이사 포함)

라) 최근 1년 이내 해당 발주기관의 계약과 관련한 평가에 있어 이해관계가 있음에도 “2)”에 따른 회피신청을 하지 아니하거나 “5)”에 따른 사전접촉 신고를 하지 아니한 경우

마) 그 밖의 심사대상자와 친‧인척 관계, 동업관계에 있거나 심의안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

2) 심사위원은 설계공모 참가자와 이해관계에 있는 경우 심사위원회를 개최하기 전에 계약담당자에게〈서식 15〉에 따른 회피신청을 해야 한다.

3) 설계공모 참가자는 심의공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는 경우〈서식 15〉으로 계약담당자에게 기피신청을 할 수 있다.

4) 발주기관은 “2)”와 “3)”에 따른 기피·회피 대상 심사위원을 대상 사업에 대한 심사에서 배제해야 한다.

5) 발주기관은 심사위원에게〈서식 16〉에 따른 사전접촉여부 확인(신고)서를 제출받아야 하며, 성계공모 참가자 중 심사위원과 사전접촉이 있었던 경우 해당 참가자를 실격 처리한다.

6) 심사 중 심사위원이 설계공모 참가자와 이해관계에 있다는 사실을 위원 본인 또는 계약담당자·설계공모 참가자가 알게 되었을 경우, 해당 위원이 평가한 점수를 제외하고 남은 제안서를 기준으로 점수를 산정한다. 다만, 위원회 개최 시 구성된 심사위원 대비 전단에 따라 제외된 인원이 과반수 이상 일 경우 위원회를 새롭게 개최하여야 한다.

라. 심사방법

1) 심사대상이 되는 설계제안서(공모안)는 심사위원회 개최 전 심사위원에게 미리 배부하여 사전에 검토할 수 있도록 한다.

2) 설계제안서(공모안)에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 설계제안서가 심사에서 제외된 경우 그 사유와 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받는다.

3) 공모의 목적에 부합하지 않거나 설계제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

4) 심사위원은 해당 설계공모와 관련하여 어떠한 경우라도 개별 질의에 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시까지 심사내용에 대하여 비밀을 유지한다.

마. 평가방법 : 본 설계공모는 ‘투표제 방식’으로 심사한다.

1) 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다 득표자를 당선작으로 선정한다.

2) 심사대상 공모안이 7개를 초과하는 경우 2단계로 나누어 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다 득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정한다.

3) 2차 투표에서 결선투표 대상자 외 득표순으로 3위 이하 순위를 결정한다.

4) 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

5) 단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정할 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

1차 투표	⇨	2차투표	⇨	결선투표	⇨	기타입상작 선정
◾ 다득표 5순위까지 5개사 선정 ※ 공모안이 7개 이하인 경우 생략		◾ 다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 ◾3위 이하 다득표 순으로 입상작후보 순위 결정		◾ 다득표자에 대해 당선작 선정		◾결선투표 탈락자를 포함한 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성에 대하여 기타입상작 선정

《 투표제 절차 》

6) 설계지침 준수 항목 및 범위는 [별표 2]에 의하며, 설계지침서 미준수 공모안에 대한 조치는 건축 설계공모 운영기준를 따른다.

바. 공모안의 평가 주안점 및 실격기준

1) 평가 주안점 : [별표 1]

2) 공모안의 실격기준 : [별표 3]

[별표 1]

평가 주안점

평가 분야	평가 항목
설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 경력
	○ 담당건축사의 유사프로젝트 실적
수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도
	○ 과제에 대한 제안 ∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등
	○ 수행계획 ∙공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등
공모안 작성요건 위반	○ 기준 쪽수 초과 ○ 지침에 허용되지 않은 3차원 이미지 포함 ○ 이미지에 치수․축적에 관련된 내용 포함
그 밖의 사항	○ 심사위원 사전 접촉 이력 등

[별표 2]

설계지침서 준수 항목 및 범위

분야	준 수 항 목	준수 범위	비고
공모안 작성요건 위반	가. 기준 쪽수 이내	10쪽 이하
	나. 지침에 허용되지 않은 3차원 이미지 미포함	미포함
	다. 이미지에 치수․축척에 관련된 내용 미포함	미포함

[별표 3]

공모안의 실격기준

가. 설계공모 참가자가 심사위원을 사전접촉한 경우(‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.)

나. 설계공모 참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 사전접촉하게 한 경우

다. 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우

라. 설계공모 참가자가 공모안 제출마감일 이후 심사절차의 종료전에 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 경우(공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한한다.)

마. 설계지침 미준수(또는 감점사유)에 해당하는 경우로서 그 위반의 정도가 현저하여 설계공모의 취지를 훼손한 것으로 심사위원회가 결정한 경우

바. 설계공모에 관한 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우

사. 공모안에 설계공모 참가자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등(업체명 또는 대표자명을 포함한다)을 포함하거나 설계공모 참가자가 공모안 발표 시 심사위원에게 자신을 특정하여 인지시킨 경우

아. 그밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

□ 당선작, 입상작 및 보상금

가. 당선작 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 ‘설계용역 계약상대자’로 결정하며, 보상금은 지급하지 않는다.

1) 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우, 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

나. 입상작 기준 : 심사결과 점수가 높은 자 순으로 정한다.

다. 입상작 보상금

1) 당선작으로 선정되지 아니한 입상작은 1명으로 한다.

구분	보상내역(우수작)	비고
입상작 2명	5,000,000원	부가세 포함

※ 당선작을 제외한 우수작은 총 1명 이내로 한다.

※ 공모비용 보상 관련내용을 입상자에게 통지하며 통지일로부터 30일 이내 공모비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

2) 심사위원회에서 설계제안서가 공모 목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단한 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

라. 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내 반출해야 하며 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며, 위 기간에 반출하지 않은 공모안은 임의로 처리할 수 있다.

마. 보상비는 사업특성과 예산 사정을 고려하여 발주기관에서 결정한다.

바. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 건축설계공모 지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

사. 응모자가 제출한 공모안의 저작권 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 관계법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관에서 설계공모 참가자와 사전 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

Ⅳ	기타

□ 당선작 설계자의 의무

가. 설계자는 총 공사비 범위 내에서 과업지시서에 따라 설계를 진행하며, 심사위원회의 보완요구사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계용역을 수행한다.

나. 설계자는 발주기관과 설계용역 계약을 체결할 의무를 갖으며, 특별한 사유가 없는 한 통보일로부터 10일 이내에 계약을 체결해야 한다. 다만, 발주기관의 사정이나 사업의 추진여건에 따라 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

□ 유의사항

가. 향후 본 설계공모는 변경될 수 있으며, 응모접수자는 이의를 제기할 수 없다.

붙임		관련서식

1. 설계공모 응모신청서	27

2. 대표자선임계 및 공동응모협정서	28

3. 설계공모 참여자 명단	31

4. 사용인감계	32

5. 위임장	33

6. 개인정보 수집 및 이용 동의서	34

7. 사전접촉 금지 서약서	35

8. 청렴서약서	36

9. 건축설계공모 서면질의서	37

10. 설계공모 제안서 제출서	38

11. 설계제안서 표지규격	39

12. 관련법규 검토서	40

13. 계략공사비 산출내역서	41

14. 담당건축사 경력 및 실적	42

15. 심사위원 기피·회피 신청서	43

16. 사전접촉여부 확인(신고)서	44

〈서식 01〉

설계공모 응모신청서
※ 접수번호 (응모자 미작성)
대 표 자	업체명				사업자등록번호
	대표자명				생년월일
	주소				전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업체명				사업자등록번호
	주소				전화번호(FAX)
전북특별자치도 남원의료원에서 주최하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 있어서 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 2 0 24 . . . 신청인(대표자) : (서명 또는 인) 전북특별자치도 남원의료원장 귀하
--------- (인) --------------- 절 취 선 --------------- (인) --------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 (응모자 미작성)								접수인
업체명				사업자등록번호
대표자명		(서명 또는 인)		생년월일
주소				전화번호(FAX)

〈서식 02〉

대표자선임계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 대표로서 전북특별자치도 남원의료원에서 시행하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 관한 모든 권한을 (본 설계사무소) 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2024.    .    .

○○○건축사사무소

대표건축사 :          (서명 또는 인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2명 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 02〉

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’를 (    )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다

1. 대표업체명 :               (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :           (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2024.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                   (서명 또는 인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

주    소 :

대 표 자 :                   (서명 또는 인)

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 03〉

설계공모 참여자 명단

본인은 전북특별자치도 남원의료원에서 시행하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소속	직위	성명	주소	전화번호

2024.    .    .

대표자 : 소속         직위         성명             (서명 또는 인)

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 04〉

사용인감계

사용인감	인적사항
	○ 업 체 명 : ○ 주 소 : ○ 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 전북특별자치도 남원의료원에서 시행하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기 본인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024.    .    .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (서명 또는 인)

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 05〉

위  임  장

대표자	성명		주민등록번호
	주소
	업체명		연락처
대리인	성명		주민등록번호
	주소
	업체명		연락처
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 전북특별자치도 남원의료원에서 시행하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024. . . 대표자 : (서명 또는 인) 대리인 : (서명 또는 인) 전북특별자치도 남원의료원장 귀하
[첨부서류] ※ 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감도장사용 ※ 대리접수로 인하여 발생되는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〈서식 06〉

개인정보 수집 및 이용 동의서

전북특별자치도 남원의료원에서 시행하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’를 위하여 개인정보를 아래와 같이 제공 및 동의하는데 동의합니다.

○ 수집 이용 목적

- 전북특별자치도 남원의료원 7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’ 자료 제출용

○ 수집 항목

- 성명, 생년월일, 연락처, 주소 등

○ 보유 및 이용기간

- 전북특별자치도 남원의료원 7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’ 및 설계완료시까지

○ 동의

□□ 동의  □□ 동의하지 않음  ※ 체크박스 선택

※ 동의를 거부할 권리가 있으며 거부 시 응모신청을 할 수 없음

2024.   .    .

○ 참가업체(공동참가시 대표업체)

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :             (서명 또는 인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :             (서명 또는 인)

※ 공동 참가 시 대표업체 및 공동응모 업체 포함 작성

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 07〉

사전접촉 금지 서약서

○ 공모명 : 7층 병동 리모델링공사 건축설계공모

본 사무소(법인)는 전북특별자치도 남원의료원이 주최하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 응모하여 설계 제안공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고, 불공정행위 방지를 위하여 공모 참가자 및 심사위원과 사전접촉 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

○ 공동응모(대표)업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :             (서명 또는 인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :             (서명 또는 인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

2024.   .    .

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 08〉

청렴서약서

○ 공모명 : 7층 병동 리모델링공사 건축설계공모

본 사무소(법인)는 전북특별자치도 남원의료원이 주최하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 응모하여 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하겠으며, 발주기관 및 심사위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않겠습니다. 만약 이를 위반할 경우 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

○ 공동응모(대표)업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :             (서명 또는 인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :             (서명 또는 인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

2024.   .    .

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

〈서식 09〉

건축설계공모 서면질의서

○ 업 체 명 :

○ 대 표 자 :                    (서명 또는 인)

○ 주    소 :

○ e-mail :

○ 연 락 처 :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능 ※ 질의서는 e메일로 접수하며, 근무 시간 내 수신여부 반드시 확인 ※ 제출 시 질의서 이외에 대표사의 공문서를 함께 제출 (기간중 09:00 ~ 17:00, 전화 063-620-1306)

〈서식 10〉

설계공모 제안서 제출서
※ 접수번호 (제출자 미작성)
업체명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주소			전화번호(FAX)
E-mail
전북특별자치도 남원의료원에서 주최하는 ‘7층 병동 리모델링공사 건축설계공모’에 응모 작품을 제출합니다. 첨 부 : 1. 설계제안서 및 USB메모리(2매) 2024. . . 신청인(대표자) : (서명 또는 인) 전북특별자치도 남원의료원장 귀하
--------- (인) --------------- 절 취 선 --------------- (인) --------
설계공모 제안서 접수증
※ 접수번호 (제출자 미작성)				접수일자		2024. . .
공모명	7층 병동 리모델링공사 건축설계공모					접수인
업체명		사업자등록번호
대표자명	(서명 또는 인)	생년월일
주소		전화번호(FAX)

〈서식 11〉

설계제안서 표지규격(A3, 횡)

○ 보관용

80㎜
7층 병동 리모델링공사 건축설계공모 (휴먼명조 48포인트)
30㎜
○○건축사사무소 설계제안서 (휴먼명조 44포인트)
40㎜
2024. . . (휴먼명조 32포인트)

○ 심사용

80㎜				20(상)
					심사번호 기재란	20 (우)
7층 병동 리모델링공사 건축설계공모 (휴먼명조 48포인트)
30㎜
설계제안서 (휴먼명조 44포인트)
40㎜
2024. . . (휴먼명조 32포인트)

※ 외곽점선은 표지(A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 글씨체는 휴먼명조 가로와 세로를 가운데 정렬

※ 심사용 제안서의 심사번호 기재란을 우측상단에 상20㎜, 우20㎜ 띄우고 30㎜×30㎜인 정사각형 1개를 검정색으로 만들어 표기한다.(발주기관에서 별도의 심사번호 기재)

〈서식 12〉

관련법규 검토서

법규 및 조항	대상	법적기준	설계기준	비고

〈서식 13〉

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공사구분		재료비	노무비	경비	합계	구성비	비고
건축공사	건축
	기계
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총계

〈서식 14〉

담당건축사 경력 및 실적

성명
주민등록번호
현 근무지 주소					e메일
연락처
자격 면허	일자		종별	면허번호	발급기관
경력	기간		근무처	부서	직위
유사 프로젝트 실적	사업명(공모명)			연면적	용역금액	발주처

전북특별자치도 남원의료원장 귀하

※ 담당건축사의 경력은 경력관리 수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 「건축서비스산업 진흥법」제2조제5호에 따른 공공기관에서 발주한 사업으로 최근 5년(공모공고일 기준) 이내 완료된 설계용역에 한함. 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 해당발주처에서 발급한 증빙서류를 함께 제출(용도 및 면적은 상관 없음)

※ 대표자 선임계’를 제출한 경우 ‘대표자 선임계’에 명시된 대표자에 한함

〈서식 15〉

심사위원 기피·회피 신청서

○ 사 업 명 :

○ 기피ㆍ회피 위원

성명	소속	기피ㆍ회피 사유

2024년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

설계공모심사위원장 귀하

〈서식 16〉

사전접촉여부 확인(신고)서

업체명	사전접촉자	일시	세부내용