- 『정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축』 설계공모에 따른 -

건축 설계공모 지침서

2024. 7.

				목 차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 배경 및 목적	4

2. 개요	5

3. 위치도 및 현장사진	6

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모의 목적	9

2. 설계공모의 방법	9

3. 설계공모 일정	9

4. 설계공모 참가자의 자격 및 제한	10

5. 응모 신청서 등록	11

6. 설계설명회 개최	11

7. 질의 및 회신	12

8. 작품제출 및 작성기준	12

9. 심사 방법, 기준 및 보상	17

10. 제출 작품에 대한 지적 소유권	20

11. 작품전시 및 반환	20

12. 기타 유의사항	21

Ⅲ. 설계 지침

1. 설계공모 분야별 주요지침	23

2. 설계시 유의사항	25

3. 스페이스 프로그램	26

4. 배치계획 주안점	27

Ⅳ. 참고 별표,서식

[별표 1] 주요심사 평가항목	28

[별표 2] 공모지침 위반처리기준 항목	29

[서식 1] 설계공모 응모신청서	31

[서식 2] 공동도급 대표자 선임계	32

[서식 3] 사전접촉 금지 서약서	33

[서식 4] 사전접촉 여부 확인서	34

[서식 5] 청렴서약서	35

[서식 6] 위임장	36

[서식 7] 설계공모 서면 질의서	37

[서식 8] 설계공모 작품 제출서	38

[서식 9] <9-1>관련 법규 검토서	39

<9-2>추정공사비 내역서	40

<9-3>건축개요 및 시설면적표	41

<9-4>세부용도별 면적표	42

[서식 10] 공동응모협정서	43

[서식 11] 설계도서 표지	45

[서식 12] 설계수행 확약서	47

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 배경 및 목적

1-1 추진 배경

- 정읍시는 10만여 명의 인구가 거주하고 있으나 타 시·군(남원,김제,부안 등)에 비해

인문·예술·체육활동 시설이 부족하여 학생과 지역주민의 문화예술 혜택 형평성 문제 대두

- 정읍학생복지회관은 정읍시의 지역 중앙도서관의 역할을 수행하고 있으나, 건물의 노후화 및 구조적 한계로 학생과 주민들에게 다양한 문화예술 콘텐츠 서비스가 곤란한 상황

- 위와 같은 문제들을 해결하기 위해 스마트도서관 서비스 제공, 학생 창의예술 교육, 주민 창의체육 활동 운영 여건 조성을 위한 정읍학생복지회관의 정읍교육문화회관으로 승격 건립이 필요

※ 전북특별자치도내 교육문화회관 운영 지역(6개): 전주,군산,익산,남원,김제,부안

※ 관내 학교 /학생 현황(2024.3.1. 기준)

- 정읍(10,087명/101교), 남원(7,380명/78교), 김제(6,828명/63교), 부안(2,846명/37교)

1-2 사업대상지: 전북특별자치도 정읍시 수성동 504-3 외 3필지

1-3 사업의 목적

- 목적과 역할을 고려한 전문관(건물)을 구축하여 문화예술교육 기능 확대

○ 도서관(기존 정읍제일고 기숙사 증축)

· 가족 독서 공간, 지식과 정보의 확장 공간, 탐구와 학습의 공간, 만남과 소통의 공간,

쉼과 교감의 공간 등을 조성하여 독서·학습·공동체 활동 강화

○ 교육관(기존 정읍학생복지회관 건물 리모델링)

· 학생 미래 역량 강화를 위한 교육실 추가 및 확대, 청소년 교류 및 창작, 여가활동을

위한 공간 신설 등 교육기관 역할 수행

- AR, VR, AI 등 4차 산업혁명 관련 스마트기기 확충, 디지털 정보 서비스 운영으로

미래지향적 스마트도서관 구현

- 도서관, 교육실 등 기존의 노후화된 시설을 개선하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

2. 개    요

사업명칭	정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축공사
대 지 위 치	전북특별자치도 정읍시 수성동 504-3 외 3필지
대지면적	7,400㎡(추정, 금회 교육부 국유지 372㎡ 매입 포함)
지역/지구	제1종 전용주거지역
건축규모*	시설명	정읍학생복지회관	연면적	5,840.66㎡(금회 리모델링 2,865㎡)
			동수	1동
			층수	지하1층/지상3층
	시설명	도서관 (기존 정읍제일고 기숙사)	연면적	3,638㎡(기존 773㎡ 중 352㎡ 리모델링+ 2,865㎡ 증축)
			동수	1동
			층수	지하1층/지상3층
	※ 연면적 –3% 이내(정읍학생복지회관 연면적 변동 불가) ※ 층수, 구조 등은 추정 공사비 범위 내에서 설계자의 기획의도와 공간활용계획 등에 따라 합리적으로 조정 제안 가능함(정읍도서관에 한함)
추정공사비	15,996백만원
	※ 부가가치세 포함 / ※ 추진과정에서 일부 변경될 수 있음
설계비 및 포함사항	597,584천원(부가가치세 포함)
	※ 추정공사비, 계약집행기준 등에 따라 일부 변경될 수 있음 1. 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물처리 등 제반 분야의 계획, 중간 및 실시설계용역 등의 설계비와 각종 행정절차에 필요한 자료 등 도서작성 업무 일체 2. 건축협의 등 인허가포함 제반 행정절차(건축, 에너지 등 각종 심의, 인증, 계약 심사) 이행을 위하여 발주처가 요구하는 신청 및 보고 자료에 대한 일체의 비용을 포함함
설계공모기간	60일(등록마감일부터 공모안 제출 마감일까지 기간)
설계기간	착수 일로부터(공휴일 포함) 270일

3. 위치도 및 현장사진

위치도

- 현장 사진(학생복지회관)

기존 학생복지회관 정면 사진	시청각실 사진
열람실 사진	종합자료실 사진
모자열람실 사진	평생교육실 사진

- 현장 사진(정읍제일고 기숙사)

기존 정읍제일고 기숙사 정면 사진	기숙실 사진
세탁실 사진	샤워실 사진

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모의 목적

본 설계공모는 정읍 관내 학생들에게 교과교육 이외의 인문학적 사고, 문화예술 감성, 건강한 인성함양을 위한 종합 교육프로그램 제공 등 다양한 서비스를 제공하기  위한 ‘정읍학생복지회관’의 기능에 가장 적합하면서 보다 창의적이고 주변 여건과의 조화를 이루어 작품성, 예술성, 안정성을 갖춘 우수한 설계안을 선정하고자 함에 그 목적이 있다.

2. 설계공모의 방법 : 일반설계공모

3. 설계공모 일정

구 분	일 시	세 부 사 항	비 고
설계공모공고	2024.7.31.(수) ~8.10.(토)	·조달청나라장터(G2B)
응모신청서 접수	2024.8.12.(월) 13:00 ~ 16:00	·장소 : 전북특별자치도정읍교육지원청 3층 행정지원과 ※ 직접 방문 접수(시설팀 전치영 주무관)
설명회 개최	2024.8.12.(월) 16:30~17:30	·장소 : 전북특별자치도정읍교육지원청 2층 정책협의실 ※ 청취자격 : 응모등록을 필한 대표건축사 ※ 효 력 : 응모자에 한하여 설계공모 참가 가능
질의기간	2024.8.13.(화) ~8.15.(목) 11:00까지	·질의방법 : 별첨양식으로 담당 E-mail을 통해 질의 ※ e-mail : lsc0064@jbedu.kr ※ 발송 후 담당자에게 확인(063-530-3072) 바람 ※ 시설팀 전치영 주무관	서식 참고
질의회신	2024.8.16.(금)	·질의자에게 이메일 송부 및 홈페이지 일괄 게시
공모안 접수 (방문제출)	2024.10.11.(금) 15:00까지	·제출장소 : 전북특별자치도정읍교육지원청 3층 행정지원과 ※ 직접 방문 접수(시설팀 전치영 주무관) ·제출대상 : 응모신청한 업체에 한 함 ·응모자는 작품과 함께 ‘사전접촉 여부 확인서’(서식4)를 제출한다. ※ 접수일시엄수 15시 이후 제출자는 심사대상 제외
작품 사전검토	2024.10.16.(수)	·[별표 2]‘실격 적용 기준’에 따라 접수된 작품에 대한 실격 기준 검토 등
작품심사	2024.10.21.(월)	·[별표 1] ‘주요심사 평가항목’ 및 [별표 2] ‘경미한 위반 기준’에 따라 응모작품 심사 및 평가 ·응모자는 심사결과에 대하여 이의제기를 할 수 없으며 심사 결과는 별도 공개한다.
심사결과 발표 예정일	2024.10.22.(화)	·전북특별자치도정읍교육지원청 홈페이지 공개 및 유선통보
공모안 전시 및 반환	심사결과 발표후 1주일이내	·반환하지 않는 작품은 발주처 임의처분

※ 상기 일정은 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

4. 설계공모 참가자의 자격 및 제한

가. 참가자격

1) ⌜건축사법⌟ 제7조에 의하여 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조 규정에 의한 건축사사무소 개설 등록을 필 한 자로서 관계법령에 결격  사유가 없어야 한다.

2) ⌜건축사법시행령⌟ 제21조의 2에 의한 외국건축사 면허 및 자격을 취득한 자로서 국내건축사사무소 개설자와 공동업무수행(공동도급방식)계약을 한 자(주계약자는 국내건축사로 한정함)

3) 응모자가 2인 이상으로 공동(2개 업체 이내)으로 응모하는 경우에는 상기‘1)’항의 조건에 해당하는 자중 1인을 응모대표로 지정하여야 하며, 지정된 응모 대표자를 주계약자로 하여야 한다.

나. 공모 당선자와 용역계약 시

설계공모 당선자는 용역계약 시점에서 계약완료 시점까지 토목,기계,조경,전기,소방,통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 다음의 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

1) ⌜전력기술관리법⌟ 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설, 등록한 업체

2) ⌜소방시설공사업법⌟ 제4조 제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 필한 업체

3) ⌜엔지니어링산업진흥법⌟ 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

다. 자격제한

본 설계공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 중인 자와 기타 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

라. 제공자료

1) 본 설계공모 제공 자료는 참가등록자에 한하여 제공한다.

2) 제공도서

본 설계공모 참가등록자는 다음의 도서를 제공받거나 열람 할 수 있다.

가) 본 설계공모 지침서

나) 부지 현황도면

※ 1. 추후 변경내용이 있을 경우 전북특별자치도정읍교육지원청 홈페이지 행정지원과 시설담당 자료실에 게시하고 유선으로 통지한다.

2. 제공되는 실별 면적개요를 참고하고 총 연면적 범위 내에서 부분적으로 변경하거나 추가하여 활용할 수 있다.

마. 기타사항

1) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 서면 홈페이지 등을 통하여 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

2) 본 설계공모 진행 기간 중 설계공모 참가자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

3) 설계공모와 관련하여 질의응답은 발주기관의 홈페이지 시설(담당)과 자료실에 서면 질의서 양식에 의해 접수한다.

※ 질의접수 담당자 연락처 : 전북특별자치도정읍교육지원청 시설팀 전치영(☎063-530-3072)

5. 응모 신청서 등록

등록처	전북특별자치도정읍교육지원청 3층 행정지원과 시설담당 (전치영 주무관) - Tel : 063-530-3072
등록일시	2024.8.12.(월) 13:00 ~ 16:00(기한 이후 접수 불가)
등록방법	등록처에 직접 방문 등록
구비서류	1. 설계공모 응모신청서 1부 (서식 1) 2. 건축사 사무소등록증 사본 1부(공동응모의 경우 각각 제출) 3. 국내 건축사면허증 사본 1부 4. 국외 건축사자격증 사본 1부 (외국건축사 참여할 경우에 한함) 5. 대표자선임계 1부 (공동응모할 경우, 서식2) 6. 각종 서약서 각 1부 (서식 3,5, 공동응모의 경우 각각 제출) 7. 위임장, 재직증명서 각 1부(서식 6, 대리인 응모접수 시) 8. 공동수급체결현황 및 표준협정서(서식 10) (공동으로 참여하는 경우) 9. 건축사 행정처분조회서(건축사협회 등) 1부 (원본) ※ 제출되는 모든 사본에는 원본대조필 날인 ※ 자격증 등 영문(외국어)으로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역공증을 받아 제출 ※ 공동응모의 경우에는 1,5을 제외한 모든 구비서류를 각각 제출

6. 설계설명회 개최

1) 장소 : 전북특별자치도정읍교육지원청 2층 정책협의실

2) 일시: 2024.8.12.(월) 16:30 ~ 17:30

7. 질의 및 회신

1) 질의기간 : 2024.8.13.(화) ~ 2024.8.15.(목) 11:00까지

가. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 경우에는 <서식7>의 질의서를 사용하여 E-mail(lsc0064@jbedu.kr)로만 질의가 가능하며, 이 경우 주관부서에 유선(063-530-3072)으로 반드시 사전 통보한 후 전송하여야 한다.

나. 워드프로세서 등을 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 작성하여야 한다.

다. 응모신청자만이 질의기간 동안 1회에 한하여 질의할 수 있다.

라. 응모신청서에 날인된 대표자 인장 날인 후 대표자가 질의서에 서면으로 하여야 한다. 개인자격 및 유선상 질의는 효력을 갖지 아니하여 회신하지 않는다.

2) 회신 : 2024.8.16.(금)

가. 질의에 대한 답변은 본 지침서 설계공모 일정에 따라 1회 시행하며 질의자에게 전자메일 송부 및 전북특별자치도정읍교육지원청 홈페이지 시설담당 자료실에 일괄 게시한다.

나. 전자메일로 송부한 질의서가 전송오류 등의 사유로 내용을 판독할 수 없는   경우에는 응답하지 않는다.

다. 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지  않는다.

라. 질의사항에 대한 전북특별자치도정읍교육지원청 행정지원과의 답변내용은 설계공모  지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주한다.

마. 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접관련이 없는 사항이나 질의서가  관련서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

8. 작품제출 및 작성기준

가. 작품제출

제출 장소	전북특별자치도정읍교육지원청 행정지원과 시설담당(전치영 주무관)
제출 도서	가) 설계도판(A1) 2매 나) 설계설명서(A4) 11부 ※ 관련 법규 검토서(서식9-1) 및 층별세부용도 및 면적표(서식9-4)는 설계설명서에 첨부 다) 설계도면(A3) 11부 라) 작품내용을 담은 외장메모리(USB) 1부 마) 설계공모 작품제출서(서식8) 1부 바) 청렴서약서(서식5) 1부 사) 사전접촉 금지 서약서(서식3) 1부 아) 사전접촉 여부 확인서(서식4) 1부 자) 설계공모 참여자 명단(서식4) 1부 차) 건축사 행정처분 조회서(서식4) 1부 ※ 모든 제출도서(도판포함) 작성은 그림자가 없는 흑백(흑색 농도는 제한 없음)으로 작성하고 그래픽작업(포토샵, 일러스트등)은 불가능하다. (실격 기준 참고
제출 방법	- 작품 접수는 제출 마감일시[2024.10.11.(금) 15:00]에 정읍교육지원청에 직접 방문 제출하여 접수된 작품에 한하며 상기 ‘제출도서(가~아)’ 중 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수하지 않는다. - 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없다. - 작품접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 응모자의 책임으로 한다. 제출도서 중 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 응모자 책임으로 한다. 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다. 응모신청서 접수(참가등록)를 하지 않은 자(업체)는 공모작품을 접수 할 수 없으며, 공모작품 제출자는 제출기간 안에 대표자 또는 그 대리인이 우리청에 직접 제출한다.

나. 작성기준

- 공통사항

1) 모든 제출도서의 종이는 백색을 사용 한다.

2) 방위는 배치도 좌측 상단에 정확히 표현한다.

3) 제출도서[설계설명서(A4), 설계도면(A3)]의 표지는 설계공모지침서에 제공된 서식을 사용한다.

4) 도면 제본은 장변이 세로가 되도록 좌측단을, 설계설명서 제본은 단변이 세로가 되도록 상단을 접착제 제본만 사용하고 스프링, 클립, 스템플러 등은 사용하지 않는다.

5) 모든 도서(도판, 도면)의 축척은 임의로 한다.

6) 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기하여야 한다.

7) 본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System)을 사용한다.

8) 설계공모 응모자는 전북특별자치도정읍교육지원청이 제공하는 자료(설계공모지침서 등)에 따라  공모안 도서류(이하 “작품”이라 한다)를 작성하여 제출한다.

9) 제출도서는 dwg 또는 hwp파일로 작성하여 제출한다.

다. 심사용 설계도판(dwg 파일)

1) 규격: A1(가로594㎜×세로841㎜×두께 10mm)크기로 단변이 가로방향이 되도록 하며 허용오차는 ±5㎜ 한다.

2) 도판은 게시가 가능하도록 두께 10mm 폼보드에 테두리 없이 견고히 접착하여 제출하며 두께 허용오차는 ±2㎜ 한다.(액자 및 장식물은 일체 부착 할 수 없다)

3) 매수: 2매

가) 도 판 1: 건축개요, 배치도(1층 평면도 포함), 배치개념, 내·외부 동선 개념, 설비, 주차, 조경개요, 설계주안점 등을 표현한다.

※ 1. 조감도 작성을 금지 한다

2. 배치도: 시설배치(1층 평면도 포함), 도로, 녹지, 부대시설(주차장) 등 배치계획 및 이격 거리에 대한 사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기

3. 도면, 설계 설명서 등 제출서류에 옥상 또는 옥탑평면도 표기 금지

나) 도 판 2: 각층 평면도, 입면도 1면, 단면도, 확대 평면 등 자유롭게 표현한다.

※ 단 글씨는 검정색(검정색의 농도는 제한 없음)으로 하며 모든 제출도서(도판포함)

그림자 표현은 금지한다.

4) 지질: 일반복사용지(백색, 인화지 사용 불가)

5) 작품 심사 시 도판의 진열은 발주청 사정으로 변경될 수 있다.

가로

1

도판 1)

설계개요

2

도판 2)

세로

6) 도판의 번호는 좌측상단 30㎜ 정사각형에 보기와 같이 표기한다.

(보기

1

2

)

- 도판번호 박스 좌측상단 모서리가 도판 좌측모서리에서 세로로 15~20mm, 가로로 15~20mm지점에 위치하도록 배치한다.(글씨체 및 크기는 적정하게 작성)

라. 설계설명서(hwp 파일)

1) 규 격: A4(가로 210㎜ × 세로 297㎜)크기로 장변이 세로가 되도록 상단을 접착제

제본하여 제출한다.

2) 표 지: (서식 11)참조

3) 매 수: 단면(한면) 인쇄 20쪽 이내로 작성.(표지, 목차, 간지 포함), 페이지 수는 중앙

하단에 오름차순 아라비아 숫자로 표기

4) 지 질: 표지를 포함 모든 용지는 일반복사용지(백색)를 사용한다.

5) 글 씨: 크기 12포인트 이상 한글워드프로세스로 작성한다.[삽도, 표, 그림(도면 등)에 사용되는 글씨 크기는 제외]

6) 음 영: 모든 글씨는 검정색으로 하며 그림자 표현은 금지한다.

7) 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성 및 작성순서는 다음과 같다.

규 격	축 척	수량	쪽수	목 차	쪽수
A4 (210×297)	축척은 자유로이 작성	11부	20쪽 이내 (표지 및 목차포함)	1. 표지 [서식11]	1쪽
				2. 목차	1쪽
				3. 기본계획 ① 설계개요 및 실별 면적표 [서식9-3, 9-4] ② 계획의 방향, 주안점 ③ 대지현황분석 ④ 배치대안 분석 ⑤ 보행 및 주차 동선계획	3쪽
				4. 배치계획 ① 배치도 ② 층별 평면도 ③ 입면계획(2면) ④ 단면계획(종, 횡)	4쪽
				5. 건축계획 ① 각실 동선 및 조닝계획 ② 교육과정 연계 공간구성 계획 ③ 무장애 및 안전계획 ④ 내․외부 특화계획 ⑤ 색채계획 및 재료마감 계획	3쪽
				6. 기술계획 ① 구조계획 ② 시공계획 ③ 토목계획 및 외부 특화계획 ④ 조경계획 ⑤ 친환경 건축계획 ⑥ 에너지절약형 건축 및 설비계획 ⑦ 공사비절감을 위한 분야별계획 ⑧ 범죄예방 환경설계(CPTED) 계획	4쪽
				7. 기타계획 ① 개략공사비[서식9-2] 및 법규분석[서식9-1]	4쪽

쪽수 산정방법
◦ 표지 전면부터 뒷표지 후면까지 내용기재와 상관없이 모두 쪽수로 산정 ◦ 간지·백지를 삽입한 경우도 모두 쪽수에 산정 ◦ 단면(한면) 인쇄

마. 설계도면(dwg 파일)

1) 규 격: A3(420㎜×297㎜)로 단면을 접착제로 좌철 제본하여 제출한다.

2) 표지: (서식 8) 참조

3) 매 수: 단면(한면) 인쇄 총 15쪽 이내로 제한한다.(표지, 간지 등 포함)

4) 지 질: 용지(표지, 간지포함)는 일반복사용지를 사용한다.

5) 작성방법: 도면(A3규격)은 흑백 CAD 도면으로 작성한다.

가) 배치도에는 내·외부 동선을 함께 파악할 수 있도록 1층 평면도를 함께 표기

나) 심사용 설계도판에 표기 못한 세부사항 작성 제출

6) 작성 내용과 순서

가) 설계도면에 포함되어야 할 기본구성 및 작성순서는 다음과 같다.

규 격	축 척	수량	쪽수	목 차	쪽수
A3 (420×297)	축척은 자유로이 작성	11부	15쪽 이내 (표지 및 목차포함)	1. 표지[서식2]	1쪽
				2. 기본계획 ① 설계개요 및 실별 면적표 [서식9-3, 서식9-4] ② 대지현황분석 ③ 배치대안 분석 ④ 보행 및 주차 동선계획	3쪽
				3. 배치계획 ① 배치도 ② 층별 평면도 ③ 입면계획(1면) ④ 단면계획(종, 횡)	7쪽
				4. 기술계획 ① 구조계획 ② 시공계획 ③ 토목계획 및 외부 특화계획 ④ 조경계획	4쪽

쪽수 산정방법
◦ 표지 전면부터 뒷표지 후면까지 내용기재와 상관없이 모두 쪽수로 산정 ◦ 간지·백지를 삽입한 경우도 모두 쪽수에 산정 ◦ 단면(한면) 인쇄

9. 심사방법, 기준 및 보상

가. 작품심사

1) 설계공모심사위원회 구성 및 운영

가) 전북특별자치도정읍교육지원청 설계공모심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)의 심사위원은 건축설계분야 전문가 7인 이내로 구성한다.

- 건축 설계공모 운영지침『국토교통부고시 제2023-180호(2023.3.30)』에 따라 공모 참가자 및 심사위원은 각각 불공정행위 방지를 위한 사전접촉 금지 서약서(서식3)와 사전접촉여부 확인서(서식4)를 작품 제출과 함께 제출한다.

나) 심사기준, 심사방법 등에 관한 사항은 「전북특별자치도정읍교육지원청 설계공모 심사위원회 운영기준」에 따른 심사기관의 권한에 속하며 운영에 관한 세부사항에 대하여 심사기관에서 따로 정하여 시행할 수 있다.

다) 심사위원 명단

연 번	성 명	자격	비고
1
2
3
4
5
6
7

2) 심사방법

가) 건축 설계공모 운영지침『국토교통부고시 제2023-180호(2023.3.30)』 및   본 지침 상 주요심사 평가항목 및 공모지침 위반처리기준 항목을 참고하여 심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

나) 작품 심사 방법은 투표제를 원칙으로 하며 심사위원회의 의결을 통해 다른 방식(투표제 또는 혼합방식)으로 진행할 수 있으며, 심사의 세부사항은 평가항목에 따라 공모안을 충분히 검토한 후 토론 및 투표로 평가한다.

다) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

라) 심사번호는 공정하고 합리적인 심사를 위하여 심사기관에서 임의로 부여하여 심사한다.

마) 설계공모 심사위원회의 진행은 공개 원칙으로 하며, 심사과정은 녹화 또는 녹음기록으로 남긴다.

바) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없으며 응모작품 심사  결과는 공개한다.

3) 공모안의 평가: 다음에 해당하는 경우 실격으로 처리한다.

가) 실격처리는 심사위원회 구성 후 작품심사 전에 나)항에 의한 검토결과를 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심의 결정하고 실격판정 시 평가 대상에서 제외한다.

나) 아래 기준(관련법 및 조례)을 위반할 경우에는 실격대상으로 심사위원회에 상정한다.

- 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

- 설계안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우

- 계획 중 변경이 불가한 사항을 변경한 경우

- 대지경계를 실제와 다르게 작성한 경우

- 설계에 제시된 연면적을 초과하거나 –3% 미만으로 설계하거나 임의 조작하여 설계한 경우

- 기타 법규(건폐율, 용적률, 층수, 건축한계선 등)를 위반하여 설계한 경우

나. 심사결과 발표 및 시상

1) 심사결과 발표

① 심사결과는 전북특별자치도정읍교육지원청 홈페이지 행정지원과 자료실에 게재한 후  입상자에게 별도 통지한다.

② 심사 결과가 확정된 후 당선자와 추진 일정에 따라 설계용역 계약한다.

③ 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

2) 입상자 선정과 보상

① 입상자 선정

(1) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 득표를 받은 작품으로 결정한다.

(2) 발주청은 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있다.

(3) 당선작 설계자(‘당선자’)외 기타 입상자 선정

(가) 작품수가 3개이하 - 1작품 : 당선작 선정

(나) 작품수가 5개이하 - 2작품 : 당선작, 우수작 선정

(다) 작품수가 7개이하 - 3작품 : 당선작, 우수작, 가작 선정

(라) 작품수가 8개이상 - 4작품 : 당선작, 우수작, 가작, 장려 선정

② 공모비용의 보상

(1) 당선자: 기본 및 실시설계권 부여

(2) 기타 입상자: 기타 입상자는 공모심사 순위가 높은 자 순으로 아래와 같이  보상비를 지급한다.

- 예산액:  65,713천원

- 기타 입상자가 3인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4(26,000천원), 10분의 3(19,000천원), 10분의 2(13,000천원)를 지급

- 기타 입상자가 2인인 경우 : 공모심사 순위가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4(26,000천원), 10분의 3(19,000천원)을 지급

- 기타 입상자가 1인인 경우 : 예산의 3분의 1(21,000천원)을 지급

※ 보상금은 백만원미만 단위 절사하여 지급

(3) 보상금 포기: 낙찰탈락자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를  포기한 것으로 간주함

10. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작은 반환하지 않고 전북특별자치도정읍교육지원청이 보관할 수 있다.

나. 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 전북특별자치도정읍교육지원청에 귀속한다. 또한, 전북특별자치도정읍교육지원청은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용할 수 있다.

다. 전북특별자치도정읍교육지원청은 입상작 외의 작품의 경우에도 응모자와 협의하여 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 입상작 이외의 응모작품은 반환 통보 후 7일 이내에 응모자가 찾아가지 않을 경우 전북특별자치도정읍교육지원청이 임의 처분할 수 있다.

마. 기타 저작권과 관련한 개별사안에 대하여는 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

11. 작품 전시 및 반환

가. 발주기관의 필요에 의해 입상작을 전시할 수 있으며, 입상자는 이에 적극 협조한다.

나. 당선작, 입상작은 전시용 설계도판을 제작하여 제출한다.

1) 제출시기: 심사발표일 ~ 발주자 지정일

※ 심사일 발표작품 수와 공모비용 보상작품수가 동일한 경우 심사당일(심사종료 후) 제출가능

(*동일한 경우: 응모10작품 이상으로 당선+입상 6작품인 경우, 응모2작품이하 등)

2) 전시용 설계도판 제작방법

- 규격 : A0크기(A1 도판 2매를 접을 수 있는 형태로 제작)

<예시>

		594mm
841mm
		조감도	설계개요 개념도
		입단면	평면

594mm
도면	도면
도면	도면

- 도판 내 배치, 색상 등 자유

- 조감도는 색상사용 및 렌더링한 3차원 이미지

- 설계도판의 우측 상단에 ‘당선작, 입상작(우수, 가작) + 건축사사무소명’ 표기

다. 응모 작품의 반환은 발주기관에서 통지한 반환일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담한다.

라. 기간 내 미회수 응모 작품은 회수 의사가 없는 것으로 간주하여 발주기관이 임의 처리한다.

12. 기타 유의사항

가. 당선작 설계자의 의무

1) (보완사항 반영) 당선작 설계자는 건축서비스산업진흥법 제23조에 따른 사전검토결과, 심사위원회의 보완요구사항과 발주자의 요구사항(디자인 및 유용성 검토 내용 등)을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요할 경우 이를 설계에 반영하여 설계서를 수정, 보완하여야 한다.

2) (설계권 부여) 당선작 설계자는 발주기관과 설계용역 계약을 체결할 의무를 갖는다. 단, 발주기관의 불가피한 사정에 의해 사업을 추진하기 어려운 경우에는 그러하지 아니한다.(발주기관의 사정으로 본 사업을 취소하는 경우 2등 입상작 공모비용 보상비의 2배를 지급한다.)

3) (각종 인증업무 등) 당선작 설계자는 설계기간 중 발주기관의 요구에 따라 에너지 효율등급 인증(1등급 이상), 제로에너지건축물(ZEB) 등 예비/본인증 대행업무와 기타 허가에 필요한 각종 인증취득 관련업무 일체를 수행하여야 하며 이에 소요되는 인증 신청수수료는 발주기관이 부담한다. 단, 관련법규에 해당하지 않을 경우 적용하지 않는다.

4) (설계자 업무) 발주기관에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의, 인․허가, 각종 영향평가 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완[조감도 등], 보고, 관계기관 협의, 회의 참석, 각종 자료 작성 등에 관한 업무를 수행하여야 하며, 설계용역과 관련하여 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대하여 이행하여야 한다.

5) (설계의 안전성 검토) 당선작 설계자는 건설공사의 안전사고 예방을 위해서 최근 개정된 관련법규*에 따라 설계도서 작성 시 가설구조물[흙막이 가시설, 동바리, 비계 등]의 구조검토 결과를 포함하여야 하며, 발주기관이 설계의 안전성 검토를 실시할 수 있도록 관련 보고서 작성 등을 하고 검토결과를 설계에 반영·수정하여야 한다.

* 관련 법규 :건설기술진흥법 제48조⑤항, 시행령 제75조의2(설계의 안전성 검토)

6) (건축물의 공사 감리 및 설계의도구현 업무) 당선작 설계자는 건축설계가 완료된후 발주자가 공사감리자로 지정할 경우 건축물의 공사감리업무(설계의도구현업무가 포함됨)를 수행하여야 한다.(별도협의 후 계약-공사감리대가 기준)

만약, 발주자가 당선작 설계자를 공사감리자로 지정하지 않을 경우,  당선작 설계자는 설계의도구현 업무를 수행하여야 한다.(별도협의 후 계약)

* 관련 법규

- 건축법 제25조 제2항

- 건축서비스산업 진흥법 제22조, 시행령 제19조

7) (공사비 기준 준수) 설계자는 설계공모 응모 시 제출한 설계도서의 ‘추정 예상공사비 개략내역서’상 총 공사비 내에서 실시설계를 진행해야 한다. 그렇지 못할 경우 설계공모 시 제출한 ‘추정 예상공사비 개략내역서’가 잘못 산출된 것으로 판단하여 관련 법규에 따라 부실벌점, 부정당 제재 등을 부과 받아도 이의를 제기하지 않는다.

* 관련 법규: 건설기술진흥법 제53조, 시행령 제87조 ①별항2호, 표 8. 5-다 “3.5 수량 및 공사비 산출의 잘못”, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조

8) (인테리어 설계 – 필요시 협의) 발주기관이 정하는 주요 공간에 대하여는 실시설계 착수 시 발주기관과 사전 협의 후 인테리어 설계를 진행하여야 한다. (인테리어 도면 및 내역서 작성 등)

10) (손해배상공제보험 제출) 당선작 설계자는 관련 법규*에 따라 설계업무의 고의·과실로 업무목적물, 제3자, 발주기관 등에 재산상의 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상하기 위하여 손해배상책임 공제보험을 가입하고 실시설계완료 시 제출하여야 한다. (가입기간:3년)

* 관련 법규 : 건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등)

11) (참여기술자 유지) 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주자의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 이상이어야 한다)

12) (설계용역권 승계) 당선자가 당선자의 귀책이나, 당선자의 사정으로 인해 기본 및 실시설계용역의 수행이 불가능할 경우, 우수작 순으로 차점자에게 설계용역권을 부여할 수 있다. 차점자에게 설계권을 부여하는 경우에는 기 지급된 보상금은 환수한다

나. 기타

1) 응모자는 도시관리계획, 각종 영향평가 사항, 조례 등 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정에 대하여 확인하고 적법하게 설계하여야 한다.

2) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우 재공고 한다.

3) 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

4) 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행 여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

5) 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

6) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅲ. 설계 지침

1. 설계공모 분야별 주요지침

가. 건축공사: 실용적이며 효율적인 건축

1) 주용도를 종합적으로 고려한 실용적이고 효율적인 건축

2) 주변과 조화를 고려하여 상징성을 갖춘 건축

3) 방수, 방습, 단열, 차음, 소음방지 및 진동 방지에 지장이 없어야 한다.

4) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

5) 가변적이고 융통성 있는 공간계획

나. 토목공사

1) 합리적인 토지이용으로 효율적이고 쾌적한 환경의 조성

2) 조경, 우․배수, 오․폐수, 부대시설 환경 고려 계획 조성

다. 기계설비공사

1) 급기환기, 냉난방 설비 등을 합리적으로 조닝(Zoning) 계획하며 각 실별 중앙제어가 가능하도록 계획한다.

2) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제배기를 병행 가능하도록 설계하며, 청소 및 관리가 용이한 시설을 우선 반영한다.

3) 급수방식은 급수공급원을 고려하여 계획한다.

4) 소화설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고 인명의 안전과 경제성을 고려하며 향후 증축에 따른 소화시설 대응이 용이하도록 한다.

5) 건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지의 손실을 최소화 할 수 있는 기계설비시스템을 도입하여 건물의 LCC(Life Cycle Cost)를 감소시키고, 종합적인 경제성을 추구한다.

라. 전기·통신 설비계획

1) 전기설비는 용도에 적합한 설비로 운용성(자동화시스템), 보수성, 안전성 등을 갖추도록 계획한다.

2) 조명은 자연채광과 조화를 이루어 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지한다.

3) 전기소방설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고, 자동화재 탐지설비, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명설비 등을 갖추도록 한다.

4) 통신설비계획은 기능에 맞도록 안전성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화,전산)망을 구축하여야 하며, 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하도록 한다.

마. 신·재생에너지 계획

1) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 연도별 신·재생에너지 공급의무비율(년도별 기준 준수,20년도:30%)을 설계반영 하여야 하며, 친환경 건축물의 설계요령을 검토하여 합리적으로 도입한다.

2) 신·재생에너지는 태양광설비를 최우선(최대) 계획하며 공급의무비율 미충족시 태양열설비, 지열에너지설비를 공사비, 공사기간 측면에서 종합적으로 고려하여 계획한다.

3) 상위계획(지구단위계획 등)에서 규정하고 있는 신·재생에너지 관련사항을 준수 하여야 하며, 필요시 전문분야의 용역결과를 설계에 반영하여야 한다.

바. 기타 계획

1) 제출된 설계는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주차장법, 고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정, 학교보건법, 학교안전사고 예방보상법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법, 지자체 조례, 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

2. 설계시 유의사항

가. 총 공사비는 공사발주를 위한 설계내역산정에서 제시된 금액을 초과하지 않도록 구조와 공법을 선정하여 계획하여야 한다. 이 경우 개략 사업비 내역을 설계설명서에 제시하여야 한다.

나. 사전검토 결과 추정공사비가 기준공사비를 초과하여 사업에 적합하지 않다고 판단되는 경우, 설계공모 심사위원회의 의결로 심사에 포함되지 않을 수 있다.

다. 수용계획 및 운영방식에 따라 추후 발주청에서 시설규모 조정 시 용역비가 변경될 수 있다.

3. 스페이스 프로그램

1) 증축시설 : 2,556㎡(도서관)

구 분	실 명	면 적(㎡)	실 수	비고
지상 1층	이야기공간	65	1
	안내데스크	35	1
	북카페	110	1
	미디어시청각실	70	1
	어린이자료실	572	1
	지상 1층 소계	852	5
지상 2층	안내데스크	70	1
	그룹스터디룸1	28	1
	그룹스터디룸2	42	1
	북카페	110	1
	종합자료실	602	1
	지상 2층 소계	852	5
지상 3층	어울림 1실	45	1
	어울림 2실	55	1
	어울림 3실	60	1
	직원휴게실	28	1
	세미나실	42	1
	사무실	110	1
	휴게공간	512	1
	지상 3층 소계	852	7
총연면적		2,556	17

4. 배치계획 주안점

구 분	주요 고려사항
설계의 주안점	• 배치계획 : 기존 정읍제일고 기숙사로 사용되었던 건물에 수직,수평으로 증축 하는 것으로, 기존 건물과 실별 기능 및 동선을 고려하여 자유롭고 효율적인 배치안 필요(진입로에서의 접근성을 고려하여 배치할 것.) • 동선계획 : BF인증기준에 준하여 계획할 것. : 대지내 차량순환동선 및 명확한 보차분리 계획할 것. : 주관리를 위한 주출입, 부출입구로 나누어 계획할 것. : 자전거 이용자를 고려하여 자전거 보관소를 계획하고 간단한 장비를(공기압 체크 등) 반영할 것. • 외부공간 계획 : 기존 학생복지회관과 금회 증축 건물 사이 외부공간을 활용하여 조경 및 주차계획을 효율적으로 계획할 것.

[별표 1]

□ 주요심사 평가항목

평가항목		평가비중
배치 및 종합계획	￭ 부지이용계획의 적정성 ￭ 보ㆍ차 분리 및 합리적인 외부접근 동선 구축 ￭ 건물배치 및 확장성을 고려한 외부공간구성	20%
건축계획	￭ 각실 계획(규모, 조닝, 동선 등)의 적정성 및 기능성 ￭ 단면계획 ￭ 사용자 중심의 편리성과 안정성	30%
디자인 계획	￭ 주변 자연환경과의 조화성 ￭ 입면 계획의 창의성, 경제성, 실현가능성 ￭ 각 공간의 조화롭고 창의적인 특화 계획	15%
녹색건축/에너지절약계획	￭ 친환경 녹색건축 설계기법 적용 ￭ 에너지절약을 고려한 계획	10%
구조계획 시공계획	￭ 구조계획의 안전성 ￭ 시공계획의 경제성, 효율성 ￭ 설비 및 피난, 방재설비 등 안전계획의 적정성	15%
기타계획	￭ 설계기본 지침 내용의 부합성(시설기준, 규모 등) ￭ 건축물 유지관리의 편리성 ￭ 운동장 면적 확보 및 주차 계획의 적정성	10%

[별표 2]

공모지침 위반처리기준 항목

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○응모업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견된 경우 ○공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때 ○심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우 ○설계안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우 ○계획 중 변경이 불가한 사항을 변경한 경우 대지경계를 실제와 다르게 작성한 경우 설계에 제시된 연면적을 초과하거나 –3% 미만으로 설계한 경우 관련법령과 제반규정사항, 설계공모안 작성지침등 규정을 과도하게 위반한 경우 (공모안의 전면 재설계가 필요한 경우)	실격 처리된 작품은 심사대상에서 제외

2. 경미한 위반 기준

위 반 항 목	비고(건수)
1. 금지 또는 불가사항외의 기타 설계공모 지침 위반 2. 설계지침서에서 제공한 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우

[별표 2-1]

경미한 위반 감점기준

구분	감 점 항 목	감점건수	비고
1. 제출도서 지침 미준수	■ 설계도판, 설명서, 도면 - 모든 도면 및 글씨 흑백(색의 농도는 제한하지 않음) - 그래픽 작업 금지(파일 형식 준수) - 도판, 도면, 설계설명서 등에 조감도를 작성하거나 칼라를 사용한 경우	1건
	■ 기타 설계공모 지침사항을 위반한 경우 - 배치도에 1층 평면도 함께 미 표기 - 옥상 및 옥탑 평면도 표기 시 - 입면도 1면 작성: 1면 초과 시	1건
	■ 수량 초과 - 설계도판 : 2매 - 설계도면, 설계설명서 각 11부	1건
	■ 도면 및 설계설명서 초과 - 도면: 15쪽 이내(표지, 간지 포함) - 설계설명서: 20쪽 이내(표지, 목차, 간지 포함)	1건
	■ 설계도판 규격/두께/지질 미 준수 - 규격: A1(가로 594㎜×세로841㎜), 허용오차 ±5㎜ - 두께: 10㎜ 허용오차±2㎜ - 지질: 일반복사용지(백색, 인화지 사용 불가) ■ 설계도면 및 설명서 사용재료(지질, 백색) - 도 면: A3(420m*297mm) 일반복사용지(백색) - 설명서: A4(210mm*297mm) 일반복사용지(백색)	1건
2. 금지 또는 불가사항외의 설계공모 지침 위반	■ 응모업체 인식 가능한 기호, 문자, 암호, 표식, 업체명 노출 또는 삽입 등 - 제출도서류에 삽입	1건
	■ 도면, 도판 : 방위표시 누락	1건

[서식 1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호) (E-MAIL)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
전북특별자치도정읍교육지원청에서 시행하는 정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모에 있어서 공모 요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 1. 건축사면허증사본, 건축사사무소 등록증사본 ……………… 각 1부. 2. 사업자등록증사본, 사용인감계, 인감증명서 …………… 각 1부. 3. 대표자선임계, 공동응모협정서(공동으로 응모할 경우) …… 각 1부. 4. 위임장, 재직증명서(대리인이 등록할 경우) ……………… 각 1부. 5. 건축사 행정처분 조회서 ………………………………………… 각 1부. ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출시 공동 응모자란에 기재함 2024. . . 신청인 : (인) 전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
설계공모(현상설계) 응모신청 접수증 ‘정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모’
※ 접수번호							접 수 인
설 계 사무소명			전화번호 (FAX번호) 사업자등록번호
대 표 자 (건축사)			소 재 지

[서식 2] 공동응모시

공동도급 대표자 선임계

본인은 ○○건축사사무소의 대표로서 전북특별자치도정읍교육지원청에서 시행하는 『정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축』 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○ 에게 위임합니다.

2024.    .   .

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

[서식 3]

사전접촉 금지 서약서

□ 공모명: 정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모

본 사무소(법인)는 전북특별자치도정읍교육지원청이 주최하는 ‘정읍학생   복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모’에 응모하여 설계공모 지침   서에 정한 제반 규정을 준수하고, 불공정행위 방지를 위하여 공모 참가자   및 심사위원과 사전접촉 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는   관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

2024.   .    .

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

[서식 4]

사전접촉 여부 확인서

□ 공모명:  정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모

본 사무소(법인)는 전북특별자치도정읍교육지원청이 주최하는 ‘정읍학생복지회관   리모델링 및 도서관 증축 설계공모’ 불공정행위를 목적으로 공모 참가자 및    심사위원과 사전에 접촉하지 않기로 한 서약과 같이 사전에 접촉하지 않았음을     확인합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

2024.   .    .

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

[서식 5]

청 렴 서 약 서

당사는 ｢정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축｣ 설계공모 심사와 관련하여   공정하고 투명한 심사가 되도록 협조하겠으며,

공모 및 심사 전 과정에서 심사결과에 영향을 주기 위하여 심사위원이나 발주처의 관계자에게 금품, 향응, 기타 어떠한 유형의 편익도 제공하지 않을 것이며, 이를 위반할 시에는 당선 취소 등의 처분 및 관계법령에 따라   책임질 것을 서약합니다.

2024.   .    .

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

[서식 6]

위   임   장

□ 공 모 명 : ｢정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축｣ 설계공모

□ 대리인

① 소   속 :                    (직위 & 직급 :                       )

② 성   명 :                    (연   락   처 :                       )

③ 주   소 :

상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 위 용역의 설계공모에 관한 모든 권한을 위임합니다.

□ 위임인

① 업 체 명 :                             ☎ :

② 대 표 자 :                    (사업자등록번호 :                     )

③ 주   소 :

※ 첨부 :  대리인 재직증명서.   1부.

2024.     .     .

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리접수와 관련하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐.

※ 대리인 신분증 필참

[서식 7]

『정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축』 설계공모 서면 질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호 (H.P)
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 e-mail(lsc0064@jbedu.kr)로 접수하여 주시고, 질의회신 내용은 응모자 e-mail로 일괄발송 예정이며, 확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음을 유념하기 바랍니다. ※ 메일전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인하시기 바랍니다.

[서식 8]

설계공모 작품제출서

접수번호			참가등록번호
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
본 사무소(법인)은 전북특별자치도정읍교육지원청이 주최하는 ‘정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모’에 응모하여 작품을 제출하기까지 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수 하였음과, 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 시상 또는 계약 후라도 설계공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 전북특별자치도정읍교육지원청에 반환함은 물론, 그로 인하여 전북특별자치도정읍교육 지원청이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계도판(A1) …………………………………………………… 2매. 2. 설계설명서(A4) ………………………………………………… 11부. 3. 설계도면(A3) …………………………………………………… 11부. 4. 작품내용을 담은 외장메모리(USB) ………………………… 1매. 5. 청렴서약서 ……………………………………………………… 1부. 6. 심사위원 사전접촉 금지 서약서 …………………………… 1부. 7. 심사위원 사전접촉 여부 확인서 …………………………… 1부. 8. 설계공모 참여자 명단 ……………………………………… 1부. 9. 건축사 행정처분 조회서 ……………………………………… 각 1부. 2024. . 대표자(건축사) : (인) 전북특별자치도정읍교육지워청 교육장 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 작품 접수증
‘정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모’
접수번호		참가등록번호		접수인(印)
업체명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
접수일자	2024. . .

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

[서식 9-1]

관 련 법 규  검 토 서

법 규	대상	법적기준	설계적용	비 고
건축법 ․ 건축조례	직통계단설치			․ 개소 및 최대보행 거리 기재
	내화구조 적용
	방화구획적용			․ 방화문, 층간구획 설치 위치 기재
	조경면적
	기타항목
주차장법 주차조례	주차대수			․ 총대수 ․ 일반형대수 ․ 장애인대수 ․ 확장형대수
지구단위계획	건폐율
	용적율
	높이
	기타 지구단위계획 결정도 및 지침			․ 건축한계선, 전면 공지 등

※ 상기 양식에서 제시한 항목은 필수항목으로 기재하고, USB 등 제출도서와 일치시킬 것

[서식 9-2]

추정공사비 내역서

공사명 : 정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축공사

(단위:천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사 (소방포함)
전기설비공사 (소방포함)
통신공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

[서식 9-3]

건축개요 및 주요시설 면적표(예시)

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요 : 건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

[서식 9-4]

세부용도별 면적표(예시)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
지하 1층	소 계
지상 1층	소 계
지상 2층	소 계
지상 3층	소 계
지상 4층	소 계

[서식10]

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 ‘정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모’를 (   )와 (   )가  공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다

1. 대표업체명 :               (응모비율 :             대표자 :       )

2. 공동응모업체명 :           (응모비율 :             대표자 :       )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2024.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장 귀하

<서식 11>

설계설명서 표지 (A4,종)

(단위 : mm)

80

정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모

10

설계설명서

40

2024.  .

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 24 Point

- 날짜 : 휴먼명조 20 Point

※ 외곽선은 표지 (A4)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음

<서식 11>

설계도면 표지 (A3, 횡)

(단위 : mm)

80

정읍학생복지회관 리모델링 및 도서관 증축 설계공모

10

설계도면

40

2024.   .   .

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 48 Point

- 날짜 : 휴먼명조 40 Point

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음

<서식 12>

설계수행 확약서

본 작품이 당선작으로 선정될 경우 작품 작성자가 향후 계획설계, 기본설계 및 실시설계 과정에 주도적으로 참여할 것을 확약하며, 불가피한 사정(이직, 퇴사, 사망 등)으로 프로젝트 수행이 불가할 경우에는 경험과 경력이 동등이상인 대체인력을 보강할 것을 확약하며,

이를 위반할 경우 계약해지 및 민․형사상 불이익 등 귀사에 대한 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.

설계제안서 작성 및 향후프로젝트 참여(예정)자

소 속	직위	성명	생년월일	경 력	비고
○○○건축사사무소	소장	홍길동	00.00.00	학교시설 설계 10년 (00학교 외 00건)

주관 참여기술자   ______________ (인)

○○○ 건축사사무소 대표이사   ______________ (인)

2024년    월    일

전북특별자치도정읍교육지원청 교육장귀하