Anexa nr. 1

la Dispoziția nr.146 din 20.03.2019

# Organizarea apărării împotriva incendiilor  la

# Consiliul Județean Cluj

Art.1. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art.2. La nivelul Consiliului Județean Cluj se vor constitui echipe de primă intervenţie pentru fiecare locaţie:

a) la sediul din calea Dorobanţilor nr. 106  se va constitui echipa de primă intervenţie în caz de incendiu formată din personalul auxiliar de întreţinere:  instalator, electrician şi tâmplar care va fi coordonată de cadrul tehnic PSI.

b) la sediul de pe strada Alexandru Vaida Voievod nr. 55, se va constitui echipa de primă intervenţie în caz de incendiu formată din: personal de serviciu pază, mecanic utilaj și lăcătuș mecanic care va fi coordonată de șeful serviciului pentru situații de urgență sau de şeful serviciului operaţional.

c) la sediul de pe strada Stadionului nr. 2, se va constitui echipa de primă intervenţie în caz de incendiu formată din: personal de servici pază, instalator și electrician care va fi coordonată de şeful formaţiei de pază.

Art.3 Stabilirea atribuţiilor şi a răspunderilor concrete de intervenţie privind localizarea şi lichidarea unui incendiu precum şi organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor materiale de valoare, revine conducătorului locului de muncă împreună cu cadrul tehnic responsabil cu apărarea împotriva incendiilor.

Art.4 Fiecare angajat  la locul de muncă are următoarele obligaţii principale:

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de de conducătorul instituţiei;

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducătorul instituţiei, după caz;

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

Organizarea primei intervenții

- Alarmează: persona care observă pericolul existent pe locul de muncă  sau care sesizează un incendiu sau o stare de urgenţă.

2. Conducătorul locului de muncă  :

- alarmează personalul existent de la locul de muncă, conducerea instituției, pompierii militari;

- in funcţie de natura pericolului existent va proceda la evacuarea personalului;

- asigură evacuarea personalului spre locul de adunare în conformitate cu traseele de evacuare stabilite în planul de organizare a apărării împotriva incendiilor;

- la locul de adunare va efectua prezenţa personalului şi va comunica cadrului tehnic respectiv / şefului de intervenţie despre evacuarea in totalitate / parţială a personalului;

- după evacuarea personalului în funcţie de particularităţile intervenţiei va asigura evacuarea bunurilor materiale

3. Întrerupe alimentarea cu energie electrică, gaze, :

- electrician - energie electrica;

- instalator - alimentarea cu gaze;

4. Utilizează stingătoarele aflate în dotare:

Personalul nominalizat in Planurile de ”Organizarea apărării împotriva incendiilor”.

5. Acţionează cu hidranţii interiori de incendiu:

Personalul nominalizat în Planurile de ”Organizarea apărării împotriva incendiilor”.

6. Stabilirea traseelor de evacuare:

a) evacuarea se va realiza pe scarile interioare ale clădirilor în conformitate cu planurile de evacuare în caz de incendiu urmând traseele marcate cu săgeată de culoare verde;

b) în situaţia in care scările interioare nu sunt utilizabile se vor folosi scările de incendiu exterioare clădirilor;

c)  In caz de incendiu sau cutremur este interzisa folosirea ascensorului.

Avizat,

PREŞEDINTE,					    SECRETAR AL JUDEŢULUI

Alin Tișe						                    Simona Gaci