## 2020
LOT 1 - MATERIALE ELECTRICE
JUDEȚUL CLUJ - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Nr. Crt. | Denumire Produs | Specificatii tehnice | U.M | Cant. totală | Preț / buc lei fără TVA | Preț total lei fără TVA
1 | Ansamblu multipriza 3Xpriza schuko | Max 2200W, curent 10A,culoare alb, nr.prize 3,grad de protectie IP 20,material plastic | buc | 6 |  | 0
2 | Ansamblu multipriza 4Xpriza schuko |  | buc | 5 |  | 0
3 | Ansamblu multipriza 5Xpriza schuko |  | buc | 5 |  | 0
4 | Ansamblu multipriza 6Xpriza schuko | Nr.prize 6, PT, putere max 3500W, contact protectie DA | buc | 2 |  | 0
5 | Aplica cu senzor, cu led 18W 1380 LM |  | buc | 2 |  | 0
6 | Banda izolatoare | 10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila,putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 25 |  | 0
7 | Baterii R3 AAA | Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V | buc | 312 |  | 0
8 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L R06 | buc | 312 |  | 0
9 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 4 |  | 0
10 | Bec 60W incandescent | Soclu E27,clar tensiune 230V | buc | 40 |  | 0
11 | Bec economic 2P 18W/830 |  | buc | 20 |  | 0
12 | Bec economic 2P 26W/830 |  | buc | 10 |  | 0
13 | Bec incandescent 75W E27 transparent |  | buc | 30 |  | 0
14 | Bec lampa proiector 150W |  | buc | 4 |  | 0
15 | Bec led 5,5W/40W E14 840 (470LM) |  | buc | 36 |  | 0
16 | Bloc luminos albastru pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub |  | buc | 1 |  | 0
17 | Bloc luminos rosu pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub |  | buc | 1 |  | 0
18 | Bloc luminos verde pentru cap O 22, led int230-240V borne tip clema |  | buc | 1 |  | 0
19 | CANAL pvc CU ADEZIV 25X16 MM (ML) |  | buc | 10 |  | 0
20 | Clema sir term 12 (PE) 10MM |  | buc | 2 |  | 0
21 | Clema sir term 12 (PE) 4 MM |  | buc | 2 |  | 0
22 | Clema sir term 12 (PE) 6MM |  | buc | 2 |  | 0
23 | Colier plastic 4.8x380 mm 100 buc/set |  | set | 1 |  | 0
24 | Conectori terminali 10MM2 10P |  | buc | 1 |  | 0
25 | Conectori terminali 2,5 MM2 10P |  | buc | 2 |  | 0
26 | Conectori terminali 4MM2 10P |  | buc | 2 |  | 0
27 | Conectori terminali 6MM2 10P |  | buc | 1 |  | 0
28 | Corp iluminat IP65 2x36W |  | buc | 16 |  | 0
29 | Corp neon incastrat 4x18 W, EVG tip FIRI | Alb,18W,4 tuburi,droser,starter,IP 65, pt. Interior,220V | buc | 8 |  | 0
30 | Cleme sir profil H 2,5 mmp; 4 mmp |  | buc | 2 |  | 0
31 | Conectori terminali 1.5 mmp; 2.5 mmp |  | buc | 2 |  | 0
32 | Colier strangere 2.5x160mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0
33 | Colier strangere 2.5x200mm, 100 buc /set |  | set | 3 |  | 0
34 | Colier strangere 3.5x280mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0
35 | Colier strangere 4.8x450mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0
36 | Intrerupator automat 10A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0
37 | Intrerupator automat 16A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0
38 | Intrerupator automat 20A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0
39 | Intrerupator automat diferential 16A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0
40 | Intrerupator automat diferential 20A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0
41 | Intrerupator automat diferential 25A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0
42 | Intrerupator crepusc +celula |  | buc | 1 |  | 0
43 | Intrerupator automat 32A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 1 |  | 0
44 | Intrerupator automat 40A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 1 |  | 0
45 | Intrerupator cap scara 10AX auto alb |  | buc | 2 |  | 0
46 | MYF 2,5mm, ML |  | ml | 20 |  | 0
47 | MYYM 3x1,5, ML |  | ml | 200 |  | 0
48 | MYYM 3x2,5, ML |  | ml | 200 |  | 0
49 | Papuci electrici (set) |  | set | 3 |  | 0
50 | Prelungitor 3ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 3 ml, cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp,tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 8 |  | 0
51 | Prelungitor 5ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 5 ml,cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp, tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 6 |  | 0
52 | Priza schuko 2x2 P+T alba |  | buc | 5 |  | 0
53 | Priza schuko 2x2 P+T 16 A alba |  | buc | 3 |  | 0
54 | Priza cu pamantare dubla 16A ST |  | buc | 4 |  | 0
55 | Priza cu pamantare dubla 16A PT |  | buc | 2 |  | 0
56 | Sigurante automata bipolara 25A 1P+N | Nr poli 1P+N,curent nominal 25A,modul 18mm,tip protectie scurt circuit+suprasarcina,tensiune 230V | buc | 4 |  | 0
57 | Sigurante bipolara 16A P+N |  | buc | 6 |  | 0
58 | Starter S10 4-65W |  | buc | 35 |  | 0
59 | Starter S2 4-22W |  | buc | 60 |  | 0
60 | Stecher cu pamantare 2P+E, 16A, alb |  | buc | 10 |  | 0
61 | Tub fluorescent 18W/840 |  | buc | 350 |  | 0
62 | Tub fluorescent 36W/840 |  | buc | 85 |  | 0
63 | Ventilator baie, diametru 110 mm |  | buc | 2 |  | 0
64 | Corp neon aparent 4x18W EVG tip FIRI IP65 |  | buc | 4 |  | 0
65 | Becuri | LED E27 18-20W glob normal | buc | 20 |  | 0
66 | Bec lampa proiector 10W |  | buc | 3 |  | 0
67 | Cablu coaxial 75 Ohmi |  | ml | 100 |  | 0
68 | Conector TV cablu coaxial pt. spliter metalic |  | buc | 1 |  | 0
69 | Conectori dubli cablu TV |  | buc | 1 |  | 0
70 | Spliter TV 2 căi |  | buc | 1 |  | 0
71 | Spliter TV 3 căi |  | buc | 1 |  | 0
72 | Spliter TV 4 căi |  | buc | 1 |  | 0
73 | Spliter TV 5 căi |  | buc | 1 |  | 0
74 | Spliter TV 6 căi |  | buc | 1 |  | 0
75 | Cuplă cauciucată stecker IP44 |  | buc | 2 |  | 0
76 | Stecker cauciucat cu CP IP44 |  | buc | 2 |  | 0
77 | Tub fluorescent TL 8W/33/840 |  | buc | 30 |  | 0
78 | Doza aparataj rigips |  | buc | 8 |  | 0
79 | Doza ramificatie PT 80/80 cu presetupe |  | buc | 6 |  | 0
80 | Bec LED 5.5-7W-E27 |  | buc | 10 |  | 0
81 | Clampmetru |  | buc | 1 |  | 0
82 | Geantă scule |  | buc | 1 |  | 0
83 | Șurubelniță PH1 |  | buc | 1 |  | 0
84 | Șurubelniță PH2 |  | buc | 1 |  | 0
85 | Șurubelniță PZ1 |  | buc | 1 |  | 0
86 | Șurubelniță PZ2 |  | buc | 1 |  | 0
87 | Șurubelniță lată |  | buc | 1 |  | 0
88 | Patent izolant |  | buc | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0