## 2020
LOT 2 - MATERIALE ELECTRICE
JUDEȚUL CLUJ - ACTIVITATE ECONOMICĂ
Nr. Crt. | Denumire Produs | Specificatii tehnice | U.M | Cant. totală | Preț /buc lei fără TVA | Preț total lei fără TVA
1 | Ansamblu multipriza 3Xpriza schuko | Max 2200W, curent 10A,culoare alb, nr.prize 3,grad de protectie IP 20,material plastic | buc | 5 |  | 0
2 | Ansamblu multipriza 4Xpriza schuko |  | buc | 5 |  | 0
3 | Banda izolatoare | 10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila,putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 20 |  | 0
4 | Baterii R3 AAA | Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V | buc | 30 |  | 0
5 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L R06 | buc | 30 |  | 0
6 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 20 |  | 0
7 | Bec 60W incandescent | Soclu E27,clar tensiune 230V | buc | 5 |  | 0
8 | Bec compact 4 pini 26W/840/4P 1CT fluorescent neintegrat | Soclu: G24q-2, Putere / Consum: 18W, Tip produs: Bec compact 4 pini, Balon: 4 pin, Finisaj invelis: Mat, Durata de viata (ore): 6000, Tensiune: 230V, Pozitie de functionare: Oricare, Necesita aparataj: Da, Functioneaza cu variator (dimabil): Dimabil, Temperatura de culoare: 4000k, Flux luminos: 1800lm, Culoare sursa de lumina: Alb Rece | buc | 100 |  | 0
9 | Clema sir term 12 (PE) 10MM |  | buc | 10 |  | 0
10 | Clema sir term 12 (PE) 4 MM |  | buc | 10 |  | 0
11 | Clema sir term 12 (PE) 6MM |  | buc | 10 |  | 0
12 | Colier plastic 4.8x380 mm 100 buc/set |  | set | 10 |  | 0
13 | Conectori terminali 10MM2 10P |  | buc | 10 |  | 0
14 | Conectori terminali 2,5 MM2 10P |  | buc | 5 |  | 0
15 | Conectori terminali 4MM2 10P |  | buc | 5 |  | 0
16 | Conectori terminali 6MM2 10P |  | buc | 5 |  | 0
17 | Conductor FY (ML) |  | ml | 50 |  | 0
18 | Condensator TYPE 60 micro farazi | TYPE 3;VS 40; 536 404 ;-40grade C;+85 grade C microfarazi 60±10400V c.a.50Hz | buc | 20 |  | 0
19 | Cleme sir profil H 2,5 mmp; 4 mmp |  | buc | 20 |  | 0
20 | Cleme sina 1.5 mmp; 2.5 mmp; 4 mmp | 31-320;1,5 mmp; 31-321; 2,5 mmp | buc | 20 |  | 0
21 | Conectori terminali 1.5 mmp; 2.5 mmp |  | buc | 20 |  | 0
22 | Colier strangere 2.5x160mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
23 | Colier strangere 3.5x250mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
24 | Colier strangere 2.5x200mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
25 | Colier strangere 2.5x100mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
26 | Colier strangere 4.8x380mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
27 | Colier strangere 3.5x280mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
28 | Colier strangere 3.5x370mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
29 | Colier strangere 4.8x450mm, 100 buc /set |  | set | 10 |  | 0
30 | Intrerupator automat 10A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0
31 | Intrerupator automat 16A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0
32 | Intrerupator automat 20A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0
33 | Intrerupator automat diferential 16A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0
34 | Intrerupator automat diferential 20A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0
35 | Intrerupator automat diferential 25A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0
36 | Intrerupator cap scara 10AX auto alb |  | buc | 20 |  | 0
37 | Intrerupator diferential PT 7 | PFIM-63/4/003, Siguranta automata diferentiala (disjunctor diferential), 4P , 63A, , 4 poli, 63 amperi, 30 miliamperi PFIM-63/4/003, PFIM, PFIM-63/4, 30 mA, | buc | 5 |  | 0
38 | Intrerupator magneto-termic 3P+N; 40A; 30mA | Magneto termic,prot diferentiala 3P+N;40 A;30 mA PF7-40/4/003 | buc | 1 |  | 0
39 | Intrerupator dublu 10AX, T AUTO alb |  | buc | 10 |  | 0
40 | Intrerupator simplu 10 AX, alb |  | buc | 10 |  | 0
41 | Intrerupator cu revenire 10A |  | buc | 10 |  | 0
42 | MYF 2,5mm, ML |  | ml | 50 |  | 0
43 | MYF 1,5mm, ML |  | ml | 50 |  | 0
44 | MYF4 mm, ML |  | ml | 20 |  | 0
45 | MYYM 3x1,5, ML |  | ml | 50 |  | 0
46 | MYYM 3x2,5, ML |  | ml | 50 |  | 0
47 | Papuci electrici (set) |  | set | 2 |  | 0
48 | Papuci auto (set) |  | set | 2 |  | 0
49 | Prelungitor 3ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 3 ml, cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp,tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 5 |  | 0
50 | Prelungitor 5ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 5 ml,cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp, tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 5 |  | 0
51 | Priza schuko 2x2 P+T alba |  | buc | 10 |  | 0
52 | Priza schuko 2x2 P+T 16 A alba |  | buc | 10 |  | 0
53 | Priza cu pamantare dubla 16A ST | curent nominal 16A,gama ECO,tip constructiv clasic alb | buc | 20 |  | 0
54 | Priza cu pamantare dubla 16A PT | curent nominal 16 A,gama ECO,tip constructiv clasic alb | buc | 20 |  | 0
55 | Priza cu pamantare simpla 16A ST |  | buc | 20 |  | 0
56 | Priza cu pamantare simpla 16A PT |  | buc | 20 |  | 0
57 | Priza mobila cu inel, plastic, 2P+T; 16A, alb |  | buc | 2 |  | 0
58 | Protectie diferentiala | Intrerup dif 16-20 A, asigura o protectie completa la scurt circuit, impotriva scurgerilor de curent | buc | 10 |  | 0
59 | Sigurante automata bipolara 25A 1P+N | Nr poli 1P+N,curent nominal 25A,modul 18mm,tip protectie scurt circuit+suprasarcina,tensiune 230V | buc | 15 |  | 0
60 | Sigurante bipolara 16A P+N |  | buc | 10 |  | 0
61 | Sigurante tripolara 16A 3P |  | buc | 10 |  | 0
62 | Sigurante tetrapolara A 4P 63A | LS4-C63/4 Siguranta automata tetrapolara A 4P 63A, CURBA C 4,5KA, cod 247968 | buc | 5 |  | 0
63 | Stecher 16A 250V, IP 44, negru |  | buc | 15 |  | 0
64 | Stecher cu pamantare 2P+E, 16A, alb |  | buc | 10 |  | 0
65 | Tambur 4P, 25ML, 3x1.5, 3600W |  | buc | 1 |  | 0
66 | Tridonic ballast | OGLI 2000W,380-415 V ,50 HZ,1x200V,10,3A ʎ 0,50 ∆t 8 sec, bobine igniter sau echivalent | buc | 20 |  | 0
67 | Tub fluorescent T5 14W | Lungime = 550.mm, diametru = 16MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 14W | buc | 20 |  | 0
68 | Tub fluorescent T5 28W | Lungime = 1149.mm, diametru = 16MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 28W | buc | 20 |  | 0
69 | Tub fluorescent FH 35W | Lungime = 1450.mm, diametru = 16MM, Putere - 35W | buc | 20 |  | 0
70 | Tub fluorescent T8, G13, 24W | Lungime = 1498.mm, diametru = 26MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 24W, rotabil 180 grade cu blocare, flux luminos 2300-2400 LM | buc | 30 |  | 0
71 | Siguranta tripolara 3P 32A | siguranta 3P 32A 4,5 ka,C.3.M | buc | 5 |  | 0
72 | Bec master color UV BLOCK | 150W / 830, G12, clasa energetică A+ | buc | 10 |  | 0
73 | Bec economic tubular | Lumină caldă 11W, E27 | buc | 5 |  | 0
74 | Tub fluorescent T8 18W G13 | Diametru 26mm, lungime 604mm | buc | 10 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0