FORMULARE

Lot 1 – Materiale electrice

OFERTANTUL 						Înregistrat la sediul autorității

………………………… 	contractante ………………..............

(denumirea/numele) 					nr........…...... /.…….…........................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

………………..…………………………………………

(denumirea autorității contractante si adresa completă)

Ca urmare a anunțului din data de ………….......... privind achiziția directă pentru atribuirea contractului ....................................................................................................................................................................

noi, ....................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

| Nume |  |
| --- | --- |
| Adresă |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele: _______________________________________________________________

2. Codul fiscal: ___________________________

3. Adresa sediului central: ____________________________________________________________

Cod postal : ___________________________

4. Cont trezorerie: ___________________________, deschis la Trezoreria ________________

5. Telefon: ___________________________

Fax: ___________________________

E-mail: ___________________________

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

_________________________________________________________

(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ___________________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

9. Principala piaţă a afacerilor:

OFERTANT

(semnătura autorizata)

DECLARAŢIE

privind existenţa sau absenţa situaţiilor de conflict de interese

Subsemnatul, _____________, în calitate de furnizor în cadrul contractului de furnizare, ce urmează a fi încheiat cu Consiliul Judeţean Cluj, în vederea prevenirii ivirii situaţiilor de conflict de interese, în cunoştinţa prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi cele ale Codului Penal, declar pe propria mea răspundere că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:

1. Am /Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, cu persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract din cadrul Consiliului Judeţean Cluj;

2. Persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract au/nu au calitatea de asociat unic, funcţia de administrator şi nu sunt salarizaţi în cadrul societăţii comerciale pe care o reprezint, respectiv nu au calitatea de membru în organizaţia sau membru în organele de conducere, administrare şi control a organizaţiei pe care o reprezint;

3. Am/Nu am cunoştinţă despre faptul, că persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract, soţul ori rudele de gradul I ale acestora, ar avea interese patrimoniale sau personale privind societatea comercială/organizaţia pe care o reprezint, care ar putea influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor lor;

4. Mă aflu/Nu mă aflu, nici subsemnatul sau soţia/soţul şi nici rudele de gradul 1, în relaţii de angajament - de orice natură - cu nici una dintre persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract.

Dau prezenta declaraţie cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii.

Nume ________________ Prenume ____________________

Localitatea __________________, la _____________________

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm  ........................................................     (denumirea produselor/contractului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţie, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele conform caietului de sarcini și a contractului.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ..................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

.......................................

(denumirea/numele operatorului economic)

|  |  |  |  |  | Anexa nr. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT I - MATERIALE ELECTRICE 2019 |
| Nr. Crt. | Denumire Produs | Specificații tehnice | U.M | Cantitate totală | Preț/buc (lei fără TVA) | Preț total (lei fără TVA) |
| 1 | Ansamblu multipriza 3Xpriza schuko | Max 2200W, curent 10A,culoare alb, nr.prize 3,grad de protectie IP 20,material plastic | buc | 2 |  | 0.00 |
| 2 | Aplica cu senzor, cu led 18W 1380 LM |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 3 | Banda izolatoare | 10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila,putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 23 |  | 0.00 |
| 4 | Baterii CR 2032 | Format CR 2032, tensiune 3V,litiu | buc | 6 |  | 0.00 |
| 5 | Baterii R3 AAA | Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V | buc | 196 |  | 0.00 |
| 6 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L R06 | buc | 202 |  | 0.00 |
| 7 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 7 |  | 0.00 |
| 8 | Bec 60W incandescent | Soclu E27,clar tensiune 230V | buc | 22 |  | 0.00 |
| 9 | Bec incandescent 25W E27 |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 10 | Bec incandescent 75W E27 transparent |  | buc | 30 |  | 0.00 |
| 11 | Bec incandescent 40 W | Soclu E 27,clar tensiune 230V | buc | 36 |  | 0.00 |
| 12 | Bec led 5,5W/40W E14 840 (470LM) |  | buc | 36 |  | 0.00 |
| 13 | Bec led 9,5W/60W |  | buc | 46 |  | 0.00 |
| 14 | Bec lumanare 25W | Clasic incandescent, lumanare,E27,lumina calda,25W,transparent | buc | 10 |  | 0.00 |
| 15 | Bloc luminos albastru pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 16 | Bloc luminos rosu pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 17 | Bloc luminos verde pentru cap O 22, led int230-240V borne tip clema |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 18 | CANAL pvc CU ADEZIV 25X16 MM (ML) |  | buc | 50 |  | 0.00 |
| 19 | Clema sir term 12 (PE) 10MM |  | buc | 41 |  | 0.00 |
| 20 | Clema sir term 12 (PE) 4 MM |  | buc | 41 |  | 0.00 |
| 21 | Clema sir term 12 (PE) 6MM |  | buc | 41 |  | 0.00 |
| 22 | Colier plastic 4.8x380 mm 100 buc/set |  | set | 3 |  | 0.00 |
| 23 | Conectori terminali 10MM2 10P |  | buc | 21 |  | 0.00 |
| 24 | Conectori terminali 2,5 MM2 10P |  | buc | 22 |  | 0.00 |
| 25 | Conectori terminali 4MM2 10P |  | buc | 21 |  | 0.00 |
| 26 | Conectori terminali 6MM2 10P |  | buc | 21 |  | 0.00 |
| 27 | Cordon CAB 250x4,8 MM alb /bax |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 28 | Corp iluminat IP65 2x36W |  | buc | 12 |  | 0.00 |
| 29 | Corp neon incastrat 4x18 W, EVG tip FIRI | Alb,18W,4 tuburi,droser,starter,IP 65, pt. Interior,220V | buc | 10 |  | 0.00 |
| 30 | Cleme sir profil H 2,5 mmp; 4 mmp |  | buc | 21 |  | 0.00 |
| 31 | Cleme sina 1.5 mmp; 2.5 mmp; 4 mmp |  | buc | 46 |  | 0.00 |
| 32 | Conectori terminali 1.5 mmp; 2.5 mmp |  | buc | 4 |  | 0.00 |
| 33 | Colier strangere 2.5x160mm, 100 buc /set |  | set | 3 |  | 0.00 |
| 34 | Colier strangere 3.5x250mm, 100 buc /set |  | set | 3 |  | 0.00 |
| 35 | Colier strangere 2.5x100mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |
| 36 | Colier strangere 4.8x380mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |
| 37 | Colier strangere 4.8x450mm, 100 buc /set |  | set | 3 |  | 0.00 |
| 38 | Intrerupator automat 10A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 3 |  | 0.00 |
| 39 | Intrerupator automat 16A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 7 |  | 0.00 |
| 40 | Intrerupator automat 20A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 7 |  | 0.00 |
| 41 | Intrerupator automat diferential 16A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 5 |  | 0.00 |
| 42 | Intrerupator automat diferential 20A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 43 | Intrerupator automat diferential 25A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 44 | Intrerupator automat 25A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 45 | Intrerupator automat 32A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 3 |  | 0.00 |
| 46 | Intrerupator automat 40A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 47 | Intrerupator cap scara 10AX auto alb |  | buc | 5 |  | 0.00 |
| 48 | Intrerupator diferential PT 7 | PFIM-63/4/003, Siguranta automata diferentiala (disjunctor diferential), 4P , 63A, , 4 poli, 63 amperi, 30 miliamperi PFIM-63/4/003, PFIM, PFIM-63/4, 30 mA, | buc | 1 |  | 0.00 |
| 49 | Intrerupator dublu 10AX, T AUTO alb |  | buc | 5 |  | 0.00 |
| 50 | MYF 2,5mm, ML |  | ml | 120 |  | 0.00 |
| 51 | MYF 1,5mm, ML |  | ml | 120 |  | 0.00 |
| 52 | MYF4 mm, ML |  | ml | 120 |  | 0.00 |
| 53 | MYYM 3x1,5, ML |  | ml | 100 |  | 0.00 |
| 54 | MYYM 3x2,5, ML |  | ml | 250 |  | 0.00 |
| 55 | Papuci electrici (set) |  | set | 17 |  | 0.00 |
| 56 | Prelungitor 3ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 3 ml, cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp,tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 19 |  | 0.00 |
| 57 | Prelungitor 5ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 5 ml,cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp, tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 18 |  | 0.00 |
| 58 | Priza schuko 2x2 P+T alba |  | buc | 16 |  | 0.00 |
| 59 | Priza schuko 2x2 P+T 16 A alba |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 60 | Priza cu pamantare dubla 16A ST |  | buc | 7 |  | 0.00 |
| 61 | Priza cu pamantare dubla 16A PT |  | buc | 5 |  | 0.00 |
| 62 | Priza cu pamantare simpla 16A ST |  | buc | 15 |  | 0.00 |
| 63 | Priza cu pamantare simpla 16A PT |  | buc | 13 |  | 0.00 |
| 64 | Protectie diferentiala | Intrerup dif 16-20 A, asigura o protectie completa la scurt circuit, impotriva scurgerilor de curent | buc | 2 |  | 0.00 |
| 65 | Sigurante cilindrice 14x51MM 25A |  | buc | 70 |  | 0.00 |
| 66 | Sigurante cilindrice 14x51MM 32A |  | buc | 20 |  | 0.00 |
| 67 | Sigurante cilindrice 14x51MM 40A |  | buc | 6 |  | 0.00 |
| 68 | Sigurante bipolara 16A P+N |  | buc | 12 |  | 0.00 |
| 69 | Sigurante tripolara 16A 3P |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 70 | Sigurante tetrapolara A 4P 63A | LS4-C63/4 Siguranta automata tetrapolara A 4P 63A, CURBA C 4,5KA, cod 247968 | buc | 2 |  | 0.00 |
| 71 | Starter S10 4-65W |  | buc | 12 |  | 0.00 |
| 72 | Starter S2 4-22W |  | buc | 47 |  | 0.00 |
| 73 | Stecher 16A 250V, IP 44, negru |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 74 | Stecher cu pamantare 2P+E, 16A, alb |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 75 | Tablou plastic aplic 12 module |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 76 | Tub fluorescent 18W/840 |  | buc | 310 |  | 0.00 |
| 77 | Tub fluorescent 36W/840 |  | buc | 104 |  | 0.00 |
| 78 | Tub fluorescent T5 14W | Lungime = 550.mm, diametru = 16MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 14W | buc | 10 |  | 0.00 |
| 79 | Tub fluorescent T5 28W | Lungime = 1149.mm, diametru = 16MM, Timp functionare = 8000H, Putere - 28W | buc | 10 |  | 0.00 |
| 80 | Tub fluorescent FH 35W | Lungime = 1450.mm, diametru = 16MM, Putere - 35W | buc | 5 |  | 0.00 |
| 81 | Tub PVC 16 MTR, ML |  | ml | 110 |  | 0.00 |
| 82 | Ventilator baie, diametru 110 mm |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 83 | Corp neon aparent 4x18W EVG tip FIRI IP65 |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 84 | Cablu CYABY 3x2.5mm, ML |  | ml | 25 |  | 0.00 |
| 85 | Siguranta tripolara 3P 32A |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 86 | Bec master color UV BLOCK | 150W / 830, G12, clasa energetică A+ | buc | 15 |  | 0.00 |
| 87 | Bec economic tubular | Lumină caldă 11W, E27 | buc | 10 |  | 0.00 |
| 88 | Tub fluorescent T8 18W G13 | Diametru 26mm, lungime 604mm | buc | 12 |  | 0.00 |
| 89 | Becuri presedinte |  | buc | 20 |  | 0.00 |
| 90 | Bec lampa proiector 10W |  | buc | 3 |  | 0.00 |
| 91 | Cablu coaxial 75 Ohmi |  | ml | 40 |  | 0.00 |
| 92 | Ancoră metalică cu șurub toxacrobat M6*65mm |  | buc | 20 |  | 0.00 |
| 93 | Conector TV cablu coaxial pt. spliter metalic |  | buc | 20 |  | 0.00 |
| 94 | Conectori dubli cablu TV |  | buc | 5 |  | 0.00 |
| 95 | Spliter TV 2 căi |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 96 | Spliter TV 3 căi |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 97 | Spliter TV 4 căi |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 98 | Spliter TV 5 căi |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 99 | Spliter TV 6 căi |  | buc | 1 |  | 0.00 |
| 100 | Cuplă cauciucată stecker IP44 |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 101 | Stecker cauciucat cu CP IP44 |  | buc | 10 |  | 0.00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.00 |
|  | PREȚ ESTIMAT FĂRĂ TVA | 20,524.57 | LEI |  |  |  |
|  | PREȚ ESTIMAT CU TVA | 24,424.24 | LEI |  |  |  |