ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 8/2016 privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

„Refacerea instalaţiei de încălzire și reabilitare la Biblioteca Judeţeană

„Octavian Goga”-Filiala Zorilor”

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu numărul 23418/07.11.2016 la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 8/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Refacerea instalaţiei de încălzire și reabilitare la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”-Filiala Zorilor”, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu numărul 23418/2016 şi Rapoartele Comisiilor de specialitate  cu nr. 2, 3 şi 6;

Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub numărul 23418/2016;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico–economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordinului <LLNK 2HE 57>Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008    28 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 8 din 29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacerea instalaţiei de încălzire și reabilitare la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”-Filiala Zorilor” se modifică după cum urmează:

1. Anexa “Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Refacerea instalației de încălzire și reabilitare la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”-Filiala Zorilor” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                          Gaci Simona

Nr. 263 din 29 noiembrie 2016

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:  35 voturi “pentru”. Consilieri judeţeni prezenţi: 36 din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					la Hotărârea nr. 263/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Refacerea instalaţiei de încălzire și reabilitare la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”- Filiala Zorilor”

Beneficiar:BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „OCTAVIAN GOGA”,

Amplasament: str. Observatorului nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj,

PROIECTANT: ASIZA- Birou de Arhitectură SRL, Cluj-Napoca.

- Indicatori tehnici:

- Suprafaţa construită:				 		713 mp

- Suprafaţa utilă:					 		622 mp

- Instalaţii:

a.1) Instalaţii termice:

- Cazane							2buc.; P=2X30 KW

- Conducte tur/retur 						200 ml

- Radiatoare de oțel  						18 bucăți

a.2) Instalaţii sanitare:

- Conducte alimentare cu apă 		 		55ml

- Conducte canalizare  			 		10ml

- Lavoare  							2 buc.

- Vas WC +Rezervor 				 		2 buc.

a.3) Instalaţii electrice:

- Circuite electrice noi: - iluminat		 		 2 buc.

- prize 				 4 buc.

- Sisteme de semnalizare incendiu și antiefracție 		 1buc.

- Tablou electric  						 1buc.

- Lucrări de construcţii:

- Demolare ziduri de cărămidă  				17 mc

- Demontare uși și ferestre  					39,5 mp

- Pardoseli PVC 						577 mp

- Placaje ceramice  						100,8 mp

- Reparații tencuieli 						407,5 mp

- Zugrăveli  							1604 mp

- Uși și ferestre  						 39,5 mp

- Gips carton  							 80 mp

- Indicatori economici:

Valoarea investiţiei (fără TVA):

- valoare totală:	328.712,2 lei         	73.130,04 euro

- din care  C +M:	248.836,15 lei    	  55.359,67euro

Valoarea investiţiei (cu TVA):

- valoare totală:	394.454,64 lei  	 87.756,04 euro

- din care C+M: 	298.603,38  lei	 66.431,60 euro

1 Euro = 4,4949 lei – curs BNR din data de 07.10.2016

3.  Durata de realizare a investiţiei: 12 luni

4. Finanţarea investiţiei: alocaţii bugetare, fonduri proprii şi alte fonduri legal constituite cu destinaţia de investiţii.

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				  	                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                             	                Simona Gaci