|  |  |  |  |  |  | ANEXA 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa LOT 1 - MATERIALE ELECTRICE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire Produs | Specificatii tehnice | U.M | CANT. | Pret/buc lei fără TVA | Preț total lei fără TVA |  |
| 1 | Ansamblu multipriza 3Xpriza schuko | Max 2200W, curent 10A,culoare alb, nr.prize 3,grad de protectie IP 20,material plastic | buc | 9 |  | 0.00 |  |
| 2 | Ansamblu multipriza 4Xpriza schuko |  | buc | 9 |  | 0.00 |  |
| 3 | Ansamblu multipriza 5Xpriza schuko |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 4 | Ansamblu multipriza 6Xpriza schuko | Nr.prize 6, PT, putere max 3500W, contact protectie DA | buc | 3 |  | 0.00 |  |
| 5 | Aplica cu senzor, cu led 18W 1380 LM |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | Banda izolatoare | 10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila,putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 20 |  | 0.00 |  |
| 7 | Baterii CR 2032 | Format CR 2032, tensiune 3V,litiu | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 8 | Baterii R3 AAA | Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V | buc | 612 |  | 0.00 |  |
| 9 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L R06 | buc | 612 |  | 0.00 |  |
| 10 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 11 | Bec 60W incandescent | Soclu E27,clar tensiune 230V | buc | 0 |  | 0.00 |  |
| 12 | Bec economic 2P 18W/830 |  | buc | 25 |  | 0.00 |  |
| 13 | Bec economic 2P 26W/830 |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 14 | Bec lampa proiector 150W |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 15 | Bec led 5,5W/40W E14 840 (470LM) |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 16 | Bec led 9,5W/60W |  | buc | 30 |  | 0.00 |  |
| 17 | Bloc luminos albastru pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 18 | Bloc luminos rosu pentru cap O 22, led int. 230-240V borne tip clema cu surub |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 19 | Bloc luminos verde pentru cap O 22, led int230-240V borne tip clema |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 20 | CANAL pvc CU ADEZIV 25X16 MM (ML) |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 21 | Clema sir term 12 (PE) 4 MM |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 22 | Clema sir term 12 (PE) 6MM |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 23 | Colier plastic 4.8x380 mm 100 buc/set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 24 | Conectori terminali 2,5 MM2 10P |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 25 | Conectori terminali 4MM2 10P |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 26 | Conectori terminali 6MM2 10P |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 27 | Corp iluminat IP65 2x36W |  | buc | 6 |  | 0.00 |  |
| 28 | Corp neon incastrat 4x18 W, EVG tip FIRI | Alb,18W,4 tuburi,droser,starter,IP 65, pt. Interior,220V | buc | 19 |  | 0.00 |  |
| 29 | Conductor FY (ML) |  | ml | 60 |  | 0.00 |  |
| 30 | Cleme sir profil H 2,5 mmp; 4 mmp |  | buc | 4 |  | 0.00 |  |
| 31 | Colier strangere 2.5x160mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 32 | Colier strangere 3.5x250mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 33 | Colier strangere 2.5x200mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 34 | Colier strangere 2.5x100mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 35 | Colier strangere 4.8x380mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 36 | Colier strangere 3.5x280mm, 100 buc /set |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 37 | Intrerupator automat 10A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 5 |  | 0.00 |  |
| 38 | Intrerupator automat 16A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 9 |  | 0.00 |  |
| 39 | Intrerupator automat 20A 1P+N 4,5KA,C |  | buc | 5 |  | 0.00 |  |
| 40 | Intrerupator automat diferential 16A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 41 | Intrerupator automat diferential 20A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 42 | Intrerupator automat diferential 25A, 1P+N, 4,5KA, 30MA,c |  | buc | 3 |  | 0.00 |  |
| 43 | Intrerupator crepusc +celula |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 44 | Intrerupator auto 63A, 3P+N4,5KA,C |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 45 | Intrerupator automat 32A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 46 | Intrerupator automat 40A, 3P+N, 4,5KA,C |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 47 | Intrerupator automat 80A, 3P+N, 15KA,C |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 48 | Intrerupator cap scara 10AX auto alb ST |  | buc | 5 |  | 0.00 |  |
| 49 | Intrerupator dublu 10AX, T AUTO alb ST |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 50 | Intrerupator simplu 10 AX, alb ST |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 51 | MYF 2,5mm, ML |  | ml | 10 |  | 0.00 |  |
| 52 | MYF 1,5mm, ML |  | ml | 10 |  | 0.00 |  |
| 53 | MYYM 3x1,5, ML |  | ml | 50 |  | 0.00 |  |
| 54 | MYYM 3x2,5, ML |  | ml | 100 |  | 0.00 |  |
| 55 | Papuci electrici (set) tubulari de 2.5 |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 56 | Papuci auto (set) tubulari de 1.5 |  | set | 1 |  | 0.00 |  |
| 57 | Prelungitor 3ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 3 ml, cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp,tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 7 |  | 0.00 |  |
| 58 | Prelungitor 5ml, 4 prize | Prize 4,cordon alimentare 5 ml,cablu MYYM 3 fire sectiune 1,5 mmp, tensiune 230 V,alb cu stecher cu CP | buc | 7 |  | 0.00 |  |
| 59 | Priza cu pamantare dubla 16A ST |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 60 | Priza cu pamantare dubla 16A PT |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 61 | Priza cu pamantare simpla 16A ST |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 62 | Priza cu pamantare simpla 16A PT |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 63 | Senzor miscare tavan 360 ) |  | buc | 8 |  | 0.00 |  |
| 64 | Starter S10 4-65W |  | buc | 40 |  | 0.00 |  |
| 65 | Starter S2 4-22W |  | buc | 55 |  | 0.00 |  |
| 66 | Stecher cu pamantare 2P+E, 16A, alb |  | buc | 20 |  | 0.00 |  |
| 67 | Tub fluorescent 18W/840 |  | buc | 450 |  | 0.00 |  |
| 68 | Tub fluorescent 36W/840 |  | buc | 65 |  | 0.00 |  |
| 69 | Tub fluorescent T5 8W / 3000K |  | buc | 20 |  | 0.00 |  |
| 70 | Ventilator baie, diametru 110 mm |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 71 | Bec led para 18W E27 4000K 99 (P) |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 72 | Bec lampa proiector 10W |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 73 | Cuplă cauciucată stecker IP44 |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 74 | Stecker cauciucat cu CP IP44 |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 75 | Tub fluorescent TL 8W/33/840 |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
| 76 | Doza aparataj rigips ST |  | buc | 6 |  | 0.00 |  |
| 77 | Doza ramificatie PT 80/80 cu presetupe |  | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 78 | Clampmetru |  | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 79 | Lampă EXIT LED 3W cu acumulator | Dimensiuni: 155x310x31mm Dimensiuni placă: 25x11cm Prindere în tavan, vizibilă din 2 părți (2 fețe) | buc | 3 |  | 0.00 |  |
| 80 | Bec cu vapori de sodiu: VIALOX | NAV-T (super 4Y/SON-TPLUS) 150W, E40 | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 81 | Bec incandescent E27 100W | NAV-T (super 4Y/SON-TPLUS) 150W, E40 | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 82 | Bec incandescent E27 60W | NAV-T (super 4Y/SON-TPLUS) 150W, E40 | buc | 2 |  | 0.00 |  |
| 83 | Acumulator +MAX POWER Ni-Cd, SC 3.6V | 1500 mAh, curent permanent 75mA | buc | 1 |  | 0.00 |  |
| 84 | TUB LED T8-9W=18W | Lumina rece alimentare la ambele capete 6500K 900 Lm | buc | 500 |  | 0.00 |  |
| 85 | TUB LED T8-18W=36W | Lumina rece alimentare la un capat 6500 K 1440 Lm | buc | 50 |  | 0.00 |  |
| 86 | Bec led clasic A 65, E27, | 18 W,2100 Lm lumina rece | buc | 20 |  | 0.00 |  |
| 87 | Doze aparat ptr rigips |  | buc | 10 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | PREȚ ESTIMAT (LEI FĂRĂ TVA) | 34,243.00 | LEI |  |  |  |  |
|  | PREȚ ESTIMAT (LEI CU TVA) | 40,749.17 | LEI |  |  |  |  |