| ANEXA 2 |
| --- |
| Anexa LOT 4 - MATERIALE ELECTRICE 2023 |
| Nr. Crt. | Denumire produs | Specificatii tehnice | U.M. | CANT. | Pret/buc lei fără TVA | Preț total lei fără TVA |
| 1 | Banda izolatoare | 10ml X 0,15 mm X19mm, din PVC, flexibila, putere de lipire excelenta izolare cabluri conductori | role | 10 |  | 0.00 |
| 2 | Baterii R3 AAA | Alcalina,1,05 mm(diametru)x4,45 cmm(lungime) tensiune 1,5 V | buc | 100 |  | 0.00 |
| 3 | Baterii R6 AA | Alcalina,tensiune 1,5 V,dimensiune AA,L R06 | buc | 600 |  | 0.00 |
| 4 | Baterii 9V | Tehnologie – Alcalina, Tip baterie – 9V | buc | 20 |  | 0.00 |
| 5 | Conductor FY (ML) 1.5 mmp |  | ml | 50 |  | 0.00 |
| 6 | Conductor FY (ML) 2.5 mmp |  | ml | 50 |  | 0.00 |
| 7 | Cleme legaturi rapide cabluri Wago 3xmax, 4mmp |  | set de 50 buc | 8 |  | 0.00 |
| 8 | Balast pentru lampa 2000w 554270 | 2000W, 380-400 V, 50 HZ, 10.3A, ʎ=0.53, ∆t=80, bobine igniter sau echivalent | buc | 20 |  | 0.00 |
| 9 | MASTER LEDtube 600 mm HE 8W 840 T5 | alimentare la un singur capat | buc | 10 |  | 0.00 |
| 10 | MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 | alimentare la un singur capat | buc | 10 |  | 0.00 |
| 11 | MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8 | alimentare la un singur capat | buc | 50 |  | 0.00 |
| 12 | BEC LED 11W WW E27 220- 240V 1 PF/6 |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 13 | Bec LED 36W, 4000K | 3960LM, E27, pt. stalpi exterior | buc | 20 |  | 0.00 |
| 14 | Spot incastrat LED RD200 22W 1870lm 4000K, 30000 ore,alb |  | buc | 50 |  | 0.00 |
| 15 | Lampa pt iluminat siguranta LED EXIR/HIDRANT |  | buc | 5 |  | 0.00 |
| 16 | Senzor detector miscare 230V, 360grade, 30s-30min, 10-2000 lux |  | buc | 2 |  | 0.00 |
| 17 | Priza simpla PT IP44 |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 18 | Priza dubla PT IP44 |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 19 | Priza simpla ST |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 20 | Priza dubla ST |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 21 | Buton simplu ST |  | buc | 10 |  | 0.00 |
| 22 | Buton Dublu ST |  | buc | 6 |  | 0.00 |
| 23 | Corp iluminat LED 600*600 cu DALI | includere instalare+reconfigurare | buc | 16 |  | 0.00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.00 |
|  | PREȚ ESTIMAT (LEI FĂRĂ TVA) | 60,006.90 | LEI |  |  |  |
|  | PREȚ ESTIMAT (LEI CU TVA) | 71,408.21 | LEI |  |  |  |