FORMULAR 1

OFERTANTUL	Înregistrat la sediul autorității
…………………………	contractante ………………..............
(denumirea/numele)	nr. .......…...... /.…….…........................

      SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
………………..…………………………………………
        (denumirea autorității contractante si adresa completă)

Ca urmare a anunțului din data de ………….......... privind achiziția directă pentru atribuirea contractului Furnizare dotări pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5 noi, ....................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)

FORMULAR 2

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele: __________________________________________________
2. Codul fiscal: ___________________________
3. Adresa sediului central: _____________________________________________
   Cod postal : ___________________________
4. Cont trezorerie: ________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________, deschis la Trezoreria ______________________________________________
5. Telefon: ___________________________
 Fax: ___________________________
 E-mail: ___________________________
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
_________________________________________________________
 (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________________
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ___________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
9. Principala piaţă a afacerilor:

OFERTANT
(semnătura autorizata)

FORMULAR 3

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător ____________________
    (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului cadru/contractului de achizitie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în oricare din situațiile prevăzute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizţiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:

Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Terţ susţinător
.................................
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă)

Nota: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea achiziției directe, sunt cele publicate pe site-ul institutiei www.cjcluj.ro

FORMULAR NR. 5

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
Furnizare dotări pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, urmatoarele:

- Întelegem ca toate clauzele contractuale sunt obligatorii si suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de furnizare din documentatia de atribuire
- În contextul art. 137, alin.(3), lit.b) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractanta accepta propuneri de clauze contractuale din partea ofertantilor, in masura in care acestea nu sunt in mod evident dezavantajoase.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

FORMULAR NR. 6
OFERTANT

        …………………………
    (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

(Se va depune împreună cu centralizator de preț)

Către ___________________________________________________
        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
___________________________________________________________________, (denumirea/numele ofertantului)
        ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam (inclusiv servicii de instalare )................................ pentru suma de ............................... lei fără TVA (suma în litere şi în cifre, oferta pentru prezenta procedură), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________lei (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de ……………………..	(ziua/luna/anul) ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă va constitui un contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de bază:
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
    |_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
7.In catalogul electronic din SEAP, TOTAL VALOARE ________________lei fara TVA.
Data _______________

_______________________, în calitate de _____________________, legal (semnătura) autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ______________________________________.
        (denumirea/numele ofertantului)

Notă: Furnizorul va include în prețul total: transportul, manipularea, descărcare/încărcare, măsurare/montarea/instalarea produselor, conform cerințelor din caietul de sarcini.
   CENTRALIZATOR DE PREȚURI ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Nr. / crt.	Denumire produs	Cantitate	Preț unitar / lei fără TVA	Valoare TOTALĂ / lei fără TVA
	Birou medical	2
	Dulap fişier cu sisteme securizare	2
	Fisier metalic 4 polite	2
	Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate	2
	Scaune de birou ergonomice	2
	Scaune din materiale dezinfectabile	3
	Pat de consultatii medicale	1
	Masuta de inox pentru instrumentar	1
	Suport perfuzie din inox cu 4 carlige	1
	Tensometru mecanic cu stetoscop	1
	Cuier	2
	Centimetru perimetric uman	1
	Stetoscop capsula dubla inox	1
	Stetoscop pediatric, de consultaţie, / cu tubulatură dublă şi capsulă dublă	1
	Pulsoximetru de deget pentru copii +baterii/acumulatori	1
	Lanternă examinare uz medical +acumulatori	1
	Guler cervical pentru copii, reglabil	1
	Trusa resuscitare cu balon Ruben	1
	Garou cu bandă elastică textilă şi cataramă cu click	1
	Tăviţă renală inox	1
	Ciocan pentru reflexe	1
TOTAL VALOARE publicată în catalogul electronic / (lei fără TVA)

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR 7

DECLARAȚIE
privind garanția pentru produsele ofertate

Furnizare dotări pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5

Subsemnatul, .............................................................(numele, prenumele), reprezentant legal al SC.................................................................................(denumirea operatorului economic si datele de identificare adresa, nr tel/fax , cui, J......), in calitate de ofertant si posibil viitor Furnizor, cunoscand faptul ca garanția de 2 ani este obligatorie conform cerințelor din caietul de sarcini, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura organizată de JUDEȚUL CLUJ-CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare dotări pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, termenul de garanție acordat pentru toate produsele ofertate, în situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare este de 2 ani, în conformitate cu toate prevederile din caietul de sarcini.
Declaram pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nicio prevedere din cadrul documentatiei de garantie, expresa sau coroborata, nu va afecta dreptul achizitorului de a solicita înlocuirea produsului, fara plata, pe perioada garantiei de 2 ani, de la receptia fara obiectiuni de catre Achizitor, conform precizarilor din caietul de sarcini.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»

Data	/_	/

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură), L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 8

Operator economic
_____________________
        (denumire)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Furnizare dotări pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnata/ul, ………………………………………………… reprezentant legal / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) al ofertantului ........................................................................ (denumirea / numele ofertantului) declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire aferentă Anunţului de participare nr. …….......……../………….., sa furnizam toate produsele solicitate in documentația de atribuire:

Specificaţii tehnice privind cerinţele minime pentru contractul având ca obiect: Furnizare dotări pentru echiparea CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5 - LOT 3 – CABINET MEDICAL ȘI SALĂ TRATAMENT
NR. / CRT.	PRODUS	CANTITATE	SPECIFICAȚII TEHNICE SOLICITATE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	SPECIFICAȚII TEHNICE OFERTATE / cu indicarea paginii din broșura/pliant/catalog care se va atașa prezentului formular sau menționarea site-ului unde se regăsește produsul	PRODUSUL ALES / (poză)	PRODUCĂTOR
	Birou medical	2	Birou construit in forma de L cu spatiu generos de depozitare. Contructie PAL 16 mm, cant ABS 0,45 mm, balamale "soft close" culoare Sonoma/Alb. / Ansamblu compus din: / Birou 112 x 50 x 77 cm; / Spatiu depozitare prevazut cu 1 sertar si 1 usa si doua rafturi 88x29x75 cm / Greutate produs aproximativ 42 kg.
	Dulap fişier cu sisteme securizare	2	Corpul este realizat printr-o asamblare sudata, care ii confera rigiditate sporita si durabilitate in timp. / 5 cusete, fara accesorii la interior, dispuse in 2/5 sau alt numar de coloane, fiecare cu cate 3,4 sau 5 cusete. / 10 /25 sau alt numar de usi, fiecare prevazuta cu: suport eticheta, amortizoare de cauciuc pentru inchidere silentioasa. Balamalele usilor nu sunt vizibile. / La partea superioara sunt prevazute cu urechi pentru fixare de perete. Dimensiuni: Latime: 250 mm / Adancime: 160 mm / Inaltime: 540 mm / Specificatii suplimentare: / Grosime tabla vopsita: 0.7 mm / Numar compartimente: 5 / Latime compartimente: 250 mm / Sistem inchidere: Tip yala cu 2 chei / Culoare de baza: RAL 7035 texturat
	Fisier metalic 4 polite	2	Fiset metalic fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm • utilizare comerciala si industriala / • constructie sudata din otel cu pereti simpli / • livrare in stare complet Neasamblata / • prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime / • sistem de inchidere sus-jos / • incuietoare cu 2 chei / • greutate maxima suportata de polita: 60 kg / • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri / • dimensiune: 800x350x1800 mm (Latime x Adancime x Inaltime) / • culoare: gri RAL 7035 / • greutate 39 kg
	Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate	2	Vestiar realizat cu o constructie metalica solida prevazut cu 3 usi Incuietoare de siguranta (cu 2 chei) Bara pentru umerase / Polita in partea inferioara / Fante de aerisire / Suport eticheta nominala / Tabla de otel de calitatea I cu o grosime de 0,7 mm / Culoare: RAL 7035/gri deschis / Vopsire: electrostatica/pulverizare / Dimensiune: 900x450x1800 mm (Latime x Adancime x Inaltime) / Greutate totala: 47 kg
	Scaune de birou ergonomice	2	Caracteristici: Rotire 360 de grade; / Ajustare inaltime scaun; / Roti silentioase ce nu zgarie parchetul; / Amortizor cromat; / Spatar lat si arcuit ce ofera o pozitie confortabila; / Manere din plastic ce asigura suport pentru brate; / Mecanism Butterfly. / Greutate maximă suportată: 120 kg / Material mecanism ajustabil Inox / Dimensiuni sedere: / - spatar: Inaltime 75 cm, latime 51 cm / - sezut: Adancime 52 cm; latime 52 cm / Material - Piele ecologica / Culoare – Negru
	Scaune din materiale dezinfectabile	3	Material: lemn, oțel / Material șezut: polipropilenă / Dimensiuni: 82 x 46 x 42 cm / Capacitate de încărcare: 100 kg / Caracteristici: - set complet: 4 bucăți / - formă ergonomică a scaunului / - ușor de întreținut / - montaj simplu / Scaunele din polipropilenă pot fi curățate cu ușurință cu o cârpă umedă. Scaunele sunt extrem de stabile și rezistente, datorită picioarelor din lemn și structurii din oțel.
	Pat de consultatii medicale	1	Canapea examinare si tratament cu cadru metalic si picioare pliabile. / Caracteristici tehnice: / Sectiunea spatar reglabila manual. / Picioare pliabile. / Prevazuta cu suport pentru rola de hartie. / Material: Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere in camp electrostatic. / Saltea din spuma poliuretanica de mare densitate acoperita cu piele sintetica (in culoarea specificata de catre client). / Dimensiuni: Latime: 600 mm / Lungime: 1820 mm / Inaltime: 745 mm
	Masuta de inox pentru instrumentar	1	– structura metalica realizata din otel inoxidabil / – prevazuta cu 2 blaturi din otel inoxidabil cu margini / – realizata cu un manere de prindere si manevrare / – prevazuta cu sertar din inox / – prevazuta cu colector pentru pansamente / – este prevazuta cu 4 roti pivotante cu bandou de cauciuc, cu Ø125 mm din care 2 cu sistem de blocare / – aspect luciu oglinda / Dimensiuni: Lungime: 600 mm; / Lățime: 400 mm; / Înălțime: 800 mm.
	Suport perfuzie din inox cu 4 carlige	1	Suport pentru perfuzii foarte usor din aluminiu, cu baza mobila si 4 carlige. Trepiedul este foarte stabil, prezinta o baza cu 5 roti si are o constructie durabila ce permite o miscare usoara si rapida. Stativul se poate regla pe inaltime intre 115 – 200 cm. / Caracteristicile produsului: / Cadru usor din aluminiu, baza de plastic / Reglare pe inaltime in intervalul 115-200cm / Suport mobil cu 5 roti pivotante pentru o miscare usoara / Diamentru bazei de 52cm / 4 carlige din metal ce pot suporta 2.5kg/carlig / Culoare cromata / Culoarea suportului: neagra / Greutate totala: 2.58kg
	Tensometru mecanic cu stetoscop	1	Domeniul de masurare: 0 – 300 mmHg. / Precizie: ± 3 mmHg. / Diametru: 65 / Latex free / – manşetă din nylon cu marcaj de poziţionare pe arteră, sistem de prindere tip “velcro” şi inel metalic pentru fixarea comodă pe braţ / – Manometru cromat, cu grad înalt de prelucrare, asigurand un reglaj fin al debitului de aer evacuat, deflatie usoara 2/3 mm Hg/s. / – pară de cauciuc prevăzută cu mâner ergonomic din inox, pentru uşurinţa manevrării cu o singură mână / – se livrează cu gentuţa de păstrare din material textil
	Cuier	2	Dimensiuni și specificații / Lățime: 51 cm / Înălțime: 6 cm / Adâncime: 3 cm / Greutate: 590 g / Capacitate de încărcare: 11.5 kg / Material specific: Lemn masiv de plop / Material: Lemn masiv, metal
	Centimetru perimetric uman	1	Caracteristici: Banda de masurare retractabila pentru masuratori precise ale corpului; / Scara imprimata pe lateral face ca rezultatele sa fie usor de citit; / Operare convenabila cu o singura mana – fixați pornirea benzii de mecanismul de retragere; / Compact și ușor de depozitat; / Functii: masurare mobila; / Limita de masurare: 0 – 205 cm; / Gradatie: 1mm; / Parametri tehnici: / Dimensiuni (L x A x A): 70 x 22 x 65 mm; / Greutate neta: 50 g.
	Stetoscop capsula dubla inox	1	Stetoscop dual cu capsula din inox. / Cele doua capete de ascultare asigura impreuna captarea sunetelor intr-o banda larga de frecvente. / Diafragma de mare finete ofera un raspuns acustic cu 50% mai bun fata de modelele traditionale / Tubul din PVC in forma de Y este disponibil într-o mare varietate de culori / Latex free / Material: inox-Membrana: 45mm / Lungime: aprox.60 cm / Diametru 5mm / Culori: negru / albastru
	Stetoscop pediatric, de consultaţie, cu tubulatură dublă şi capsulă dublă	1	Capsula dubla cu diafragme reglabile pe ambele parti, una pentru pacientii adulti si cealalta pentru copii / Diafragma reglabila se ataseaza usor si este mai usor de curatat, deoarece suprafata ei este neteda, fara fisuri / Posibilitatea conversiei fetei mici in clopot traditional deschis prin inlocuirea diafragmei dintr-o singura bucata cu un inel cauciucat ce nu provoaca senzatia de racoare / Tubulatura de ultima generatie isi pastreaza forma si flexibilitatea in timp, rezistenta la uleiurile pielii si alcool, oferind stetoscopului o viata mai lunga / Diafragma reglabila mica este utila in cazul pacientilor scunzi, slabi sau pentru pediatrie; in zonele bandajate; si in controlul carotidei / Piesa de auscultatie din otel inoxidabil este prelucrata cu precizie intr-o forma estetica, placuta, cu mai putine unghiuri / Olive auriculare de tip "snap-tight" cu suprafata moale si neteda ce asigura o izolare acustica excelenta si confort / Lungime 69 cm si greutate 150 grame
	Pulsoximetru de deget pentru copii +baterii/ acumulatori	1	Dispozitiv portabil pentru masurarea saturatiei de oxigen (SpO2) si a pulsului (BPM). / Poate fii utilizat pentru copii mari si adulti, fiind compact, simplu de utilizat si precis. / Display OLED blue, dimensiune: 1,3" / Rata masurare SPO2 (saturatie): 0 ~ 100%, rezolutie: 1%, / Acuratete ±2% (70%-100%), nespecificata (<70%) / Rata masurare puls: 25 ~ 250 bpm, rezolutie: 1 bpm / Acuratete ±3% / Oprire automata dupa 5 secunde / Indicator baterie descarcata / Schimbare a directiei de citire a ecranului, / Alimentarea: 2 baterii AAA 1,5V (incluse in pret) / Dimensiuni 57X30X31 mm. / Umiditatea de operare ≤ 85%.
	Lanternă examinare uz medical +acumulatori	1	Lanterna eleganta tip stilou, cu LED si carcasa din plastic si aluminiu si inel din cauciuc pentru protectie impotriva socurilor. / Cu clema practica pentru fixare usoara. / Dimensiuni: 11.7 cm / Greutate: 0.05 kg
	Guler cervical pentru copii, reglabil	1	Circumferinta gatului: 36 latimea gulerului 8,5 cm marimea M / Utilizat pentru imobilizare, suport, ajustare flexia/ extensia, rotatia gatului. / Indicat in afectiunile gatului ca: entorse, spondiloza, hernie de disc, neuralgie cervicala, torticollis.
	Trusa resuscitare cu balon Ruben	1	Trusa utila in cazuri urgente pentru respiratie artificiala, resuscitare / Masca din PVC este transparenta, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfecta la fata pacientului. / Produsul nu este steril, 100 % fara latex, cu valva de siguranta. / Pentru nou-nascuti, copii, adulti / FARA LATEX / Continut pachet: / - Balon Ruben PVC / - Masca / - Tub Conector / - Deschizator gura / - Rezervor / - Manual instructiuni
	Garou cu bandă elastică textilă şi cataramă cu click	1	Caracteristici: - usor de folosit / - manevrare cu o singura mana / - banda elastica are latimea de 25 mm, este flexibila si nu raneste pielea / - nu contine metal si nici latex / - poate fi folosit si in RMN si CT / - design clasic si calitate dovedita / - disponibil in diverse culori /combinatii de culori si design
	Tăviţă renală inox	1	Tavita utilizata pe scara larga pentru colectarea diverselor deseuri medicale, instrumentelor chirurgicale. / Specificatii: - Material: otel inox / - Dimensiuni tavite: 160 mm; 200 mm; 250 mm; / - Sterilizabila, foarte rezistenta si durabila, cu proprietati anti-corozive
	Ciocan pentru reflexe	1	Specificatii: Pentru uz medical / Dotat cu maner din aliaj de zinc cromat si cap din PVC. / Ambalat la blister / Dimensiuni: 186x56mm / Greutate: 90g

LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Termenul de livrare/furnizare și montare/instalare este de maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de furnizare, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Livrarea, furnizarea produselor trebuie să fie însoțită obligatoriu de documentele menţionate mai jos, în caz contrar marfa va fi refuzată:
- aviz de însoțire a mărfii;
- certificate de calitate și garanție;
- declarația de conformitate.

GARANȚIA PRODUSELOR

Perioada de garanție acordată pentru produsele ofertate este de 2 ani. Acest termen se calculează după livrarea și montarea acestora și începe de la data încheierii procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă. Garanția trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile, inclusiv ridicarea și returnarea sau reparații la fața locului. Garanția trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri suplimentare.

RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea și montarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă. Recepția produselor presupune verificarea cantitativă și calitativă a obiectelor furnizate și încheierea unui proces-verbal de recepție ce va fi semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă.

Data completării:	Operator economic, ____________________
       (Semnătura autorizată)