| Beneficiar: JUDETUL CLUJ - ACTIVITATE ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ofertant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv: LUCRĂRI DE REPARAȚII LA TERASA EXTERIOARĂ DE LA ETAJUL 3 A STADIONULUI CLUJ ARENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul: Lucrari de reparații terasă exterioară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: Reparații terasă exterioară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |  |
| Nr | Simbol |  | Capitolul de lucrari |  | UM |  |  | Cantitatea |  |  | Pretul unitar (Lei) |  |  | Pretul total (Lei) |  |  |  |
| 1 | RPCT14C1 asim |  | Desfacerea tencuielilor zona parapet terasă exterioară |  | mp |  |  | 73.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RPCT14C1 asim |  | Desfacere/decopertare deck lemn masiv pentru exterior |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RPCT14C1 asim |  | Desfacere/decopertare materiale existente terasă exterioară (hidroizolație) până la betonul de pantă-şapa slab armata |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Protejarea corpurilor de iluminat montate pe parapetul terasă |  | buc |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RPCJ46B1 |  | Reparatii de tencuieli exterioare brute la calcane, de 1,5cm grosime executate cu mortar de var-ciment marca...25 t, la parapeti scari exterioare - parapet terasa exterioară |  | mp |  |  | 73.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF06B1asim |  | Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var- ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm (doar pe zonele deteriorate) |  | mp |  |  | 73.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCJB74asim |  | Tencuiala decorativa pentru fatada, rezist.la intemperii/ solicitari mecanice, cu absorbtie redusa de apa, permeabila la vapori, lavabila- strat finisaj exterior- structura periata cu granulatia maxima de 2 mm, conform Fisa Tehnica nr. 3 |  | mp |  |  | 73.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RPSB27Aasim |  | Gura de scurgere - receptor de terasa D=110mm cu flansa inox si parafrunzar, inclusiv montaj |  | buc |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RPIZC08B |  | Hidroizolare guri de scurgere |  | buc |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IZF01A1asim |  | Amorsarea suprafeţelor pentru aplicare strat hidroizolant (zona de acoperis terasa) |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IZF01A1asim |  | Strat hidroizolant - Membrana hidroizolatoare din material bituminos modificat cu armare pe fibra de sticla, poliester sau ambele (strat 1), conform Fisa Tehnica nr. 1 |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IZF01A1asim |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase - Membrana hidroizolatoare din material bituminos modificat cu dubla armare fibra de sticla si poliester cu strat de protectie din material mineral (ardezie) (strat 2), conform Fisa Tehnica nr. 2 |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IZF04K3 |  | Racordarea hidroizolaţiei şi fixarea acesteia pe elementele de străpungere la acoperişuri, elementele având diametrul între 35 şi 200 mm inclusiv, inclusiv brăţările din bandă de oţel pentru presarea hidroizolaţiei de elemente de străpungere (hidroizolatia se va ridica si pe atic pana la 50cm sub glaful de tabla) |  | ml |  |  | 86.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Furnizare deck din WPC pentru pardoseli exterioare, culoare maro închis, pentru trafic comercial, inclusiv accesorii necesare pentru montaj, conform Fisa Tehnica nr. 4 |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Montare deck din WPC pentru pardoseli exterioare, culoare maro închis, pentru trafic comercial, inclusiv accesorii necesare pentru montaj |  | mp |  |  | 373.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Reparaţii la zonele de îmbinare ale elementelor șorțului de tablă la partea superioară a acestuia |  | m |  |  | 66.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TRB01A12 |  | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m |  | tona |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TRI1AA01C3 |  | Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 3 |  | tona |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TRA01A15P |  | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  | tona |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TRA02A10 |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km. |  | tona |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TRI1AC13E1 |  | Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg |  | tona |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Material |  | Manopera |  |  |  | Utilaj |  | Transport |  |  | Total |  |  |
| Total Cheltuieli Directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient |  | Valoare |  | Material |  | Manopera |  |  |  | Utilaj |  | Transport |  |  | Total |  |  |
| Contributia asiguratorie pentru munca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Material |  | Manopera |  |  |  | Utilaj |  | Transport |  |  | Total |  |  |
| Total Cheltuieli Directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Deviz fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total General fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (Lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFERTANT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |