CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLUJ-NAPOCA

Formularul nr. 6 – Lot 1

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate | UM/ buc | Loc de livrare | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice ofertate | Durata minima garanție/termen de valabilitate ofertate | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOMATIS + licență 1 an | 1 | buc | Cluj-Napoca, str. Av. Bădescu, nr. 3-5 | Dimensiune 11,7 x 8,3 x 2 cm Carcasa din aluminiu Touch screen Durata de viață a bateriei: aproximativ 6 ore (3 zile) Lumini de poartă C1/C2 pe ecran Manager de programe ușor de utilizat, cu funcție „glisare și plasare” Căști cu conducție aeriană și osoasă: setări de lateralitate auditivă, funcție de microfon HD pentru tratamentul cu feedback audio vocal, mărimi disponibile pentru copii, versiunea wireless disponibilă pentru grupuri și persoane (nu Bluetooth) Tehnologie de antrenament auditiv al creierului Tratarea sunetului și a vocii în timp real cu gate electronic. Acces la conținut muzical necomprimat și protejat Alegerea mai multor programe pre-proiectate și posibilitatea de a combina aceste programe sau de a crea propriile programe Parametrii de întârziere și precesiune (tratament special al sunetului prin două canale – C1/C2) Filtre de înaltă frecvență (până la 8000 hertzi) Tratament vocal activ în timp real Tratamentul înregistrării vocii (vocea mamei) |  |  |  |