## Sheet2
Anexa nr. 1
la HCJC nr. ___/2025
LISTA BUNURI MOBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A JUDEȚULUI CLUJ PROPRUSE A FI VALORIFICATE PRIN VÂNZARE
Nr. Crt | Denumire/Date de indentificare a bunului mobil | Cantitate | Cod sau nr. de inv.
0 | 1 | 2 | 3
1 | Transformator de putere 110/20 kv, 25 MVA, SERIA 143171 | 1 | 200734
2 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn.4695 | 1 | 200736
3 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4696 | 1 | 200760
4 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4697 | 1 | 200761
5 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4706 | 1 | 200762
6 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4707 | 1 | 200763
7 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4708 | 1 | 200764
8 | Celula T1-24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, CLP plecare, releu de protectie digital, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 1250 A, TC 2X400/5/5A, cu seria: Sn 4709 | 1 | 200765
9 | Celula T1-24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, CLP plecare, releu de protectie digital, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 1250 A, TC 2X400/5/5A, cu seria: Sn 4698 | 1 | 200737
10 | Celula TSI- 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X50/5/5A, cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn.4699 | 1 | 200738
11 | Celula TSI- 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X50/5/5A, cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4704 | 1 | 200766
12 | Celula de masura si descarcatori 24 Kv, 630 A, sistem simplu de bare, 1250 A, echipata cu carucior debrosabil cu sigurante fuzibile, cu descarcatori ZnO, trafo de tensiune 24 KV cu seriile: Sn.4700 | 1 | 200739;
13 | Celula de masura si descarcatori 24 Kv, 630 A, sistem simplu de bare, 1250 A, echipata cu carucior debrosabil cu sigurante fuzibile, cu descarcatori ZnO, trafo de tensiune 24 KV cu seriile: Sn 4703 | 1 | 200767
14 | Celula cupla longitudinala 24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv,1250 A, TC2X400/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn.4701 | 1 | 200740
15 | Celula cupla longitudinala 24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, echipata cu separator de bare cu seria: Sn.4702 | 1
16 | Dulap comanda complet echipat pentru protective diferentiala in 3 capete pentru LEA 110 KV, seria: Sn669 | 1 | 200741
17 | Anunciator 16 LED, 220 Vcc | 1 | 200822
18 | Cutie sir cleme complet echipata (Xmk LEA,Xmk Trafo), serii: Sn 668 | 1 | 200743
19 | Cutie sir cleme complet echipata (Xmk LEA,Xmk Trafo), serii: Sn 670 | 1 | 200768
20 | Ansamblu panouri de curent alternativ 0,4 kv complet echipate, cu seria: Sn 745 | 1 | 200744
21 | Ansamblu panouri de curent continuu 220 Vcc complet echipate, cu seria: Sn 746 | 1 | 200745
22 | Separator monopolar de exterior 24 KV, 1250 A, cu dispozitiv de actionare electric pentru cutitele principale, cu seria 2GPA45020000185 | 1 | 200747
23 | Separator monopolar de exterior 24 KV, 1250 A, cu dispozitiv de actionare electric pentru cutitele principale, cu seria; 2GPA45020000186 | 1 | 200770
24 | Transformator de tensiune in ulei 110/v3/0,1/v3/0,1/v3/0,1 kV ,cu izolatoare de portelan, cu seria:30109642 | 1 | 200748
25 | Transformator de tensiune in ulei 110/v3/0,1/v3/0,1/v3/0,1 kV ,cu izolatoare de portelan, cu seria:30109643 | 1 | 200771
26 | Transformator de tensiune in ulei 110/v3/0,1/v3/0,1/v3/0,1 kV ,cu izolatoare de portelan, cu seria:30109644 | 1 | 20772
27 | Separator de linie tripolar de exterior montaj in paralel, 123 kV 1600 A, cu 2 clp, cu dispozitiv de actionare electric la circuitele principale si clp, cu seriile dispozitivelor componente :T15/100445501031001:T15/100445501030001;T15/100445501032001 | 1 | 200749
28 | Intrerupator trifazat de exterior 123 kV , 1600 A, 6000 MVA, cu izolatie de portelan in SF6, inclusiv suport metalic si butelie cu SF6, cu seria 14/35139020 | 1 | 200750
29 | Transformator de curent in ulei 123 kV, 2x75/5/5/5/5/A, cu izolatie de portelan, cu seriile :30110231 | 1 | 200751
30 | Transformator de curent in ulei 123 kV, 2x75/5/5/5/5/A, cu izolatie de portelan, cu seriile :30110232 | 1 | 200773
31 | Transformator de curent in ulei 123 kV, 2x75/5/5/5/5/A, cu izolatie de portelan, cu seriile :30110233 | 1 | 200774
32 | Descarcator cu ZnO de exterior 110 kV , Un= 96 kV, cu seriile 15043201 | 1 | 200752
33 | Descarcator cu ZnO de exterior 110 kV , Un= 96 kV, cu seriile 15043202 | 1 | 200775
34 | Descarcator cu ZnO de exterior 110 kV , Un= 96 kV, cu seriile 15043203 | 1 | 200776
35 | Descarcator ZnO de exterior 110 110 KV , Un=84 kV, cu seria 15043204 | 1 | 200753
36 | Separator monopolar de exterior 123 kv , 1250 A, pentru nul trafo, cu un clp, cu dispozitiv de actionare electric pentru cutitele principale , cu seriile dispozitivelor componente : T15/100445502030001; T15/100445502031001 | 1 | 200754
37 | Rezistor pentru tratare neutru la Un=20/v3 kV, I = 300 A, cu seriile :O NE 1501005-1/001 | 1 | 200777
38 | Rezistor pentru tratare neutru la Un=20/v3 kV, I = 300 A, cu seriile :O NE 1501005-1/002 | 1 | 200778
39 | Transformator de servicii interne pentru tratare neutru prin rezistor, Un=20/0,4 kV, 630/100 KVA, conexiune ZnYn-5, cu seriile B258935 | 1 | 200779
40 | Transformator de servicii interne pentru tratare neutru prin rezistor, Un=20/0,4 kV, 630/100 KVA, conexiune ZnYn-5, cu seriile B258936 | 1 | 200780
41 | Transformator de tensiune bifazic cu izolatie din rasina, cu seria : 1009 | 1 | 200781
42 | Transformator de tensiune monofazic de exterior , FME24/KSZ,cu seriile 442044 | 1 | 200782
43 | Transformator de tensiune monofazic de exterior , FME24/KSZ,cu seriile 442045 | 1 | 200784
44 | Transformator de tensiune monofazic de exterior , FME24/KSZ,cu seriile 442046 | 1 | 200783
45 | Transformator de masura curent de exterior , MAS-24 cu seriile 342031 | 1 | 200785
46 | Transformator de masura curent de exterior , MAS-24 cu seriile 342032 | 1 | 200786
47 | Transformator de masura curent de exterior , MAS-24 cu seriile342033 | 1 | 200787
48 | Dulap pentru masurarea energiei electrice IP54, tip INTAVM/TKV/3, seria 370872 | 1 | 200821
49 | Dulap comanda pentru protectie diferentiala LEA 110 KV, statia Cluj Sud si Poiana, cu seriile :1525; 1526 echipate cu relee de protectie diferentiala in 3 capete cu seriile BF1503517761 | 1 | 200789
50 | Dulap comanda pentru protectie diferentiala LEA 110 KV, statia Cluj Sud si Poiana, cu seriile :1525; 1526 echipate cu relee de protectie diferentiala in 3 capete cu seriile BF1503517763 | 1 | 200793
51 | Cofret trafo tensiune complet echipat pentru LEA 110 KV | 1 | 200820
52 | Cutie de borne complet echipata cu intrerupatoare automate de joasa tensiune , cu contacte auxiliare de protectie | 1 | 200792
53 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200793
54 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200796
55 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200794
56 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200797
57 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200795
58 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200798
59 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200801
60 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200799
61 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200802
62 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200800
63 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200803
64 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200806
65 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200804
66 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200807
67 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200805
68 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200808
69 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200809
70 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200810
71 | Transformator de curent de interior 20 kV pentru PMB, TC 50-100/5A cu seriile 0868900927 | 1 | 200818
72 | Transformator de curent de interior 20 kV pentru PMB, TC 50-100/5A cu seriile 0868900923 | 1 | 200819
73 | Stalp special de beton pentru LEA 20 kV , tip SC15014 | 1 | obiecte de inventar
74 | Stalp special de beton pentru LEA 20 kV , tip SC15014 | 1 | obiecte de inventar
75 | Stalp special de beton pentru LEA 20 kV , tip SC15015 | 1 | obiecte de inventar
76 | Consola metalica zincata de intindere CIT-140 | 1 | obiecte de inventar
77 | Consola metalica zincata de intindere CIT-140 | 1 | obiecte de inventar
78 | Consola metalica zincata de intindere CIT-140 | 1 | obiecte de inventar
79 | Consola metalica zincata de derivatie , CDV-550 | 1 | obiecte de inventar
80 | Hupa si generator semnal | 1 | obiecte de inventar
81 | Hupa si generator semnal | 1 | obiecte de inventar
Contrasemnează
PREȘEDINTE |  | Secretar General al Județului
ALIN TIȘE |  | SIMONA GACI