## Sheet2
Anexa nr. 2
la Referatul de aprobare
ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE VALOAREA STABILITĂ PRIN RAPORTUL DE EVALUARE ȘI VALOAREA DE INVENTAR AL BUNURILOR MOBILE
Nr. Crt | Denumire/Date de indentificare a bunului mobil | Cantitate | Cod sau nr. de inv. | Valoarea stabilită de evaluator în Raportul de evaluare lei/buc fără TVA | Valoarea stabilită de evaluator în Raportul de evaluare lei/buc cu TVA | Valoarea de inventar lei/buc fără TVA | Valoare de inventar ( lei cu TVA)/buc
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Transformator de putere 110/20 kv, 25 MVA, SERIA 143171 | 1 | 200734 | 1016083 | 1259942.92 | 1112500 | 1379500
2 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn.4695 | 1 | 200736 | 69014 | 85577.36 | 71118 | 88186.32
3 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4696 | 1 | 200760 | 69014 | 85577.36 | 71118 | 88186.32
4 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4697 | 1 | 200761 | 50375 | 62465 | 71118 | 88186.32
5 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4706 | 1 | 200762 | 69014 | 85577.36 | 71118 | 88186.32
6 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4707 | 1 | 200763 | 69014 | 85577.36 | 71118 | 88186.32
7 | Celula de intrare LEA (LES) 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X200/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4708 | 1 | 200764 | 73074 | 90611.76 | 71118 | 88186.32
8 | Celula T1-24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, CLP plecare, releu de protectie digital, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 1250 A, TC 2X400/5/5A, cu seria: Sn 4709 | 1 | 200765 | 69014 | 85577.36 | 71118 | 88186.32
9 | Celula T1-24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, CLP plecare, releu de protectie digital, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 1250 A, TC 2X400/5/5A, cu seria: Sn 4698 | 1 | 200737 | 72010 | 89292.4 | 74205 | 92014.2
10 | Celula TSI- 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X50/5/5A, cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn.4699 | 1 | 200738 | 69482 | 86157.68 | 71600 | 88784
11 | Celula TSI- 24 Kv, 630 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv, 630 A, TC2X50/5/5A, cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn 4704 | 1 | 200766 | 69482 | 86157.68 | 71600 | 88784
12 | Celula de masura si descarcatori 24 Kv, 630 A, sistem simplu de bare, 1250 A, echipata cu carucior debrosabil cu sigurante fuzibile, cu descarcatori ZnO, trafo de tensiune 24 KV cu seriile: Sn.4700 | 1 | 200739; | 60012 | 74414.88 | 61841 | 76682.84
13 | Celula de masura si descarcatori 24 Kv, 630 A, sistem simplu de bare, 1250 A, echipata cu carucior debrosabil cu sigurante fuzibile, cu descarcatori ZnO, trafo de tensiune 24 KV cu seriile: Sn 4703 | 1 | 200767 | 60012 | 74414.88 | 61841 | 76682.84
14 | Celula cupla longitudinala 24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, intrerupator cu vid, debrosabil, 24 Kv,1250 A, TC2X400/5/5A,cl.0,5/10 cu CLP pe plecare si releu protectie digital cu seriile: Sn.4701 | 1 | 200740 | 70359 | 87245.16 | 72504 | 89904.96
15 | Celula cupla longitudinala 24 Kv, 1250 A,25 KA, sistem simplu de bare, 1250 A, echipata cu separator de bare cu seria: Sn.4702 | 1 |  | 67929 | 84231.96 | 0 | 0
16 | Dulap comanda complet echipat pentru protective diferentiala in 3 capete pentru LEA 110 KV, seria: Sn669 | 1 | 200741 | 106746 | 132365.04 | 110000 | 136400
17 | Anunciator 16 LED, 220 Vcc | 1 | 200822 | 2523 | 3128.52 | 2600 | 3224
18 | Cutie sir cleme complet echipata (Xmk LEA,Xmk Trafo), serii: Sn 668 | 1 | 200743 | 4852 | 6016.48 | 5000 | 6200
19 | Cutie sir cleme complet echipata (Xmk LEA,Xmk Trafo), serii: Sn 670 | 1 | 200768 | 4852 | 6016.48 | 5000 | 6200
20 | Ansamblu panouri de curent alternativ 0,4 kv complet echipate, cu seria: Sn 745 | 1 | 200744 | 97042 | 120332.08 | 100000 | 124000
21 | Ansamblu panouri de curent continuu 220 Vcc complet echipate, cu seria: Sn 746 | 1 | 200745 | 72781 | 90248.44 | 75000 | 93000
22 | Separator monopolar de exterior 24 KV, 1250 A, cu dispozitiv de actionare electric pentru cutitele principale, cu seria 2GPA45020000185 | 1 | 200747 | 15041 | 18650.84 | 15500 | 19220
23 | Separator monopolar de exterior 24 KV, 1250 A, cu dispozitiv de actionare electric pentru cutitele principale, cu seria; 2GPA45020000186 | 1 | 200770 | 15041 | 18650.84 | 15500 | 19220
24 | Transformator de tensiune in ulei 110/v3/0,1/v3/0,1/v3/0,1 kV ,cu izolatoare de portelan, cu seria:30109642 | 1 | 200748 | 20379 | 25269.96 | 21000 | 26040
25 | Transformator de tensiune in ulei 110/v3/0,1/v3/0,1/v3/0,1 kV ,cu izolatoare de portelan, cu seria:30109643 | 1 | 200771 | 20379 | 25269.96 | 21000 | 26040
26 | Transformator de tensiune in ulei 110/v3/0,1/v3/0,1/v3/0,1 kV ,cu izolatoare de portelan, cu seria:30109644 | 1 | 20772 | 20379 | 25269.96 | 21000 | 26040
27 | Separator de linie tripolar de exterior montaj in paralel, 123 kV 1600 A, cu 2 clp, cu dispozitiv de actionare electric la circuitele principale si clp, cu seriile dispozitivelor componente :T15/100445501031001:T15/100445501030001;T15/100445501032001 | 1 | 200749 | 43184 | 53548.16 | 44500 | 55180
28 | Intrerupator trifazat de exterior 123 kV , 1600 A, 6000 MVA, cu izolatie de portelan in SF6, inclusiv suport metalic si butelie cu SF6, cu seria 14/35139020 | 1 | 200750 | 95004 | 117804.96 | 97900 | 121396
29 | Transformator de curent in ulei 123 kV, 2x75/5/5/5/5/A, cu izolatie de portelan, cu seriile :30110231 | 1 | 200751 | 21592 | 26774.08 | 22250 | 27590
30 | Transformator de curent in ulei 123 kV, 2x75/5/5/5/5/A, cu izolatie de portelan, cu seriile :30110232 | 1 | 200773 | 22862 | 28348.88 | 22250 | 27590
31 | Transformator de curent in ulei 123 kV, 2x75/5/5/5/5/A, cu izolatie de portelan, cu seriile :30110233 | 1 | 200774 | 21592 | 26774.08 | 22250 | 27590
32 | Descarcator cu ZnO de exterior 110 kV , Un= 96 kV, cu seriile 15043201 | 1 | 200752 | 3909 | 4847.16 | 4028 | 4994.72
33 | Descarcator cu ZnO de exterior 110 kV , Un= 96 kV, cu seriile 15043202 | 1 | 200775 | 3909 | 4847.16 | 4028 | 4994.72
34 | Descarcator cu ZnO de exterior 110 kV , Un= 96 kV, cu seriile 15043203 | 1 | 200776 | 3909 | 4847.16 | 4028 | 4994.72
35 | Descarcator ZnO de exterior 110 110 KV , Un=84 kV, cu seria 15043204 | 1 | 200753 | 3690 | 4575.6 | 3803 | 4715.72
36 | Separator monopolar de exterior 123 kv , 1250 A, pentru nul trafo, cu un clp, cu dispozitiv de actionare electric pentru cutitele principale , cu seriile dispozitivelor componente : T15/100445502030001; T15/100445502031001 | 1 | 200754 | 17273 | 21418.52 | 17800 | 22072
37 | Rezistor pentru tratare neutru la Un=20/v3 kV, I = 300 A, cu seriile :O NE 1501005-1/001 | 1 | 200777 | 52255 | 64796.2 | 57213 | 70944.12
38 | Rezistor pentru tratare neutru la Un=20/v3 kV, I = 300 A, cu seriile :O NE 1501005-1/002 | 1 | 200778 | 52255 | 64796.2 | 57213 | 70944.12
39 | Transformator de servicii interne pentru tratare neutru prin rezistor, Un=20/0,4 kV, 630/100 KVA, conexiune ZnYn-5, cu seriile B258935 | 1 | 200779 | 66116 | 81983.84 | 68132 | 84483.68
40 | Transformator de servicii interne pentru tratare neutru prin rezistor, Un=20/0,4 kV, 630/100 KVA, conexiune ZnYn-5, cu seriile B258936 | 1 | 200780 | 66116 | 81983.84 | 68132 | 84483.68
41 | Transformator de tensiune bifazic cu izolatie din rasina, cu seria : 1009 | 1 | 200781 | 3455 | 4284.2 | 3560 | 4414.4
42 | Transformator de tensiune monofazic de exterior , FME24/KSZ,cu seriile 442044 | 1 | 200782 | 3396 | 4211.04 | 3500 | 4340
43 | Transformator de tensiune monofazic de exterior , FME24/KSZ,cu seriile 442045 | 1 | 200784 | 3396 | 4211.04 | 3500 | 4340
44 | Transformator de tensiune monofazic de exterior , FME24/KSZ,cu seriile 442046 | 1 | 200783 | 3396 | 4211.04 | 3500 | 4340
45 | Transformator de masura curent de exterior , MAS-24 cu seriile 342031 | 1 | 200785 | 3396 | 4211.04 | 3500 | 4340
46 | Transformator de masura curent de exterior , MAS-24 cu seriile 342032 | 1 | 200786 | 3396 | 4211.04 | 3500 | 4340
47 | Transformator de masura curent de exterior , MAS-24 cu seriile342033 | 1 | 200787 | 3396 | 4211.04 | 3500 | 4340
48 | Dulap pentru masurarea energiei electrice IP54, tip INTAVM/TKV/3, seria 370872 | 1 | 200821 | 38623 | 47892.52 | 39800 | 49352
49 | Dulap comanda pentru protectie diferentiala LEA 110 KV, statia Cluj Sud si Poiana, cu seriile :1525; 1526 echipate cu relee de protectie diferentiala in 3 capete cu seriile BF1503517761 | 1 | 200789 | 79574 | 98671.76 | 82000 | 101680
50 | Dulap comanda pentru protectie diferentiala LEA 110 KV, statia Cluj Sud si Poiana, cu seriile :1525; 1526 echipate cu relee de protectie diferentiala in 3 capete cu seriile BF1503517763 | 1 | 200793 | 79574 | 98671.76 | 82000 | 101680
51 | Cofret trafo tensiune complet echipat pentru LEA 110 KV | 1 | 200820 | 4852 | 6016.48 | 5000 | 6200
52 | Cutie de borne complet echipata cu intrerupatoare automate de joasa tensiune , cu contacte auxiliare de protectie | 1 | 200792 | 14556 | 18049.44 | 15000 | 18600
53 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200793 | 5611 | 6957.64 | 5781.89 | 7169.5436
54 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200796 | 5611 | 6957.64 | 5781.89 | 7169.5436
55 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200794 | 5611 | 6957.64 | 5781.89 | 7169.5436
56 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200797 | 5611 | 6957.64 | 5781.89 | 7169.5436
57 | Stalpi metalici zincati SMZ1400, SMZ2300, SMZ2800 pentru montaj paratrazneti (=3.118 Kg ) | 1 | 200795 | 5611 | 6957.64 | 5781.89 | 7169.5436
58 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200798 | 6498 | 8057.52 | 6696.3 | 8303.412
59 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200801 | 6498 | 8057.52 | 6696.3 | 8303.412
60 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200799 | 6498 | 8057.52 | 6696.3 | 8303.412
61 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200802 | 6498 | 8057.52 | 6696.3 | 8303.412
62 | Paratrazneti de 8m si 10m pentru montaj pe stalpi metalici zincati tip SMZ 1400, SMZ2300, SMZ2800 | 1 | 200800 | 6498 | 8057.52 | 6696.3 | 8303.412
63 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200803 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
64 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200806 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
65 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200804 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
66 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200807 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
67 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200805 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
68 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200808 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
69 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200809 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
70 | Stalp iluminat zincat hexagonal si corp pentru iluminat exterior cu lampa de sodiu | 1 | 200810 | 2183 | 2706.92 | 2250 | 2790
71 | Transformator de curent de interior 20 kV pentru PMB, TC 50-100/5A cu seriile 0868900927 | 1 | 200818 | 12955 | 16064.2 | 13350 | 16554
72 | Transformator de curent de interior 20 kV pentru PMB, TC 50-100/5A cu seriile 0868900923 | 1 | 200819 | 12955 | 16064.2 | 13350 | 16554
73 | Stalp special de beton pentru LEA 20 kV , tip SC15014 | 1 | obiecte de inventar | 1904 | 2360.96 | 1961.95 | 2432.818
74 | Stalp special de beton pentru LEA 20 kV , tip SC15014 | 1 | obiecte de inventar | 1904 | 2360.96 | 1961.95 | 2432.818
75 | Stalp special de beton pentru LEA 20 kV , tip SC15015 | 1 | obiecte de inventar | 1904 | 2360.96 | 1961.95 | 2432.818
76 | Consola metalica zincata de intindere CIT-140 | 1 | obiecte de inventar | 650 | 806 | 669.63 | 830.3412
77 | Consola metalica zincata de intindere CIT-140 | 1 | obiecte de inventar | 650 | 806 | 669.63 | 830.3412
78 | Consola metalica zincata de intindere CIT-140 | 1 | obiecte de inventar | 650 | 806 | 669.63 | 830.3412
79 | Consola metalica zincata de derivatie , CDV-550 | 1 | obiecte de inventar | 480 | 595.2 | 494.49 | 613.1676
80 | Hupa si generator semnal | 1 | obiecte de inventar | 970 | 1202.8 | 1000 | 1240
81 | Hupa si generator semnal | 1 | obiecte de inventar | 970 | 1202.8 | 1000 | 1240
| TOTAL |  |  | 3162580 | 3921599.2 | 3274884.18 | 4060856.3832
Director executiv: Mariana Ratiu
Sef serviciu: Cretu Alexandru
Consilier: Andreea Maria Jucan